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1. Общие итоги деятельности за отчётный период
Деятельность Управления в отчётном периоде 2026 года осуществлялась  в соответствии с Планом Уральского управления на 2026 год, планом  проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Уральского управления на 2026 год, Планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2026 год, программами профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в установленной сфере деятельности, решениями Коллегий  Ростехнадзора, а также руководящими документами и указаниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и была направлена на  профилактику аварийности и травматизма, повышение уровня организации и осуществления производственного контроля на поднадзорных предприятиях.
На сегодняшний день все предусмотренные  указанными планами мероприятия выполнены. По выполнению мероприятий Уральским управлением представлялась информация, справки и сведения в соответствующие Управления и отделы Ростехнадзора, органы власти соответствующих субъектов Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе, правоохранительным и другим заинтересованным органам власти. 
Кроме плановых работ, надзорами  в течение 6 месяцев  2026 года  выполнен большой объем сверхплановой работы согласно письмам, указаниям и приказам   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительства субъектов, Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе, органов прокуратуры.
Все поступающие из Федеральной Службы письма регистрируются в межрегиональном отделе документационного и хозяйственного обеспечения, ставятся на «контроль». 

Статистический отчёт о работе с обращениями граждан.                                
Уральское управление Ростехнадзора. 
За  6 месяцев 2026 год
Нарушений сроков рассмотрения обращений и направления по подведомственности не допущено. 

	 
	Екатеринбург
	Челябинск
	Курган
	II кв.
	С начала года

	Поступило обращений граждан, всего:
	179
	88
	12
	279
	602

	- в том числе по сети Интернет
	126
	36
	6
	168
	402

	Взято на контроль обращений граждан
	179
	88
	12
	279
	602

	Количество встреч, проведённых с коллективами граждан
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество граждан, принявших участие в коллективных встречах
	0
	0
	0
	0
	0

	Принято граждан на личном приёме, всего:
	14
	0
	0
	14
	21

	- в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в территориальном органе
	1
	0
	0
	1
	3

	- в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в приёмной Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе
	5
	0
	0
	5
	5

	Количество обращений, переадресованных по принадлежности
	25
	35
	5
	65
	116

	Количество обращений, находящихся на рассмотрении
	31
	13
	1
	45
	45

	Количество обращений, законченных рассмотрением
	123
	40
	6
	169
	441

	Результативность по обращениям, законченным рассмотрением:
	 
	 
	 
	 
	 

	- разъяснено 
	119
	32
	5
	156
	393

	- поддержано
	3
	5
	1
	9
	29

	- не поддержано
	1
	3
	0
	4
	19

	Количество обращений, рассмотренных с выездом на место
	1
	4
	0
	5
	13

	Количество обращений, рассмотренных с нарушением срока
	1
	0
	0
	1
	1

	Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы               с обращениями граждан
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество обращений, поступивших по темам:
	 
	 
	 
	 
	 

	Электроэнергетика
	37
	9
	3
	49
	92

	Нефтегазовый комплекс
	6
	1
	4
	11
	39

	Подъёмные сооружения
	67
	17
	1
	85
	243

	Горная промышленность
	17
	2
	0
	19
	33

	Поступило обращений граждан, всего:
	179
	88
	12
	279
	602





Оценка основных показателей надзорной, контрольной и разрешительной деятельности   по Уральскому  управлению Ростехнадзора.

По состоянию на отчетную дату под надзором Уральского управления находятся:
40879 - потребителя электрической энергии;
71764 - объектов электроэнергетики; 
2590 – объектов теплоснабжения;
5 302 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 11 081 опасных производственных объектов, 
247– гидротехнических сооружений;
39311 лифтов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов вне метрополитенов;
513- объектов федерального государственного горного надзора.

Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях 
Уральского управления Ростехнадзора

На предприятиях, поднадзорных Управлению, за 6 месяцев  2026 г. произошло: 
- 7 аварий,  из них 4 с травмированием 4 человек  (3 - со смертельным исходом, 1 –с тяжелым исходом).
За аналогичный период 2025 года - 3 аварии,  из них 1 с травмированием 1 человека  со смертельным исходом.

	Вид надзора
	Количество аварий
	Число пострадавших 
во время аварий
	Ущерб от аварии, 
тыс. руб.

	
	
	всего

	в т.ч. со смертельным исходом
	

	
	6 мес. 2025
	6 мес. 2026
	6 мес. 2025
	6 мес. 2026
	6 мес. 2025
	6 мес. 2026
	6 мес. 2025
	6 мес. 2026

	Свердловская область

	Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса
	
	1
	
	1
	
	0
	
	Расследование продолжается

	Надзор за подъемными сооружениями
	1
	
	1
	
	1
	
	6000,0
	

	Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями
	1
	
	0
	
	0
	
	0
	

	Надзор за оборудованием, работающим под давлением
	1
	
	0
	
	0
	
	23,8
	

	Надзор за предприятиями химического комплекса
	
	1
	
	0
	
	0
	
	Расследование продолжается

	
Челябинская область

	Надзор за подъемными сооружениями
	
	1
	
	1
	
	1
	
	0

	Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса
	
	1
	
	2
	
	1
	
	0

	Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта
	
	1
	
	0
	
	0
	
	Расследование продолжается

	Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями
	
	1
	
	0
	
	0
	
	0

	Курганская область

	Надзор за объектами газораспределения и газопотребления
	
	1
	
	2
	
	1
	
	Расследование продолжается

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3
	7
	1
	6
	1
	3
	6023,8
	




Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях
Уральского управления Ростехнадзора

На предприятиях, поднадзорных Управлению, за 6 месяцев  2026 г. произошло: 
- 8 несчастных случая, в результате которых:
6 со смертельным исходом, 6 человек смертельно пострадало;
2 в результате аварии, в результате которых 2 человек получили смертельные травмы, 1 человека получили травмы средней степени тяжести. 
За аналогичный период 2025 г. – 5 несчастных случая, в результате которых:
3 со смертельным исходом, 3 человек смертельно пострадало;
2 групповых, в результате которых 2 человек получили смертельные травмы, 2 человека получили травмы легкой степени тяжести.


	Виды
 надзора
	Кол-во несчастных случаев
	Кол-во смертельно пострадавших, чел.
	Кол-во смертельно пострадавших 
в групповых

	
	всего
	из них групповых
	из них со смертельным исходом
	
	

	
	6 мес. 2025
	6 мес. 2026
	6 мес. 2025
	6 мес. 2026
	6 мес. 2025
	6 мес. 2026
	6 мес. 2025
	6 мес. 2026
	6 мес. 2025
	6 мес. 2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Свердловская область

	Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства
	1
	
	0
	
	1
	
	1
	
	0
	

	Надзор за оборудованием, работающим под давлением
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Надзор за подъемными сооружениями
	1
	2
	0
	0
	1
	2
	1
	2
	0
	0

	Надзор за электрическими сетями
	
	1
	
	0
	
	1
	
	1
	
	0

	Челябинская область

	Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно - промышленного комплекса
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1

	Надзор за подъемными сооружениями
	
	1
	
	0
	
	1
	
	1
	
	0

	Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами

	2
	1
	1
	0
	2
	1
	2
	1
	1
	0

	Надзор за электрическими сетями
	
	1
	
	0
	
	1
	
	1
	
	0

	Курганская область


	Надзор за электрическими сетями
	
	1
	
	0
	
	1
	
	1
	
	0

	Итого:
	5
	8
	2
	1
	5
	8
	5
	8
	2
	1




Утрата ВМ
За 6 месяцев 2026 года, также как и за аналогичный период 2025 года утрат ВМ не зафиксировано.

Результаты контрольной (надзорной) деятельности Уральского управления

	№ п/п
	Наименование показателя
	Отчётный период 6 мес. 2026 год
	Отчётный период 6 мес. 2025 год

	1
	Количество проверок, всего, из них:
	312
	249

	1.1
	плановые проверки
	175
	41

	1.2
	внеплановые проверки, - всего, из них по следующим основаниям:
	137
	208

	1.2.1.
	наличие сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
	4
	10

	1.2.2.
	выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым индикаторами риска нарушения обязательных требований
	12
	48

	1.2.3.
	наличие у контрольного (надзорного) органа сведений об осуществлении деятельности (п.8) без лицензии, предусмотренной для видов деятельности
	22
	4

	1.2.4.
	поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц
	0
	0

	1.2.5.
	требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям
	0
	14

	1.2.6.
	истечение срока исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований
	19
	29

	1.2.7.
	по программе проведения проверок
	80
	103

	2
	Количество контрольных (надзорных) действий в режиме постоянного государственного надзора 
	404
	417

	3
	Количество проведённых плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом
	175
	41

	4
	Выявлено правонарушений
	8172
	6028

	5
	Количество ЮЛ и ИП, в отношении которых проведены проверки
	238
	187

	5.1.
	Количество ЮЛ и ИП, у которых в ходе проведения проверок выявлены правонарушения
	158
	155

	6
	Количество административных наказаний, всего, из них:
	462
	515

	6.1.
	дисквалификация
	0
	0

	6.2.
	административное приостановление деятельности
	8
	10

	6.3.
	предупреждения
	179
	190

	6.4.
	административных штрафов, из них:
	275
	315

	6.4.1.
	заменено на предупреждение
	58
	76

	7
	Количество предостережений
	914
	318

	8
	Количество профилактических визитов
	445
	0

	9
	Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб.
	15552,5
	13 567,00

	10
	Сумма взысканных административных штрафов, тыс. руб.
	6525,5
	5708



Информация об осуществлении Ростехнадзором контрольной (надзорной) деятельности на поднадзорных объектах на территории
Свердловской области

Надзор в области промышленной безопасности
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское   управление Ростехнадзора) осуществляет на территории (Свердловской области) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности в отношении 2812 организаций, эксплуатирующих в совокупности 5405 опасных производственных объекта (далее – ОПО), в том числе:
по классам опасности
	I класса опасности
	26

	II класса опасности
	116

	III класса опасности
	3133

	IV класса опасности
	2112



перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, являются:
АО «Уралэлектромедь»;
–	АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»;
–	ПАО «ЕВРАЗ»;
–	АО «Каменск-Уральский металлургический завод»;
–	ПАО «Трубная металлургическая компания»;
–	АО «Надеждинский металлургический завод»;
–	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского;
–	АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
–	АО «Святогор»;
–	АО «Среднеуральский медеплавильный завод»;
-   ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
-	АО «ЕВРАЗ КГОК»;
–	АО «СУБР»;
–	ОАО «ВГОК»;
–	АО «Сафьяновская медь»;
–	ГУПСО «Газовые Сети»;
–	ПАО «Т-плюс»;
-   ПАО «Уралхимпласт»;
-   АО «Хромпик»;
-   АО «Интер РАО-Электрогенерация»;
-   АО «Кузбассэнерго» и др.

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 месяцев
2025 г.
	6 месяцев 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего
	6
	3
	2
	2

	Надзор в горнорудной и нерудной промышленности
	1
	1
	
	

	Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения
	1
	
	
	1

	Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами
	
	
	
	

	Надзор за подъёмными сооружениями
	2
	1
	1
	

	Надзор за предприятиями химического комплекса
	1
	
	
	1

	Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса
	1
	
	
	

	Надзор за оборудованием, работающим под давлением
	
	1
	1
	

	Смертельный травматизм, чел., всего
	13
	5
	3
	2

	Надзор в горнорудной и нерудной промышленности
	9
	1
	1
	 

	Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения
	1
	
	
	

	Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами
	2
	1
	
	

	Надзор за подъёмными сооружениями
	1
	2
	1
	2**

	Надзор за оборудованием, работающим под давлением
	
	1
	1
	



** 1 несчастный случай произошел на территории Свердловской области (организация Челябинской области).

Надзор за объектами нефтегазодобычи и геологоразведочными работами
О поднадзорных организациях и объектах
Число поднадзорных организаций составляет 1, эксплуатирующих 1 ОПО, в том числе:
по классам опасности
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	0

	III класса опасности
	1

	IV класса опасности
	0



по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
– 0 фонды скважин;
– 0 участки предварительной подготовки нефти;
– 1 участки ведения буровых работ;
– 0участки комплексной подготовки газа;
– 0системы промысловых и межпромысловых трубопроводов;
– 0 площадки буровой установки (плавучая, включая буровые суда);
– 0 площадки склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов 

перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
ООО «Интергаз».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года контрольные (надзорные) мероприятия не осуществлялись.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Вопросы по состоянию технических устройств на предприятии не возникали.
Надзор за объектами нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения
О поднадзорных объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 61, эксплуатирующих  83 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	2

	III класса опасности
	74

	IV класса опасности
	7


по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
· 0 нефтегазоперерабатывающих; 
· 0 мини-НПЗ;
· 0 база товарно-сырьевая;
- 83 объектов нефтепродуктообеспечения
перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия  и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
- филиал Свердловский ПАО «Т Плюс»;
- АО «Газпромнефть-Терминал»
-   АО «Газпромнефть-Аэро»

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
Уральским управлением Ростехнадзора (далее – Управление) за 6 мес. 2026 года проведены 2 контрольно-надзорных мероприятия.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
          Оборудование на объектах, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора, находится в работоспособном состоянии, процент износа в среднем составляет 40 %.  

Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта
Об организациях и объектах
(Информация представляется об организациях и объектах, как находящихся под надзором Управления, так и расположенных 
на территории данного субъекта Российской Федерации, 
но не поднадзорных Управлению)
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 5, эксплуатирующих 24 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	2

	II класса опасности
	9

	III класса опасности
	1

	IV класса опасности
	12


Общая протяжённость поднадзорных магистральных трубопроводов составила 1886,78 км, в том числе:
газопроводов – 1886,78   км;
нефтепроводов –0 км.

перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
· ГУП СО «Газовые Сети»
· ПАО «Т-плюс».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За отчетный период, в соответствии с утвержденными графиками проведены 2 проверки в рамках режима постоянного государственного надзора в отношении 2 опасных производственных объектов I класса опасности - магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», расположенных на территории Свердловской области:
-	Участки магистральных газопроводов Малоистокского ЛПУМГ;
-	Участки магистральных газопроводов Невьянского ЛПУМГ.
По результатам данных проверок выявлено 9 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. К административной ответственности привлечено 1 должностное лицо по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ в виде предупреждения (замена штрафа) и направлено 1 уведомление на составление протокола в отношении должностного лица по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.
Проведено 3 плановых проверок объектов II класса опасности:
- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Станция газораспределительная Невьянского ЛПУМГ, выявлено 7 нарушений (устранены в ходе проверки).
- ПАО «Т Плюс» Участок магистрального газопровода ПГУ Нижнетуринской ГРЭС, выявлено 4 нарушения. К административной ответственности привлечено должностное лицо по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ – предупреждение.
- АО «Тепличное» Станция газораспределительная ГРС АО "Уралэлектромедь" в районе п. Садовый, выявлено 5 нарушений (устранены в ходе проверки).

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Техническое состояние поднадзорных объектов подтверждается проектной и исполнительной документацией. Проводятся мероприятия по техническому диагностированию объектов в соответствии с разработанными и утвержденными графиками. Здания, сооружения и технические устройства с истекшим сроком безопасной эксплуатации подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности. Готовность организации к ликвидации и локализации последствий аварий обеспечена на должном уровне, созданы собственные НАСФ и заключены договора с ПАСФ в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 1643, эксплуатирующих 2626 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	7

	III класса опасности
	2588

	IV класса опасности
	31



по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
· сеть (система) газопотребления – 1823;
· сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая – 112;
· газонаполнительная станция – 14.
· автогазозаправочная станция – 237
· система теплоснабжения – 230.
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
АО «ГАЗЭКС», ОАО «Екатеринбурггаз»,
 ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»,
 ГУП СО «Газовые сети», 
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
АО «КУЛЗ», 
АО «СинТЗ».
Информация по вопросам социальной газификации (за 6 мес.2026)
- принято участие в комиссиях социальной газификации по приёмке в рамках оценки соответствия 13 объект, протяжённостью  21,7 км систем газораспределения, газопотребления.
Проблемные вопросы: отсутствуют.

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За отчетный период проведено 14 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых выявлено 70 нарушений.
 Из них,
плановых КНМ – 4, 
внеплановых – 10:
- по угрозе причинения вреда – 1;
- по истечению сроков исполнения предписаний – 1;
- наличие информации об осуществлении деятельности без лицензии – 8.
За отчетный период должностными лицами при проведении профилактических визитов и оценок соответствия лицензионным требованиям использовался «мобильный инспектор» - 33.
Частыми  причинами сбоя в работе мобильного инспектора явилась   нестабильная интернет связь.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Обеспечение безопасности, эксплуатируемых на опасных  производственных объектах технических устройств, обеспечивается наличием эксплуатационной, технологической документации, сопровождающей устройства на всех стадиях технологического цикла. 
Страхование ответственности за последствия возможных аварий поднадзорные  крупные предприятия осуществляли своевременно.
На поднадзорных предприятиях, эксплуатирующих ОПО 2 класса опасности, внедрены системы управления промышленной безопасности. Разработаны положения о системе управления промышленной безопасности, ежеквартально проводится анализы её работы.
Из анализа рассмотренных сведений о производственном контроле поднадзорных организаций следует, что средний расчетный коэффициент   износ оборудования  составляет 57%.

Надзор за объектами угольной промышленности
0. О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 0, эксплуатирующих 0 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	0

	III класса опасности
	0

	IV класса опасности
	0



Надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности  
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 109, эксплуатирующих 184 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	9

	II класса опасности
	32

	III класса опасности
	136

	IV класса опасности
	7



по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
– 11 объекты добычи полезных ископаемых подземным способом;
– 152 объекты добычи полезных ископаемых открытым способом;
– 21 обогатительные фабрики.
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
·  ПАО «Ураласбест»;
·  АО «ЕВРАЗ КГОК»;
·  ОАО «ВГОК»;
·  АО «СУБР»;
·  АО «БРУ»;
·  АО «Сафьяновская медь»;
·  АО «Святогор».

Число поднадзорных организаций и объектов горного надзора 
(не ОПО)
Число поднадзорных организаций составляет 218, эксплуатирующих 438 объектов.

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
В период с 01.01.2026 по 30.06.2026 проведено 13 плановых проверок, 3 внеплановые проверки, 120 мероприятий проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора. 
Выявлено 338 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе 268 в рамках постоянного государственного  надзора. 
Выданы предписания для устранения выявленных нарушений требований промышленной безопасности. 
Проблемных вопросов в ходе контрольных (надзорных) мероприятий не выявлено.
О техническом состоянии поднадзорных объектов
Выявлены нарушения с истекшим сроком действия экспертиз промышленной безопасности на технические устройства эксплуатируемые на опасном производственном объекте. Материалы направлены в судебные органы для принятия мер по административному приостановлению деятельности.

Надзор за оборудованием, работающим под давлением
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 809, эксплуатирующих 1201 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	10

	II класса опасности
	51

	III класса опасности
	838

	IV класса опасности
	302



по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО, количество технических устройств:
котлы – _1755_;
сосуды, работающие под давлением – _9897_;
трубопроводы пара и горячей воды – 2214_
перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
–	Публичное акционерное общество «Т Плюс»;
–	Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания»;
–	Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации «Рефтинская ГРЭС»;
–	АО «Интер РАО - Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС»;
–	ПАО «ЭЛ5-Энерго» филиал «Среднеуральская ГРЭС»;
–	Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединённая компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод»;
–	Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» филиал Серовская ГРЭС;
–	Филиал АО "РУСАЛ Урал" в Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод;
–	Акционерное общество "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат";
–	Акционерное общество "ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат";
–	Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского.

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и приказом Ростехнадзора от 23.11.2021 № 397 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении ФСЭТАН и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности», приказом Ростехнадзора от 25.03.2022 № 89 «Об утверждении методических рекомендаций по организации работы по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении видов государственного контроля (надзора), отнесённых к компетенции ФСЭТАН», с целью выявления индикаторов риска нарушений обязательных требований, проведена соответствующая оценка параметров деятельности АО «Кузбассэнерго» ОСП Рефтинская ГРЭС и АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал Верхнетагильская ГРЭС. По итогам составлены акты выявления индикаторов риска нарушений обязательных требований, выявлен индикатор риска ПБ-1 «Поступление в территориальный орган Ростехнадзора информации о трёх и более инцидентах, произошедших на ОПО в течение одного календарного года. Согласованы с Прокуратурой Свердловской области и проведены 2 внеплановых КНМ в отношении АО «Кузбассэнерго» ОПО «Площадка главного корпуса Рефтинской ГРЭС», и АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал Верхнетагильская ГРЭС ОПО «Площадка главного корпуса филиала «Верхнетагильская ГРЭС». По результатам КНМ составлены итоговые документы КНМ. Должностные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с административным кодексом Российской Федерации.
О техническом состоянии поднадзорных объектов
	1
	Количество ОПО, в состав которых входит оборудование, работающее под избыточным давлением, из них  
	1201

	1.1.
	I класса опасности 
	10

	1.1.1
	Количество поднадзорных технических устройств на ОПО
 I класса опасности, из них 
	95

	1.1.1.1
	Котлов, из них:
	4

	
	Отечественного производства
	4

	
	Импортного производства
	0

	
	Отработавших нормативный срок службы
	0

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	0

	1.1.1.2.
	Сосудов, их них:
	91

	
	Отечественного производства
	91

	
	Импортного производства
	0

	
	Отработавших нормативный срок службы
	44

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	48,4%

	1.1.1.3.
	Трубопроводов пара и горячей воды, из них:
	0

	
	Отечественного производства
	0

	
	Изготовленных из импортных материалов
	0

	
	Отработавших нормативный срок службы
	0

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	0

	1.2.
	II класса опасности
	51

	1.2.1.
	Количество поднадзорных технических устройств на ОПО, из них:
	922

	1.2.1.1.
	Котлов, из них:
	8

	
	Отечественного производства
	6

	
	Импортного производства
	2

	
	Отработавших нормативный срок службы
	0

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	0%

	1.2.1.2.
	Сосудов, их них:
	877

	
	Отечественного производства
	657

	
	Импортного производства
	220

	
	Отработавших нормативный срок службы
	445

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	50,74%

	1.2.1.3.
	Трубопроводов пара и горячей воды, из них:
	37

	
	Отечественного производства
	37

	
	Изготовленных из импортных материалов
	0

	
	Отработавших нормативный срок службы
	32

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	86,5%

	1.3.
	III класса опасности
	838

	1.3.1.
	Количество поднадзорных технических устройств на ОПО, из них 
	9399

	1.3.1.1.
	Котлов, из них:
	1397

	
	Отечественного производства
	1296

	
	Импортного производства
	101

	
	Отработавших нормативный срок службы
	1193

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	85,4%

	1.3.1.2.
	Сосудов, их них:
	6159

	
	Отечественного производства
	5603

	
	Импортного производства
	556

	
	Отработавших нормативный срок службы
	2900

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	47,08%

	1.3.1.3.
	Трубопроводов пара и горячей воды, из них:
	1843

	
	Отечественного производства
	1843

	
	Изготовленных из импортных материалов
	0

	
	Отработавших нормативный срок службы
	1116

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	60,55%

	1.4.
	IV класса опасности
	302

	1.4.1.
	Количество поднадзорных технических устройств на ОПО, из них 
	3450

	1.4.1.1.
	Котлов, из них:
	346

	
	Отечественного производства
	344

	
	Импортного производства
	2

	
	Отработавших нормативный срок службы
	290

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	83,81%

	1.4.1.2.
	Сосудов, их них:
	2770

	
	Отечественного производства
	25434

	
	Импортного производства
	236

	
	Отработавших нормативный срок службы
	1300

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	46,9%

	1.4.1.3.
	Трубопроводов пара и горячей воды, из них:
	334

	
	Отечественного производства
	334

	
	Изготовленных из импортных материалов
	0

	
	Отработавших нормативный срок службы
	141

	
	доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации
	42,2%



Надзор за подъёмными сооружениями
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 1320, эксплуатирующих 1929 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	8

	II класса опасности
	45

	III класса опасности
	149

	IV класса опасности
	1727



по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
грузоподъёмные краны – 12317; 
подъёмники (вышки) – 1680; 
подвесные канатные дороги – 4; 
буксировочные канатные дороги – 35; 
фуникулёры – 0; 
эскалаторы в метрополитенах – 36; 
строительные подъёмники – 1838.

лифты – 20686;
подъёмные платформы для инвалидов – 104;
эскалаторы (вне метрополитенов) – 383;
пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 84.

перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»;
· АО «НЛМК Урал»;
· АО «ЕВРАЗ КГОК»;
· АО «ЕВРАЗ НТМК»;
· АО «Уралэлектромедь»;
· АО «СУМЗ»;
· ОАО «КУМЗ»;
· АО «Святогор»;
· АО «Синарский трубный завод»;
· ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»;
· ООО «ВИЗ-Сталь»;
· ПАО «МЗиК»;
· АО «ПНТЗ»;
· ООО «Уральские локомотивы».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За отчетный период при осуществлении государственного надзора в области промышленной безопасности принято участие в проведении 12 комплексных плановых проверок (по нескольким видам надзора) соблюдения требований промышленной безопасности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в соответствии с планом работы Уральского управления Ростехнадзора, выявлено в рамках проверок 148 нарушений обязательных требований.
По результатам проведения проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 
Принято участие в проведении 274 мероприятий, связанных с пуском в работу подъемных сооружений.
За отчетный период выявлено 1260 нарушений обязательных требований, в том числе 148 в рамках проведения плановых проверок, 1112 нарушений вне проверок.
Назначено 15 административных наказаний, в том числе 2 по итогам проведения проверок, из которых:
предупреждение – 9,
административный штраф – 6.
Общая сумма наложенных штрафов составила 220,0 тыс. руб., общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов составила 110,0 тыс. руб.
К нарушениям, существенно влияющим на уровень промышленной безопасности, относятся такие, как неудовлетворительное осуществление производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов с подъемными сооружениями, эксплуатация подъемных сооружений, находящихся в неработоспособном состоянии.
О техническом состоянии поднадзорных объектов
Состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов поднадзорных предприятий, на которых эксплуатируются подъемные сооружения, в целом оценивается как удовлетворительное. Из общего числа подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах (15317), отработали нормативный срок службы 74% (11388). Продление срока службы подъемных сооружений производится в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». По результатам анализа сведений об организации производственного контроля, направленных в Управление эксплуатирующими организациями, подъемным сооружениям, применяемым на опасных производственных объектах, отработавшим срок службы и находящимся в работе, проведена экспертиза промышленной безопасности, срок службы их продлен.
На предприятиях производится замена подъемных сооружений, отработавших срок службы, однако темпы таких работ в настоящее время недостаточны для того, чтобы значительно обновить парк находящихся в работе подъемных сооружений.

Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 32, эксплуатирующих 32  ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	3

	II класса опасности
	7

	III класса опасности
	22

	IV класса опасности
	0



О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
В период с 01.01.2026 по 30.06.2026 проведено 2 плановые проверки, 13 мероприятий, проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора.   
Выявлено 8 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе 3 в рамках постоянного государственного  надзора. 
Выданы предписания для устранения выявленных нарушений требований промышленной безопасности.
О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация отсутствует.
Надзор за предприятиями химического комплекса 
и транспортирования опасных веществ
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций химического комплекса составляет 226, эксплуатирующих 336 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	3

	II класса опасности
	18

	III класса опасности
	200

	IV класса опасности
	115



Число поднадзорных организаций составляет 124, эксплуатирующих 202 ОПО связанных с транспортированием опасных веществ, в том числе:
	Показатель
	Надзор за транспортированием опасных веществ

	
	«Участок транспортирования опасных веществ», входящий в состав других ОПО
	Отдельных ОПО «Участок транспортирования опасных веществ»
	Всего

	I класса опасности
	8
	0
	8

	II класса опасности
	27
	0
	27

	III класса опасности
	85
	42
	127

	IV класса опасности
	29
	9
	38

	Всего
	151
	51
	202



Из них:
	Наименование показатели /классы опасности, период
	Классы
	всего

	
	I
	II
	III
	IV
	

	
	Динамика, сравнение с аналогичным периодом прошлого года (6 месяцев)

	
	2025
	2026
	2025
	2026
	2025
	2026
	2025
	2026
	2025
	2026

	транспортирование одновременно автомобильным и железнодорожным транспортом, из них:
	4
	4
	17
	17
	56
	54
	5
	5
	80
	80

	Транспортирование только автомобильным транспортом
	4
	4
	6
	6
	69
	62
	34
	32
	115
	104

	Транспортирование только железнодорожным транспортом
	2
	2
	4
	4
	13
	11
	1
	1
	20
	18

	Всего:
	10
	10
	27
	27
	138
	127
	40
	38
	215
	202

	Количество организаций, предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты связанных с транспортированием опасных веществ.
	2025
	2026

	
	136
	124



На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
1.	ПАО «Уралхимпласт»;
2.	АО «Хромпик»;
3.	АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод»;
4.	ПАО «ЭЛ5-ЭНЕРГО»;
5.	АО «Интер РАО-Электрогенерация»;
6.	АО «Кузбассэнерго»;
7.	АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»;
8.	 АО «Золото Северного Урала»;
9.	 АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»;
10.	 АО «Линде Газ Рус».

Отдельные поднадзорные крупные предприятия и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы), осуществляющие транспортирование опасных веществ в Свердловской области отсутствуют.

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
Надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах химического комплекса осуществляют 5 инспекторов, при этом 5 инспекторов совмещают надзор с другими видами надзора Управления.
За отчетный период в рамках утвержденного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2026 год инспекторским составом в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности проведены 6 плановых проверок.
По результатам плановых выездных проверок выявлено 20 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверок составлены протоколы осмотра, оформлены акты проверок и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 9. 1  Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации на общую сумму 240 тыс. руб.  
Анализ выявленных нарушений требований промышленной безопасности на предприятиях показал, что большая часть нарушений связана с низким уровнем технической безопасности ввиду продолжающегося старения основных фондов, несвоевременной заменой физически изношенного технологического оборудования, неполным выполнением своих должностных обязанностей, руководителями опасных работ и их исполнителями. Немалую часть от всех выявленных нарушений составляют нарушения в части наличия средств контроля, и управления технологическими процессами, противоаварийной защиты и сигнализации. Основной причиной большинства нарушений является недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, низкий уровень финансирования мероприятий по повышению мероприятий по автоматизации и модернизации производств. 
Управлением в отношении объектов химического комплекса, на которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора), осуществляются в установленном порядке по запланированным графикам на 2026 год с учетом периодичности  проверок 1 раз в квартал.
За отчетный период должностными лицами Отдела проведено 6  мероприятий по контролю в рамках постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах химического комплекса. По итогам проведения проверок опасных производственных объектов организаций в режиме постоянного государственного надзора выявлено 22 нарушения  общих требований промышленной безопасности и требований при эксплуатации технологического оборудования, при ведении взрывоопасных и химически опасных технологических процессов. По итогам рассмотрения административных дел, вынесены постановления с мерой наказания в виде предупреждений в адрес виновных должностных лиц. По результатам постоянного государственного контроля на должностное лицо наложено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Штраф оплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа в соответствии с частью 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ.
В плановых и внеплановых проверках, а также в режиме постоянного государственного надзора, инспекторами Отдела  осуществлены проверочные мероприятия в соответствии с письмом Ростехнадзора от 27.02.2019 № 00-02-05/343  «О незаконном обороте промышленной  продукции». 
В результате изучения представленных документов фактов эксплуатации контрафактной и (или) фальсифицированной продукции на поднадзорных предприятиях не выявлено.

Проведена работа в части реализации Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по выдаче и переоформлению лицензий на конкретные виды деятельности. 
За отчетный период в Отдел поступило 2 заявления на внесение изменений в действующие лицензии на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»: 
1. Муниципальное унитарное предприятие Верхнесалдинского муниципального округа «Верхнесалдинские коммунальные системы» (МУП "ВКС")  (лицензиат соответствует лицензионным требованиям);
1. Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом» филиал Белоярская АЭС) (соответствует лицензионным требованиям).
За отчетный период в Отдел поступило 2 заявления на получение лицензии на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»:
1. Муниципальное унитарное предприятие Верхнесалдинского муниципального округа «Верхнесалдинские коммунальные системы» (МУП "ВКС") (соискатель не соответствует лицензионным требованиям);
2. Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Медико‑санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области» (ФКУЗ «МСЧ МВД России по Свердловской области») (соискатель соответствует лицензионным требованиям).
Управлением разработана и утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на 2026 год. Профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденными графиками реализации профилактических мероприятий.
С учетом решений Правительства Российской Федерации, принятых с целью сокращения количества плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, инспекторский состав отдела последовательно наращивает объем профилактических мероприятий. 
При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за отчетный период проведены следующие виды профилактических мероприятий: 
информирование – 39 (в отношении 293 предприятий);
объявление предостережений – 11; 
консультирование – 23.
В отчетном периоде за 6 месяцев 2026 года надзором по транспортированию опасных веществ плановых и внеплановых выездных проверок в составе комплексных проверок (по нескольким видам надзора) не проводились.
Проведена 1 проверка органами прокуратуры с привлечением представителей Уральского управления Ростехнадзора на 1 объекте, эксплуатируемом СУГ ООО "Евросклад". В результате проверки выявлено 3 нарушения обязательных требований промышленной безопасности, в том числе при транспортировании опасных веществ. 
По результатам проверки материалы за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ направлены в Уральскую транспортную прокуратуру. 
При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ за отчетный период проведены следующие виды профилактических мероприятий в отношении 11 предприятий: 
информирование – 1;
объявление предостережений – 0; 
консультирование – 4
профвизитов – 6.
В целом состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий химического комплекса и транспортирования опасных веществ с учетом организации усиленного надзора за объектами предприятий оценивается как удовлетворительное.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Безопасность и противоаварийная устойчивость организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, обеспечивается соблюдением требований промышленной безопасности, обеспечением своевременного и качественного проведения необходимых ремонтов и экспертиз промышленной безопасности. 
Основной нерешенной проблемой подконтрольных предприятий, влияющей на состояние промышленной безопасности, является недостаточность темпов обновления основных фондов, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, внедрения передовых технологий из-за отсутствия необходимых финансовых средств на предприятиях и нежелание собственников предприятий инвестировать в модернизацию производств. 
Поднадзорными организациями проводится работа по продлению сроков безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на эксплуатируемых объектах.
Анализ внесенных в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности показал, что поднадзорными организациями в основном проводятся экспертизы промышленной безопасности технических устройств, фактический срок  службы которых превышает десять лет, а также в случаях истечения срока эксплуатации здания или сооружения.
Контроль за обеспечением проведения экспертиз промышленной безопасности в организациях осуществляется до начала проведения плановых проверок, в режиме постоянного государственного надзора, оценках соискателей лицензии и лицензиатов при получении и переоформлении ими лицензий, а также при анализе поступающей информации в сведениях об организации и осуществлении производственного контроля, но при этом выявляются случаи эксплуатации технических устройств без продления срока безопасной эксплуатации или их замены.
На опасных производственных объектах Свердловской области, связанных с транспортированием опасных веществ, на отчетный период имеется в собственности в аренде или на другом законном основании: путей (дорог) необщего пользования протяженностью 644,566 км, в том числе железнодорожных – 290,520 км, из них отремонтировано капитальным ремонтом 4,6 км (капитальный ремонт проводится в тёплый период года), автодорог необщего пользования 354,046 км. Большинство железнодорожных подъездных путей, используемых для транспортирования опасных веществ, эксплуатируются длительное время, как следствие появляются большой количество отклонений от требований нормативно-технических документов, угрожающих привести к аварийным ситуациям. При этом предприятия планируют недостаточно мероприятий по их текущему содержанию, ремонту и обновлению, износ путей составляет от 20 – 60 %. 
Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов (веществ) на опасных производственных объектах 1186, единиц в том числе – автомобильных – 383, – железнодорожных –799 износ путей составляет от 20 – 60 %, транспортные средства с истекшим сроком эксплуатации, отсутствуют.
Указанные данные уточнялись в ходе проведения всех видов проверок, при согласовании внесения изменений в сведения характеризующих ОПО и регистрации ОПО, через Автоматизированную информационную систему Ростехнадзора (далее – ЦП АИС).
Количество эксплуатируемого железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляющих транспортирование опасных веществ на ОПО в Свердловской области остается на прежнем уровне, при списании транспортных средств для транспортирования опасных веществ, вследствие достижения установленного предприятием-изготовителем срока службы, заменятся новыми.

Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения  
и переработки растительного сырья
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 98, эксплуатирующих 144 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	0

	III класса опасности
	34

	IV класса опасности
	110


перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
АО «Агентство по Развитию Рынка продовольствия»,
АО «Птицефабрика «Свердловская»,
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»,
АО «Богдановичский комбикормовый завод», 
ОАО «Хлебная база № 65», 
АО «Ирбитский комбикормовый завод».)

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года проведено 12 обязательных профилактических визитов в отношении: АО «Металлист», АО «Талицкое» (2 профвизита), АО «Уралэлектромедь», ООО «Кондитерская фабрика «Конфи», ООО «Земля Сажинская», ООО «АПК имени Ленина» (2 профвизита), ИП Кузнецов П.А., ООО «Тагильское пиво», НАО «Свеза Верхняя Синячиха» (2 профвизита).
Профилактические мероприятия также проводились в виде направления информационных писем, консультирований, проведения выездного совещания с представителями организаций Артинского района Свердловской области и совещания (семинара) в формате видео-конференц-связи с применением мобильного приложения «Инспектор» на тему «Вопросы контрольной (надзорной) деятельности, предупреждения аварийности и травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья» на ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов».
Работники всех организаций своевременно проходят подготовку и аттестацию в строгом соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» от 13.01.2023 № 13.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (далее – ОПО) в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ при проверке отчетов по производственному контролю за 2025 год. Поднадзорными предприятиями своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО. 
На всех предприятиях разработаны технические паспорта взрывобезопасности ОПО и приведены в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.09.2020 года № 331. 
За отчетный период на ОПО хранения и переработки растительного сырья разработана документация на техническое перевооружение ОПО: «Цех по производству комбикормов» и «Элеватор» ООО «Кольцовский комбикормовый завод», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья» ООО «Агрофирма «Заря», документация на консервацию «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья» ООО «Агрофирма «Манчажская» (2 ОПО) и проведены экспертизы промышленной безопасности данной документации.
На всех поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах (далее ПМЛЛА).
Персонал предприятий, обслуживающий ОПО, обучен и ознакомлен под роспись с оперативной частью ПМЛЛА.
В ходе мониторинга отчетной информации за 2025 год осуществлялся также контроль за наличием на предприятиях Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах, качеством их разработки, наличием и выполнением графиков учебных тревог, реализацией мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую устойчивость объектов, разработкой мероприятий, обеспечивающих защищенность подконтрольных объектов в случаях возникновения стихийных бедствий, наличием и достаточностью резервов материальных и финансовых средств, для локализации и ликвидации последствий аварий, наличием договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, наличием и квалификацией на объектах нештатных аварийно-спасательных формирований.
Предприятиями заключены договора с аварийно-спасательными формированиями.
За 6 месяцев 2026 года проверки соблюдения лицензионных требований соискателей лицензии не проводились. 
Приостановка действия лицензий, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензии за отчетный период не было.
Основные направления производственного контроля на ОПО поднадзорных предприятий в отчетном периоде - это выполнение планов мероприятий по доведению ОПО до нормативных требований промышленной безопасности, укомплектованность ОПО первичными средствами пожаротушения, исправность систем сигнализации и связи, выполнение графиков планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования, организация и проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений ОПО и проектной документации, поддержание взрывобезопасного пылевого режима ОПО. На всех предприятиях разработаны Положения о производственном контроле.
Анализ эффективности производственного контроля свидетельствует о том, что на крупных предприятиях производственный контроль, как правило, функционирует в соответствие с нормативными документами, оказывает положительное влияние на решение вопросов промышленной безопасности.
Общее состояние промышленной безопасности на наиболее крупных поднадзорных предприятиях следует считать удовлетворительным. Вопросам обеспечения промышленной безопасности уделяется должное внимание, результатом чего является отсутствие в отчетном периоде аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.                                        
О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация отсутствует

Надзор за объектами металлургической промышленности
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 74, эксплуатирующих 143 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	2

	II класса опасности
	42

	III класса опасности
	92

	IV класса опасности
	7



по типам объектов
–	литейно-плавильное производство – 78;
–	прокатное – 19;
–	ПРВ и газовое хозяйство – 23;
–	аглококсодоменное производство – 14;
–	ферросплавное производство – 5;
–	электролизное производство – 4.
перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· АО «Уралэлектромедь»;
· АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»;
· АО «ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат»;
· АО «Каменск-Уральский металлургический завод»;
· ПАО «Трубная металлургическая компания»;
· АО «Надеждинский металлургический завод»;
· АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского;
· АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
· АО «Святогор»;
· АО «Среднеуральский медеплавильный завод».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года инспекторами металлургами Свердловской области было проведено 17 проверок, из которых 16 плановых проверок, 
1 внеплановая проверка, 12 контрольных (надзорных) действий в соответствии с утверждённым графиком, проведённых в рамках режима постоянного государственного надзора. За аналогичный период 2025 года инспекторами металлургами Свердловской области было проведено 30 проверок, из которых 8 плановых проверок, 10 внеплановых проверок, 12 контрольных (надзорных) действий в соответствии с утверждённым графиком, проведённых в рамках режима постоянного государственного надзора. 
За отчетный период 2026 года инспекторами при проверках было выявлено 270 нарушений против 154 нарушений за отчетный период 2025 года. По факту выявленных нарушений требований промышленной безопасности составлено 47 протоколов об административных правонарушениях, 
5 протоколов направлено в суд для административного приостановления эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений. Инспекторским составом было вынесено 41 постановление по делам об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов с учетом штрафов по решениям суда составила 1560 тысяч рублей. За 6 месяца 2025 года по факту нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было вынесено 77 постановлений по делам об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов в итоге составила 1912 тысяч рублей. 
Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности:
- допущена эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств без заключений экспертиз промышленной безопасности;
- не выполнены условия дальнейшей безопасной эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств по заключениям экспертиз промышленной безопасности.
О техническом состоянии поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года состояние поднадзорных объектов металлургической промышленности в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях Свердловской области периодически проводятся экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств. Экспертизы промышленной безопасности проводятся специализированными (экспертными) организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности. По результатам проведенных экспертиз предписывается и исполняется предприятиями значительный объем мероприятий направленных на улучшение состояния промышленной безопасности поднадзорных объектов. 
На предприятиях проводится в установленном порядке техническое перевооружение и модернизация действующих производств.
За 6 месяцев 2026 года на крупных и средних предприятиях продолжалась работа по модернизации, реконструкции и новому строительству: 
- продолжается строительство нового электролизного производства АО «Уралэлектромедь»;
- Реконструкция с внедрением технологии Аусмелт «АО «Святогор».

Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность
На ОПО
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес. 2025 г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них:
	149
	120
	62
	65

	1.1
	плановые проверки
	105
	47
	23
	47

	1.2
	внеплановые проверки
	44
	73
	39
	18

	2
	Количество контрольных действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, из них:
	426
	480
	175
	189

	2.1
	осмотр
	412
	467
	174
	188

	2.2
	опрос
	1
	0
	0
	0

	2.3
	получение письменных объяснений
	1
	0
	0
	0

	2.4
	истребование документов
	0
	0
	0
	0

	2.5
	эксперимент
	18
	15
	1
	1

	3
	Выявлено правонарушений, всего
	4132
	3 509
	1654
	2 179

	4
	Общее количество административных наказаний, из них:
	523
	514
	258
	186

	4.1
	административное приостановление деятельности
	7
	5
	3
	3

	4.2
	предупреждение
	234
	251
	94
	88

	4.3
	административный штраф
	280
	258
	161
	95

	5
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	11682
	14 336
	7623
	5 000

	6
	Количество объявленных предостережений
	238
	142
	49
	116

	7
	Количество профилактических визитов
	207
	0
	0
	156

	8
	Количество проведенных консультирований
	1099
	2574
	1393
	1352



На объектах горного надзора (не ОПО)
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес. 2025 г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий 
	0
	1
	1
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	0
	1
	1
	0

	3
	Общее количество административных наказаний, из них:
	0
	0
	0
	0

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	0
	0
	0

	3.3
	административный штраф
	0
	0
	0
	0

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество объявленных предостережений
	0
	0
	0
	0

	6
	Количество проведенных консультирований
	0
	0
	0
	0



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
При осуществлении КНМ наиболее частые нарушения:
отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности;
отсутствие либо разработка с нарушениями производственных инструкций, инструкций ответственных специалистов;
не соблюдение требования по ведению технической (эксплуатационной, ремонтной) документации.
при осуществлении производственного контроля отсутствие контроля состояния контрольно-измерительных приборов, установленных на оборудовании, работающем под давлением.
отсутствуют комплекты технической документации, которые должны прилагаться изготовителем в соответствии с пунктом 16 ТР ТС 032/2013к оборудованию, работающему под давлением, изготовленному в период действия ТР ТС 032/2013.
При эксплуатации опасных производственных объектов с подъемными сооружениями являются следующие.
Отсутствие квалифицированных кадров, в первую очередь крановщиков и стропальщиков. Существующая система обучения и профессиональной подготовки рабочих не позволяет обеспечить должный уровень теоретических знаний указанных профессий, а также практических навыков работы. В результате формального проведения обучения квалификация присваивается рабочим, не обладающим знаниями и умениями, рабочие при выполнении работы не обеспечивают требования к безопасному проведению работы как при управлении подъемными сооружениями, так и при строповке грузов.
Недостаточное знание требований промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, в том числе ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. Работники проходят аттестацию в области промышленной безопасности, при этом не обладают  необходимым для исполнения должностных обязанностей уровнем знаний в области промышленной безопасности, чему способствует, в том числе отсутствие обязательной предаттестационной подготовки. Незнание установленных требований промышленной безопасности к подъемным сооружениям не позволяет руководителям и специалистам обеспечить должный уровень промышленной безопасности таких опасных производственных объектов.
Неудовлетворительное осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов с подъемными сооружениями. В большинстве случаев производственный контроль в эксплуатирующих организациях организован, однако не осуществляется на должном уровне, что приводит к эксплуатации опасных производственных объектов с нарушениями требований промышленной безопасности, которые своевременно не выявляются и не устраняются.
Эксплуатация подъемных сооружений физическими лицами, в первую очередь кранов-манипуляторов. Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и действующими федеральными нормами и правилами не предусмотрена эксплуатация опасных производственных объектов с подъемными сооружениями физическими лицами. Однако, не смотря на это, неопределенное количество подъемных сооружений, и в первую очередь автомобильных кранов-манипуляторов, а также автомобильных кранов, эксплуатируется именно физическими лицами, не позволяющими обеспечить выполнение установленных требований промышленной безопасности. Невыполнение установленных требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений физическими лицами приводит к случаям аварийности и травматизма, о чем свидетельствует их увеличение в последнее время. Механизм, не позволяющий физическим лицам эксплуатировать подъемные сооружения, в настоящее время отсутствует.
Кроме того, в настоящее время существует проблема организации поставки комплектующих для подъемных сооружений западных производителей, приостановивших деятельность на территории Российской Федерации, что приводит к приостановлению использования таких подъемных сооружений на длительный период и вывод из работы.
Надзор за предприятиями химического комплекса и транспортирования опасных веществ:
Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора) за предприятиями химического комплекса в Свердловской области являются:
- большое количество находящегося в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчётный срок службы (ресурс);
- низкий уровень исполнительской дисциплины обслуживающего оборудование персонала, руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих его эксплуатацию, ремонт, освидетельствование, диагностирование и экспертизу промышленной безопасности, в связи с чем необходимо повышение эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора) за  транспортированием опасных веществ в Свердловской области:
-	большинство железнодорожных подъездных путей, используемых для транспортирования опасных веществ, эксплуатируются длительное время, и, как следствие, появляются отклонения от требований нормативно-технических документов, угрожающие привести к аварийным ситуациям, но предприятия недостаточно вкладывают средств на их текущее содержание, ремонт и обновление.
Надзор за объектами металлургической промышленности:
Основной проблемой является изношенность основных производственных фондов, что решается путем проведения капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по результатам проведенных экспертиз. Металлургические предприятия области были введены в эксплуатацию в 30-е, 40-е годы прошлого века. 
Одной из проблем при обеспечении безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и противоаварийной устойчивости, является низкая  подготовка обслуживающего персонала  в связи с большой текучестью кадров при их дефиците, а также медленная  замена оборудования работающего на опасных производственных объектах. Достаточно остро стоит проблема несовершенства конструкции технических устройств и низкая степень механизации производства,  неудовлетворительная организация производства работ.
Учитывая вышеуказанное, следует отметить, что все проблемы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов металлургического производства, находятся на постоянном контроле Управления и являются приоритетными направлениями профилактической работы инспекторского состава.
Проблемы при использовании мобильного приложения «Инспектор»
- недостаточное понимание со стороны поднадзорных организаций механизма установки и применения приложения МП «Инспектор» (не читают инструкции и разъяснения МП Инспектор);
- недостаточная техническая оснащенность и компетентность организации для установки и применения приложения МП «Инспектор» (отсутствие служебного проверенного и согласованного внутренними регламентами безопасности мобильного устройства внутри предприятия для таких целей, отсутствие гарантий допуска инспекторского состава при очном визите с применением МП Инспектор  );
- отсутствие гарантий устойчивой связи и передачи данных при проведении ВКС  в месте нахождения опасного производственного объекта, контролируемого лица или на его территории по различным причинам (например блокировка связи операторов или работа, действия при объявлении беспилотной или ракетной опасности).
- проблема определения координат юридического лица по адресу или конкретным координатам.

Энергетический надзор в сфере электроэнергетики
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет на территории (Свердловской области) федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики в отношении 28555 организаций, в том числе:
по категориям риска				
	высокого риска
	46

	значительного риска
	200

	среднего риска
	291

	умеренного риска
	7045

	низкого риска
	20973


перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Свердловской области, являются:
–	Акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания»,
–	Публичное акционерное общество «Россети Урал», 
–	Акционерное общество «Облкоммунэнерго»,
–	Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский Металлургический Комбинат»,
–	Акционерное общество «Научно-Производственная Корпорация «Уралвагонзавод» Имени Ф.Э. Дзержинского».
число поднадзорных объектов
	Общее число поднадзорных объектов
	38296

	Гидроэлектростанции, ед.
	2

	Электрических подстанций, ед.
	38267

	Протяжённость линий электропередачи, км, в том числе:
	463855

	напряжением до 1 кВ, км
	388760

	напряжением выше 1 до 110 кВ, км
	54382

	напряжением 220 кВ и выше, км
	20713


За 6 месяца 2026 г. на территории Свердловской области 
Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 136 новых, реконструированных 
электроустановок. 
В том числе: 
ООО "ФОРМАТ-ЕК" - «ГПП 110/35/10 кВ Комплекса по производству мелющих стальных шаров» (ПС 110 кВ Сфера)
ПАО "РОССЕТИ" - оборудование ПС 220 кВ Калининская, ячейка №7 ВЛ 110 кВ УЭТМ I цепь, ячейка №8 ВЛ 110 кВ УЭТМ II цепь, устройства РЗА, входящие в 6 этап инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Калининская. (6,8,10 этапы. Замена выключателей 110 кВ - 10 шт., замена электромагнитной АЧР 110 кВ на микропроцессорную, строительство ЗРУ 10 кВ)»
ПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"  - ОРУ 110 кВ ПС Прессовая 2

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес.
2025 г.
	6 мес. 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего, 
в том числе:
	
	
	
	

	гидроэлектростанции
	
	
	
	

	электроустановки потребителей
	
	
	
	

	электрические сети
	
	
	
	

	Смертельный травматизм, чел., всего, 
в том числе:
	
	
	
	1

	гидроэлектростанции
	
	
	
	

	электроустановки потребителей
	
	
	
	

	электрические сети
	
	
	
	1


02.03.2026 в 14:32 бригада в составе 4 человек: ответственный руководитель работ Мотовилов А.Н. (V гр. – 3 гр.), производитель работ Замилов Р.Г. (IV гр. – 2 гр.), члены бригады Охотников С.И. (IV гр. – 2 гр.) и Волостнов А.М. (III гр. – 2 гр.) (пострадавший) была допущена по наряду-допуску №5540-84н для текущего ремонта силового трансформатора Т1 на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Бунарская, с подъемом на высоту с применением приставной и стационарной лестниц. Ориентировочно в 14:53 при расширении рабочего места и производстве работ, не предусмотренных нарядом-допуском №5540-84н, по очистке снега с козырька ШР 1С 110 кВ Т1 Волостнов А.М. приблизился на недопустимое расстояние к ШР 1С 110 кВ Т1, находящемуся под напряжением со стороны 1С 110 кВ, попал под напряжение. Была вызвана скорая помощь, пострадавший доставлен в городскую больницу г. Новоуральск.
03.02.2026 пострадавший переведен в ожоговое отделение ГАУЗ СО ГКБ 40. 
По информации, полученной от родственников пострадавшего, 19.03.2026 в 06-40 Волостнов А.М. скончался

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние - удовлетворительное, износ оборудования в среднем составляет на объектах электроэнергетики 40-60% износа,  на объектах теплоэнергетики 50-70%  износа, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 40-60%, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) реализуются в соответствии с утвержденными планами и графиками, ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.) – информация отсутствует.

Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность 


	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	20
	13
	4
	3

	1.1
	плановые проверки
	11
	5
	3
	3

	1.2
	внеплановые проверки
	9
	8
	1
	

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	1501
	1719
	746
	440

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	98
	93
	29
	25

	3.1
	административное приостановление деятельности
	
	
	
	

	3.2
	предупреждение
	9
	5
	1
	8

	3.3
	административный штраф
	89
	88
	28
	17

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	320,5
	352
	84
	176

	5
	Количество объявленных предостережений
	36
	27
	11
	238

	6
	Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц
	
	
	
	1

	7
	Количество проведённых консультирований
	
	1
	1
	152


Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
Отсутствуют
Энергетический надзор в сфере теплоснабжения
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет  на территории (Свердловской области) федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения в отношении 324 организаций, в том числе:

по категориям риска				
	высокого риска
	3

	значительного риска
	42

	среднего риска
	206

	умеренного риска
	59

	низкого риска
	14


перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Свердловской области, являются:
–	АО «Единая теплосетевая компания»,
–	АО «Регионгаз-инвест», 
–	ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», 
–	ПАО «Т Плюс».
число поднадзорных объектов
	Общее число поднадзорных объектов
	1302

	Тепловых электростанций, ед.
	19

	Малых технологических электростанций, ед.
	2

	Котельных, ед., из них:
	1281

	производственных, ед.
	0

	отопительно-производственных, ед.
	81

	отопительных, ед.
	1200

	Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км
	7789,86


За 6 месяцев 2026 г. на территории Свердловской области 
Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 98 новых, реконструированных 
тепловых энергоустановок.

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес.
2025 г.
	6 мес. 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего, 
в том числе:
	1
	2
	1
	0

	тепловые электростанции
	
	
	
	

	теплогенерирующие установки и сети
	1
	2
	1
	

	Смертельный травматизм, чел., всего, 
в том числе:
	1
	0
	0
	0

	тепловые электростанции
	
	
	
	

	теплогенерирующие установки и сети
	1
	
	
	 


Свердловская обл., г. Верхняя Тура - 17.01.2025 в результате уменьшения давления на подающем трубопроводе водогрейной газовой котельной 27,9 МВт, расположенной по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, 247А, произведено ограничение теплоснабжения 2-ой категории потребителей тепла с целью предотвращения аварийной ситуации на котельной. 
Прекращение теплоснабжения потребителей (52 МКД и 11 социально значимых объектов) г. Верхняя Тура произошло вследствие аварийной ситуации при теплоснабжении, произошедшей на подающем трубопроводе тепловой сети диаметром 159 мм около перекрестка улиц Гробова и Володарского г. Верхняя Тура, приведшее к вынужденной остановке подачи теплоснабжения на водогрейной газовой котельной 27,9 МВт, расположенной по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, 247А. 
В результате данной аварийной ситуации - прекращена поставка теплоносителя в 52 многоквартирных домах и 11 социально значимых объектов г. Верхняя Тура с 15 часов 40 минут 17 января 2025 года до 08 часов 00 минут 18 января 2025 года (16 часов 20 минут), с последующим сохранением постоянной подпитки и циркуляции сети теплоснабжения (во избежание ее замерзания), а на срок более 24 часов - прекращена поставка теплоснабжения в ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» с 13 часов 55 минут 17 января 2025 года до 19 часов 00 минут 19 января 2025 года (53 часа 05 минут), что обусловлено длительностью проведения восстановительно-ремонтных работ по устранению причин технологического нарушения, а именно:
- отсутствием порядка действий и подготовки персонала ООО «Новые технологии» при аварийном отключении; 
- невозможностью резервирования теплоснабжения потребителей тепловой энергии города Верхняя Тура;
- отсутствием технического освидетельствования и настройки тепловой сети; 
-  отсутствием необходимого аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.
- не организован водно-химический режим с целью обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла.
Свердловская область, г. Полевской - 14.10.2025 прекращение теплоснабжения потребителей южной части г. Полевского произошло вследствие аварийной ситуации при теплоснабжении, произошедшей на подающем трубопроводе магистральной тепловой сети Ду 500 мм. 
В результате данной аварийной ситуации при теплоснабжении прекращена поставка теплоносителя в 136 жилых домов, 20 объектов образования, 6 объектов здравоохранения, 1 объект культуры, что обусловлено длительностью проведения восстановительно-ремонтных работ по устранению причин технологического нарушения, а именно:
- отсутствием порядка действий и подготовки персонала ООО «ПКК Энерго» при аварийном отключении; 
- невозможностью резервирования теплоснабжения потребителей тепловой энергии города Полевской;
- отсутствием в нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей, а также секционируемых участках штуцеров с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства) на участке сети;
- отсутствием уклона трубопроводов тепловых сетей не менее 0,002 независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки теплопроводов;
- отсутствием трассировки трубопроводов, исключающей образование застойных зон и обеспечивающей возможность полного дренирования.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону и его прохождению
Итоги прошедшего отопительного сезона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103, в 2024 году Уральским управлением Ростехнадзора проведена оценка готовности муниципальных образований (далее – МО) к отопительному периоду 2024-2025 гг. 
В 2024 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду было запланировано участие в работе 15 комиссий органов местного самоуправления 
по проведению проверок в отношении 40 теплоснабжающих организаций, 4 теплосетевых организаций. 
По состоянию на 15 ноября 2024 г. представителями Ростехнадзора принято участие в работе 15 комиссий по оценке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов 40 теплоснабжающих и 4 теплосетевых организаций на территории 15 МО. 
Проведено обследование 171 отопительной и отопительно-производственной котельной. Выявлено 1330 нарушений требований по готовности.
Также Управлением принято участие в работе комиссий муниципальных образований по оценке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов 10 потребителей тепловой энергии, являющихся социально-значимыми объектами (городские больницы, дома инвалидов, дома сирот и т.д.), выявлено 277 нарушений обязательных требований.
Всего в 2024 году подлежало оценке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов 92 МО, 38 МО не получили паспорта готовности.
Готово к отопительному периоду 54 МО (58,7 %).
Основные нарушения, послужившие причинами отказа в выдаче паспортов готовности:
- не проведено техническое диагностирование тепловых энергоустановок, отработавших расчетный ресурс, специализированными организациями, в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу, с оценкой фактического состояния металла неразрушающими методами контроля или по вырезкам образцов
- несоблюдение водно-химического режима;
- наличие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации, в том числе и в области промышленной безопасности;
- не проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.
- отсутствие подтверждения готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (проверка знаний, неявка составляет в среднем 28%).
До 15.11.2024 повторно за проведением оценки готовности обратилось 52 муниципальных образования.
После 15.11.2024 повторно обратилось за проведением оценки готовности - 19 муниципальных образований, из них получили акты готовности - 7 .
Управлением на территории Свердловской области подтверждена готовность 61 муниципального образования и признаны не готовыми 31 муниципальное образование.
О ходе подготовки к предстоящему/ текущему отопительному сезону
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234, в 2025 году Уральским управлением Ростехнадзора (далее – Управление) в рамках участия в работе комиссий муниципальных образований завершена оценка обеспечения готовности 323 организаций на территории Свердловской области.
В результате оценки обеспечения готовности теплоснабжающих теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, без статуса теплосетевой организации, установлено:
готовы – 275; 
готовы с условиями –10;
не готовы – 38.
Выявлено зафиксированных в актах замечаний – 9170.
Установлено при повторных оценках обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций устранение замечаний - 4859.
Оценка обеспечения готовности муниципальных образований.
87 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, подлежат оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.
Управлением проведена оценка обеспечения готовности - 87 муниципальных образований со следующим выводом:
готовы – 62 (71%); 
готовы с условиями – 21 (24%); 
не готовы – 4 (4,6%).
Выявлено зафиксированных в актах замечаний – 200.
Проведено 17 повторных оценок обеспечения готовности. В результате проведенных повторных оценок обеспечения готовности установлено устранение 82 замечаний.
За аналогичный период прошлого года признано готовыми к отопительному периоду 58,7% муниципальных образований, оцениваемых Управлением.
Готовность муниципальных образований увеличилась на 36,7%.

Проблемные вопросы
Новая система оценки на основе «индекса готовности» не учитывает, а точнее не создает нужного «веса» грубых нарушений допущенных при эксплуатации объектов теплоснабжения.
Управлением проведен анализ возможных рисков, связанных с прохождением теплоснабжающими и теплосетевыми организациями отопительного периода 2025-2026 годов, независимо от уровня оценки готовности, касающиеся фактического (технического) состояния эксплуатируемых объектов теплоснабжения по результатам проведения в 2025 году всего комплекса контрольно-надзорных профилактических, оценочных мероприятий в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения и надзора в области промышленной безопасности.
Не смотря на высокий процент готовности (91,2%) теплоснабжающих организаций отмечаем:
1)	Не выполнены (в полном объеме) требования по проведению испытаний трубопроводов тепловых сетей, наладки котельного оборудования в организациях.
2)	Не проведено техническое диагностирование оборудования и трубопроводов по истечении срока службы, не выполнены (в полном объеме) мероприятия по результатам диагностирования.
3)	Не соблюдаются графики ремонтов, не в полном объеме выполняется ремонтная программа.
4)	Отсутствуют экспертизы промышленной безопасности, не выполняются мероприятия (рекомендации), предусмотренные экспертизами.
Имеются факты эксплуатация с грубыми нарушениями требований (в т.ч. промышленной безопасности) зданий и сооружений объектов теплоснабжения, наличие дефектов (разрушений) строительных конструкций.
Например, МУП «Жилкомсервис - СЛ» в июле 2025 года провело и зарегистрировало в Уральском управлении Ростехнадзора (далее - Управление) за № ЭПБ-2025-012/003 от 25.07.2025 экспертизу промышленной безопасности здания котельной № 19, содержащую вывод о несоответствии здания котельной № 19 требованиям промышленной безопасности и не содержащую данных о разрешенном сроке эксплуатации здания котельной № 19. При проведении экспертизы выявлены повреждения и дефекты строительных конструкций здания, которые влияют на несущую способность здания и согласно приложению 5 заключения ЭПБ зданию присвоена 4 категория технического состояния строительных конструкций, которое характеризуется следующим образом: «Неудовлетворительное (неработоспособное) состояние. Существующие повреждения свидетельствуют о снижении несущей способности и непригодности к эксплуатации. Для продолжения нормальной эксплуатации требуется капитальный ремонт с усилением поврежденных конструкций». Никаких мероприятий по приведению здания к безопасному состоянию в межотопительный период не проводилось. На региональном штабе Управление уведомлялось только о планируемом проведении «независимой» экспертизы.
Однако при проведении оценки обеспечения готовности данной организации, в составе комиссии муниципального образования, при отсутствии проведения мероприятий с целью устранения выявленных повреждений и дефектов индекс готовности приблизился к единице.
Основные нарушения, выявляемые при оценке обеспечения готовности муниципальных образований:
- отсутствует утвержденная актуализированная схема теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении);
- нарушение порядка при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234.
Недостаток подробных разъяснений и рекомендаций, в связи с новизной документа, приводит к спорным или сложным вопросам, а также к разногласиям в толковании правил и ошибкам в их применении.
Например, недопонимание требований пункта 8 Порядка со стороны муниципального образования Верхняя Тура Свердловской области в части комиссионного принятия решения в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности об установлении их уровня готовности к отопительному периоду привело к нарушению порядка, т.к. даже отрицательное решение, а именно нулевой индекс готовности должен быть принят при участии всех членов комиссии, а не только представителями муниципального образования.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние, износ оборудования (% износа), доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения), ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, непродление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.).

Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность 
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	5
	0
	0
	0

	1.1
	плановые проверки
	
	0
	0
	0

	1.2
	внеплановые проверки
	5
	0
	0
	

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	5430
	9693
	4287
	508

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	36
	6
	4
	4

	3.1
	административное приостановление деятельности
	
	
	
	

	3.2
	предупреждение
	4
	1
	1
	1

	3.3
	административный штраф
	32
	5
	3
	3

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	64
	48
	6
	24

	5
	Количество направленных предостережений
	129
	27
	1
	28

	6
	Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц
	0
	0
	0
	1

	7
	Количество проведённых консультирований
	0
	14
	0
	115



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
Оценка обеспечения готовности муниципальных образований с применением установленных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 показателей соблюдения требований обеспечения готовности не учитывает уровень готовности и состояния объектов теплоснабжения, расположенных на территории оцениваемых муниципальных образований.
Неточности, допущенные при написании данных правил привели к сложности применения документа на практике.
Например, «справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности …» в отношении потребителей тепловой энергии, как правило, не относящимся к поднадзорным организациям практически парализовала работу Управления. Предписания потребителям тепловой энергии (жилищному фонду) выдаются Государственной жилищной инспекцией субъекта Российской Федерации.
Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора – далее Управление) осуществляет на территории (Свердловской области) федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении 96 организаций, эксплуатирующих 154 гидротехнических сооружения (ГТС), в том числе:
по классам
	I класса
	5

	II класса
	15

	III класса
	111

	IV класса
	23


по назначению
	ГТС промышленности, ед.
	31

	ГТС энергетики, ед.
	12

	ГТС водохозяйственного комплекса, ед.
	111


по уровням безопасности
	нормальный
	40

	пониженный
	59

	неудовлетворительный
	52

	опасный
	3


Режим постоянного государственного надзора установлен на 5 объектах:
1)	комплекс гидротехнических сооружений филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»;
2)	комплекс ГТС хвостового хозяйства АО «ЕВРАЗ КГОК»;
3)	ГТС на Гуринском водохранилище, д. Гурина;
4)	ГТС на р. Тугулымка в пгт Тугулым;
5)	ГТС Заводоуспенского водохранилища.перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными на территории Свердловской области, являются:
· АО «РУСАЛ УРАЛ»;
· АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»;
· АО «Среднеуральский медеплавильный завод»;
· ПАО «ЕВРАЗ»;
· АО «Первоуральский новотрубный завод»;
· АО «Северский трубный завод»;
· Филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь»;
· Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Белоярская атомная станция;
· ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго»;
· Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго».


Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных ГТС, расположенных на территории Свердловской области, за 6 месяцев 2026 года не зарегистрировано.

Информация о состоянии ГТС, в том числе о прохождении весеннего половодья и паводков

По результатам осуществления контроля (надзора) за состоянием и эксплуатацией поднадзорных гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и паводков 2026 года, представителями Управления в Свердловской области за 6 мес. 2026 года выполнено:
· контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом – 7;
· принято участие в работе 18 противопаводковых комиссиях (штабов);
· принято участие в 15 предпаводковых обследованиях;
· проведено 5 консультаций;
· объявлено 25 предостережений;
· проведено 858 информирований, из них: 4 – количество фактов размещения информации на официальном сайте территориального управления Ростехнадзра; 
· 1 обобщение правоприменительной практики.
По состоянию на 30.06.2026 случаев аварийности при эксплуатации поднадзорных Управлению гидротехнических сооружений не зафиксировано.
На данный момент все поднадзорные Управлению ГТС Свердловской области работают в штатном режиме.

Меры, направленные на обеспечение эксплуатационной надёжности 
и безопасности бесхозяйных ГТС
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российский Федерации от 5 октября 2020 г. № 1606 Уральское управление Ростехнадзора формирует и ведёт перечень ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, а также осуществляет мониторинг выполнения (Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области) плана мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС. 
В настоящее время на территории Свердловской области насчитывается 4 бесхозяйных гидротехнических сооружений.
За 6 месяцев 2026 года количество бесхозяйных ГТС сокращено на 1 при вновь выявленных 1 бесхозяйных ГТС.
Таким образом, сводное количество бесхозяйных ГТС увеличилось на 1 ГТС или на 0 % в сравнении с соответствующим показателем на 30 июня прошлого года (4 бесхозяйных ГТС).
	Количество вновь выявленных бесхозяйных ГТС 
в отчётном периоде
	Мониторинг действий органов местного самоуправления 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
	Общее количество бесхозяйных ГТС 
на отчётную дату

	
	Оформлено право собственности
	Находятся в стадии ликвидации
	Ликвидированы
	Исключены 
из перечня бесхозяйных
	

	1
	1
	0
	0
	1
	4



О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов по уровню безопасности:
ГТС, требующие ремонта – 52;
ГТС, требующие капитального ремонта –

Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность на ГТС
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	11
	2
	1
	2

	1.1
	плановые проверки
	8
	1
	0
	2

	1.2
	внеплановые проверки
	3
	1
	1
	0

	2
	Количество контрольных (надзорных) действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора,
в том числе:
	9
	14
	4
	16

	2.1
	осмотр
	10
	14
	4
	8

	2.2
	опрос
	9
	13
	4
	8

	2.3
	получение письменных объяснений
	0
	0
	0
	0

	2.4
	истребование документов
	0
	0
	0
	0

	2.5
	инструментальное обследование
	0
	0
	0
	0

	3
	Выявлено правонарушений, всего
	90
	51
	11
	78

	4
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	12
	5
	2
	7

	4.1
	административное приостановление деятельности
	-
	-
	-
	-

	4.2
	предупреждение
	3
	0
	-
	1

	4.3
	административный штраф
	9
	5
	2
	6

	5
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	162
	60
	17
	846

	6
	Количество направленных предостережений
	15
	22
	15
	25

	7
	Количество проведённых консультирований
	13
	42
	23
	5



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
Информация о контрольных (надзорных) и профилактических мероприятиях, проведенных с использованием мобильного приложения «Инспектор» за 6 месяцев 2026 года
Свердловская область:
плановые проверки: 2 (100 % от запланированных КНМ);
мероприятия в рамках постоянного государственного надзора на ГТС I класса: 8 (100 % от выполненных действий в ходе ПГН);
выездные обследования без взаимодействия с контролируемым лицом: 4 (80 % от выполненных обследований);
Вопросы, связанные с проблематикой использования мобильного приложения «Инспектор».
При работе с мобильным приложением «Инспектор» (в части проведения с использованием мобильного приложения: консультации и обследований ГТС) имеются следующие нерешенные вопросы:
отсутствует отображение и звук консультируемой стороны;
при потере сигнала сотовой связи (мобильный интернет) запустить приложение  «Инспектор» не представляется возможным.

Государственный строительный надзор
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Ростехнадзор осуществляет на территории Свердловской обл. федеральный государственный строительный надзор при строительстве/реконструкции 76 объектов капитального строительства, в том числе:
по количеству объектов
	Объекты по автомобильным дорогам федерального значения
	8

	Объекты авиационной инфраструктуры
	1

	Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта
	1

	Морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы
	0

	Опасные производственные объекты
	37

	Магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты
	7

	Нефтегазоперерабатывающие заводы
	0

	иные объекты
	22



перечень наиболее крупных объектов строительства/ реконструкции
Наиболее крупными объектами строительства/ реконструкции являются:
– «Реконструкция здания Екатеринбургского государственного цирка» (г. Екатеринбург);
– «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень. км 35 – км 104+244» (Свердловская область, Белоярский район, Богдановичский район, г. Заречный)

перечень наиболее крупных социально-значимых объектов 
Новые пущенные крупные социально-значимые объекты:
Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных объектах капитального строительства/реконструкции, расположенных на территории Свердловской области, в 2025 году и за истекший период 2026 года не зарегистрировано.

Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС)
В рамках осуществления федерального государственного строительного надзора Ростехнадзором с начала 2026 года выдано 6 ЗОС, в том числе:
объекты по автомобильным дорогам федерального значения – 0;
объекты авиационной инфраструктуры – 0;
объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта – 0;
морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы – 0;
магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты – 0;
нефтегазоперерабатывающие заводы – 0;
иные опасные производственные объекты – 3;
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р – 351 Екатеринбург-Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги Р – 351 Екатеринбург – Тюмень км 35 - км 104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович), Свердловская область 6.20 участок (6.20 этап): переустройство Газопровода – отвода к ГРС – 1 г. Сухой Лог, литер 2, протяженность трассы 18,3 км (Газопровод – отвод к ГРС Сухой Лог)»
иные объекты – 3
«Развитие сооружений хвостового хозяйства ЕВРАЗ КГОК. 3, 4 этапы»
Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность на объектах строительного надзора

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес. 2025 г.
	6 мес. 2026 г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий 
	146
	113
	54
	52

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	16
	19
	13
	6

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	21
	19
	13
	4

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	11
	16
	11
	3

	3.3
	административный штраф
	10
	3
	2
	1

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	1130
	660
	160
	20

	5
	Количество объявленных предостережений
	4
	10
	9
	1

	6
	Количество проведенных профилактических визитов
	30
	1
	1
	0

	7
	Количество проведенных консультирований
	6
	3
	3
	0



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Транспортные проблемы при осуществлении выездных проверок на севере Свердловской области.
Отсутствует возможность привлечения при проверках специалистов и экспертов, имеющих опыт при строительстве и реконструкции уникальных и технически-сложных объектов капитального строительства, в том числе с выделением в состав комиссии сотрудников сторонних организаций, институтов и лабораторий для своевременной оценки применяемых материалов и оборудования.

Государственный надзор в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений
О поднадзорных организациях и объектах
Ростехнадзор осуществляет на территории Свердловской области федеральный государственный надзор в отношении 20686 опасных технических устройств зданий и сооружений, в том числе:
	Лифты, в том числе
	20115

	отработавшие назначенный срок службы (более 25 лет)
	1952

	Подъёмные платформы для инвалидов 
	104

	Эскалаторы (вне метрополитенов)
	383

	Пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки)
	84



Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 месяцев
2025 г.
	6 месяцев 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего 
	1
	1
	0
	0

	Смертельный травматизм, чел., всего 
	0
	0
	0
	0


За отчетный период на поднадзорных объектах учетные события не зарегистрированы.

Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес. 2025 г.
	6 мес. 2026 г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего
	18
	13
	5
	15

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	176
	67
	25
	74

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	10
	3
	0
	7

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	8
	0
	0
	6

	3.3
	административный штраф
	2
	3
	0
	1

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	22
	49,5
	0
	2

	5
	Количество объявленных предостережений
	125
	85
	46
	65




Государственный лицензионный контроль
Лицензионный контроль_экспертиза промышленной безопасности

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес. 2025 г.
	6 мес. 2026 г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	1
	3
	1
	4

	1.1
	плановые проверки
	0
	0
	0
	2

	1.2
	внеплановые проверки
	1
	3
	1
	2

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	1
	0
	0
	0

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	1
	0
	0
	0

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	1
	0
	0
	0

	3.3
	административный штраф
	0
	0
	0
	0

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество объявленных предостережений
	0
	0
	0
	0

	6
	Количество проведенных профилактических визитов
	0
	0
	0
	3

	7
	Количество проведенных консультирований
	0
	1
	1
	1



Лицензионный контроль_ деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес. 2025 г.
	6 мес. 2026 г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	13
	0
	0
	31

	1.1
	плановые проверки
	13
	0
	0
	31

	1.2
	внеплановые проверки
	0
	0
	0
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	2
	0
	0
	10

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	1
	0
	0
	0

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	0
	0
	0

	3.3
	административный штраф
	1
	0
	0
	0

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	20
	0
	0
	0

	5
	Количество объявленных предостережений
	0
	1
	0
	0

	6
	Количество проведенных профилактических визитов
	2
	0
	0
	0

	7
	Количество проведенных консультирований
	0
	0
	0
	0




Лицензионный контроль_производство маркшейдерских работ

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес. 2025 г.
	6 мес. 2026 г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	10
	2
	1
	13

	1.1
	плановые проверки
	10
	2
	1
	13

	1.2
	внеплановые проверки
	0
	0
	0
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	0
	0
	0
	2

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	2

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	0
	0
	1

	3.3
	административный штраф
	0
	0
	0
	0

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество объявленных предостережений
	0
	0
	0
	0

	6
	Количество проведенных профилактических визитов
	1
	0
	0
	2

	7
	Количество проведенных консультирований
	0
	0
	0
	0




Информация об осуществлении Ростехнадзором контрольной (надзорной) деятельности на поднадзорных объектах на территории
Челябинской области

Надзор в области промышленной безопасности
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет на территории (Челябинской области) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности в отношении 1970 организаций, эксплуатирующих в совокупности 4361 опасных производственных объекта (далее – ОПО), в том числе:
по классам опасности
	I класса опасности
	20

	II класса опасности
	113

	III класса опасности
	2425

	IV класса опасности
	1803



перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Челябинской области, являются:
Перечень наиболее крупных организаций
Пример:
АО «Томинский ГОК», 
– ПАО «Группа Магнезит», 
– ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
– ФГКУ «Оптово-распределительный центр № 6», 
– ООО «ЛУКОЙЛ–Уралнефтепродукт», 
– ООО ТЗК «Волга», 
– ООО «Газпромнефть–АЭРО»,
– ОАО «Российские железные дороги»,
– ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,
– ПАО «Карабашмедь»,
– ПАО «Челябинский цинковый завод»,
– МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»,
– ООО «Донкарб Графит»,
– АО «Кыштымский медеэлектролитный завод»,
– ООО «Объединение «Союзпищепром»,
– АО «МАКФА»,
– АО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО»,
– ООО «Агрофирма Ариант»,
– ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
– АО «Газпром газораспределение Челябинск»,
– ООО «Капитал – Сити»,
– ООО «Коелга – Сервис»,
– ОГУП «Региональные газовые сети»,
– ООО «НОВАТЭК-Челябинск», 
– ООО ««НОВАТЭК-СПГ Топливо»,
– ООО «Озерскгаз»,
– ПАО «Форвард Энерго»,
– АО «УСТЭК-Челябинск»,
– МУП ЧКТС,
– ПАО ОГК-2,
– ПАО ЮГРЭС-Электрогенерация,
– АО «Русатом Инфраструктурные Решения»,
– АО "Трансэнерго",
– ОАО ""ММК-МЕТИЗ"

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 месяцев
2025 г.
	6 месяцев 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего
	3
	1
	
	3

	Смертельный травматизм, чел., всего
	7
	20
	2
	3



Надзор за объектами нефтегазодобычи и геологоразведочными работами
О поднадзорных организациях и объектах
Число поднадзорных организаций составляет 0, эксплуатирующих 0 ОПО, 
Надзор за объектами нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения
О поднадзорных объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 69, эксплуатирующих 100 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	1

	III класса опасности
	96

	IV класса опасности
	3


по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
· 2 нефтегазоперерабатывающих; 
· 2 мини-НПЗ;
· 1 база товарно-сырьевая;
95 объектов нефтепродуктообеспечения
перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· ФГКУ «Оптово-распределительный центр № 6», 
· ООО «ЛУКОЙЛ–Уралнефтепродукт», 
· ООО ТЗК «Волга», 
· ООО «Газпромнефть–АЭРО».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года проведено одно плановое контрольно-надзорное мероприятие на ОПО  ФГКУ «ОРЦ № 6». 
В ходе проведения КНМ выявлено 5 нарушений промышленной безопасности. Возбуждено административное производство, вынесен штраф на должностное лицо.
Проведено профилактическое мероприятие (профилактический визит) в отношении ООО ТЗК «Волга». Выявлено 4 нарушения.
Факты незаконного оборота промышленной продукции не выявлены (письмо Ростехнадзора от 27.02.2019 № 00-02-05/343). Фото- и видеоматериалы в подсистеме «Аварийность и травматизм» ЦП АИС Ростехнадзора не размещались в связи с отсутствием событий авариного характера на поднадзорных опасных производственных объектах (письмо Ростехнадзора от 07.11.2022 № 00-08-05/943).
О техническом состоянии поднадзорных объектов
Общее состояние поднадзорных объектов – удовлетворительное.
Износ оборудования  ≈74%.
Доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации ≈62%.
В настоящее время в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) реализуется проект реконструкции ОПО «Склад ГСМ», эксплуатируемом ФГКУ «Оптово-распределительный центр № 6». Реализация проекта реконструкции при условии достаточного финансирования рассчитана до 2027 года.
За 6 месяца 2026 года на поднадзорных объектах нефтехимической промышленности аварий не зарегистрировано.
Выявленные проблемы – отсутствуют.
Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта
Об организациях и объектах
(Информация представляется об организациях и объектах, как находящихся под надзором Управления, так и расположенных 
на территории данного субъекта Российской Федерации, 
но не поднадзорных Управлению)
по классам опасности
Число организаций составляет 10, эксплуатирующих 39 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	5

	II класса опасности
	21

	III класса опасности
	4

	IV класса опасности
	9


Общая протяжённость магистральных трубопроводов составила 3341,4   км, в том числе:
газопроводов – 3341,4 км;
нефтепроводов – 0 км.
перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
· АО «Газпром газораспределение Челябинск»
· ОАО «Фортум»
· ООО «Капитал – Сити»
· ООО «Коелга – Сервис»
· ОГУП «Региональные газовые сети».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
Проведено 10 плановых проверок,  выявлено 53 нарушения, привлечено к административной ответственности 7 должностных лиц, 2  юридических лица.
Одна проверка завершилась актом о невозможности проведения в связи с неосуществлением деятельности АО «Газпром газораспределение Челябинск».
За отчетный период инспекторским составом по надзору за объектами магистрального трубопроводного в соответствии с утвержденными графиками проведены 10 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора в отношении 4 опасных производственных объектов опасных производственных объектов I класса опасности - магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и на 1 ОПО ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России»,  расположенных на территории Челябинской области:
По результатам КНМ в рамках постоянного государственного надзора выявлено 39 нарушений обязательных требований при эксплуатации опасных производственных объектов. 
Направлены уведомления о составлении протокола по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ 4 должностным лицам.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Техническое состояние поднадзорных объектов подтверждается проектной и исполнительной документацией. Проводятся мероприятия по техническому диагностированию объектов в соответствии с разработанными и утвержденными графиками. В рамках производственного контроля проводятся контрольные проверки с использованием Чек – листов, выявленные нарушения предусматриваются в соответствии с планами работ. Здания, сооружения и технические устройства с истекшим сроком безопасной эксплуатации подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности. Готовность организации к ликвидации и локализации последствий аварий обеспечена на должном уровне, созданы собственные НАСФ и заключены договора с ПАСФ в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий, а также проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия, при проведении проверок не выявлено.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 673, эксплуатирующих 1322 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	29

	III класса опасности
	1276

	IV класса опасности
	17



по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
· сеть (система) газопотребления – 1187;
· сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая – 37;
· станция газораспределения – 24;
· газонаполнительная станция – 74.

перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· ООО «НОВАТЭК-Челябинск»; 
· ООО ««НОВАТЭК-СПГ Топливо»;
· АО «Газпром газораспределение Челябинск»;
· АО «Челябинскгоргаз»;
· АО «Трансэнерго»;
· ООО «Индустриальный парк Станкомаш»;
· ООО «Озерскгаз»;
· АО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Информация по вопросам социальной газификации (за период 3 месяца 2026)
- принято участие в комиссиях по приёмке в рамках оценки соответствия 21  объект, протяжённостью 82,668 км систем газораспределения, газопотребления
Проблемные вопросы: (отражаются имеющиеся проблемные вопросы касательно приёмки)
При строительстве не обеспечено соблюдение - технических решений, предусмотренных проектной документацией и технологии строительства.

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
Проведено 3 плановых проверок , выявлено 15 нарушений, привлечено к административной ответственности 4 должностных лиц.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Обеспечение безопасности, эксплуатируемых на опасных  производственных объектах технических устройств, обеспечивается наличием эксплуатационной, технологической документации, сопровождающей устройства на всех стадиях технологического цикла. 
Страхование ответственности за последствия возможных аварий поднадзорные  крупные предприятия осуществляли своевременно.
Из анализа рассмотренных сведений о производственном контроле поднадзорных организаций следует, что средний расчетный коэффициент   износ оборудования  составляет 40%.

Надзор за объектами угольной промышленности
0. О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 0, эксплуатирующих 0 ОПО

Надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности  
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 89, эксплуатирующих 172  ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	9

	II класса опасности
	28

	III класса опасности
	125

	IV класса опасности
	10


по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
–9 объекты добычи полезных ископаемых подземным способом;
– 144 объекты добычи полезных ископаемых открытым способом;
– 16 обогатительные фабрики.
перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· АО «Южуралзолото Группа Компаний»,
· АО «Томинский ГОК», 
· ПАО «Группа Магнезит»,
· ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
· АО «Михеевский ГОК»
Число поднадзорных организаций и объектов горного надзора 
(не ОПО)
Число поднадзорных организаций составляет 89, эксплуатирующих 172 объектов.

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
Контрольно-профилактическая работа инспекторского состава проводится по годовому плану Уральского управления Ростехнадзора и месячным планам отдела и государственных инспекторов, осуществляющих надзор в горнорудной и нерудной промышленности 
 Работы, предусмотренные планами управления и отделов, выполнены в полном объеме.  
 За  6 месяца 2026 года  инспекторским составом проведено:  15 плановых проверок и 83 контрольно (надзорных) мероприятий,  проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора. Выявлено 324 нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе 275 в рамках постоянного государственного  надзора. По итогам проверок   общее количество административных наказаний составило 42, привлечено к административной ответственности 36 должностных лица,  на общую сумму 845 тыс. руб. За грубые нарушения требований промышленной безопасности произведено 2 временного запрета деятельность и 3 административных приостановлений деятельности  на 90 суток. 
Инспекторским составом в ходе контрольных надзорных мероприятий  проводятся проверки антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов горнорудной промышленности. На предприятиях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты от террористических актов, в мероприятиях по  локализации и ликвидации  последствий аварий внесены позиции по отражению нападений на производственные объекты. 
 В результате мер, принимаемых предприятиями, правоохранительными и надзорными органами, за 6 месяца  2026  года террористических проявлений на территории подконтрольных объектов не зарегистрировано.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Нарушений с истекшим сроком действия экспертиз промышленной безопасности на технические устройства эксплуатируемые на опасном производственном объекте при проведении контрольных (надзорных) мероприятий не выявлено.

Надзор за оборудованием, работающим под давлением
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 287, эксплуатирующих 984 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	

	II класса опасности
	

	III класса опасности
	688

	IV класса опасности
	296



по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
котлы – 1895;
сосуды, работающие под давлением – 8301;
трубопроводы пара и горячей воды – 2750
перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
–	ПАО «Форвард Энерго»;
–	АО «УСТЭК-Челябинск»;
–	МУП ЧКТС;
–	ПАО Мечел;
–	ПАО ОГК-2;
–	ПАО ЮГРЭС-Электрогенерация
–	АО «Русатом Инфраструктурные Решения»
.
О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 год принято участие:
- 5 внеплановых проверок: 3 по индикаторам риска (осуществление деятельности без лицензии), 1 по угрозе жизни и здоровью, 1 по контролю выполнения предписания.
- в 14 комплексных проверках (по нескольким видам надзора).
Выявлено 316 нарушений обязательных требований.
Количество примененных мер профилактического воздействия 51: 
Обязательные профилактические визиты – 47 (выявлено нарушений – 229), объявлено 2 предостережения, проведено 2 консультирования.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Общее состояние поднадзорных объектов удовлетворительное, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации составляет 60%, информация по программам реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) находится в заключениях экспертиз ПБ у владельцев технических устройств, расположенных на ОПО.

Надзор за подъёмными сооружениями
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 750, эксплуатирующих 1364 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	

	II класса опасности
	

	III класса опасности
	10

	IV класса опасности
	1354



лифты – 16309;
подъёмные платформы для инвалидов – 71;
эскалаторы (вне метрополитенов) – 137;
пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 19.

перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
АО "Трансэнерго";
АО "Троицкий электромеханический завод";
ООО "Литейно-механический завод";
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод";
ОАО "Челябинский механический завод";
ООО Челябинский завод стройиндустрии "КЕММА";
АО "КОНАР";
АО "Копейский машиностроительный завод";
ОАО ""ММК-МЕТИЗ";
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат";
АО "Соединительные Отводы Трубопроводов";
ООО "Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций"

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года:
Принято участие в 8 комплексных проверках (по нескольким видам надзора), выявлено 128 нарушений.
Количество примененных мер профилактического воздействия 76:
профилактические визиты - 70 (выявлено нарушений 239), объявлено 2 предостережения, проведено 4 консультирования.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
На поднадзорных ОПО 80% технических устройств отработали нормативный срок эксплуатации, установленный заводами-изготовителями.
Продолжение эксплуатации технических устройств осуществляется на основании положительных заключений экспертиз промышленной безопасности (далее-ЭПБ).
При осуществлении надзорной деятельности выявляются случаи эксплуатации технических устройств с истекшим сроком безопасной эксплуатации, указанных в заключениях ЭПБ, без проведения ЭПБ для оценки возможности продолжения эксплуатации.
По всем выявленным случаям принимаются меры реагирования в виде объявления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, при большом проценте ТУ  с истекшим сроком безопасной эксплуатации, указанных в заключениях ЭПБ, готовятся документы для проведения внеплановой выездной проверки.

Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 25, эксплуатирующих 25 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	1

	II класса опасности
	6

	III класса опасности
	18

	IV класса опасности
	



О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
Работа инспекторского состава проводилась в соответствии с Планами работы и указаниями Федеральной службы  и Уральского управления Ростехнадзора. Надзорную деятельность в  2026 году осуществляли 3 государственных инспектора, которые совмещают этот вид надзора с надзором за безопасным ведением горных работ.
За   6 месяцев 2026 года  проведено 7 проверок,  в том числе 3 плановые проверки  и 4 в режиме постоянного государственного надзора. В ходе проверок  выявлено 27 нарушений требований промышленной безопасности, назначено 7 административных наказания,   на общую сумму 205,0  тыс. руб.  
За  6 месяцев  2026 года Управлением выдано 84 разрешения на проведение взрывных работ.
Проблемные вопросы, выявленные в ходе КНМ:
-	несоблюдение установленных требований при разработке проектов и паспортов на производство взрывных работ;
- не проводится проверка знаний взрывников;
- противопожарные щиты не укомплектованы противопожарными средствами, номенклатура, количество и расположение которых устанавливаются проектом.
Основными видами деятельности подконтрольных организаций являются применение, хранение и производство ВМ. 

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Нарушений с истекшим сроком действия экспертиз промышленной безопасности на технические устройства эксплуатируемые на опасном производственном объекте при проведении контрольных (надзорных) мероприятий не выявлено.

Надзор за предприятиями химического комплекса 
и транспортирования опасных веществ
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 138, эксплуатирующих 172 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	10

	III класса опасности
	132

	IV класса опасности
	30


Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского управления Ростехнадзора осуществляет на территории Челябинской области федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности транспортирования опасных веществ.
Число поднадзорных организаций на 30.06.2026 составляет 196, эксплуатирующих 284 опасных производственных объектов, связанных с транспортирования опасных веществ (далее – ОПО), в том числе:
	Показатель
	Надзор за транспортированием опасных веществ

	
	отдельных ОПО «участков транспортирования опасных веществ»,
	«участков транспортирования опасных веществ», входящих в состав других ОПО

	I класса опасности 
	0
	1

	II класса опасности
	4
	23

	III класса опасности
	64
	162

	IV класса опасности
	10
	20

	Всего
	78
	206



перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
– ОАО «Российские железные дороги»,
– ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,
– ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
– ПАО «Карабашмедь»,
– ПАО «Челябинский цинковый завод»,
– МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»,
– ООО «Донкарб Графит»,
– АО «Кыштымский медеэлектролитный завод».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года проведено 4 плановых контрольных (надзорных) мероприятий (далее – КНМ) по химии и 1 КНМ по транспортированию.
В ходе КНМ выявлено 20 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. Вынесены 3 штрафа на должностных лиц и 1 предупреждение 
Проведение планового КНМ ООО «Химэк» оказалось невозможным по причине недопуска главного государственного инспектора Челябинского отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья  Уральского управления Ростехнадзра и законного представителя ООО «Химэк» (признано несостоятельным (банкротом) конкурсного управляющего на территорию ОПО третьими лицами.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Общее состояние поднадзорных объектов – удовлетворительное.
Износ оборудования  ≈73%.
Доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации ≈65%.
Программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) – информация не поступала.
За 6 месяцев 2026 года на поднадзорных объектах химической промышленности и транспортирования опасных веществ аварий не зарегистрировано.
Выявленные проблемы – отсутствуют.

Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения  
и переработки растительного сырья
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 31, эксплуатирующих 87 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	0

	III класса опасности
	46

	IV класса опасности
	41


перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
– ООО «Объединение «Союзпищепром»,
– АО «МАКФА»,
– ООО «Ресурс».
О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводились на основании постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (с изменениями на 10.03.2023). 
В соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности» в отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований.
Во исполнение письма ФСЭТАН от 14.07.2025 № 00-08-05/675 заместителю Губернатора – Министру сельского хозяйства Челябинской области направлено информационное письмо «О состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья в I полугодии 2025г.»;
Во исполнение письма ФСЭТАН от 19.12.2025 № 00-08-05/1277 в поднадзорные организации направлены информационные письма «О дополнительных мерах предупреждения аварийности и смертельного травматизма организаций химического комплекса, транспортирования опасных веществ и взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья».
О техническом состоянии поднадзорных объектов
Общее состояние поднадзорных объектов – удовлетворительное.
Износ оборудования (≈45%).
Доля оборудования с истекшими сроками эксплуатации (≈45%).
Программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения): информация не поступала.
За 6 месяцев 2026 года на объектах нефтехимического  комплекса и транспортирования опасных веществ, аварий не зарегистрировано.
Выявленные проблемы – отсутствуют.

Надзор за объектами металлургической промышленности
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 55, эксплуатирующих 153 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	3

	II класса опасности
	45

	III класса опасности
	101

	IV класса опасности
	4



по типам объектов
–	литейно-плавильное производство – 69;
–	прокатное – 17;
–	ПРВ и газовое хозяйство – 44;
–	аглококсодоменное производство – 12;
–	ферросплавное производство – 10;
–	электролизное производство – 1.
перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
- ПАО «Челябинский металлургический комбинат»;
- ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»;
- ООО «Златоустовский металлургический завод»;
- ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»;
- АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;
- АО «Карабашмедь»;
- ПАО «Челябинский цинковый завод»;
- ПАО «Ашинский металлургический завод»;
- АО «Саткинский чугуноплавильный завод»;
- ООО «Механоремонтный комплекс»;
-  ООО «Завод ЭСКОН».
О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года инспекторами-металлургами Челябинской области было проведено 31 проверка, из которых 11 плановые проверки, 2 внеплановые проверки, 18 контрольных (надзорных) действий в соответствии с утверждённым графиком, проведённых в рамках режима постоянного государственного надзора. За аналогичный период 2025 года инспекторами-металлургами Челябинской области было проведено 22 проверки, из которых 2 плановые, 2 внеплановые проверки, 18 контрольных (надзорных) действий в соответствии с утверждённым графиком, проведённых в рамках режима постоянного государственного надзора.
При проверках за 6 месяца было выявлено 317 нарушений против 86 нарушений за аналогичный период  2025 года. За 6 месяцев 2026 года по факту нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было вынесено 20 постановлений по делам об административных правонарушениях, в 12 случаях административный штраф был заменен на предупреждение.
Общая сумма наложенных штрафов в итоге составила 495 тыс. руб. За 6 месяцев 2025 года по факту нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было вынесено 17 постановлений по делам об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов в итоге составила 510 тысяч рублей. 
Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности:
- допускается эксплуатация зданий на ОПО без выполнения мероприятий указанных в ЭПБ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах металлургии в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях Челябинской области в целом проводятся работы по диагностированию (обследованию) опасных производственных объектов отработавших нормативный срок службы, специализированными организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности, на возможность  дальнейшей эксплуатации опасных производственных объектов. 
Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно по внутризаводским графикам. На территории  Челябинской  области в настоящий момент эксплуатируется 153 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют  лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически  производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.
В большинстве случаях капитальные ремонты технических устройств металлургического оборудования проводятся согласно утверждённым графикам организаций.
Продолжается строительство нового металлургического производства ООО «Полимер Инжиниринг».

Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность
На ОПО
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них:
	139
	94
	45
	65

	1.1
	плановые проверки
	112
	17
	7
	48

	1.2
	внеплановые проверки
	27
	77
	38
	17

	2
	Количество контрольных действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, из них:
	444
	417
	211
	159

	2.1
	осмотр
	332
	337
	177
	159

	2.2
	опрос
	18
	2
	0
	0

	2.3
	получение письменных объяснений
	16
	3
	0
	0

	2.4
	истребование документов
	71
	78
	33
	0

	2.5
	эксперимент
	7
	10
	1
	0

	3
	Выявлено правонарушений, всего
	3741
	1864
	1002
	2055

	4
	Общее количество административных наказаний, из них:
	517
	445
	141
	155

	4.1
	административное приостановление деятельности
	5
	14
	7
	5

	4.2
	предупреждение
	300
	231
	38
	34

	4.3
	административный штраф
	216
	200
	96
	116

	5
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	9464
	14908
	4261
	6645,5

	6
	Количество объявленных предостережений
	295
	275
	99
	141

	7
	Количество профилактических визитов
	361
	0
	0
	207

	8
	Количество проведенных консультирований
	262
	73
	52
	52



На объектах горного надзора (не ОПО)
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий 
	
	
	
	

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	
	
	
	

	3
	Общее количество административных наказаний, из них:
	
	
	
	

	3.1
	административное приостановление деятельности
	
	
	
	

	3.2
	предупреждение
	
	
	
	

	3.3
	административный штраф
	
	
	
	

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	
	
	
	

	5
	Количество объявленных предостережений
	8
	
	
	1

	6
	Количество проведенных консультирований
	
	
	
	



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
Важным вопросом, связанным с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов Челябинской области является изношенность основных производственных фондов. Замена зданий и сооружений, технических устройств со стороны поднадзорных предприятий часто компенсируется проведением капитальных ремонтов и выполнением мероприятий проведенных экспертиз, в угоду получению максимальной прибыли. При эксплуатации технических устройств и промышленных зданий, проблема невыполнения мероприятий по результатам экспертиз достаточна актуальна. 
Можно выделить следующие основные проблемы, встречающиеся при эксплуатации опасных производственных объектов металлургического производства:
- не своевременное проведение капитального ремонта,  реконструкции и нового строительства на действующих производствах;
- низкая  подготовка обслуживающего персонала в связи с большой текучестью кадров. 
- не соблюдение обязательных требований действующего законодательства, технических условий, проектов.
Учитывая вышеуказанное, следует отметить, что все проблемы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов металлургического производства, находятся на постоянном контроле Управления и являются приоритетными направлениями профилактической работы инспекторского состава.
Энергетический надзор в сфере электроэнергетики
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управления Ростехнадзора) осуществляет 
на территории Челябинской области федеральный государственный энергетический надзор в отношении 6680 организаций, в том числе:
по категориям риска				
	высокого риска
	24

	значительного риска
	85

	среднего риска
	63

	умеренного риска
	252

	низкого риска
	6257


перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Челябинской области, являются:
- ПАО «Россети» филиал Южно-Уральское ПМЭС, 
- ПАО «Россети Урал» филиал Челябэнерго, 
- ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» филиал Троицкая ГРЭС,  
- ПАО «Форвард Энерго» (Челябинские ТЭЦ 1, ТЭЦ 2, ТЭЦ 3, ТЭЦ 4),  
- АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Южноуральская ГРЭС», «ЮГРЭС-1» филиал ООО «Каширская ГРЭС», 
- АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», 
- ПАО «Челябинский металлургический комбинат», 
- ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
- ООО «Мечел-Энерго»
- ФГУП производственное объединение «Маяк», 
- АО «Златоустовский машиностроительный завод».
число поднадзорных объектов
	Общее число поднадзорных объектов
	15221

	Гидроэлектростанции, ед.
	0

	Электрических подстанций, ед.
	22413

	Протяжённость линий электропередачи, км, в том числе:
	62715

	напряжением до 1 кВ, км
	19680

	напряжением выше 1 до 110 кВ, км
	40059

	напряжением 220 кВ и выше, км
	2976


За 6 месяцев 2026 г. на территории Челябинской области 
Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 77 новых, реконструированных 
электроустановок. 
В том числе: 
1. Реконструкция  ПС 110кВ Есаулка;
2. Строительство второго здания детской филармонии;
3. Электрооборудование ПАО «ММК»  Доменный цех. Печь №9. Блок воздухонагревателей ДП №9 (ВН №29, №30, №31). Техническое перевооружение. Установка модульной КТП»;
4. Электрооборудование кислородного компрессора ст. №5 (КТК-5) кислородного цеха ПАО «ММК»
5. Спортивный комплекс "Крытый футбольный манеж"    
6. В.Уфалейский цинковый завод ООО «Полимет Инжиниринг»
7. «Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области.
Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес.
2025 г.
	6 мес. 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего, 
в том числе:
	0
	0
	0
	0

	гидроэлектростанции
	0
	0
	0
	0

	электроустановки потребителей
	0
	0
	0
	0

	электрические сети
	0
	0
	0
	0

	Смертельный травматизм, чел., всего, 
в том числе:
	2
	0
	0
	1

	гидроэлектростанции
	0
	0
	0
	0

	электроустановки потребителей
	2
	0
	0
	0

	электрические сети
	0
	0
	0
	1



За 6 месяцев 2026 года произошел один несчастный случай со смертельным исходом на объекте электроэнергетики, за 6 месяцев  2025 года таких происшествий не было. 
24.04.2026 в 9:50 при выполнении работ по восстановлению изолятора на приемной траверсе фазы «В» на КТП 10 кВ № 2367 «Знаменка, Пасека 2» мастер Каслинского РЭС ПО ЦЭС ПАО «Россети Урал» филиал Челябэнерго Ромашов М.В. не убедившись в достаточности принятых мероприятий по подготовке рабочего места по наряду допуску, приблизился на недопустимое расстояние к проходным изоляторам 10 кВ, один из которых, в в следствии поломки оставался под напряжением 10 кВ, в результате чего получил смертельную электротравму.
В комиссию по расследованию НС включен представитель Уральского управления Ростехнадзора. Сроки расследования НС продлены до получения заключения судебно-медицинского эксперта. 

0.1 О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние - удовлетворительное, износ оборудования в среднем составляет на объектах электроэнергетики 30-50%  износа,  доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 50-70%. Программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) реализуются в соответствии с утвержденными в организациях планами и графиками. О срыве сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д., информация отсутствует.

0.2 Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность 


	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	4
	2
	1
	2

	1.1
	плановые проверки
	3
	0
	
	2

	1.2
	внеплановые проверки
	1
	2
	1
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	1742
	1706
	354
	193

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	22
	28
	10
	7

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	19
	25
	10
	3

	3.3
	административный штраф
	3
	13
	0
	4

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	12
	33
	0
	83,0

	5
	Количество объявленных предостережений
	15
	13
	6
	135

	6
	Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц
	0
	0
	0
	0

	7
	Количество проведённых консультирований
	0
	0
	0
	0



0.3 Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
отсутствуют

1 Энергетический надзор в сфере теплоснабжения
1.1 Общая информация
1.1.1 О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории Челябинской области федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения в отношении 276 организаций, в том числе:
1.1.1.1 по категориям риска				
	высокого риска
	6

	значительного риска
	28

	среднего риска
	91

	умеренного риска
	65

	низкого риска
	86


1.1.1.2 перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Челябинской области, являются:
· АО «УСТЭК-Челябинск»;
· МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»;
· Акционерное общество "Челябкоммунэнерго";
· Акционерное общество «Челябоблкоммунэнерго»;
· Муниципальное предприятие трест «Теплофикация»;
· Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети".
1.1.1.3 число поднадзорных объектов
	Общее число поднадзорных объектов
	1590

	Тепловых электростанций, ед.
	16

	Малых технологических электростанций, ед.
	0

	Котельных, ед., из них:
	1574

	производственных, ед.
	787

	отопительно-производственных, ед.
	19

	отопительных, ед.
	768

	Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км
	5328,53


За 6 месяцев 2026 г. на территории Челябинской области Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 55 новых, реконструированных тепловых энергоустановок. 
В том числе: (по крупным объектам)
1.	«Больница (родильное и гинекологическое отделение, детская поликлиника)»;
2.	Спортивный комплекс "Крытый футбольный манеж", II этап,
3. Блочно-модульная котельная 1,5 МВт.
4. Акционерное общество «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»
5. «Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области.
1.2 Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес.
2025 г.
	6 мес. 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего, 
в том числе:
	0
	0
	0
	1

	тепловые электростанции
	0
	0
	0
	0

	теплогенерирующие установки и сети
	0
	0
	0
	1

	Смертельный травматизм, чел., всего, 
в том числе:
	0
	0
	0
	0

	тепловые электростанции
	0
	0
	0
	0

	теплогенерирующие установки и сети
	
	
	
	


За 6 месяцев 2026 года несчастных случаев, включая групповые несчастные случаи, на объектах теплоснабжения, теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии не было, также как за 6 месяцев  2025 года. 
20 января 2026 года на тепловых сетях ООО «Перспектива» произошла аварийная ситуация в сфере теплоснабжения, в результате повреждения трубопроводов тепловых сетей этой организации, которая привела в период с 20.01.2026 по 29.01.2026 к прекращению теплоснабжения потребителей тепловой энергии Карабашского городского округа Челябинской области на срок более 24 часов. 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
и его прохождению
Итоги прошедшего отопительного сезона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103, в 2024 году Ростехнадзором проведена оценка готовности муниципальных образований (далее – МО) к отопительному периоду 2024-2025 гг. 
Всего подлежало оценке готовности к отопительному периоду 244 МО Челябинской области. 58 МО не получили паспорта готовности.
Готово к отопительному периоду (в разрезе количества населения) 39 %.
Основные нарушения, послужившие причинами отказа в выдаче паспортов готовности:
- наличие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования тепловых сетей сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- не проведение испытаний тепловых сетей (режимно-наладочных, на максимальную температуре теплоносителя, на тепловые и гидравлические потери), испытаний котлов (гидравлических и режимно-наладочных), ревизии и наладки водоподготовительных установок котельных; 
- не проведение контроля за металлом трубопроводов тепловых сетей, включая шурфовой контроль, а также не проведение ремонта тепловых сетей по замене участков трубопроводов, имеющих утонение стенки трубопроводов 20% и более;
- не восстановление разрушенной тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия тепловых сетей;
- отсутствие защиты обратных трубопроводов тепловых сетей от внезапного повышения давления.

О ходе подготовки к предстоящему/ текущему отопительному сезону
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234, в 2025 году Ростехнадзором проведена оценка готовности МО к отопительному периоду 2025-2026 годов. 
В текущем году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду участвовали в работе 43 комиссий органов местного самоуправления (16 городских округов, 27 муниципальных округов) по проведению проверок в отношении 276 теплоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов на территориях 43 МО Челябинской области.
На окончание отопительного периода получили паспорта готовности к отопительному периоду 42 МО Челябинской области. Не получил паспорт и акт готовности Чесменский муниципальный округ.
Представителями Ростехнадзора принято участие в работе 43 комиссий по проверкам 276 теплоснабжающих и теплосетевых организаций (в том числе 258 теплоснабжающих и 18 теплосетевых) на территории 43 МО.
Проведено обследование 0 отопительных и отопительно-производственных котельных.
Выявлено 9348 нарушений требований по готовности. Устранено 7561 нарушений.
Проблемные вопросы
Не получил паспорт и акт готовности Чесменский муниципальный округ в связи с наличием замечаний к выполнению требований по обеспечению готовности:
1. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций осуществлена  в нарушении  требований части  8 статьи  20 Федерального закона о  теплоснабжении,  а именно  без участия представителей  федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора и государственного регулирования промышленной безопасности.
2. Периоды проведения оценки  и сроки составления актов оценки обеспечения готовности лиц,  указанных в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил вышли за рамки, установленные пунктами 9, 13 Порядка, что является нарушением  части 11 статьи 20 Федерального закона о  теплоснабжении.
3. Не осуществлена оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в подпунктах 1.3-1.5 пункта 1 Правил, указанных в программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чесменского муниципального  район, что является нарушением  требований частей 9,10 статьи 20 Федерального закона о  теплоснабжении.
4. Результаты оценки  обеспечения готовности теплоснабжающих организаций   оформлены   не в соответствии с требованиями  пунктов 10,11 Порядка, что является нарушением  части 12 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.
О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние - удовлетворительное, износ оборудования в среднем составляет на объектах теплоэнергетики 50-70%  износа, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 50-70%. Программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) реализуются в соответствии с утвержденными в организациях планами и графиками. О срыве сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д., информация отсутствует.

Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность 
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	4
	0
	0
	3

	1.1
	плановые проверки
	4
	0
	0
	3

	1.2
	внеплановые проверки
	0
	0
	
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	3085
	10470
	407
	437

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	19
	0
	0
	11

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	17
	0
	0
	7

	3.3
	административный штраф
	2
	0
	0
	4

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	22
	0
	0
	90

	5
	Количество направленных предостережений
	24
	3
	2
	9

	6
	Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц
	0
	0
	0
	0

	7
	Количество проведённых консультирований
	0
	3
	0
	0



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
В ходе отопительного периода 2025-2026 годов на отчетную дату в Управление поступило 846 оперативных сообщений об аварийных ситуациях в сфере теплоснабжения. Большая часть аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения произошло на объектах теплоснабжения АО «УСТЭК-Челябинск» (735) и МУП «ЧКТС» (32) Челябинского городского округа,  ООО «Златсеть» (52) Златоустовского городского округа и  ООО «Городское хозяйство» Миасского городского округа  (37).
Основной причиной технологических сбоев остается ветхость и коррозионный износ коммунальных сетей. Темпы замены ветхих сетей являются недостаточными.

Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское  управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории (Челябинской области) федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении 40 организаций, эксплуатирующих 62  ГТС, в том числе:
по классам
	I класса
	7

	II класса
	7

	III класса
	39

	IV класса
	9


по назначению
	ГТС промышленности, ед.
	12

	ГТС энергетики, ед.
	6

	ГТС водохозяйственного комплекса, ед.
	44


по уровням безопасности
	нормальный
	15

	пониженный
	27

	неудовлетворительный
	15

	опасный
	5


Режим постоянного государственного надзора установлен на 7 объектах: 
1) ГТС Шершневского гидроузла на реке Миасс;
2) Долгобродский гидроузел на реке Уфа;
3) ГТС Миасского городского пруда на реке Миасс Миасского городского округа;
4) ГТС Поликарповского пруда на реке Миасс Миасского городского округа;
5) ГТС Верхнеуфалейского водохранилища на реке Уфалейка;
6) Комплекс ГТС Усть-Катавского гидроузла на реке Катав Челябинской области;
7) ГТС Катав-Ивановского водохранилища на реке Катав Челябинской области.
перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Челябинской области, являются:
· Филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
· Филиал ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС;
· ФГУП «Производственное объединение «Маяк»;
· АО «Александринская горнорудная компания»;
· ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
· АО «Михеевский ГОК».
.

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных ГТС, расположенных на территории Челябинской области, за 6 месяцев 2026 года не зарегистрировано.

Информация о состоянии ГТС, в том числе о прохождении весеннего половодья и паводков
По результатам осуществления контроля (надзора) за состоянием и эксплуатацией поднадзорных гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и паводков 2026 года, представителями Управления в Челябинской области за 6 мес. 2026 года выполнено:
контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом – 3;
принято участие в работе 19 противопаводковых комиссиях (штабов);
принято участие в 5 предпаводковых обследованиях;
проведено 7 консультаций;
объявлено 6 предостережений;
проинформированы 321 поднадзорные организации.
По состоянию на 30.06.2026 случаев аварийности при эксплуатации поднадзорных Управлению гидротехнических сооружений не зафиксировано.
На данный момент все поднадзорные Управлению ГТС Челябинской области работают в штатном режиме.
1.3 Меры, направленные на обеспечение эксплуатационной надёжности 
и безопасности бесхозяйных ГТС
Российский Федерации от 5 октября 2020 г. № 1606 Уральское управление Ростехнадзора формирует и ведёт перечень ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, а также осуществляет мониторинг выполнения (Министерство экологии Челябинской области) плана мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС. 
В настоящее время на территории Челябинской области насчитывается 0 бесхозяйных гидротехнических сооружений.
За 6 месяцев 2026 года количество бесхозяйных ГТС сокращено 
на 0 при вновь выявленных 0 бесхозяйных ГТС.
	Количество вновь выявленных бесхозяйных ГТС 
в отчётном периоде
	Мониторинг действий органов местного самоуправления 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
	Общее количество бесхозяйных ГТС 
на отчётную дату

	
	Оформлено право собственности
	Находятся в стадии ликвидации
	Ликвидированы
	Исключены 
из перечня бесхозяйных
	

	0
	0
	0
	0
	0
	0



О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов по уровню безопасности:
	ГТС, требующие ремонта – 15;
	ГТС, требующие капитального ремонта – 5.
Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность на ГТС
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	10
	0
	0
	0

	1.1
	плановые проверки
	2
	0
	0
	0

	1.2
	внеплановые проверки
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество контрольных (надзорных) действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора,
в том числе:
	8
	18
	9
	23

	2.1
	осмотр
	8
	18
	9
	11

	2.2
	опрос
	8
	18
	9
	12

	2.3
	получение письменных объяснений
	0
	0
	0
	0

	2.4
	истребование документов
	0
	0
	0
	0

	2.5
	инструментальное обследование
	0
	0
	0
	0

	3
	Выявлено правонарушений, всего
	15
	36
	13
	43

	4
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	6
	7
	3
	5

	4.1
	административное приостановление деятельности
	-
	-
	-
	-

	4.2
	предупреждение
	0
	3
	-
	-

	4.3
	административный штраф
	6
	4
	3
	5

	5
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	86,0
	44
	13
	254

	6
	Количество направленных предостережений
	3
	21
	7
	6

	7
	Количество проведённых консультирований
	10
	42
	19
	7



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
При внесении результатов контрольных (надзорных) действий в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий возникают проблемы при интегрировании данных из Единого реестра видов контроля (ЕРВК) и загрузки обязательных нормативных требований из ФГИС РОТ.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий с помощью мобильного приложения «Инспектор» наблюдаются следующие наиболее частые проблемы:
	отсутствие интернета;
	постоянное прерывание, отсутствие звука, изображения по причине нестабильной работы интернета;
	плохое качество связи;
	специалисты поднадзорных организаций, отвечающие за безопасность гидротехнических сооружений, не наделены полномочиями общения с федеральными органами надзора через Единый портал государственных услуг.
Государственный строительный надзор
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Ростехнадзор осуществляет на территории Челябинской области федеральный государственный строительный надзор при строительстве/реконструкции 64 объектов капитального строительства, в том числе:
по количеству объектов
	Объекты по автомобильным дорогам федерального значения
	4

	Объекты авиационной инфраструктуры
	0

	Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта
	1

	Морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы
	0

	Опасные производственные объекты
	14

	Магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты
	11

	Нефтегазоперерабатывающие заводы
	0

	иные объекты
	34


перечень наиболее крупных объектов строительства/ реконструкции
Наиболее крупными объектами строительства/ реконструкции являются:
«Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия «Север – Юг». Этап 1.6.1. Сооружение и оснащение стартового котлована для щитовой проходки тоннелей. Площадка № 115. Ул. Овчинникова» (г. Челябинск.);
«ПАО «ММК». КХП. Комплекс коксовой батареи № 12. Этап 1» (Челябинская обл., г. Магнитогорск);
«ПАО «ММК». КХП. Комплекс коксовой батареи № 12. Этап 2» (Челябинская обл., г. Магнитогорск);
«Цинковый электролизный завод» (Челябинская обл., г. Верхний Уфалей);
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область».
перечень наиболее крупных социально-значимых объектов 
Новые пущенные крупные социально-значимые объекты отсутствуют
Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных объектах капитального строительства/реконструкции, расположенных на территории Свердловской области, в 2025 году и за истекший период 2026 года не зарегистрировано.

Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС)
В рамках осуществления федерального государственного строительного надзора Ростехнадзором с начала 2026 года выдано 2 ЗОС, в том числе:
объекты по автомобильным дорогам федерального значения – 0
объекты авиационной инфраструктуры – 0;
объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта – 0
морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы – 0;
магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты – 1;
«Уральский региональный метрологический центр для испытаний и поверки расходомеров газа в рабочих условиях на базе ГИС «Долгодеревенская». Третий пусковой комплекс»;
нефтегазоперерабатывающие заводы – 0;
иные опасные производственные объекты – 0;
иные объекты – 1
«Крытый футбольный манеж по ул. Университетская Набережная в Калининском районе г. Челябинска»
Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность на объектах строительного надзора

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий 
	88
	97
	44
	38

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	32
	28
	19
	15

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	21
	21
	10
	11

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	18
	16
	8
	7

	3.3
	административный штраф
	3
	5
	2
	4

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	400
	1460
	300
	1170

	5
	Количество объявленных предостережений
	11
	3
	2
	3

	6
	Количество проведенных профилактических визитов
	22
	1
	1
	0

	7
	Количество проведенных консультирований
	0
	5
	5
	5



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
Отсутствует возможность привлечения при проверках специалистов и экспертов, имеющих опыт при строительстве и реконструкции уникальных и технически-сложных объектов капитального строительства, в том числе с выделением в состав комиссии сотрудников сторонних организаций, институтов и лабораторий для своевременной оценки применяемых материалов и оборудования.

Государственный надзор в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений
О поднадзорных организациях и объектах
Ростехнадзор осуществляет на территории Челябинской области федеральный государственный надзор в отношении 16539 опасных технических устройств зданий и сооружений, в том числе:
	Лифты, в том числе
	16309

	отработавшие назначенный срок службы (более 25 лет)
	2491

	Подъёмные платформы для инвалидов 
	71

	Эскалаторы (вне метрополитенов)
	137

	Пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки)
	19



Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 месяцев
2025 г.
	6 месяцев 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего 
	0
	0
	0
	0

	Смертельный травматизм, чел., всего 
	0
	0
	0
	0



Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего
	4
	13
	9
	4

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	79
	64
	46
	136

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	5
	13
	10
	10

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	5
	5
	9

	3.3
	административный штраф
	5
	8
	5
	1

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	46
	40
	16
	30

	5
	Количество объявленных предостережений
	15
	25
	12
	16



Государственный лицензионный контроль
Лицензионный контроль_экспертиза промышленной безопасности
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	0
	9
	6
	5

	1.1
	плановые проверки
	
	4
	3
	5

	1.2
	внеплановые проверки
	
	5
	3
	

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	
	20
	24
	42

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	
	4
	
	3

	3.1
	административное приостановление деятельности
	
	
	
	

	3.2
	предупреждение
	
	4
	
	1

	3.3
	административный штраф
	
	
	
	2

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	
	
	
	320

	5
	Количество объявленных предостережений
	
	
	
	

	6
	Количество проведенных профилактических визитов
	
	
	
	

	7
	Количество проведенных консультирований
	
	
	
	



Лицензионный контроль_деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	7
	7
	4
	6

	1.1
	плановые проверки
	7
	7
	4
	6

	1.2
	внеплановые проверки
	
	
	
	

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	7
	5
	5
	

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	2
	
	
	

	3.1
	административное приостановление деятельности
	
	
	
	

	3.2
	предупреждение
	
	
	
	

	3.3
	административный штраф
	2
	
	
	

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	50
	
	
	

	5
	Количество объявленных предостережений
	
	
	
	

	6
	Количество проведенных профилактических визитов
	
	
	
	3

	7
	Количество проведенных консультирований
	
	
	
	



Лицензионный контроль_производство маркшейдерских работ
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	6
	
	
	6

	1.1
	плановые проверки
	6
	
	
	6

	1.2
	внеплановые проверки
	
	
	
	

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	3
	
	
	1

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	2
	
	
	

	3.1
	административное приостановление деятельности
	
	
	
	

	3.2
	предупреждение
	
	
	
	

	3.3
	административный штраф
	2
	
	
	

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	40
	
	
	

	5
	Количество объявленных предостережений
	
	
	
	

	6
	Количество проведенных профилактических визитов
	
	
	
	13

	7
	Количество проведенных консультирований
	
	
	
	



9.  Проблематика использования мобильного приложения «Инспектор» и согласования решений о проведении внеплановых КНМ по индикаторам риска нарушения обязательных требований с прокуратурой субъекта в течение 6 месяцев 2026 года.
       Проблем с использованием мобильного приложения «Инспектор» при проведении проверок в основном не имеются, но в частных случаях возникает проблема с отсутствием связи или низкой скоростью интернета, а также при проведении проверок на предприятиях, отнесенных к ОПК или на предприятиях, которые способствуют выполнению гособоронзаказа для предприятий ОПК, из-за использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенных для радиоэлектронного подавления каналов связи беспилотных летательных аппаратов в заданных диапазонных частот. 
	



Информация об осуществлении Ростехнадзором контрольной (надзорной) деятельности на поднадзорных объектах на территории
Курганской области
	


Надзор в области промышленной безопасности
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет на территории Курганской области, а также на территории Челябинской области (надзор за взрывопожароопасными объектами хранения и переработки растительного сырья) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности в отношении 521 организаций, эксплуатирующих в совокупности 1322 опасных производственных объекта (далее – ОПО), в том числе:
по классам опасности
	I класса опасности
	4

	II класса опасности
	11

	III класса опасности
	890

	IV класса опасности
	417



перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Курганской области, являются:
· ПАО «НК «Роснефть»- Курганнефтепродукт»
· АО «Курганмашзавод»;
· АО «Шадринский автоагрегатный завод»;
· ООО «Курганхиммаш»;
· АО «НПО «Курганприбор»;
· ЗАО «Курганстальмост»;
· АО «Далур»;
· ПАО «Синтез»;
· ПАО «Курганская генерирующая компания»;
· ООО «САФ-НЕВА» филиал г. Курган;
· АО «Газпром газораспределение Курган»;
· ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
· ООО «КАВЗ»;
· ООО «Курганская ТЭЦ»;
· ООО «Зауральские напитки»;
· АО «Акционерная компания «Корвет»;
· АО «Кургансемена»;
· АО «Мукомольный завод «МуЗа»;
· ОАО «Курганоблгаз»;
· ОАО «Завод Старт»;
· АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов»;
· АО Торговый дом «Синара»;
· ООО «Ремстанкомаш»;
· ООО «Точинвест Цинк».
· 
Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 месяцев
2025 г.
	6 месяцев 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего
	1
	1
	0
	1

	Надзор за оборудованием, работающим под давлением   
	1
	0
	0
	0

	Надзор за объектами газораспределения и газопотребления
	0
	1
	0
	1

	Смертельный травматизм, чел., всего
	2
	0
	0
	0

	Надзор за оборудованием, работающим под давлением   
	1
	0
	0
	0

	Надзор за подъемными сооружениями
	1
	0
	0
	0



Надзор за объектами нефтегазодобычи и геологоразведочными работами
О поднадзорных организациях и объектах
Число поднадзорных организаций составляет 0, эксплуатирующих 0 ОПО.

Надзор за объектами нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения
О поднадзорных объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет _13_, эксплуатирующих _21_ ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	

	II класса опасности
	

	III класса опасности
	21

	IV класса опасности
	


по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:


· 1 нефтегазоперерабатывающих; 
· 0 мини-НПЗ;
· 0 база товарно-сырьевая;
· 20 объекта нефтепродуктообеспечения.
перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· ПАО «НК «Роснефть» – Курганнефтепродукт»;
· ПАО «Курганская генерирующая компания»;
· АО «Курганмашзавод».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
1.	Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.
В Уральском управлении Ростехнадзора (Курганская область) на учёте находится 13 организаций, эксплуатирующих 21 объект нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности.
За 6 месяцев 2026 года контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения не проводились.
В отчётном периоде 2026 года государственный инспектор отдела принял участие в  проведении  комплексных учений совместно с МЧС по подтверждению готовности к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и  нефтепродуктов на опасном производственном объекте ООО «Нефтепром». Проведенные практические мероприятия на комплексных учениях подтвердили достаточность имеющихся сил и средств для локализации и ликвидации максимально возможных объемов разливов нефти и нефтепродуктов ООО «Нефтепром».
2. Анализ государственного контроля (надзора).
Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. приведен в таблице.
	№ п/п
	Показатель надзорной деятельности
	6 месяцев 2026 г.
	6 месяцев 2025 г.
	+/-

	1.
	Общее количество обследований
	0
	0
	0

	2.
	Количество плановых проверок
	0
	0
	0

	3.
	Количество внеплановых проверок
	0
	0
	0

	3.1.
	Количество проверок ранее выданных предписаний
	0
	0
	0

	3.2.
	Количество проверок по поручению Правительства РФ
	0
	0
	0

	5.
	Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности
	0
	0
	0

	6.
	Назначено административных наказаний
	0
	1
	-1

	7.
	Сумма штрафов, тыс. руб.
	0
	200
	-200

	8.
	Количество инспекторов
	1
	1
	0

	9.
	Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел.
	1
	1
	0


В отчетном периоде 2026 года, как и в аналогичном периоде 2025 года, отмечается снижение всех показателей контрольно-надзорной деятельности, что объясняется отсутствием плановых и внеплановых проверок в связи с отменой контрольных (надзорных) мероприятий в отношении подконтрольных предприятий на основании Постановления Правительства РФ от 10 марта  2022 г. № 336.
3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.
  За 6 месяцев 2026 года на объектах нефтепродуктообеспечения,  поднадзорных Курганскому отделу по технологическому надзору, аварий, несчастных случаев и инцидентов не зарегистрировано.     
  За аналогичный период 2025 года на объектах нефтепродуктообеспечения, поднадзорных Курганскому отделу по технологическому надзору, аварий, несчастных случаев и инцидентов не зарегистрировано.   
    Учетных событий за 6 месяцев 2026 года на территории Курганской области не зарегистрировано.
4. Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований
В отчетном периоде 2026 года Курганским отделом по технологическому надзору проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности поднадзорных предприятий, эксплуатирующих ОПО нефтепродуктообеспечения.
За 6 месяцев 2026 года проведено 52 информирования поднадзорных предприятий.
На официальном сайте Уральского управления Ростехнадзора размещен пресс-релиз о проверке готовности к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ООО «Нефтепром».
За 6 месяцев 2026 года проведено 3 консультирования поднадзорного предприятия по вопросам контрольно-надзорной деятельности на ОПО - консультирование сотрудников АО «Курганмашзавод», проведенное совместно с прокуратурой Курганской области.
В отчетном периоде 2026 года инспектором по надзору за объектами нефтепродуктообеспечения проведено 3 профилактических мероприятия с применением МП Инспектор при проведении профилактических визитов.
За 6 месяцев 2026 года проведено 3 обязательных профилактических визита в отношении поднадзорных организаций, в результате которых выявлено 9 нарушений требований промышленной безопасности, выдано 3 предписания с указанием сроков устранения нарушений.
Проблемы при использовании МП Инспектор: 
- доступ к личному кабинету организации имеет чаще всего только руководитель, не всегда сотрудник привязан к организации,
- технические сбои при авторизации контролируемого лица, 
- отсутствие устойчивого интернета, 
- во время видеоконференцсвязи возникают проблемы со связью, и происходит сброс звонка.
Индикаторы риска на поднадзорных объектах в отчетном периоде не выявлены, в связи с чем, согласование внеплановых мероприятий с прокуратурой не проводилось.
Факты незаконного оборота промышленной продукции за 6 месяцев 2026 года не выявлены. Проверки таможенных складов (логистического типа) не проводились.

5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию
В отчетном периоде 2026 года отмечается снижение всех отчетных показателей контрольной (надзорной) деятельности, как и за аналогичный период 2025 года, что связано с отменой контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных предприятий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022. 
Среди положительных моментов следует отметить, что в отчетном периоде 2026 года на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих объекты нефтепродуктообеспечения, аварий, несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.
Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:
1. Необходимо обеспечить инспекторский состав современной оргтехникой (компьютерами, сканерами, принтерами), компьютерными стульями.
2.   Наладить работу системы ЕРКНМ, так как при согласовании проверок с прокуратурой очень часто возникает проблема в работе системы ЕРКНМ: происходят постоянные технические сбои, в результате которых отсутствует возможность заполнения паспорта КНМ в полном  объеме, происходит утрата части внесенной в паспорт КНМ информации, не происходит своевременно интеграция сведений об ОПО из ЕРВК в ЕРКНМ, а также отсутствует возможность входа в ЕРКНМ. Служба техподдержки ЕРКНМ не устраняет оперативно возникающие проблемы.
3. Увеличить срок внесения результатов проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в систему ЕРКНМ, так как данный срок недостаточен в связи с нестабильной работой указанной системы, отсутствием оперативного реагирования со стороны службы поддержки ЕРКНМ по устранению проблем, территориальной удаленностью опасных производственных объектов поднадзорных организаций.
4. Внедрить в СИЭР систему поиска, аналогичную ЦП АИС, для поиска и анализа заключений экспертиз промышленной безопасности (в настоящее время поиск не всегда осуществляется даже по регистрационному номеру ЗЭПБ).
О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние опасных производственных объектов удовлетворительное, износ оборудования составляет примерно 40 %, реконструкция (модернизация и/или капитальный ремонт) в настоящее время на поднадзорных объектах не ведется.
Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 2, эксплуатирующих 8 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	2

	II класса опасности
	4

	III класса опасности
	0

	IV класса опасности
	2


Общая протяжённость поднадзорных магистральных трубопроводов составила 957,7  км, в том числе:
газопроводов – 957,7  км;
нефтепроводов – 0 км.

перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
В течение 6 месяцев 2026 года плановых проверок объектов магистрального трубопроводного транспорта, не проводилось.
За отчетный период инспекторским составом по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта, в соответствии с утвержденными графиками проведены 4 проверки в рамках режима постоянного государственного надзора в отношении 2 опасных производственных объектов I класса опасности – участки магистральных газопроводов, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», на территории Курганской области:
По результатам проверок в рамках постоянного государственного надзора, выявлено 13 нарушений обязательных требований при эксплуатации опасных производственных объектов. 
Вынесено 1 постановление по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ на должностное лицо - предупреждение.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Техническое состояние поднадзорных объектов подтверждается проектной и исполнительной документацией. Проводятся мероприятия по техническому диагностированию объектов в соответствии с разработанными и утвержденными графиками. Здания, сооружения и технические устройства с истекшим сроком безопасной эксплуатации подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности. Готовность организации к ликвидации и локализации последствий аварий обеспечена на должном уровне, созданы собственные НАСФ и заключены договора с ПАСФ в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 399, эксплуатирующих 754 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	1

	III класса опасности
	711

	IV класса опасности
	42


по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
1. сеть (система) газопотребления – 600;
1. сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая – 29;
1. станция газораспределения – 0;
1. газонаполнительная станция – 2;
1. газонаполнительный пункт – 6;
1. АГЗС – 97;
1. резервуарная установка – 20.
перечень наиболее крупных организаций
· АО «Газпром газораспределение Курган»;
· ООО «КАВЗ»;
· ООО «Курганская ТЭЦ».
· АО «Курганмашзавод»;
· АО «Шадринский автоагрегатный завод»;
· ООО «Курганхиммаш»;
· АО «НПО «Курганприбор»;
· ЗАО «Курганстальмост»;
· ПАО «Курганская генерирующая компания».

Информация по вопросам социальной газификации (за отчетный  период)
В течение 6 месяцев  2026 г. государственными инспекторами по газовому надзору принято участие в комиссиях по приёмке в рамках оценки соответствия 172 объектов систем газораспределения, газопотребления, протяжённостью 17 км.
Проблемные вопросы:
В соответствии с п. 93 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. Постановлением Правительства РФ     № 870 от 29.10.2010 приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, в состав которой, помимо прочего, входят представители федерального органа, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности. При этом, давление газа в сетях газораспределения не учитывается. В связи с программой газификации Газпрома, в настоящее время приходят много писем от АО «Газпром газораспределение Курган» на участие в комиссии распределительных газопроводов низкого давления в разных районах области, что затрудняет своевременное участие представителя Ростехнадзора в работе комиссии. Необходимо внести изменения в Технический регламент утв. постановлением Правительства Российской Федерации  от 29.10.2010  № 870, в части исключения из состава комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления давлением менее 0,005 МПа представителя Ростехнадзора.

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
1. Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.
     Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2026 год, размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.
На отчетный период под надзором за объектами газораспределения и газопотребления Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора находятся 399 организаций (юридических лица), осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов и 228 организаций по эксплуатации объектов технического регулирования.
Вышеуказанными организациями эксплуатируются 754 ОПО, из них: 1 ОПО II класса опасности, 711 ОПО III класса опасности, 42 ОПО IV класс опасности.
На территории Курганской области зарегистрировано 3 газотранспортных предприятия, , эксплуатирующие 24 ОПО.
В составе опасных производственных объектов осуществляют деятельность 3 газораспределительные организации эксплуатирующих сети; 3 тепловых электростанции; 12 ГТУ и ПГУ; 524 газифицированных котельных; 3 организаций (юридических лиц) осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, в том числе эксплуатирующие 97 АГЗС; 6 ГНП, 2 ГНС и баз хранения СУГ. Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов составляет 6404,3 км из них 5155,1 подземных, в том числе полиэтиленовых 4118 км.    
Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами в соответствии со штатным расписанием.
За отчетный период проведено 172 контрольно-надзорных мероприятия по инициативе предприятий, связанных с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов газового надзора.
Ведется работа с организациями, эксплуатирующими сети газопотребления без наличия лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III класса опасности. 
Проведены четыре внеплановые проверки, в результате которых выявлено 10 нарушений требований промышленной безопасности, привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа - одно юридическое лицо и два должностных лица, из них одно должностное лицо – в виде предупреждения.
За отчетный период из 18 организаций,  эксплуатирующие сети газопотребления без наличия лицензии, 7 организаций оформили лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III класса опасности.  
         За 6 месяцев 2026 года проведено 32 оценки соответствия лицензионных требований в отношении лицензиатов и соискателей лицензий.
         Отказано в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности трем заявителям: ИП Талпа Д.В. - по причине отсутствия документов, подтверждающих ввод объекта в эксплуатацию, или положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на здание котельной; МКП «Притоболье» - по причине отсутствия документов, подтверждающих ввод объекта в эксплуатацию, или положительное заключение экспертиз промышленной безопасности; ООО «Вездеходы Бурлак» - по причинам отсутствия документов, подтверждающих ввод объекта в эксплуатацию, или положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, а также отсутствия аттестованного специалиста по вопросам промышленной безопасности.  
         Отказано в переоформлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности четырем заявителям: МУП «Тепло» с. Белозерское - по причине отсутствия документов, подтверждающих ввод объекта в эксплуатацию или положительные заключения экспертиз промышленной безопасности; АО «СКТБ «Курганприбор» - отсутствуют экспертизы промышленной безопасности на здания, сооружения, технические устройства; ООО «Долговский теплосервис» - отсутствует аттестация руководителя предприятия на знание  общих требований промышленной безопасности; ИП Колташов А.Н. - отсутствуют экспертизы промышленной безопасности на технические устройства.    
Приостановок действия лицензий и обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий за отчетный период (6 мес. 2026 г.) не зарегистрировано.
В Уральское управление Ростехнадзора по Курганской области поступила информация об итогах работы служб производственного контроля за 2025 год от 309 организаций, (в 2025 году – от 316 организации), эксплуатирующих ОПО, зарегистрированные в Курганской области, что составило (80,4%), (в 2026 году – (77,5%). 
В течение 6 месяцев 2026 г. в группу газового надзора поступило 9 обращений граждан. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам  рассмотрения обращений подготовлены и направлены заявителям письменные ответы. За отчетный период 2026 года жалобы системы ГИС ТОР отсутствуют.
2. Анализ государственного контроля (надзора).  
       Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев  2026 года по сравнению с  аналогичным периодом 2025 года, выглядят таким образом:
       Общее количество проведенных проверок требований промышленной безопасности составило 5 (2025 г.  9) - 4, в том числе: плановых 1 (2025 г. 0) +1, внеплановых 4 (2025 г.9) -5.
      Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятия по инициативе предприятий, связанных с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов 172 (2025 г.  62) +110. 
      Количество выявленных нарушений 68 (2025 г. 27) +41. 
      За отчетный период инспекторами газового надзора отдела возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, привлечено к ответственности в установленном порядке 8(2025г. 10), -2. 
       Из них в форме штрафов 4 (2025 г. 4), 0, на общую сумму 440 тыс. руб.)  (2025г. 260 тыс. руб.) +180 тыс. руб. В форме предупреждения 4 (2025 г. 6) -2. 
       Количество проверок в отношении соискателей лицензии, представивших заявление о предоставлении лицензии и лицензиатов, представивших заявление о переоформлении лицензии: 32 (2025 г. 15) +17.  
Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2026 года приведен в таблице №1:
	
	
	     6 месяцев 2025г.
	     6 месяцев 2026г.
	
     +/_

	1
	Общее количество проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе:
	
9     (62)*
	
     5
   (172)*
	
-4       (+110)*

	1.1
	Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе:
	
0
	
0
	
0


	1.2
	Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности)
	

15
	

32
	

+17

	1.3
	Всего проверок
	       9
	5
	-4

	2
	количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования
	
27
	
68
	
+41

	3
	Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе:
	
10
	
8
	
-2

	3.1
	административный штраф
	4
	4
	0

	3.2
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0

	3.3
	предупреждение
	6
	4
	-2

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе:
	260
	440
	+180

	4.1
	на юридическое лицо
	200
	400
	+200

	4.2
	на должностное лицо
	60
	40
	-20

	4.3
	на индивидуального предпринимателя и гражданина 
	0
	0
	0

	5
	количество штатных должностей 
	3
	3
	0


*- Мероприятия, связанные с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов.
         Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев 2026 года по сравнению с  аналогичным периодом 2025 года, выглядят таким образом:
- увеличилось количество проведенных контрольно-надзорных мероприятия по инициативе предприятий, связанных с приемкой объектов: 172 в 2026г. (2025 г. 62) +110;
- увеличилось количество внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований в отношении лицензиатов и соискателей лицензий: 32 в 2026г. (2025 г. 15) +17;
- увеличилось количество выявленных нарушений: 68 в 2026г. (2025 г. 27) +41;
- не изменилось количество административных штрафов: 4 в 2026г. (2025 г. 4) 0;
- увеличилась сумма наложенных административных штрафов:440 тыс. рублей  в 2026г. (2025 г. 260 тыс. рублей), +180 тыс. рублей, в том числе на юридическое лицо: 400 тыс. рублей  в 2026г. (2025 г. 200 тыс. рублей), +200 тыс. рублей;  
- уменьшилось общее количество проведенных проверок: 5 в 2026г. (2025 г. 9) -4;
- уменьшилось количество предупреждений: 4 в 2026г. (2025 г. 6), -2; 
-уменьшилась сумма наложенных административных штрафов на должностное лицо: 40 тыс. рублей  в 2026г. (2025 г. 60 тыс. рублей) – 20 тыс. рублей.

Соблюдение требований технических регламентов.
Газовым надзором Курганской области  на территории Курганской области контролируется 228 организаций, эксплуатирующие  объекты сетей газораспределения и газопотребления. Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами. 
         В течение  6 месяцев  2026 года проверок  требований технического регламента объектов сетей газораспределения и газопотребления не проводилось.
         Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев 2026 года по сравнению с  аналогичным периодом 2025 года, выглядят таким образом:
- увеличилось количество проведенных контрольно-надзорных мероприятия по инициативе предприятий, связанных с приемкой объектов: 172 в 2026г. (2025 г. 62) +110;
- увеличилось количество внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований в отношении лицензиатов и соискателей лицензий: 32 в 2026г. (2025 г. 15) +17;
- увеличилось количество выявленных нарушений: 68 в 2026г. (2025 г. 27) +41;
- не изменилось количество административных штрафов: 4 в 2026г. (2025 г. 4) 0;
- увеличилась сумма наложенных административных штрафов:440 тыс. рублей  в 2026г. (2025 г. 260 тыс. рублей), +180 тыс. рублей, в том числе на юридическое лицо: 400 тыс. рублей  в 2026г. (2025 г. 200 тыс. рублей), +200 тыс. рублей;  
- уменьшилось общее количество проведенных проверок: 5 в 2026г. (2025 г. 9) -4;
- уменьшилось количество предупреждений: 4 в 2026г. (2025 г. 6), -2; 
-уменьшилась сумма наложенных административных штрафов на должностное лицо: 40 тыс. рублей  в 2026г. (2025 г. 60 тыс. рублей) – 20 тыс. рублей.

Соблюдение требований технических регламентов.
Газовым надзором Курганской области  на территории Курганской области контролируется 228 организаций, эксплуатирующие  объекты сетей газораспределения и газопотребления. Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами. 
В течение  6 месяцев  2026 года проверок  требований технического регламента объектов сетей газораспределения и газопотребления не проводилось.

3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.
За 6 месяцев 2026 года на объектах поднадзорных газовому надзору Уральского управления Ростехнадзора зарегистрирована 1 авария.    
    19.03.2026 в 06 час. 35 мин. (мск) на опасном производственном объекте АО «Газпром газораспределение Курган» - «Сеть газоснабжения Кетовского района», в результате взрыва произошло полное разрушение индивидуального жилого дома. 
Взрыв газовоздушной смеси в жилом доме произошел предположительно в результате разгерметизации сварного стыка подземного распределительного полиэтиленового газопровода среднего давления диаметра 63 мм.
Вследствие аварии подземного полиэтиленового газопровода в с. Шмаково Кетовского муниципального округа Курганской области было прекращено газоснабжение 185 абонентов частного сектора. Пострадавшие: 2 человека, из них: 1 — летальный исход; 1- госпитализирована с ожогами, через несколько дней скончалась с больнице.
В настоящее время расследование причин аварии продолжается, ведется работа по формированию акта расследования причин аварии. Ожидается заключение экспертизы поврежденного участка газопровода.
Ежедневная информация о ходе расследования причин аварии направляется в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса, а также в адрес главного специалиста-эксперта.

     4.	  Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.
За 6 месяцев 2026 года Курганским отделом по технологическому надзору проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности. 
За 6 месяцев 2026 года проведено 649 профилактических мероприятий: 
- 17 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при  эксплуатации сети газопотребления и газораспределения на ОПО; 
За 6 месяцев 2026 года проведено 588 информирований поднадзорных предприятий.
На официальном сайте Уральского управления Ростехнадзора размещен 1 пресс-релиз.
Проведено 33 консультирования по вопросам эксплуатации ОПО газового надзора, из них 5 консультирований, с помощью приложения «Мобильный инспектор», по вопросам регистрации ОПО, по вопросам осуществления профилактических мероприятий;
Проведено 11 обязательных профилактических визита, по результатам которых выявлено 43 нарушения требований промышленной безопасности. 
При проведении профилактических визитов 2 раза применялся «мобильный инспектор».
Проблемы при использовании МП Инспектор: 
- технические сбои при авторизации контролируемого лица,
- отсутствие устойчивого интернета, 
- во время видеоконференцсвязи возникают проблемы со связью, и происходит сброс звонка.
В отчетном периоде 2026 года Курганским отделом по технологическому надзору направлено в прокуратуру 6 заявлений на согласование 4 внеплановых КНМ: 3 КНМ по индикатору риска – отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, 1 КНМ по контролю за выполнением предписания. Получено 5 отказов, 1 проверка согласована. Все основания отказов «сутевого» характера: проведение внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, противоречащего федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации (пункт 5 части 8 Федерального закона № 248-ФЗ).
В связи со сложностью согласования внеплановых КНМ по индикаторам риска с прокуратурой, в настоящее время проверки в отношении организаций без лицензии проводятся Курганским отделом по технологическому надзору с извещением о проведении КНМ в течение двадцати четырех часов органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля. 

5.	Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию.
В целом за 6 месяцев 2026 года отмечается увеличение всех показателей контрольно-надзорной деятельности, несмотря на ограничения проведения плановых и внеплановых проверок в связи с отменой контрольных (надзорных) мероприятий в отношении подконтрольных предприятий на основании Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022г. № 336. 
Среди отрицательных моментов следует отметить, что в отчетном периоде 2026 года на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих объекты газового надзора, зарегистрирована 1 авария. 

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:
1. Проведение курсов повышения квалификации инспекторов в  специализированных учебных учреждениях с учётом последних  изменений требований безопасности по данному виду надзора;
2. Обеспечить инспекторский состав современной оргтехникой (сканерами и принтерами), а также телефонной связью;
3. Увеличить срок внесения результатов проведенных контрольно-наблюдательных мероприятий в систему ЕРКНМ, в связи с удаленностью ОПО, а также нестабильной работай указанной системы.
4. Внедрить в СИЭР систему поиска, аналогичную ЦП АИС, для поиска и анализа заключений экспертиз промышленной безопасности (в настоящее время поиск не всегда осуществляется даже по регистрационному номеру ЗЭПБ).

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Основные фонды опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в основном эксплуатируются в пределах назначенного срока эксплуатации, т.к. строительство газораспределительных сетей в Курганской области начато в 1988 году, число газопроводов и технических устройств, у которых истек нормативный срок службы, не проведена замена и требуется проведение работ по диагностированию незначительно.

Надзор за объектами угольной промышленности
3. О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 0, эксплуатирующих 0 ОПО
Надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности  
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 5, эксплуатирующих 5 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	0

	III класса опасности
	4

	IV класса опасности
	1



по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
– 0 объектов добычи полезных ископаемых подземным способом;
– 4 объекта добычи полезных ископаемых открытым способом;
– 1 обогатительная фабрика.
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· ООО «Торговый дом «Синара».

Число поднадзорных организаций и объектов горного надзора 
(не ОПО)
Число поднадзорных организаций составляет 52, эксплуатирующих 75 объектов.
О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
В период с 01.01.2026 по 30.06.2026 в Курганской области контрольных (надзорных) мероприятий не проводилось.
Проблемных вопросов не выявлено.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация отсутствует.

Надзор за оборудованием, работающим под давлением
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 110, эксплуатирующих 251 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	5

	III класса опасности
	141

	IV класса опасности
	105



по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
· котлы – 65 (407 ТУ);
· сосуды, работающие под давлением – 184 (1615 ТУ);
· трубопроводы пара и горячей воды – 2 (182 ТУ).

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт»
· АО «Курганмашзавод»;
· ООО «Курганхиммаш»;
· ЗАО «Курганстальмост»;
· ПАО «Синтез»;
· ПАО «Курганская генерирующая компания»;
· ООО «САФ-НЕВА» филиал г. Курган;
· ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
· ООО «Курганская ТЭЦ»;
· ООО «Зауральские напитки». 
О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
1.Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.
Инспекторский состав (в кол-ве 1 чел.) Курганского отдела по технологическому надзору по надзору (сокращенное наименование – КОТН) Уральского управления Ростехнадзора, осуществляющий надзор за ОПО, на которых используется ОРПД, в течение 6 месяцев 2026 года не участвовал в совместных комиссиях с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.
В течение 6 месяцев 2026 г. на территории Курганской области проведена 1 плановая проверка в отношении ООО «Курганская ТЭЦ». 
Надзор за ОПО, на которых используется ОРПД, проводится с учетом анализа состояния промышленной безопасности конкретно каждого поднадзорного предприятия, аварийности и травматизма, количества и характера выявляемых нарушений обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации ОРПД.
На поднадзорных инспекторскому составу КОТН ОПО, состояние промышленной безопасности оценивается как удовлетворительное. 
В отчетном периоде к административной ответственности привлечено 2 юридических лица по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде предупреждения, 1 должностное лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде предупреждения.

2. Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяца 2025г. и 2026 г.:

	№
	Показатель
	6 месяцев 2025
	6 месяцев 2026
	+/-

	1.
	Участие в проведённых комплексных проверках (по котлонадзору)
	3
	3
	0

	1.1
	Проведение внеплановых КНМ в отношении субъектов малого предпринимательства
	0
	0
	0

	2.
	Количество проверок с привлечением представителей территориального органа
	0
	0
	0

	2.1
	органами прокуратуры
	0
	0
	0

	2.2
	иными органами
	0
	0
	0

	3.
	Мероприятия, связанные с приёмкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативно правовых актов
	1
	0
	-1

	4.
	Иные проверки, в том числе осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) (участие во внеплановых проверках со строй надзором + обследования по пунктам технического освидетельствования баллонов)
	0
	1
	+1

	5.
	Количество проведенных выездных оценок соответствия соискателей лицензий, в том числе на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности  из них:
	0
	2
	+2

	5.1
	по результатам которых выявлено несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям
	0
	0
	0

	6.
	Количество проведенных выездных оценок соответствия лицензиата, в том числе эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности  из них:
	5
	3
	-2

	6.1
	по результатам которых выявлено несоответствие лицензиата лицензионным требованиям
	3
	2
	-1

	7.
	Выявлено правонарушений (нарушение обязательных требований законодательства) – всего, из них:
	26
	16
	-10

	7.1
	в рамках проверок
	26
	3
	-23

	7.2
	плановые
	2
	3
	+1

	7.3
	внеплановые
	24
	0
	-24

	7.4
	режим постоянного государственного надзора
	0
	0
	0

	7.5.1
	вне проверок:
	0
	0
	0

	7.5.2
	по непредоставлению сведений об организации ПК
	0
	1
	+1

	7.5.3
	при расследовании аварий и несчастных случаев
	0
	0
	0

	7.5.4
	по результатам административного расследования
	0
	0
	0

	7.5.5
	иные
	0
	12
	+12

	8.
	Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях
	1
	1
	0

	9.
	Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений рассмотрены дела об административных правонарушениях
	2 (1 по итогам 2024)
	1
	-1

	10.
	Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок
	2
	1
	-1

	11
	Общее количество административных наказаний, наложенных вне проверок (в рамках анализа отчетов ПК, по результатам проведенных расследований аварий, рассмотрение материалов административных дел поступивших из иных органов).
	0
	2
	+2

	12.
	Количество примененных мер профилактического воздействия (ед.)
	12
	323
	+311

	12.1
	информирование
	6
	300
	+294

	12.2
	объявлено предостережений, из них 
	1
	6
	+5

	12.2.1
	получено возражений
	
	0
	0

	12.3
	консультирование
	5
	9
	+4

	12.4
	Профилактические визиты
	
	8
	+8

	13.
	Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора принимается равной 
	2
	1
	-1

	14.
	Количество комплексных проверок (по котлонадзору) на 1 инспектора. 
	1
	3
	+2

	15.
	Количество мероприятий, связанных с приёмкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования + иных проверок, в том числе осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) на 1 инспектора
	1
	1
	0

	16.
	Количество выявленных правонарушений на 1 инспектора
	13
	16
	+3

	17.
	Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок на 1 инспектора
	1
	1
	0

	18.
	Количество примененных мер профилактического воздействия на 1 инспектора
	6
	323
	+317



Повышение показателей профилактического воздействия связано с проведением  обязательных профилактических визитов (на плановой основе в отношении объектов III и IV классов опасности), увеличением выявленных оснований для выдачи предостережений, а также изменением методики подсчета информирований. 

3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.
    За 6 месяцев 2026 года на объектах, эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, поднадзорных КОТН Уральского управления Ростехнадзора аварий и травматизма не зарегистрировано.   
    За аналогичный период 2025 года на объектах эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, поднадзорных КОТН Уральского управления Ростехнадзора аварий и травматизма не зарегистрировано.
    За 6 месяцев 2026 года на объектах, эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, зарегистрировано 1 инцидент.
    За аналогичный период 2025 года на объектах эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, поднадзорных КОТН Уральского управления Ростехнадзора зарегистрировано 4 инцидента.
По результатам анализа ежеквартальной информации об инцидентах в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 503 от 08.12.2020 «Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» представленной эксплуатирующими опасные производственные объекты организациями, в составе которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением, нарушений не выявлено. На постоянной основе осуществляется контроль за проведением расследований инцидентов на опасных производственных объектах и за выполнением запланированных профилактических мероприятиях.
Учетных событий за 6 месяцев 2026 года на территории Курганской области не зарегистрировано, в связи с чем, информация в  ЦП АИС Ростехнадзора во исполнение письма Ростехнадзора 00-08-05/943 от 07.11.2022 «О размещении информационных фото- и видеоматериалов в ЦП АИС Ростехнадзора» не вносилась.

4. Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований;
За 6 месяцев 2026 года Курганским отделом по технологическому надзору проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности. 
За 6 месяцев 2026 года проведено 323 профилактических мероприятия: 
- 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при  эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением на ОПО; 
- 9 консультирований по вопросам эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением на ОПО, в том числе 2 консультирования проведено с применением приложения МП Инспектор; 
- 300 информирований по вопросам страхования, постановки учет и регистрации магистральных трубопроводов тепловой сети, предоставлению отчетов о производственном контроле и др.;
 - 8 обязательных профилактических визитов, в ходе которых МП Инспектор применялся 4 раза, так как организаций, в отношении которых проводились мероприятие, было 4, отдельное мероприятие под каждый ОПО не создавалось.
В отчетном периоде принято участие в  3 плановых проверках: 
- ООО «Курганская ТЭЦ, выявлено 2 нарушения требований промышленной безопасности; при проведении проверки применялось приложение МП Инспектор в очном формате;
- в 2 плановых проверках на территории Свердловской области в отношении ПАО «Трубная металлургическая компания», с применением МП в формате ВКС, в ходе которых выявлено по 1 нарушению.
Проблемы при использовании МП Инспектор: 
- доступ к личному кабинету организации имеет чаще всего только руководитель, не всегда сотрудник привязан к организации,
- технические сбои при авторизации контролируемого лица, 
- отсутствие устойчивого интернета, 
- во время видеоконференцсвязи возникают проблемы со связью, и происходит сброс звонка.
Индикаторы риска на поднадзорных объектах в отчетном периоде не выявлены, в связи с чем, согласование внеплановых мероприятий с прокуратурой не проводилось.
Во исполнение письма Ростехнадзора от 29.01.2021 № 00-02-05/75 «Об увеличении случаев аварийности на ОПО, имеющих в своем составе  трубопроводы тепловых сетей» в Курганский отдел по технологическому надзору информации об авариях и инцидентах при эксплуатации трубопроводов тепловой сети подлежащих регистрации как опасные производственные объекты не поступало.
Во исполнение письма Ростехнадзора 00-03-05/533 от 24.08.2021 «О предоставлении информации во исполнение пункта 10 протокола от 18.08.2021 №18/ОС» (о состоянии дел по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов тепловых сетей) трубопроводов тепловой сети  подлежащих постановки на учет и регистрации в Государственном реестре ОПО не выявлено.

5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию.
Показатели контрольно-надзорной деятельности значительно уменьшились, что объясняется отсутствием плановых проверок в отношении объектов III класса опасности.
Предложения по совершенствованию:
- снижение (сокращение объема) форм отчетности, в связи дублирующей друг друга требуемой при заполнении информации, что неизбежно приводит: к ошибкам при внесении требуемой информации; к увеличению неэффективных затрат рабочего времени;
- предусмотреть интеграцию систем АИС и ЕРКНМ, чтобы исключить необходимость внесения идентичных данных в каждую из систем в отдельности;
- увеличить срок внесения результатов проведенных контрольно-наблюдательных мероприятий в систему ЕРКНМ, в связи с удаленностью ОПО, а также нестабильной работой указанной системы;
– внести в нормативную документацию информацию о штатной численности службы по производственному контролю, с учетом размера предприятия. Для недопущения не укомплектованности указанной службы с учетом перечня выполняемых работ.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние оборудования, работающего под избыточным давлением, в целом удовлетворительное. Однако, наиболее проблемным вопросом в настоящее время является высокий износ оборудования более 90 %. Реконструкция (модернизация и/или капитальный ремонт) на поднадзорных объектах осуществляется в малых объемах.

1.4 Надзор за подъёмными сооружениями
1.4.1 О поднадзорных организациях и объектах
1.4.1.1 по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 107, эксплуатирующих 174 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	

	II класса опасности
	

	III класса опасности
	12

	IV класса опасности
	162



1.4.1.2 по типовым наименованиям объектов
Среди поднадзорных ОПО:
грузоподъёмные краны – _1304_; 
подъёмники (вышки) – __183_; 
подвесные канатные дороги – _____; 
буксировочные канатные дороги – _____; 
фуникулёры – ____; 
эскалаторы в метрополитенах – ____; 
строительные подъёмники – __28____.

1.4.1.3 перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· АО «Курганмашзавод»
· ЗАО «Курганстальмост»
· АО «НПО «Курганприбор»
· ООО «Курганхиммаш»
· ПАО «СУЭНКО»
· ОАО «Завод Старт»
· АО «Далур»
· ОАО «ШААЗ»
· ПАО «Курганская генерирующая компания»
· ЗАО «Катайский насосный завод»
· ООО «КАВЗ»
· ООО «Курганская ТЭЦ»
· АО «АК Корвет»
· АО «Транснефть-Урал».

1.4.2 О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года контрольные (надзорные) мероприятия в отношении крупных ОПО не проводились. Нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности, не выявлены. 
Инспекторский состав (в кол-ве 2 чел.) Курганского отдела по технологическому надзору по надзору (сокращенное наименование – КОТН) Уральского управления Ростехнадзора, осуществляющий надзор за ОПО, на которых используются подъемные сооружения, в течение 6 месяцев 2026 года не участвовали в совместных комиссиях с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.
В течение 6 месяцев 2026 г. проверки на территории Курганской области не проводились. 
Принято участие в проведении 22 мероприятий, связанных с пуском в работу ПС. Выявлено 35 нарушений (устранены в ходе приемки). Проведено 19 профилактических визитов, выявлено 62 нарушения требований промышленной безопасности. Общее количество нарушений – 97.
При проведении профилактических визитов 3 раза применялся «мобильный инспектор», при консультировании 3 раза применялся «мобильный инспектор».
Надзор за ОПО, на которых используются подъемные сооружения, проводится с учетом анализа состояния промышленной безопасности конкретно каждого поднадзорного предприятия, аварийности и травматизма, количества и характера выявляемых нарушений обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации ПС.
На поднадзорных инспекторскому составу КОТН ОПО, состояние промышленной безопасности оценивается как удовлетворительное. 
По результатам расследования тяжелого несчастного случая, произошедшего в ЗАО «Курганшпунт» в конце 2025 года, было привлечено к административной ответственности 1 должностное лицо по ст. 9.1 ч. 1  и 3 физических лица по ст. 9.1 ч. 1 КоАП РФ. Сумма наложенного штрафа составила 26 тыс. рублей. Общая сумма взысканных штрафов, с учетом 50% скидки  составила 13,0 тыс. руб.
По результатам мониторинга сдачи отчетов за 2025 год по производственному контролю привлечена к административной ответственности 1 организация, вынесено предупреждение.
2. Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2025г. и 2026 г.:

	№
	Показатель
	6 месяцев 2025
	6 месяцев 2026
	+/-

	1.
	Участие в проведённых комплексных проверках (по ПС)
	1
	1
	0

	1.1
	Проведение внеплановых КНМ в отношении субъектов малого предпринимательства
	0
	0
	0

	2.
	Количество проверок с привлечением представителей территориального органа
	0
	0
	0

	2.1
	органами прокуратуры
	0
	0
	0

	2.2
	иными органами
	0
	0
	0

	3.
	Мероприятия, связанные с приёмкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативно правовых актов
	23
	22
	-1

	4.
	Иные проверки, в том числе осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) (участие во внеплановых проверках со строй надзором + обследования по пунктам технического освидетельствования баллонов)
	0
	0
	0

	5.
	Количество проведенных выездных оценок соответствия соискателей лицензий, в том числе на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности  из них:
	0
	0
	0

	5.1
	по результатам которых выявлено несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям
	0
	0
	0

	6.
	Количество проведенных выездных оценок соответствия лицензиата, в том числе эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности  из них:
	0
	0
	0

	6.1
	по результатам которых выявлено несоответствие лицензиата лицензионным требованиям
	0
	0
	0

	7.
	Выявлено правонарушений (нарушение обязательных требований законодательства) – всего, из них:
	74
	97
	+23

	7.1
	в рамках проверок
	0
	0
	0

	7.2
	плановые
	0
	0
	0

	7.3
	внеплановые
	0
	0
	0

	7.4
	режим постоянного государственного надзора
	0
	0
	0

	7.5.1
	вне проверок:
	74
	97
	+23

	7.5.2
	по непредоставлению сведений об организации ПК
	0
	0
	0

	7.5.3
	при расследовании аварий и несчастных случаев
	0
	0
	0

	7.5.4
	по результатам административного расследования
	0
	0
	0

	7.5.5
	иные
	74
	97
	+23

	8.
	Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях
	0
	0
	0

	9.
	Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений рассмотрены дела об административных правонарушениях
	0
	0
	0

	10.
	Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок
	0
	0
	0

	11
	Общее количество административных наказаний, наложенных вне проверок (в рамках анализа отчетов ПК, по результатам проведенных расследований аварий, рассмотрение материалов административных дел поступивших из иных органов)
	0
	0
	0

	12.
	Количество примененных мер профилактического воздействия (ед.)
	25
	102
	+77

	12.1
	информирование
	1
	72
	0

	12.2
	объявлено предостережений, из них 
	1
	1
	0

	12.2.1
	получено возражений
	0
	0
	0

	12.3
	консультирование
	23
	9
	-14

	13.
	Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора принимается равной 
	2
	2
	0

	14.
	Количество комплексных проверок (по котлонадзору) на 1 инспектора. 
	1
	0
	-1

	15.
	Количество мероприятий, связанных с приёмкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования + иных проверок, в том числе осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) на 1 инспектора
	11,5
	11
	-0,5

	16.
	Количество выявленных правонарушений на 1 инспектора
	37
	48,5
	+11,5

	17.
	Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок на 1 инспектора
	0
	0
	0

	18.
	Количество примененных мер профилактического воздействия на 1 инспектора
	12,5
	51
	+38,5


Проблемы при использовании МП Инспектор: 
- отсутствие устойчивого интернета, 
- во время видеоконференцсвязи возникают проблемы со связью, и происходит сброс звонка.
Индикаторы риска на поднадзорных объектах в отчетном периоде не выявлены, в связи с чем, согласование внеплановых мероприятий с прокуратурой не проводилось.

1.4.3 О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние технических устройств удовлетворительное, неисправное оборудование выводится в ремонт до устранения выявленных неисправностей, износ оборудования (83,7 % износа), доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации составляет 82,4 %, На крупных предприятиях разрабатываются программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта) в зависимости от степени изношенности оборудования или изменения требований технологических процессов, исполняются в установленные сроки), мероприятий по устранению причин аварийности не разрабатывались (в 2024-2025 годах аварии не зарегистрированы), срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта  не выявлено.
Продление срока службы подъемных сооружений производится в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». По результатам анализа сведений об организации производственного контроля, направленных в Управление эксплуатирующими организациями, подъемным сооружениям, применяемым на опасных производственных объектах, отработавшим срок службы и находящимся в работе, проведена экспертиза промышленной безопасности, срок службы их продлен.
На предприятиях производится замена подъемных сооружений, отработавших срок службы, однако темпы таких работ в настоящее время недостаточны для того, чтобы значительно обновить парк находящихся в работе подъемных сооружений. Это касается крупных предприятий (АО «Курганмашзавод», ООО «Курганхиммаш»).

Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 2, эксплуатирующих 2 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	1

	II класса опасности
	0

	III класса опасности
	1

	IV класса опасности
	0



О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
В период с 01.01.2026 по 30.06.2026 в Курганской области контрольных (надзорных) мероприятий не проводилось.
Проблемных вопросов не выявлено.
О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация отсутствует.

Надзор за предприятиями химического комплекса 
и транспортирования опасных веществ
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций химнадзора составляет _38_, эксплуатирующих _57_ ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0

	II класса опасности
	4

	III класса опасности
	37

	IV класса опасности
	16


Число поднадзорных организаций транспортирования опасных веществ составляет 29, эксплуатирующих  43  ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	0
	0

	II класса опасности
	2
	2

	III класса опасности
	36
	34

	IV класса опасности
	5
	5



перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· АО «Курганмашзавод»;
· АО «Шадринский автоагрегатный завод»;
· ООО «Курганхиммаш»;
· ЗАО «Курганстальмост»;
· АО «Далур»;
· ПАО «Курганская генерирующая компания»;
· ООО «САФ-НЕВА» филиал г. Курган;
· ООО «Зауральские напитки»;
· ПАО «Синтез».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
Химнадзор
1. Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.
На территории Курганской области под надзором Уральского управления Ростехнадзора находится 38 организаций (юридических лиц), эксплуатирующих 57 взрывоопасных и химически опасных объектов, в том числе: 4 объекта  II класса опасности, 37 объектов III класса опасности, 16 объектов IV класса опасности. 
За отчетный период на химически опасных производственных объектах проводились 4 контрольных (надзорных) мероприятия: 
- внеплановая выездная оценка соответствия соискателя лицензии  Общества с ограниченной ответственностью «Медимэкс», по результатам которой составлен Акт о соответствии лицензионным требованиям;
-  внеплановая выездная оценка соответствия лицензиата лицензионным требованиям  Акционерного общества «СКТБ «Курганприбор», по результатам которой составлен Акт о несоответствии лицензионным требованиям;
- плановая выездная проверка Акционерного общества «Далур», в ходе которой выявлено 2 нарушения требований промышленной безопасности, выдано предписание, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения в отношении должностного лица по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ;
- плановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью  «Химагро Плюс», в ходе которой выявлено 2 нарушения требований промышленной безопасности, выдано предписание, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения в отношении должностного лица по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.
Государственный инспектор по химнадзору принял участие в проверке в рамках строительного надзор в отношении объекта капитального строительства АО «Концерн Титан-2», в результате которой выявлены 5 нарушений требований промышленной безопасности и отступлений от проектной документации.

2. Анализ государственного контроля (надзора)
Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2026 г., по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., приведен в таблице.

	№ п/п
	Показатель надзорной деятельности
	6 месяцев 2026 г.
	6 месяцев 2025 г.
	+/-

	1.
	Общее количество обследований (с учетом оценок соответствия лицензионных требований
	4
	2
	+2

	2.
	Количество плановых проверок
	2
	0
	+2

	3.
	Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности
	18
	2
	+16

	4.
	Количество внеплановых проверок
	1
	2
	- 1

	4.1.
	Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний
	0
	0
	0

	4.2.
	Количество проверок по Поручению Правительства РФ 
	0
	0
	0

	4.3.
	Количество проверок, инициированных предприятиями
	0
	0
	0

	4.4.
	Количество проверок при угрозе жизни и здоровью
	0
	0
	0

	5.
	Количество проверок в рамках осуществления постоянного госконтроля
	0
	0
	0

	6.
	Назначено административных наказаний
	2
	0
	+2

	7.
	Сумма штрафов, тыс. руб.
	0
	0
	0

	8.
	Количество инспекторов 
	1
	1
	0

	9.
	Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел.
	1
	1
	0



За 6 месяцев 2026 года проведена выездная оценка соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям Общества с ограниченной ответственностью «Медимэкс», по результатам которой составлен Акт о соответствии лицензионным требованиям; проведена выездная оценка соответствия  лицензиата лицензионным требованиям Акционерного общества «СКТБ «Курганприбор», по результатам которой составлен Акт о несоответствии лицензионным требованиям в связи с отсутствием данных о  резервах финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.
3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.
     За 6 месяцев 2026 года на химически опасных производственных объектах,  поднадзорных Курганскому отделу по технологическому надзору, аварий, несчастных случаев и инцидентов не зарегистрировано.     
    За аналогичный период 2025 года на химически опасных производственных объектах, поднадзорных Курганскому отделу по технологическому надзору, аварий, несчастных случаев и инцидентов не зарегистрировано.   
    Учетных событий за 6 месяцев 2026 года на территории Курганской области не зарегистрировано.
4. Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований
За 6 месяцев 2026 года Курганским отделом по технологическому надзору проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.
В отчетном периоде 2026 года проведено 10 консультирований поднадзорных предприятий по вопросам контрольно-надзорной деятельности на ОПО: 5 консультирований сотрудников АО «Курганмашзавод» и АО СКТБ «Курганприбор», проведенных совместно с прокуратурой Курганской области; 4 консультирования, проведенные с помощью приложения «Мобильный инспектор», по вопросам хранения, исключения ОПО, по вопросам осуществления профилактических мероприятий; 1 консультирование поднадзорного предприятия по ликвидации ОПО.
За 6 месяцев 2026 года проведено 104 информирования поднадзорных предприятий.
В отчетном периоде проведено 2 профилактических визита: Закрытого акционерного общества «Курганстальмост», выявлено 6 нарушений требований промышленной безопасности; Акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод», выявлено 3 нарушения требований промышленной безопасности. В отношении АО «ШААЗ» профилактический визит проведен с использованием МП Инспектор.
В отчетном периоде 2026 года инспектором по химнадзору проведено 5 профилактических мероприятий с применением МП Инспектор, в том числе 4 консультирования и 1 профилактический визит.
Проблемы при использовании МП Инспектор: 
- доступ к личному кабинету организации имеет чаще всего только руководитель, не всегда сотрудник привязан к организации,
- технические сбои при авторизации контролируемого лица, 
- отсутствие устойчивого интернета, 
- во время видеоконференцсвязи возникают проблемы со связью и происходит сброс звонка.
Индикаторы риска на поднадзорных объектах в отчетном периоде не выявлены, в связи с чем, согласование внеплановых мероприятий с прокуратурой не проводилось.
Факты незаконного оборота промышленной продукции за 6 месяцев 2026 года не выявлены. Проверки таможенных складов (логистического типа) не проводились.
5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию.
В целом за 6 месяцев 2026 года продолжается снижение отчетных показателей контрольной (надзорной) деятельности, что связано с отменой контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных предприятий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022. 
Среди положительных моментов следует отметить, что в отчетном периоде 2026 года на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих химически опасные  производственные объекты, аварий, несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.
Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:
1. Необходимо обеспечить инспекторский состав современной оргтехникой (компьютерами, сканерами, принтерами), компьютерными стульями.
2.   Наладить работу системы ЕРКНМ, так как при согласовании проверок с прокуратурой очень часто возникает проблема в работе системы ЕРКНМ: происходят постоянные технические сбои, в результате которых отсутствует возможность заполнения паспорта КНМ в полном  объеме, происходит утрата части внесенной в паспорт КНМ информации, не происходит своевременно интеграция сведений об ОПО из ЕРВК в ЕРКНМ, а также отсутствует возможность входа в ЕРКНМ. Служба техподдержки ЕРКНМ не устраняет оперативно возникающие проблемы.
3. Увеличить срок внесения результатов проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в систему ЕРКНМ, так как данный срок недостаточен в связи с нестабильной работой указанной системы, отсутствием оперативного реагирования со стороны службы поддержки ЕРКНМ по устранению проблем, территориальной удаленностью опасных производственных объектов поднадзорных организаций.
4. Внедрить в СИЭР систему поиска, аналогичную ЦП АИС, для поиска и анализа заключений экспертиз промышленной безопасности (в настоящее время поиск не всегда осуществляется даже по регистрационному номеру ЗЭПБ).
5. Внести дополнения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утв. Приказом Ростехнадзора № 500 от 07.12.2020, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при  осуществлении надзора за складами хранения пестицидов, аммиачной селитры.
Надзор за транспортированием ОВ.
1.Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.
В отчетном периоде 2026 года Курганским отделом по технологическому надзору проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности поднадзорных предприятий, эксплуатирующих ОПО транспортирования опасных веществ.
За 6 месяцев 2026 года не проводились контрольные (надзорные) мероприятия. Число организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, связанной с транспортированием опасных веществ, на 01.07.2026 по Курганской области составило - 29, опасных производственных объектов - 43. 
	Наименование показатели /классы опасности, период
	Классы
	Всего

	
	I
	II
	III
	IV
	

	
	Динамика, сравнение с аналогичным периодом прошлого года

	
	2026
	2025
	2026
	2025
	2026
	2025
	2026
	2025
	2026
	2025

	Количество ОПО, из них:
	0
	0
	2
	2
	36
	36
	5
	5
	43
	43

	отдельных «участков транспортирования опасных веществ»
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	3
	3
	13
	13

	 «участков транспортирования опасных веществ», входящих в состав других ОПО
	0
	0
	2
	2
	26
	26
	2
	2
	30
	30

	из них:

	транспортирование одновременно автомобильным и железнодорожным транспортом, из них:
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	3
	3

	Транспортирование только автомобильным транспортом
	0
	0
	2
	2
	25
	25
	5
	5
	32
	32

	Транспортирование только железнодорожным транспортом
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	0
	0
	8
	8

	Количество организаций, предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты связанных с транспортированием опасных веществ.
	2026
	2025

	
	29
	29



2. Анализ государственного контроля (надзора)
Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6  месяцев 2026 года приведен в таблице.	
	№ п/п
	6 месяцев 2026г.
	6 месяцев 2025г.
	+/-
	Показатель надзорной деятельности

	1.
	1
	0
	+1
	Общее количество проверок

	2.
	1
	0
	+1
	Количество плановых проверок

	3.
	0
	0
	0
	Количество внеплановых проверок

	4.
	0
	0
	0
	Количество проверок ранее выданных предписаний

	5.
	3
	0
	+3
	Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности

	6.
	0
	0
	0
	Назначено административных наказаний  

	7.
	0
	0
	0
	Предупреждение

	8.
	0
	0
	0
	Сумма штрафов, тыс.руб.

	9.
	0
	2
	-2
	Количество проверок проведенных в отношении соискателя лицензии или лицензиата предоставившего заявление

	  10.
	         0
	        0
	     0
	Количество приостановок

	11.
	0
	1
	-1
	Количество инспекторов



В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

 Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.
В отчетном периоде за 6 месяцев 2026 года, как и за аналогичный период 2025 года на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих объекты транспортирования опасных веществ, аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

4. Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.
За отчетный период государственным инспектором проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.
За 6 месяцев 2026 года проведена следующая профилактическая работа:
- 5 консультирований (из них 3 по Мобильному приложению Инспектор), 
- объявлено 2 предостережения по аттестации специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля, 
- 84 информирования в отношении поднадзорных предприятий;
- проведено 5 профилактических визитов, выявлено 3 нарушения требований промышленной безопасности.
В отчетном периоде 2026 года инспектором по надзору за транспортированием опасных веществ проведено 4 профилактических мероприятия с применением МП Инспектор, в том числе 3 консультирования и 1 профилактический визит. 
Проблемы при использовании МП Инспектор: 
- отсутствие устойчивого интернета, 
- технические сбои при авторизации контролируемого лица, 
- доступ к личному кабинету организации имеет чаще всего только руководитель, не всегда сотрудник привязан к организации,
- во время видеоконференцсвязи возникают проблемы со связью, и происходит сброс звонка.
Индикаторы риска на поднадзорных объектах в отчетном периоде не выявлены, в связи с чем, согласование внеплановых мероприятий с прокуратурой не проводилось

5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности.
Показатели по проверкам за 6 месяцев 2026 года остались примерно на том же уровне, что и за аналогичный период 2025 года. Это связано с отменой контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных предприятий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022 и увольнением государственного инспектора по надзору за транспортированием опасных веществ.
Среди положительных моментов следует отметить, что в отчетном периоде 2026 года на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих объекты транспортирования опасных веществ, аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано. 

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:
1. Внести в отчеты по ПК в раздел «Сведения о работнике(-ах), ответственном(-ых) за осуществление производственного контроля» графу с областями аттестации.
2. Внести дополнения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (утв. Приказом Ростехнадзора №500 от 07.12.2020) и «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утв. Приказом Ростехнадзора №529 от 15.12.2020), содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при  осуществлении надзора за безопасным транспортированием опасных веществ (в том числе, с использованием ссылок на обязательные требования Федеральных законов и действующих нормативно технических документов МПС, Минтранс РФ, Таможенный союз, ООН (ДОПОГ), Государственных стандартов, СНиП).
3. Внедрить в СИЭР систему поиска аналогичную ЦП АИС для поиска и анализа заключений экспертиз промышленной безопасности (в настоящее время поиск не всегда осуществляется даже по регистрационному номеру ЗЭПБ). 

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Общее состояние поднадзорных объектов химического комплекса удовлетворительное, износ оборудования составляет 60%, оборудование с истекшим сроком эксплуатации отсутствует, реконструкция (модернизация и/или капитальный ремонт) в настоящее время на химически опасных производственных объектах не проводится.
Техническое состояние  на поднадзорных объектах транспортирования опасных веществ можно считать удовлетворительным: износ оборудования составляет примерно  45%, оборудование с истекшим сроком эксплуатации отсутствует, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) в настоящее время не проводятся.

Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения  
и переработки растительного сырья
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
За инспекторским составом Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора» с учётом предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты на территории Челябинской области, число поднадзорных организаций составляет 90, эксплуатирующих 199 ОПО, в том числе:

	I класса опасности
	

	II класса опасности
	

	III класса опасности
	91

	IV класса опасности
	108



перечень наиболее крупных организаций
На территории Курганской области расположены следующие крупные предприятия и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· ООО «Зауральские напитки»;
· АО «Кургансемена»;
· АО «Мукомольный завод «МуЗа»;
· АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов».

На территории Челябинской  области расположены следующие крупные предприятия и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
· АО "МАКФА";
· ООО "РАВИС - ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ";
· АО Комбинат хлебопродуктов "ЗЛАК";
-  ООО "Чебаркульский комбинат хлебопродуктов";
-  АО "Первый хлебокомбинат";
- ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗПИЩЕПРОМ";
- ООО "Магнитогорский элеватор"
О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
1.	Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.
В Уральском управлении Ростехнадзора на территории Челябинской и  Курганской областей на учете по надзору за взрывопожароопасными производственными объектами по хранению и переработке растительного сырья состоят 90 предприятий, на которых эксплуатируется 199 опасных производственных объектов, из них III класса опасности - 91 и IV класса опасности – 108.
За 6 месяцев 2026 года плановые, внеплановые выездные контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.
Проведено 2 выездных мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (ООО «Шумихинский хлеб», ИП (Глава КФК)  Кучин А.П. в связи с прекращением хозяйственной деятельности юридических лиц. В результате мероприятий опасный производственный объект «Цех по производству муки»,  зарегистрированный за ИП (Глава КФК)  Кучин А.П., «Участок просеивания муки»«Шумихинский хлеб», исключены из государственного реестра опасных производственных объектов.
Проведено 3 наблюдения за соблюдением требований промышленной безопасности на предмет устранения выданных предписаний (ИП Фоминых А.В., ОАО «Петуховский элеватор», ООО «РусАгроТрейдинг»).
В адрес ОАО «Петуховский элеватор» направлено письмо-разъяснение о невозможности снятия всех пунктов предписания с обоснованием на нормативно-техническую базу документов, регламентирующих обязательное повышение квалификации специалистов и проведение аттестации в территориальном органе Ростехнадзора.
По результатам проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований промышленной безопасности, с учётом информации поступившей в адрес Уральского управления от ООО «СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ» «Об увеличении срока нормативной эксплуатации технических устройств, входящих в состав опасного производственного объекта «Элеватор», принято решение о снятии с контроля предписания  от 09.12.2025.
Проведено 1 наблюдение за соблюдением требований промышленной безопасности по рассмотрению отчетов по производственному контролю за 2025 год в отношении ИП Фоминых А.В., по результатам проведенного анализа в отношении ИП Фоминых А.В. вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
За 6 месяцев 2026 года заявлений о проведении оценки соответствия соискателей и лицензиатов лицензионным требованиям от предприятий, осуществляющих хранение и переработку растительного сырья, не поступало.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Рассмотрены документы 8 организаций по хранению и переработке растительного сырья (ООО «РусАгроТрейдинг», ИП Глава (КФХ) Невзоров А.Ф., ООО «Комбикормовый завод», ООО «Равис-Птицефабрика Сосновская», ООО «СОЮЗПИЩЕПРОМ», ООО «Злак», ООО ПКФ «Политранс», ООО «Равис-Птицефабрика Сосновская») при внесении изменений в сведения об опасных производственных объектах.
Рассмотрены документы по регистрации опасного производственного объекта одной организации по хранению и переработке растительного сырья ООО «Макарьевское», в адрес заявителя направлен аргументированный отказ, в связи с отсутствием проектной документации на объект. 
Во исполнение протокола «Семинара-(совещания в формате ВКС) с территориальными управлениями Ростехнадзора проведена  следующая работа:
- по выявленному нарушению Центральным аппаратом Ростехнадзора по верификации опасного производственного объекта - «Склад силосного типа (зернохранилище)», IV класс опасности, эксплуатируемый индивидуальным предпринимателем Невзоровым Анатолием Фёдоровичем перерегистрирован на ОПО «Элеватор» III класса опасности .
- ООО «Курганский завод растительных масел», эксплуатирующему ОПО с неверно присвоенным типовым наименованием «Цех по переработке маслосемян»,  III класс опасности, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов и рекомендовано обеспечить проведение идентификации, с присвоением опасному производственному объекту типового наименования (именного кода), согласно приложению с определением класса опасности опасного производственного объекта, который предлагается присвоить при регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре, в соответствии с требованиями Приложения к "Правилам регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов", утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 3 сентября 2025 года №1363.
- в отношении ООО «Экструзия», эксплуатирующего ОПО с типовым наименованием «Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья», в состав которого не входит  оборудование, относящееся к льняному, ткацкому, и т.д. производствам, а именно оборудование экструзионного производства, проведено профилактическое мероприятие - профилактический визит, выдано предписание с требованием о проведении идентификации ОПО и присвоения опасному производственному объекту типового наименования (именного кода) согласно Приложению к "Правилам регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов", утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 3 сентября 2025 года №1363.
- решение о правильности верификации опасных производственных объектов «Склад силосного типа» и «Приёмно-очистительная (сушильно-очистительная) башня, эксплуатируемых ООО «Агропром-Агро», должностным лицом Курганского отдела по технологическому надзору,  принималось на основании представленного проекта «Строительство селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве (пункт приема и очистки зерна), расположенного по адресу: РФ, Курганская область, Макушинский м.о., п. Новая Роща, ул. Мельничная, 1.
Исходя из текстовой части, представленного проекта обработка зерновых культур состоит из двух очередей, основной задачей приемно-очистительного (приемно-сушильного) комплекса (место для окончательной сортировки, сушки и очистки зерна перед его отправкой на элеватор) - во время сезонных работ подготавливать посевной материал (лист 7), но оборудование для окончательной подготовки семенного материала, а именно: протравители семян, машины для инкрустирования (дражирования) в документации на пункт приёма и очистки зерна отсутствуют. Так же, специфичное оборудование для подготовки семян, не отражено в сведениях, характеризующих опасные производственные объекты, представленных при регистрации опасного производственного объекта.
Идентифицировать объект с типовым наименованием «Элеватор» не представляется возможным в виду отсутствия полного цикла для хранения растительного сырья и продуктов его переработки. 
 Информация о  производстве процессов  протравливания (обрабатывают химическими препаратами) или инкрустирования (покрытии специальным составом) на данных опасных производственных объектов, в технологических решениях не предусмотрена. Так же между ОПО «Склад силосного типа» и ОПО «Приёмно-очистительная (сушильно-очистительная) башня отсутствуют технологические связи, что подтверждается проектной документацией в части технологических решений (лист 9 и 10), перемещение продукта между опасными производственными объектами осуществляется посредством автомобильного транспорта.
В настоящее время осуществляется верификация, содержащихся в государственном реестре опасных производственных объектов, сведений на предмет правильности идентификации объектов растительного сырья при их регистрации (внесении изменений).
   
2. Анализ государственного контроля (надзора).
Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6  месяцев 2026года приведен в таблице.	
	№ п/п
	6 месяцев 2026г.
	6 месяцев 2025г.
	+/-
	Показатель надзорной деятельности

	1
	0
	1
	-1
	Общее количество проверок (с учетом лицензионных)

	2
	0
	0
	0
	Количество плановых проверок

	3
	0
	0
	0
	Количество внеплановых проверок

	4
	0
	0
	0
	Количество проверок ранее выданных предписаний

	5
	19
	0
	+19
	Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности

	6
	2
	3
	-1
	Назначено административных наказаний  

	7
	1
	3
	 -2
	Предупреждение

	8
	200
	200
	0
	Сумма штрафов, тыс.руб.

	9
	0
	1
	-1
	Количество проверок проведенных в отношении соискателя лицензии или лицензиата предоставившего заявление

	110
	0
	0
	0
	Количество приостановок

	11
	1
	1
	0
	Количество инспекторов



3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.
В 2026 году, как и в аналогичном периоде 2025 года, на предприятиях Челябинской Курганской областей, эксплуатирующих взрывопожароопасные производственные объекты по хранению и переработке растительного сырья, аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

4. Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.
В соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности» в 2026 году проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований.
За 6 месяцев 2026 проведено 572 информирования поднадзорных организаций:
В соответствии с графиком реализации профилактических мероприятий и обеспечении соблюдения требований пункта 60 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1082  Уральским управлением Ростехнадзора на 2026 год при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, утвержденным Приказом от 06.02.2026 № ПР-332-63-о, проведены устные консультации при личном обращении представителей контролируемых лиц, а также с использованием телефонной связи (всего 2 консультирования).
За 6 месяцев 2026 года осуществлены  профилактические визиты в отношении следующих поднадзорных предприятий:
-ООО «Далматовский комбикормовый завод» (Курганская область);
-АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область);
-ООО «Злак-Инвест» (Челябинская область);
-ООО «Экструзия» (Челябинская область);
-ООО «Племенной завод «Махалов» (Курганская область);
-ООО «Рассвет» (Курганская область).
За прошедший период текущего года объявлены предостережения о недопустимости нарушений требований промышленной безопасности организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты растительного сырья:
-ИП Харитонов В.Г.;
- ООО «Курганский завод растительных масел»;
-ИП Фоминых А.В. 

5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию.
Показатели за 6 месяцев 2026 года изменились  в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, в связи с осуществлением надзорной деятельности в Челябинской и Курганской областях, а так же в связи с привлечением к административной ответственности ООО «Пикап» по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Постановление о назначении административного наказания вынесено Мировым судом Курганской области участка №2 Белозерского судебного района.  

О техническом состоянии поднадзорных объектов
По информации, представленной в сведениях об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья общее состояние оборудования находится в работоспособном состоянии (износ технологического   оборудования  составляет около 76%). 
В Курганский отдел по технологическому надзору сведения о модернизации и  капитальных ремонтах за 6 месяцев 2026 года на предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты по хранению и переработке растительного сырья, не предоставлялись.
Проблематика использования мобильного приложения «Инспектор» отразилась в невозможности установить устойчивую связь рабочего места инспектора  и контрагентом - представителем ООО «Рассвет»  при попытке организации консультации 19.03.2026. 

Надзор за объектами металлургической промышленности
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 9, эксплуатирующих 10 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	

	II класса опасности
	2

	III класса опасности
	8

	IV класса опасности
	



по типам объектов
–	литейно-плавильное производство – 8;
–	горячее цинкование – 2.

перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
- ООО «Ремстанкомаш»;
 - ООО «Точинвест Цинк».

О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года на предприятиях металлургической промышленности Курганской области инспекторами проведена 1 плановая проверка. При плановой проверке было выявлено 7 нарушений требований промышленной безопасности.
 За аналогичный период 2025 года проверки инспекторами-металлургами в Курганской области не проводились. 
Также проводился один профилактический визит, выявлено 14 нарушений требований промышленной безопасности. 
За 6 месяцев 2026 года вынесено 4 административных наказания, одно по итогам плановой проверки (предупреждение на должностное лицо) и три по результатам расследования тяжёлого несчастного случая, который произошёл в 2025 году (предупреждение и два административных штрафа на должностное лицо на общую сумму 40 тыс. руб.).
Инспекторским составом в 2026 году постановлений по делам об административных правонарушениях не выносилось. 
Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности:
- допускается эксплуатация зданий на ОПО при выполнении мероприятий указанных в ЭПБ не в полном объёме, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
За 6 месяцев 2026 года состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах металлургии в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях Курганской области проводятся работы по диагностированию (обследованию) опасных производственных объектов отработавших нормативный срок службы, специализированными организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности, на возможность дальнейшей эксплуатации опасных производственных объектов. 
Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно по внутризаводским графикам. На территории Курганской  области в настоящий момент эксплуатируется 10 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют  лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.
В большинстве случаях капитальные ремонты технических устройств металлургического оборудования проводятся согласно утверждённым графикам организаций.

Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность
На ОПО
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них:
	13
	22
	9
	8

	1.1
	плановые проверки
	8
	2
	0
	4

	1.2
	внеплановые проверки
	5
	20
	9
	4

	2
	Количество контрольных действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, из них:
	23
	23
	12
	10

	2.1
	осмотр
	20
	20
	10
	10

	2.2
	опрос
	0
	0
	0
	0

	2.3
	получение письменных объяснений
	0
	0
	0
	0

	2.4
	истребование документов
	0
	0
	0
	0

	2.5
	эксперимент
	3
	3
	2
	0

	3
	Выявлено правонарушений, всего
	403
	368
	155
	251

	4
	Общее количество административных наказаний, из них:
	59
	57
	25
	25

	4.1
	административное приостановление деятельности
	0
	1
	0
	0

	4.2
	предупреждение
	23
	26
	13
	14

	4.3
	административный штраф
	32
	30
	12
	11

	5
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	1734
	2600
	1140
	746

	6
	Количество объявленных предостережений
	37
	30
	10
	29

	7
	Количество профилактических визитов
	73
	0
	0
	50

	8
	Количество проведенных консультирований
	236
	246
	120
	76




Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
Развёрнутое описание проблемных вопросов, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
- внедрить в СИЭР систему поиска аналогичную ЦП АИС для поиска и анализа заключений экспертиз промышленной безопасности (в настоящее время поиск не всегда осуществляется даже по регистрационному номеру ЗЭПБ); 
- внести в отчеты по ПК в раздел эксплуатации зданий и сооружений, графу со сроками безопасной эксплуатации зданий и сооружений, для возможности оперативно отследить указанные сроки;
- внести в отчеты по ПК в раздел эксплуатации технических устройств, графу со сроками безопасной эксплуатации технических устройств, для возможности оперативно отследить указанные сроки;
- внести в отчеты по ПК в раздел «Сведения о работнике(-ах), ответственном(-ых) за осуществление производственного контроля» графу с областями аттестации;
- отсутствуют Федеральные нормы и правила по транспортированию опасных веществ железнодорожным и  автомобильным транспортом. Не установлены  обязательные требования, соблюдение которых оценивается  при  осуществлении надзора за безопасным транспортированием опасных веществ (в том числе с использованием ссылок на обязательные требования Федеральных законов и действующих нормативно технических документов МПС, Минтранс РФ, Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), Государственных стандартов, СНиП);
-  в профилактических мероприятиях (иные решения) в системе ФГИС ЕРКНМ при загрузке объектов контроля из ЕРВК не всегда загружается адрес местонахождения объекта, требуется постоянно обновлять карточки ЕРВК. Самостоятельное редактирование блока «Сведения об объектах контроля» доступно только в статусе «В процессе заполнения». В статусе «Завершено» даже без подписи невозможно исправить и загрузить новую карточку из ЕРВК. Таким образом, даже при своевременном обнаружении неполноценной интеграции сведений об объекте из ЕРВК в ЕРКНМ, невозможно поменять вновь переподписанную карточку, чтобы появился адрес объекта.
Важным вопросом, связанным с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов Курганской области, является изношенность основных производственных фондов. Замена зданий и сооружений, технических устройств со стороны поднадзорных предприятий часто компенсируется проведением капитальных ремонтов и выполнением мероприятий проведенных экспертиз, в угоду получению максимальной прибыли. При эксплуатации технических устройств и промышленных зданий, проблема невыполнения мероприятий по результатам экспертиз достаточна актуальна. 
Можно выделить следующие основные проблемы, встречающиеся при эксплуатации опасных производственных объектов металлургического производства:
- не своевременное проведение капитального ремонта, реконструкции и нового строительства на действующих производствах;
- не соблюдение обязательных требований действующего законодательства, технических условий, проектов;
- низкая подготовка обслуживающего персонала в связи с большой текучестью кадров.
Учитывая вышеуказанное, следует отметить, что все проблемы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов металлургического производства, находятся на постоянном контроле Управления, и являются приоритетными направлениями профилактической работы инспекторского состава.
Энергетический надзор в сфере электроэнергетики
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет на территории Курганской области федеральный государственный энергетический надзор в отношении 7006 организаций, в том числе:
по категориям риска				
	высокого риска
	3

	значительного риска
	4

	среднего риска
	28

	умеренного риска
	1121

	низкого риска
	5850


перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Курганской области, являются:
· АО «Курганмашзавод»; 
· АО «НПО «Курганприбор»;
· АО «СУЭНКО»;
· ПАО «Курганская генерирующая компания»; 
· ОАО «Синтез»; 
· ЗАО «Курганстальмост»; 
· АО «Далур»;
· ООО «КАВЗ».

число поднадзорных объектов
	Общее число поднадзорных объектов
	11082

	Гидроэлектростанции, ед.
	0

	Электрических подстанций, ед.
	11082

	Протяжённость линий электропередачи, км, в том числе:
	31368

	напряжением до 1 кВ, км
	10174

	напряжением выше 1 до 110 кВ, км
	16828

	напряжением 220 кВ и выше, км
	4366


За 6 месяцев 2026 г. на территории Курганской области Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 19 новых, реконструированных электроустановок.
В том числе: 
- АО «Водный Союз», РТП-10/0,4 кВ г. Курган, мкрн. Арбинка, территория ОСВ;
- ООО «Уралэнергосбыт», система накопления электрической энергии (СНЭЭ №1 2,49 МВт, СНЭЭ №2 2,49 МВт), Курганская область, г. Шадринск, ул. Демьяна Бедного, 3.

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес.
2025 г.
	6 мес.
2026 г.

	Аварийность, ед., всего, 
в том числе:
	0
	0
	0
	0

	гидроэлектростанции
	0
	0
	0
	0

	электроустановки потребителей
	0
	0
	0
	0

	электрические сети
	0
	0
	0
	0

	Смертельный травматизм, чел., всего, 
в том числе:
	1
	0
	0
	1

	гидроэлектростанции
	0
	0
	0
	0

	электроустановки потребителей
	0
	0
	0
	0

	электрические сети
	1
	0
	0
	1



Аварий, расследуемых Ростехнадзором, за 6 месяцев 2026 года, а также за 2025 год на территории Курганской области не зарегистрировано.
За 6 месяцев 2026 года на предприятиях Курганской области зарегистрирован 1 несчастный случай со смертельным исходом с электромонтером оперативно выездной бригады Каргапольского РЭС Шадринских электрических сетей филиала АО «СУЭНКО» Кузнецовым Павлом Александровичем, 1980 г.р.
09.06.2026 электромонтер оперативно выездной бригады Кузнецов П.А., 1980 г.р. в соответствии с указаниями диспетчера ОДГ Каргапольского РЭС был направлен в н.п. Долговское по поступившей жалобе потребителя, с жалобами на отсутствие напряжения. В процессе восстановления подводки к дому, получил поражение электрическим током. От полученных травм Кузнецов П.А. скончался. 
Место происшествия: Курганская область, Каргапольский муниципальный округ, с. Долговское, ул. Победы, 174, ВЛ-10 кВ Долгое КТП 105К ВЛ-0,4 кВ Л-1, опора 1-3..
Создана комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом, 25.06.2026 расследование несчастного случая продлено на 15 дней, до получения заключения СМЭ.
За 12 месяцев 2024 года на предприятиях Курганской области зарегистрирован 1 несчастный случай со смертельным исходом с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей Уксянского ПУ Далматовского РЭС филиала АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети Журавлёвым Игорем Викторовичем, 05.12.1966 г.р. 
Причины, вызвавшие несчастный случай:
1.	На Уксянском производственном участке Далматовского РЭС  филиала АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети ослаблен контроль за организацией и обеспечением безопасного производства работ (п. 10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённые приказом Минэнерго РФ от 04.10.22 № 1070,  п. 1.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н, в редакции от 29.04.2022 № 279н (далее - ПОТЭЭ). 
2.	Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Уксянского ПУ Далматовского РЭС филиала АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети, являясь допускающим и производителем работ, самовольно проводил работы в действующих электроустановках, а также расширил рабочее место и объем задания, определенный нарядом-допуском; приблизился на недопустимое расстояние до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением; не выполнил технические мероприятия по подготовке рабочего места: не произвёл личный осмотр и не сверил диспетчерское наименование ВЛ 10 кВ Лебяжье с указанным в наряде-допуске диспетчерским наименованием ВЛ 10 кВ Новопетропавловка; без проверки отсутствия напряжения, установки переносного заземления и без присутствия ответственного руководителя работ приступил к выполнению ревизии разъединителя (п. 61 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда № 782н от 16.11.2020).
3.	Машинист автогидроподъёмника Далматовского РЭС филиала АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети, в нарушение требований охраны труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъёмных сооружений и механизмов установил, и работал на подъёмном механизме без непрерывного руководства и надзора мастера, ответственного за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений; самовольно проводил работы в действующих электроустановках, а также расширил рабочее место и объем задания, определенный нарядом-допуском (п.п. 4.2, 45.3 ПОТЭЭ). 
4.	Мастер Уксянского ПУ Далматовского РЭС филиала АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети, в строке наряда-допуска «Отдельные указания» не указал, какие работы должны выполняться под непрерывным управлением ответственного руководителя работ; в таблице «Изменения в составе бригады» не указал тип закреплённого за машинистом АГП механизма (п.п. 6.28, 6.31(3) ПОТЭЭ).
Установленные причины несчастного случая - организационные.
Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, выполнены в установленные сроки.

1.5 О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние - удовлетворительное, износ оборудования в среднем составляет на объектах электроэнергетики 30-40% износа, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 30-40%, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) реализуются в соответствии с утвержденными планами и графиками, ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.) – информация отсутствует.

1.6 Контрольная (надзорная) деятельность 


	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес. 2025 г.
	6 мес. 2026 г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	1
	0
	0
	0

	1.1
	плановые проверки
	0
	0
	0
	1

	1.2
	внеплановые проверки
	1
	0
	0
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	453
	319
	215
	855

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	10
	22
	10
	3

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	2
	0
	0

	3.3
	административный штраф
	10
	20
	10
	3

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	92
	938
	330
	140

	5
	Количество направленных предостережений
	51
	3
	0
	76

	6
	Количество проведённых консультирований
	0
	0
	0
	0

	7
	Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц
	0
	0
	0
	85



1.7 Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
Отсутствуют

2 Энергетический надзор в сфере теплоснабжения
2.1 Общая информация
2.1.1 О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории Курганской области федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения в отношении  74 организаций, в том числе:

2.1.1.1 по категориям риска				
	высокого риска
	1

	значительного риска
	3

	среднего риска
	12

	умеренного риска
	41

	низкого риска
	17


2.1.1.2 перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Курганской, являются:
–	ПАО «Курганская генерирующая компания»; 
–	ООО «Курганская ТЭЦ»;
–	АО «ШААЗ»;
–	ОАО «СКС».

2.1.1.3 число поднадзорных объектов
	Общее число поднадзорных объектов
	511

	Тепловых электростанций, ед.
	2

	Малых технологических электростанций, ед.
	0

	Котельных, ед., из них:
	509

	производственных, ед.
	0

	отопительно-производственных, ед.
	5

	отопительных, ед.
	504

	Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км
	983,313


За 6 месяцев 2026 г. на территории Курганской области
Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 29 новых, реконструированных 
тепловых энергоустановок.
В том числе: 
- ГБУ «КОКБ», газовая котельная, установленной мощностью 6,0 МВт, расположенная по адресу 640002, Курганская область, г. Курган, ул. Томина, 63.

2.2 Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
	Показатель
	2024 г.
	12 мес.
2024 г.
	6 мес.
2025 г.
	6 мес. 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего, 
в том числе:
	0
	0
	0
	0

	тепловые электростанции
	0
	0
	0
	0

	теплогенерирующие установки и сети
	0
	0
	0
	0

	Смертельный травматизм, чел., всего, 
в том числе:
	0
	0
	0
	0

	тепловые электростанции
	0
	0
	0
	0

	теплогенерирующие установки и сети
	0
	0
	0
	0


Аварий, расследуемых Ростехнадзором, несчастных случаев со смертельным исходом за 6 месяцев 2026 года, а также за 2024-2025 г.г. на территории Курганской области не зарегистрировано.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
и его прохождению
Итоги прошедшего отопительного сезона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103, в 2025 году Уральским управлением Ростехнадзора на территории Курганской области проведена оценка готовности 26 муниципальных образований (далее – МО) к отопительному периоду 2025-2026 гг. 
По результатам работы комиссии, образованной Управлением по оценке обеспечения готовности муниципальных образований Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 гг. установлены уровни готовности: «готов» – 12 (46 %); «готов с условиями» –14 (54 %), «не готов» – 0. 
Основное нарушение, выявленное при оценке обеспечения готовности муниципальных образований: 
- отсутствует утвержденная актуализированная схема теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).

О ходе подготовки к предстоящему/ текущему отопительному сезону
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234, в 2026 году Ростехнадзором будет проведена оценка готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 годов. Всего подлежит оценке готовности  к отопительному периоду 2026-2027 годов 26 муниципальных образования Курганской области.

Проблемные вопросы
По итогам оценок готовности муниципальных образований к отопительным периодам в динамике наблюдается рост числа технологических сбоев.
Основной причиной технологических сбоев остается ветхость коммунальных сетей, процент которой составляет около 20 % от общего количества. Темпы замены ветхих сетей являются недостаточными.

О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние - удовлетворительное, на объектах теплоэнергетики 30-40%  износа, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 30-40%, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) реализуются в соответствии с утвержденными планами и графиками, ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.) – информация отсутствует.

Контрольная (надзорная) деятельность на объектах энергетики

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026 г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	1
	0
	0
	0

	1.1
	плановые проверки
	0
	0
	0
	0

	1.2
	внеплановые проверки
	1
	0
	0
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	453
	31
	215
	17

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	10
	13
	10
	2

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	0
	0
	0

	3.3
	административный штраф
	10
	3
	10
	2

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	92
	6
	330
	4

	5
	Количество направленных предостережений
	51
	5
	0
	1

	6
	Количество проведённых консультирований
	0
	0
	0
	0

	7
	Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц
	0
	0
	0
	65



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
отсутствуют

Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора – далее Управление) осуществляет на территории Курганской области федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении 21 организации, эксплуатирующей 31 гидротехническое сооружение (ГТС), в том числе:
по классам
	I класса
	1
	

	II класса
	1
	

	III класса
	24
	

	IV класса
	5
	


по назначению
	ГТС промышленности, ед.
	0
	

	ГТС энергетики, ед.
	1
	

	ГТС водохозяйственного комплекса, ед.
	30
	


по уровням безопасности
	нормальный
	2
	

	пониженный
	12
	

	неудовлетворительный
	16
	

	опасный
	1
	


Режим постоянного государственного надзора установлен на 1 объекте: 
- Комплекс гидротехнических сооружений водохранилища на р. Кызылбайка Курганской области.

перечень наиболее крупных организаций 
Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Курганской области, являются:
	ПАО «Курганская генерирующая компания».

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных ГТС, расположенных на территории Курганской области, за 6 месяцев 2026 года не зарегистрировано.

Информация о состоянии ГТС, в том числе о прохождении весеннего половодья и паводков
По результатам осуществления контроля (надзора) за состоянием и эксплуатацией поднадзорных гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и паводков 2026 года, представителями Управления в Курганской области за 6 мес. 2026 года выполнено:
	контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом – 32;
	принято участие в работе 10 противопаводковых комиссий (штабов);
	принято участие в 30 предпаводковых обследованиях;
	проведено 9 консультаций, из них 2 с помощью мобильного приложения «Инспектор»;
	объявлено 23 предостережения;
	проведено 228 информирований.
По состоянию на 30.06.2026 случаев аварийности при эксплуатации поднадзорных Управлению гидротехнических сооружений не зафиксировано.
На данный момент все поднадзорные Управлению ГТС Курганской области работают в штатном режиме.

2.3 Меры, направленные на обеспечение эксплуатационной надёжности 
и безопасности бесхозяйных ГТС
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российский Федерации от 5 октября 2020 г. № 1606 Уральское управление Ростехнадзора формирует и ведёт перечень ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, а также осуществляет мониторинг выполнения (Департамент гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов Курганской области) плана мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС. 
В настоящее время на территории Курганской области насчитывается 0 бесхозяйных гидротехнических сооружений.
За 6 месяцев 2026 года количество бесхозяйных ГТС сокращено на 0 при вновь выявленных 0 бесхозяйных ГТС.

	Количество вновь выявленных бесхозяйных ГТС 
в отчётном периоде
	Мониторинг действий органов местного самоуправления 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
	Общее количество бесхозяйных ГТС 
на отчётную дату

	
	Оформлено право собственности
	Находятся в стадии ликвидации
	Ликвидированы
	Исключены 
из перечня бесхозяйных
	

	0
	0
	0
	0
	0
	0



О техническом состоянии поднадзорных объектов
Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов по уровню безопасности:
	ГТС, требующие ремонта – 16;
	ГТС, требующие капитального ремонта – 1.

Контрольная (надзорная) деятельность на ГТС
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025г.
	6 мес. 2025 г.
	6 мес. 2026 г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	1.1
	плановые проверки
	0
	0
	0
	0

	1.2
	внеплановые проверки
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество контрольных (надзорных) действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора,
в том числе:
	0
	0
	0
	2

	2.1
	осмотр
	-
	-
	-
	1

	2.2
	опрос
	-
	-
	-
	1

	2.3
	получение письменных объяснений
	-
	-
	-
	-

	2.4
	истребование документов
	-
	-
	-
	-

	2.5
	инструментальное обследование
	-
	-
	-
	-

	3
	Выявлено правонарушений, всего
	4
	33
	0
	60

	4
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	4.1
	административное приостановление деятельности
	-
	-
	-
	-

	4.2
	предупреждение
	0
	-
	-
	-

	4.3
	административный штраф
	0
	0
	0
	0

	5
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	0
	0
	0
	0

	6
	Количество направленных предостережений
	16
	38
	34
	23

	7
	Количество проведённых консультирований
	15
	38
	20
	9



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
Информация о контрольных (надзорных) и профилактических мероприятиях, проведенных с использованием мобильного приложения «Инспектор» за 6 месяцев 2026 года
Курганская область:
	мероприятия в рамках постоянного государственного надзора на ГТС I класса: 1 (100% от выполненных действий в ходе ПГН);
	выездные обследования без взаимодействия с контролируемым лицом: 31 (100% от выполненных обследований).

Вопросы, связанные с проблематикой использования мобильного приложения «Инспектор».
При работе с мобильным приложением «Инспектор» (в части проведения с использованием мобильного приложения: консультации и обследований ГТС) имеются следующие нерешенные вопросы:
	отсутствует отображение и звук консультируемой стороны;
	при потере сигнала сотовой связи (мобильный интернет) запустить приложение «Инспектор» не представляется возможным. 

Государственный строительный надзор
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Ростехнадзор осуществляет на территории Курганской обл. федеральный государственный строительный надзор при строительстве/реконструкции 10 объектов капитального строительства, в том числе:
по количеству объектов
	Объекты по автомобильным дорогам федерального значения
	0

	Объекты авиационной инфраструктуры
	0

	Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта
	0

	Морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы
	0

	Опасные производственные объекты
	0

	Магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты
	3

	Нефтегазоперерабатывающие заводы
	0

	иные объекты
	7



перечень наиболее крупных объектов строительства/ реконструкции
Наиболее крупными объектами строительства/ реконструкции являются:
«Производственно-технический комплекс по обращению, утилизации и обезвреживанию отходов I-II класса опасности «Щучье» (Курганская обл., Щучанский район).

перечень наиболее крупных социально-значимых объектов 
Новые пущенные крупные социально-значимые объекты:
- отсутствуют

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных объектах капитального строительства/реконструкции, расположенных на территории Свердловской области, в 2025 году и за истекший период 2026 года не зарегистрировано.

Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС)

В рамках осуществления федерального государственного строительного надзора Ростехнадзором с начала 2026 года выдано ___0____ ЗОС, в том числе:
объекты по автомобильным дорогам федерального значения – __0__
объекты авиационной инфраструктуры – ___0__;
объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта – __0__
морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы – __0__;
магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты – __0__;
нефтегазоперерабатывающие заводы – _0___;
иные опасные производственные объекты – __0__;
иные объекты – __0__

Контрольная (надзорная) деятельность на объектах строительного надзора

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025г.
	6 мес. 2025 г.
	6 мес. 2026 г.

	1
	Общее количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 
	22
	23
	9
	2

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	5
	2
	1
	0

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	6
	2
	1
	0

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	2
	1
	1
	0

	3.3
	административный штраф
	4
	1
	0
	0

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	850
	100
	0
	0



Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Отсутствует возможность привлечения при проверках специалистов и экспертов, имеющих опыт при строительстве и реконструкции уникальных и технически-сложных объектов капитального строительства, в том числе с выделением в состав комиссии сотрудников сторонних организаций, институтов и лабораторий для своевременной оценки применяемых материалов и оборудования.
При использовании мобильного приложения «Инспектор» выявляется ряд проблемных вопросов: периодически происходят сбои в работе приложения, например, пропадают назначенные проверки, что требует времени на их восстановление. Функция проведения дистанционного осмотра, может работать нестабильно в виду отсутствия связи на объекте. Невозможность применения на режимных предприятиях: Использование мобильного приложения «Инспектор» допускается только в отношении организаций, не являющихся режимными. Это ограничение, исключает возможность проведения дистанционных проверок с помощью приложения на объектах, имеющих режимный статус (связанных с государственной тайной, обороной, безопасностью и т.п.). Для таких предприятий по-прежнему обязателен выездной контроль, что создает проблему разнородности подходов к надзору в зависимости от статуса организации.

3 Государственный надзор в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений
3.1 О поднадзорных организациях и объектах
Ростехнадзор осуществляет на территории  Курганской области  федеральный государственный надзор в отношении __2086__ опасных технических устройств зданий и сооружений, в том числе:
	Лифты, в том числе
	2048

	отработавшие назначенный срок службы (более 25 лет)
	498

	Подъёмные платформы для инвалидов 
	18

	Эскалаторы (вне метрополитенов)
	16

	Пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки)
	4



3. Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
	Показатель
	202_4_ г.
	202_5_ г.
	_6__ месяцев
2025_ г.
	_6__ месяцев 
2026_ г.

	Аварийность, ед., всего 
	0
	0
	0
	0

	Смертельный травматизм, чел., всего 
	0
	0
	0
	0



Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

	№ п/п
	Наименование показателя
	202_4_г.
	202_5_г.
	_6_ мес. 2025__г.
	6__ мес. 202_6_г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего
	0
	0
	0
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	0
	0
	0
	0

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	0
	0
	0

	3.3
	административный штраф
	0
	0
	0
	0

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество объявленных предостережений
	1
	1
	0
	0



Государственный лицензионный контроль
Лицензионный контроль_экспертиза промышленной безопасности

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	1.1
	плановые проверки
	0
	0
	0
	0

	1.2
	внеплановые проверки
	0
	0
	0
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	0
	0
	0
	0

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	0
	0
	0

	3.3
	административный штраф
	0
	0
	0
	0

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	0
	0
	0
	0



Лицензионный контроль_деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	1.1
	плановые проверки
	0
	0
	0
	0

	1.2
	внеплановые проверки
	0
	0
	0
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	0
	0
	0
	0

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	0
	0
	0

	3.3
	административный штраф
	0
	0
	0
	0

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	0
	0
	0
	0



Лицензионный контроль_производство маркшейдерских работ

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	1.1
	плановые проверки
	0
	0
	0
	0

	1.2
	внеплановые проверки
	0
	0
	0
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	0
	0
	0
	0

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	0
	0
	0

	3.3
	административный штраф
	0
	0
	0
	0

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	0
	0
	0
	0




Информация об осуществлении Ростехнадзором контрольной (надзорной) деятельности на поднадзорных объектах на территории
Оренбургской области

Надзор в области промышленной безопасности
Общая информация
О поднадзорных организациях и объектах
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности за 1 организацией, осуществлявшей эксплуатацию на территории (Оренбургской области) 11 опасных производственных объектов (далее – ОПО) магистрального трубопроводного транспорта, в том числе:
по классам опасности
	I класса опасности
	5

	II класса опасности
	6

	III класса опасности
	

	IV класса опасности
	



перечень наиболее крупных организаций 
Поднадзорная организация расположена на территории Свердловской области:
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах
	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	6 месяцев
2025 г.
	6 месяцев 
2026 г.

	Аварийность, ед., всего
	0
	0
	0
	0

	Смертельный травматизм, чел., всего
	0
	0
	0
	0



Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта
О поднадзорных организациях и объектах
по классам опасности
Число поднадзорных организаций составляет 1, эксплуатирующих 11 ОПО, в том числе:
	I класса опасности
	5

	II класса опасности
	6

	III класса опасности
	0

	IV класса опасности
	0


Общая протяжённость поднадзорных магистральных трубопроводов составила 2832,2 км, в том числе:
газопроводов 2832,2 км;
нефтепроводов – ____0__ км.
перечень наиболее крупных организаций
На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов
За отчетный период инспекторским составом по надзору за объектами магистрального трубопроводного в соответствии с утвержденными графиками проведено 5 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора в отношении 5 опасных производственных объектов I класса опасности – участков магистральных газопроводов, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», на территории Оренбургской области:
По результатам КНМ в рамках постоянного государственного надзора, выявлено 18 нарушений обязательных требований при эксплуатации опасных производственных объектов. Составлено 4 протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.
О техническом состоянии поднадзорных объектов
Техническое состояние поднадзорных объектов подтверждается проектной и исполнительной документацией. Проводятся мероприятия по техническому диагностированию объектов в соответствии с разработанными и утвержденными графиками. В рамках производственного контроля проводятся контрольные проверки с использованием Чек – листов, выявленные нарушения предусматриваются в соответствии с планами работ. Здания, сооружения и технические устройства с истекшим сроком безопасной эксплуатации подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности. Готовность организации к ликвидации и локализации последствий аварий обеспечена на должном уровне, созданы собственные НАСФ и заключены договора с ПАСФ в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий, а также проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия, при проведении проверок за 6 месяцев 2026 года не выявлено.

Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность
На ОПО магистрального трубопроводного транспорта

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6 мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них:
	8
	2
	0
	0

	0
	плановые проверки
	8
	2
	0
	0

	0
	внеплановые проверки
	0
	0
	0
	0

	0
	Количество контрольных действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, из них:
	47
	25
	5
	5

	25
	осмотр
	20
	20
	5
	5

	10
	опрос
	20
	0
	0
	0

	10
	получение письменных объяснений
	1
	0
	0
	0

	0
	истребование документов
	1
	0
	0
	0

	0
	эксперимент
	5
	5
	0
	0

	5
	Выявлено правонарушений, всего
	57
	65
	21
	18

	49
	Общее количество административных наказаний, из них:
	8
	11
	3
	0

	4
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	0
	предупреждение
	7
	9
	2
	0

	3
	административный штраф
	1
	2
	1
	0

	1
	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
	20
	50
	20
	0

	20
	Количество объявленных предостережений
	0
	0
	0
	0

	0
	Количество профилактических визитов
	0
	0
	0
	0

	8
	Количество проведенных консультирований
	0
	0
	0
	0



1.16. Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)
· Отсутствуют
1. Государственный лицензионный контроль
4. Лицензионный контроль_экспертиза промышленной безопасности

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025г.
	6 мес. 2025г.
	6мес. 2026г.

	1
	Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	1.1
	плановые проверки
	0
	0
	0
	0

	1.2
	внеплановые проверки
	0
	0
	0
	0

	2
	Выявлено правонарушений, всего
	0
	0
	0
	0

	3
	Общее количество административных наказаний, всего, 
из них:
	0
	0
	0
	0

	3.1
	административное приостановление деятельности
	0
	0
	0
	0

	3.2
	предупреждение
	0
	0
	0
	0

	3.3
	административный штраф
	0
	0
	0
	0

	4
	Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.)
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество объявленных предостережений
	0
	0
	0
	0

	6
	Количество проведенных профилактических визитов
	0
	0
	0
	0

	7
	Количество проведенных консультирований
	0
	0
	0
	0




                                                    ________________
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