# Отчет 
о деятельности Уральского  управления Ростехнадзора

за  2025 год

г. Екатеринбург

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Аналитические записки | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие итоги деятельности | 2 - 9 |
| 2 | Свердловская область | 9 - 62 |
| 3 | Челябинская область | 62 - 107 |
| 4 | Курганская область | 108 - 174 |
| 5 | Оренбургская область | 174 - 178 |

1. Общие итоги деятельности за отчётный период

Деятельность Управления в 2025 году осуществляется  в соответствии с Планом Уральского управления на 2025 год, планом  проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Уральского управления на 2025 год, Планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2025 год, решениями Коллегий  Ростехнадзора, а также руководящими документами и указаниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и была направлена на  профилактику аварийности и травматизма, повышение уровня организации и осуществления производственного контроля на поднадзорных предприятиях.

На сегодняшний день все предусмотренные  указанными планами мероприятия выполнены. По выполнению мероприятий Уральским управлением представлялась информация, справки и сведения в соответствующие Управления и отделы Ростехнадзора, органы власти соответствующих субъектов Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе, правоохранительным и другим заинтересованным органам власти.

Кроме плановых работ, надзорами  за  2025 год  выполнен большой объем сверхплановой работы согласно письмам, указаниям и приказам   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительства субъектов, Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе, органов прокуратуры.

Все поступающие из Федеральной Службы письма регистрируются в межрегиональном отделе документационного и хозяйственного обеспечения, ставятся на «контроль».

# Статистический отчёт о работе с обращениями граждан.

# Уральское управление Ростехнадзора.

# За  2025 год

Нарушений сроков рассмотрения обращений и направления по подведомственности не допущено.

|  | Екатеринбург | Челябинск | Курган | IV кв. | С начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступило обращений граждан, всего: | 127 | 45 | 16 | 188 | 954 |
| - в том числе по сети Интернет | 79 | 12 | 5 | 96 | 650 |
| Взято на контроль обращений граждан | 127 | 45 | 16 | 188 | 954 |
| Количество встреч, проведённых с коллективами граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан, принявших участие в коллективных встречах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Принято граждан на личном приёме, всего: | 13 | 0 | 0 | 13 | 45 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в территориальном органе | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в приёмной Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Количество обращений, переадресованных по принадлежности | 15 | 20 | 2 | 37 | 216 |
| Количество обращений, находящихся на рассмотрении | 19 | 10 | 4 | 33 | 33 |
| Количество обращений, законченных рассмотрением | 93 | 15 | 10 | 118 | 705 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: |  |  |  |  |  |
| - разъяснено | 90 | 9 | 10 | 109 | 629 |
| - поддержано | 3 | 5 | 0 | 8 | 62 |
| - не поддержано | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Количество обращений, рассмотренных с выездом на место | 1 | 5 | 0 | 6 | 30 |
| Количество обращений, рассмотренных с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество обращений, поступивших по темам: |  |  |  |  |  |
| Электроэнергетика | 29 | 7 | 4 | 40 | 180 |
| Нефтегазовый комплекс | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| Подъёмные сооружения | 40 | 6 | 5 | 51 | 303 |
| Образовательные стандарты, требования к образовательному процессу | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Горная промышленность | 27 | 0 | 0 | 27 | 88 |

Оценка основных показателей надзорной, контрольной и разрешительной деятельности   по Уральскому  управлению Ростехнадзора.

По состоянию на отчетную дату под надзором Уральского управления находятся:

40879 - потребителя электрической энергии;

71764 - объектов электроэнергетики;

2551 – объектов теплоснабжения;,

5202 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 11049 опасных производственных объектов,

253 – гидротехнических сооружений;

38206 лифтов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов вне метрополитенов;

778 - объектов федерального государственного горного надзора.

# Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

На предприятиях, поднадзорных Управлению, за 12 месяцев  2025 г. произошло:

- 8 аварий,  из них 3 с травмированием 53 человек (из них 24 со смертельным исходом, 7 – тяжелым, 22 – легкая степень тяжести) (за аналогичный период 2024 года – 12 аварий,  из них 4 с травмированием 7 человек (из них 3 со смертельным исходом, 2 – тяжелым, 2 – легкая степень тяжести),

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 |  |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за предприятиями химического комплекса | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 153 315,51 |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 861,8 |  | 6000,0 |
| Лифты, эскалаторы | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Расследование не завершено |
| Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Надзор за электрическими сетями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23,793 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса |  | 1 |  | 51 |  | 23 |  |  | х |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 13 665,9 |  |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 53 845,515 |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6141,529 |
| Итого | 12 | 8 | 7 | 53 | 3 | 24 | 221 688,725 |  | 12 165,3 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

На предприятиях, поднадзорных Управлению, за 12 месяцев  2025 г. произошло:

- 12 несчастных случая:

8 со смертельным исходом, 8 человек смертельно пострадало;

4 групповых, в результате которых 26 человек получили смертельные травмы, 7 человек получили травмы тяжелой степени, 23 человек -  легкой степени тяжести)

За аналогичный период 2024 г. – 25 несчастных случая:

18 со смертельным исходом, 18 человек смертельно пострадало;

5 групповых, в результате которых 5 человек получили смертельные травмы, 6 человек получили травмы тяжелой степени, 1 человек -  легкой степени тяжести);

2 случая (из них 1 групповой) в результате аварий, в которых пострадало 2 человека со смертельным исходом, 2 человека получили тяжелые травмы, 1 человек травмы легкой степени.

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 9 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Надзор за производством, хранением, применением ВМ промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 23 |  | 23 |
| Надзор за электроустановками потребителей | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за электрическими сетями | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Итого: | 25 | 12 | 6 | 4 | 24 | 12 | 25 | 34 | 7 | 26 |

Утрата ВМ

За 12 месяцев 2025 года, утрат ВМ не зафиксировано

За 12 месяцев 2024 года, утрат ВМ не зафиксировано.

Результаты контрольной (надзорной) деятельности Уральского управления

| № п/п | Наименование показателя | Отчётный период 2025 год | Отчётный период 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проверок, всего, из них: | 526 | 651 |
| 1.1 | плановые проверки | 88 | 298 |
| 1.2 | внеплановые проверки, - всего, из них по следующим основаниям: | 438 | 353 |
| 1.2.1 | наличие сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | 15 | 15 |
| 1.2.2 | выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым индикаторами риска нарушения обязательных требований | 113 | 42 |
| 1.2.3 | поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц | 8 | 15 |
| 1.2.4 | требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям | 20 | 21 |
| 1.2.5 | истечение срока исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований | 57 | 12 |
| 1.2.6 | по программе проведения проверок | 225 | 248 |
| 2 | Количество контрольных (надзорных) действий в режиме постоянного государственного надзора | 958 | 807 |
| 3 | Количество проведённых плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом | 88 | 298 |
| 4 | Выявлено правонарушений | 34740 | 25705 |
| 5 | Количество ЮЛ и ИП, в отношении которых проведены проверки | 219 | 371 |
| 5.1 | Количество ЮЛ и ИП, у которых в ходе проведения проверок выявлены правонарушения | 203 | 300 |
| 6 | Количество административных наказаний, всего, из них: |  | 1350 |
| 6.1 | дисквалификация | 0 | 1 |
| 6.2 | административное приостановление деятельности | 20 | 12 |
| 6.3 | предупреждения | 596 | 651 |
| 6.4 | административных штрафов, из них: | 639 | 686 |
| 6.4.1 | заменено на предупреждение | 277 | 325 |
| 7 | Количество предостережений | 763 | 1073 |
| 8 | Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб. | 35702,5 | 26563,5 |
| 9 | Сумма взысканных административных штрафов, тыс. руб. | 13091 | 14661,5 |

Информация об осуществлении Ростехнадзором контрольной (надзорной) деятельности на поднадзорных объектах на территории

Свердловской области

# Надзор в области промышленной безопасности

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское  управление Ростехнадзора) осуществляет на территории Свердловской области федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности в отношении 2842 организаций, эксплуатирующих в совокупности 5418 опасных производственных объекта (далее – ОПО), в том числе:

      - по классам опасности

| I класса опасности | 26 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 121 |
| III класса опасности | 3130 |
| IV класса опасности | 2141 |

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, являются:

–	АО «Уралэлектромедь»;

–	АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»;

–	ОАО «ЕВРАЗ - Нижнетагильский металлургический комбинат»;

–	ПАО «Северский трубный завод»;

–	АО «НПК «Уралвагонзавод»;

–	ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод».

–	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

–	ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

–	АО «ЕВРАЗ КГОК»;

–	АО «СУБР»;

–	ОАО «ВГОК»;

–	АО «Сафьяновская медь»;

–	ГУПСО «Газовые Сети»;

–	ПАО «Т-плюс»;

–	АО «Кузбассэнерго»;

–	ПАО «Россети Урал»;

–	АО «Екатеринбургская электросетевая компания».

    - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 12 месяцев 2024 г. | 12 месяцев 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности |  | 1 | 1 | 1 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения |  | 1 | 1 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 |  |  |  |
| Надзор за подъёмными сооружениями | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Надзор за предприятиями химического комплекса | 1 | 1 | 1 |  |
| Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса |  | 1 | 1 |  |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением |  |  |  | 1 |
| Смертельный травматизм, чел., всего | 1 | 13 | 13 | 5 |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности |  | 9 | 9 | 1 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения |  | 1 | 1 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 2 | 2 | 1 |
| Надзор за подъёмными сооружениями | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением |  |  |  | 1 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующий период предыдущего года.

  - Надзор за объектами нефтегазодобычи и геологоразведочными работами

    - О поднадзорных организациях и объектах

Число поднадзорных организаций составляет 1, эксплуатирующих 1 ОПО, в том числе:

      - по классам опасности

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности |  |
| III класса опасности | 1 |
| IV класса опасности |  |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

– _____ фонды скважин;

– _____ участки предварительной подготовки нефти;

– 1 участки ведения буровых работ;

– _____ участки комплексной подготовки газа;

– _____ системы промысловых и межпромысловых трубопроводов;

– _____ площадки буровой установки (плавучая, включая буровые суда);

– _____ площадки склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

ООО «Интергаз».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За 12 месяцев 2025 года контрольные (надзорные) мероприятия не осуществлялись.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Вопросы по состоянию технических устройств на предприятии не возникали.

  - Надзор за объектами нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения

    - О поднадзорных объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 61, эксплуатирующих 85 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 4 |
| III класса опасности | 74 |
| IV класса опасности | 7 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

- 0 нефтегазоперерабатывающих;

- 0 мини-НПЗ;

- 0 база товарно-сырьевая;

85 объектов нефтепродуктообеспечения

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- филиал Свердловский ПАО «Т Плюс»;

- АО «Газпромнефть-Терминал»;

- АО «Газпромнефть-Аэро».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Уральским управлением Ростехнадзора (далее – Управление) за 12 мес. 2025 года проведено 4 внеплановых выездных проверки ОПО  III класса опасности, эксплуатируемых  ООО «АШЗ», МУП НГО «Водогрейная котельная», АО НПК Уралвагонзавод.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 18 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проведенных проверок Управлением выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений. Выполнение мероприятий по  устранению выявленных нарушений находится на контроле Управления.  По результатам проведенных проверок наложено 2 административных штрафа на должностных лиц в размере 60 тыс. руб.

Проблемных вопросов, выявленных  в ходе КНМ, не зафиксировано.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Оборудование на объектах, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора, находится в работоспособном состоянии, процент износа в среднем составляет 40 %.

  - Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта

    - Об организациях и объектах
(Информация представляется об организациях и объектах, как находящихся под надзором Управления, так и расположенных 
на территории данного субъекта Российской Федерации, 
но не поднадзорных Управлению)

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 5, эксплуатирующих 24 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 2 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 9 |
| III класса опасности | 1 |
| IV класса опасности | 12 |

Общая протяжённость поднадзорных магистральных трубопроводов составила 1886,78 км, в том числе:

газопроводов – 1886,78   км;

нефтепроводов –0 км.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

- ГУП СО «Газовые Сети»

- ПАО «Т-плюс»ООО.

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За отчетный период, в соответствии с утвержденными графиками проведены 8 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора в отношении 2 опасных производственных объектов I класса опасности - магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», расположенных на территории Свердловской области:

- А54-0083-0016	Участки магистральных газопроводов Малоистокского ЛПУМГ;

- А54-0083-0013	Участки магистральных газопроводов Невьянского ЛПУМГ

По результатам данных проверок выявлено 18 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. К административной ответственности привлечено 3 должностных лица по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ в виде предупреждения (замена штрафа).

За отчетный период проведено 5 плановых проверок объектов II класса опасности:

- «Станция газораспределительная Невьянского ЛПУМГ»;

- «Станция газораспределительная Малоистокского ЛПУМГ»;

-«Автомобильная газозаправочная компрессорная станция», эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

- Станция газораспределительная ГУП СО «Газовые сети»;

- Участки магистральных газопроводов ГУП СО «Газовые сети».

По результатам проверок выявлено 54 нарушения обязательных требований по эксплуатации ОПО.

К административной ответственности привлечены 3 должностных лица по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, административный штраф заменен предупреждением.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Техническое состояние поднадзорных объектов подтверждается проектной и исполнительной документацией. Проводятся мероприятия по техническому диагностированию объектов в соответствии с разработанными и утвержденными графиками. Здания, сооружения и технические устройства с истекшим сроком безопасной эксплуатации подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности. Готовность организации к ликвидации и локализации последствий аварий обеспечена на должном уровне, созданы собственные НАСФ и заключены договора с ПАСФ в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

  - Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 1648, эксплуатирующих 2597 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 7 |
| III класса опасности | 2553 |
| IV класса опасности | 37 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

- сеть (система) газопотребления – 1214;

- сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая – 100;

- газонаполнительная станция – 14.

- автогазозаправочная станция – 221.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- АО «ГАЗЭКС»,

- ОАО «Екатеринбурггаз»,

- ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»,

- ГУП СО «Газовые сети»,

- ЗАО «Регионгаз-инвест»,

- АО «КУЛЗ»,

- АО «СинТЗ».

      - Информация по вопросам социальной газификации (за 12 месяцев 2025 года)

принято участие в комиссиях социальной газификации по приёмке в рамках оценки соответствия 159 объект, протяжённостью  214,479 км систем газораспределения, газопотребления.

Проблемные вопросы: отсутствуют.

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За отчетный период плановых проверок не проводилось. Инспекторами инициировано и проведено 12 внеплановых контрольно-надзорных мероприятий:

10 - по выявленным индикаторам риска,  согласованных с органами прокуратуры;

2 - проверки с уведомлением прокуратуры по основанию отсутствия у организации лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

По результатам выявлено 31 нарушение обязательных требований.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Обеспечение безопасности, эксплуатируемых на опасных  производственных объектах технических устройств, обеспечивается наличием эксплуатационной, технологической документации, сопровождающей устройства на всех стадиях технологического цикла.

Страхование ответственности за последствия возможных аварий поднадзорные  крупные предприятия осуществляли своевременно.

На поднадзорных предприятиях, эксплуатирующих ОПО 2 класса опасности, внедрены системы управления промышленной безопасности. Разработаны положения о системе управления промышленной безопасности, ежеквартально проводится анализы её работы.

Из анализа рассмотренных сведений о производственном контроле поднадзорных организаций следует, что средний расчетный коэффициент   износ оборудования  составляет 57%.

  - Надзор за объектами угольной промышленности

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 0, эксплуатирующих 0 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 0 |
| III класса опасности | 0 |
| IV класса опасности | 0 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

– _____ шахты;

– _____ угольные разрезы;

– _____ обогатительные фабрики

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- нет

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

КНМ не проводились.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация отсутствует

  - Надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 134, эксплуатирующих 184 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 9 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 32 |
| III класса опасности | 136 |
| IV класса опасности | 7 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

– 11 объекты добычи полезных ископаемых подземным способом;

– 152 объекты добычи полезных ископаемых открытым способом;

– 21 обогатительные фабрики.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ПАО «Ураласбест»;

- АО «ЕВРАЗ КГОК»;

- ОАО «ВГОК»;

- АО «СУБР»;

- АО «БРУ»;

- АО «Сафьяновская медь»;

- АО «Святогор».

      - Число поднадзорных организаций и объектов горного надзора 
(не ОПО)

Число поднадзорных организаций составляет 218, эксплуатирующих 438 объектов.

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 проведено 13 плановых проверок, 4 внеплановые проверки, 351 мероприятия проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора.

Выявлено 591 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе 494 в рамках постоянного государственного  надзора.

Выданы предписания для устранения выявленных нарушений требований промышленной безопасности.

Проблемных вопросов в ходе контрольных (надзорных) мероприятий не выявлено.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Выявлены нарушения с истекшим сроком действия экспертиз промышленной безопасности на технические устройства эксплуатируемые на опасном производственном объекте. Материалы направлены в судебные органы для принятия мер по административному приостановлению деятельности

  - Надзор за оборудованием, работающим под давлением

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 809, эксплуатирующих 1201 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 10 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 51 |
| III класса опасности | 838 |
| IV класса опасности | 302 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО, количество технических устройств:

котлы – 2020;

сосуды, работающие под давлением – 10053;

трубопроводы пара и горячей воды – 2186.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

– Публичное акционерное общество «Т Плюс»;

–	 Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания»;

–	 Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации «Рефтинская ГРЭС»;

–	 АО «Интер РАО - Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС»;

–	 ПАО «ЭЛ5-Энерго» филиал «Среднеуральская ГРЭС»;

–	 Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединённая компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод»;

–	 Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» филиал Серовская ГРЭС;

–	 Филиал АО "РУСАЛ Урал" в Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод;

–	 Акционерное общество "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат";

–	 Акционерное общество "ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат";

–	 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского.

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и приказом Ростехнадзора от 23.11.2021 № 397 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении ФСЭТАН и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности», приказом Ростехнадзора от 25.03.2022 № 89 «Об утверждении методических рекомендаций по организации работы по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении видов государственного контроля (надзора), отнесённых к компетенции ФСЭТАН», с целью выявления индикаторов риска нарушений обязательных требований, проведена соответствующая оценка параметров деятельности АО «Кузбассэнерго» ОСП Рефтинская ГРЭС. По итогам составлен акт выявления индикаторов риска нарушений обязательных требований, выявлен индикатор риска «Поступление в территориальный орган Ростехнадзора информации о трёх и более инцидентах, произошедших на ОПО в течение одного календарного года, в соответствии с порядком проведения технического расследования причин аварий, установленным согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»». Проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) без взаимодействия с юридическим лицом, по итогам составлен акт. Подготовлено мотивированное представление о необходимости проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении АО «Кузбассэнерго» ОСП Рефтинская ГРЭС. По согласованию с прокуратурой Свердловской области проведена внеплановая выездная  проверка в отношении АО «Кузбассэнерго» (место нахождения ОПО – п. Рефтинский ОСП Рефтинская ГРЭС), по итогам проверки составлен акт, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, срок устранения 26.09.2025, должностное лицо привлечено к административной ответственности.

На основании п. 12 ст. 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при поступлении сведений, о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда (ущерба) здоровью граждан, незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после поступления указанных сведений) с извещением об этом прокуратуры Свердловской области проведено внеплановое выездное КНМ в отношении АО «Хромпик» ОПО «Площадка участка производства хромовых солей» зарегистрирован в государственном реестре ОПО 22.05.2005 (перерегистрирован 15.12.2023), регистрационный номер А54-00832-0003, II класс опасности, (ЕРКНМ № 66250111000017103777). По итогам составлен акт, выдано предписание. За допущенные нарушения должностное лицо АО «Хромпик» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Инспекторский состав принимал участие:

- в проведении 21 планового выездного КНМ II класса опасности следующих поднадзорных организаций: ООО «ВИЗ-Сталь» и АО «Первоуральский новотрубный завод», АО «Уралэлектромедь», ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", АО «Святогор» и других. По итогам составлены протоколы осмотра, материалы направлены в головные отделы для учёта в материалах по итогам КНМ, лица, допустившие нарушения привлечены к административной ответственности;

- в проведении 30 внеплановых КНМ, в том числе:

•	18 выездных КНМ в отношении объектов капитального строительства. В отношении объектов капитального строительства Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», г. Нижний Тагил, выявлены несоответствия проектной документации и технического регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41. В том числе в отношении 5 объектов капитального строительства проведены итоговые проверки законченного строительства, по итогам подписаны заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации. Например: ППК "Единый заказчик в сфере строительства", АО «Уралтрансмаш» и другие;

•	12 в комиссиях, по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. муниципальных образований Свердловской области.

Инспекторским составом ведется работа по контролю выполнения ранее выданных предписаний без взаимодействия с контролируемым лицом, наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в соответствии со статьями 74 и 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

Проведено 2 внеплановых выездных КНМ, согласованных с Прокуратурой Свердловской области, по контролю за выполнением предписаний, в части ОРПД нарушения устранены;

В качестве специалистов инспекторский состав принимал участие в 9 выездных мероприятиях проводимых Прокуратурой Свердловской области, по итогам составлен справки и переданы в Прокуратуру Свердловской области;

За 12 месяцев 2025 принято участие в 4 проверках в режиме постоянного государственного надзора, в том числе на ОПО ООО "Березовский рудник", АО «СУБР» выявлено 6 нарушений в части эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, все нарушения устранены в ходе КНМ.

В 2025 инспекторским составом проведено 61 мероприятие, связанное с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов

Инспекторами отдела в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», совместно с представителями Прокуратуры Свердловской области, в соответствии с графиком, проводится консультирование предприятий ОПК по вопросам промышленной безопасности ОПО на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, а также на постоянной основе ведётся консультирование представителей организаций по вопросам порядка ввода в эксплуатацию, пуска (включения в работу) и учёта трубопроводов тепловых сетей.

Проведены 3 КНМ без взаимодействия в отношении 4 ОПО и документы направлены в Межрегиональный отдел планирования, контрольно-организационной, аналитической и лицензионной деятельности (далее – техотдел) на исключение ОПО, из них 3 ОПО исключены.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

| 1 | Количество ОПО, в состав которых входит оборудование, работающее под избыточным давлением, из них | 1201 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | I класса опасности | 10 |
| 1.1.1 | Количество поднадзорных технических устройств на ОПО I класса опасности, из них | 95 |
| 1.1.1.1 | Котлов, из них: | 4 |
|  | Отечественного производства | 4 |
|  | Импортного производства | 0 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 0 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 0 |
| 1.1.1.2. | Сосудов, их них: | 91 |
|  | Отечественного производства | 91 |
|  | Импортного производства | 0 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 44 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 48,4% |
| 1.1.1.3. | Трубопроводов пара и горячей воды, из них: | 0 |
|  | Отечественного производства | 0 |
|  | Изготовленных из импортных материалов | 0 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 0 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 0 |
| 1.2. | II класса опасности | 51 |
| 1.2.1. | Количество поднадзорных технических устройств на ОПО, из них: | 907 |
| 1.2.1.1. | Котлов, из них: | 8 |
|  | Отечественного производства | 6 |
|  | Импортного производства | 2 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 0 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 0% |
| 1.2.1.2. | Сосудов, их них: | 865 |
|  | Отечественного производства | 723 |
|  | Импортного производства | 222 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 441 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 51,0% |
| 1.2.1.3. | Трубопроводов пара и горячей воды, из них: | 34 |
|  | Отечественного производства | 34 |
|  | Изготовленных из импортных материалов | 0 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 28 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 82,4% |
| 1.3. | III класса опасности | 838 |
| 1.3.1. | Количество поднадзорных технических устройств на ОПО, из них | 9587 |
| 1.3.1.1. | Котлов, из них: | 1601 |
|  | Отечественного производства | 1501 |
|  | Импортного производства | 100 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 1163 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 72,6% |
| 1.3.1.2. | Сосудов, их них: | 6191 |
|  | Отечественного производства | 5630 |
|  | Импортного производства | 561 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 2886 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 51,3% |
| 1.3.1.3. | Трубопроводов пара и горячей воды, из них: | 1795 |
|  | Отечественного производства | 1795 |
|  | Изготовленных из импортных материалов | 0 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 1036 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 57,7% |
| 1.4. | IV класса опасности | 302 |
| 1.4.1. | Количество поднадзорных технических устройств на ОПО, из них | 3479 |
| 1.4.1.1. | Котлов, из них: | 385 |
|  | Отечественного производства | 383 |
|  | Импортного производства | 2 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 286 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 74,3% |
| 1.4.1.2. | Сосудов, их них: | 2770 |
|  | Отечественного производства | 2534 |
|  | Импортного производства | 236 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 1294 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 46,7% |
| 1.4.1.3. | Трубопроводов пара и горячей воды, из них: | 324 |
|  | Отечественного производства | 324 |
|  | Изготовленных из импортных материалов | 0 |
|  | Отработавших нормативный срок службы | 111 |
|  | доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации | 34,3% |

  - Надзор за подъёмными сооружениями

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 1286, эксплуатирующих 1850 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 8 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 44 |
| III класса опасности | 130 |
| IV класса опасности | 1668 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

грузоподъёмные краны – 12226;

подъёмники (вышки) – 1152;

подвесные канатные дороги – 4;

буксировочные канатные дороги – 35;

фуникулёры – 0;

эскалаторы в метрополитенах – 36;

строительные подъёмники – 1864.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»;

- АО «НЛМК Урал»;

- АО «ЕВРАЗ КГОК»;

- АО «ЕВРАЗ НТМК»;

- АО «Уралэлектромедь»;

- АО «СУМЗ»;

- ОАО «КУМЗ»;

- АО «Святогор»;

- АО «Синарский трубный завод»;

- ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»;

- ООО «ВИЗ-Сталь»;

- ПАО «МЗиК»;

- АО «ПНТЗ»;

- ООО «Уральские локомотивы».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За отчетный период при осуществлении государственного надзора в области промышленной безопасности принято участие в проведении 31 комплексной плановой проверки (по нескольким видам надзора) соблюдения требований промышленной безопасности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в соответствии с планом работы Уральского управления Ростехнадзора, а также в проведении 13 внеплановых проверок, выявлено в рамках проверок 407 нарушений обязательных требований.

По результатам проведения проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Принято участие в проведении 480 мероприятий, связанных с пуском в работу подъемных сооружений.

За отчетный период выявлено 2300 нарушений обязательных требований, в том числе 159 в рамках проведения плановых проверок, 248 в рамках проведения внеплановых проверок, 1893 нарушения вне проверок.

Назначено 284 административных наказания, в том числе 18 по итогам проведения проверок, из которых:

предупреждение – 208,

административный штраф – 76.

Общая сумма наложенных штрафов составила 6283,0 тыс. руб., общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов составила 1187,0 тыс. руб.

К нарушениям, существенно влияющим на уровень промышленной безопасности, относятся такие, как неудовлетворительное осуществление производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов с подъемными сооружениями, эксплуатация подъемных сооружений, находящихся в неработоспособном состоянии.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов поднадзорных предприятий, на которых эксплуатируются подъемные сооружения, в целом оценивается как удовлетворительное. Из общего числа подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах (15317), отработали нормативный срок службы 74% (11388). Продление срока службы подъемных сооружений производится в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». По результатам анализа сведений об организации производственного контроля, направленных в Управление эксплуатирующими организациями, подъемным сооружениям, применяемым на опасных производственных объектах, отработавшим срок службы и находящимся в работе, проведена экспертиза промышленной безопасности, срок службы их продлен.

На предприятиях производится замена подъемных сооружений, отработавших срок службы, однако темпы таких работ в настоящее время недостаточны для того, чтобы значительно обновить парк находящихся в работе подъемных сооружений.

  - Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 18, эксплуатирующих 32 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 3 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 7 |
| III класса опасности | 22 |
| IV класса опасности | 0 |

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

ООО «МеталлИнвест»;

ПАО «Ураласбест»;

ООО «АВТ – Урал».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 проведено 2 плановых проверок, 23 мероприятия проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора.

Выявлено 10 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе 4 в рамках постоянного государственного  надзора.

Выданы предписания для устранения выявленных нарушений требований промышленной безопасности.

Проблемных вопросов в ходе контрольных (надзорных) мероприятий не выявлено.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация отсутствует.

  - Надзор за предприятиями химического комплекса 
и транспортирования опасных веществ

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций химического комплекса составляет 233, эксплуатирующих 325 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 3 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 18 |
| III класса опасности | 205 |
| IV класса опасности | 99 |

Число поднадзорных организаций составляет 134, эксплуатирующих 215 ОПО связанных с транспортированием опасных веществ, в том числе:

| Показатель | Надзор за транспортированием опасных веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Участок транспортирования опасных веществ», входящий в состав других ОПО | Отдельных ОПО «Участок транспортирования опасных веществ» | Всего |
| I класса опасности | 10 | 0 | 10 |
| II класса опасности | 27 | 0 | 27 |
| III класса опасности | 86 | 52 | 138 |
| IV класса опасности | 28 | 12 | 40 |
| Всего | 151 | 64 | 215 |

Из них:

| Наименование показатели /классы опасности, период | Классы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  | Динамика, сравнение с аналогичным периодом прошлого года (12месяцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2024 |  | 2025 | 2024 |  | 2025 | 2024 |  | 2025 | 2024 | 2025 |  | 2024 |
| транспортирование одновременно автомобильным и железнодорожным транспортом, из них: | 4 | 6 |  | 17 | 14 |  | 56 | 59 |  | 5 | 8 | 80 |  | 87 |
| Транспортирование только автомобильным транспортом | 4 | 4 |  | 6 | 5 |  | 69 | 83 |  | 34 | 40 | 115 |  | 132 |
| Транспортирование только железнодорожным транспортом | 2 | 2 |  | 4 | 4 |  | 13 | 14 |  | 1 | 1 | 20 |  | 21 |
| Всего: | 10 | 12 |  | 27 | 23 |  | 138 | 156 |  | 40 | 49 | 215 |  | 240 |
| Количество организаций, предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты связанных с транспортированием опасных веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 | 147 |  |

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

1.	ПАО «Уралхимпласт»;

2.	АО «Хромпик»;

3.	АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод»;

4.	ПАО «ЭЛ5-ЭНЕРГО»;

5.	АО «Интер РАО-Электрогенерация»;

6.	АО «Кузбассэнерго»;

7.	АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»;

8.	 АО «Золото Северного Урала»;

9.	 АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»;

10.	 АО «Линде Газ Рус».

Отдельные поднадзорные крупные предприятия и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы), осуществляющие транспортирование опасных веществ в Свердловской области отсутствуют.

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах химического комплекса осуществляют 5 инспекторов, при этом 5 инспекторов совмещают надзор с другими видами надзора Управления.

За отчетный период в рамках утвержденного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2025 год инспекторским составом в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности проведены 8 плановых проверок в отношении:

- 2 ОПО II класса, эксплуатируемых ООО «Криоген»,

- 1 ОПО II класса, эксплуатируемого ООО «Уралхимпласт-Амдор»,

- 1 ОПО II класса, эксплуатируемого АО «КУЗБАССЭНЕРГО»;

- 1 ОПО II класса, эксплуатируемого МУП "Водоканал"

- 1 ОПО II класса эксплуатируемого АО "НПК Уралвагонзавод";

- 2 ОПО II класса эксплуатируемого АО «Хромпик».

По результатам плановых выездных проверок выявлено 60 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверок составлены протоколы осмотра, оформлены акты проверок и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 9. 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации на общую сумму 100 тыс. руб.

Анализ выявленных нарушений требований промышленной безопасности на предприятиях показал, что большая часть нарушений связана с низким уровнем технической безопасности ввиду продолжающегося старения основных фондов, несвоевременной заменой физически изношенного технологического оборудования, неполным выполнением своих должностных обязанностей, руководителями опасных работ и их исполнителями. Немалую часть от всех выявленных нарушений составляют нарушения в части наличия средств контроля, и управления технологическими процессами, противоаварийной защиты и сигнализации. Основной причиной большинства нарушений является недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, низкий уровень финансирования мероприятий по повышению мероприятий по автоматизации и модернизации производств.

Управлением в отношении объектов химического комплекса, на которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора), осуществляются в установленном порядке по запланированным графикам на 2025 год с учетом периодичности  проверок 1 раз в квартал.

За отчетный период должностными лицами Отдела проведено 12  мероприятий по контролю в рамках постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах химического комплекса, в отношении ПАО «Уралхимпласт» (2 ОПО), АО «Золото Северного Урала» (1 ОПО). По итогам проведения проверок опасных производственных объектов организаций в режиме постоянного государственного надзора выявлено 7 нарушений  общих требований промышленной безопасности и требований при эксплуатации технологического оборудования, при ведении взрывоопасных и химически опасных технологических процессов. По итогам рассмотрения административных дел, вынесены постановления с мерой наказания в виде предупреждений в адрес виновных должностных лиц. По результатам постоянного государственного контроля на Главный технолог производственно-технического отдела ответственного за промышленную безопасность АО «Золото Северного Урала» наложено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Штраф оплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа в соответствии с частью 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ.

В плановых и внеплановых проверках, а также в режиме постоянного государственного надзора, инспекторами Отдела  осуществлены проверочные мероприятия в соответствии с письмом Ростехнадзора от 27.02.2019 № 00-02-05/343  «О незаконном обороте промышленной  продукции».

В результате изучения представленных документов фактов эксплуатации контрафактной и (или) фальсифицированной продукции на поднадзорных предприятиях не выявлено.

Проведена работа в части реализации Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по выдаче и переоформлению лицензий на конкретные виды деятельности.

За отчетный период в Отдел поступило 4 заявления на внесение изменений в действующие лицензии на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»:

1.	ООО «Полипласт-Уралсиб» (соответствует лицензионным требованиям);

2.	ООО «ГТС» (не соответствует лицензионным требованиям);

3.	ИКЦ ЭкспертПро (соответствует лицензионным требованиям);

4.	АО «РУСАЛ Урал» (соответствует лицензионным требованиям)

5.	ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (не соответствует лицензионным требованиям).

За отчетный период в Отдел поступило 2 заявления на получение лицензии на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»:

1.	ООО «Готэк-Полипак» (соответствует лицензионным требованиям);

2.	ООО «ПТК «Криоген» (соответствует лицензионным требованиям).

Управлением разработана и утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на 2025 год. Профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденными графиками реализации профилактических мероприятий.

С учетом решений Правительства Российской Федерации, принятых с целью сокращения количества плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, инспекторский состав отдела последовательно наращивает объем профилактических мероприятий.

При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за отчетный период проведены следующие виды профилактических мероприятий:

информирование – 7 (в отношении 946 предприятий);

объявление предостережений – 6;

консультирование – 40.

В отчетном периоде 12 месяцев 2025 года надзором по транспортированию опасных веществ проведены 5 плановых выездных проверок в составе комплексных проверок (по нескольким видам надзора) 5 ОПО II класса опасности, в состав которых включены участки транспортирования опасных веществ, II класс опасности, 2 ОПО; ООО «КриоГаз», 1 ОПО АО «НПК «Уралвагонзавод», 2 ОПО АО «Хромпик».

В ходе проверок выявлено 3 нарушения обязательных требований законодательных и нормативных актов в области промышленной безопасности на ОПО II класса опасности, связанных с транспортированием опасных веществ.

На должностные лица предприятий, в том числе за нарушения при транспортировании опасных веществ, надзором за предприятиями химического комплекса наложено административное наказания по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа. Штраф оплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа в соответствии с частью 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ.

Проведена 1 внеплановая проверка по индикатору риска ПБ5 (исключение сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), эксплуатирующем опасный производственный объект III, IV класса опасности, сведения о котором содержатся в государственном реестре опасных производственных объектов, из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), в том числе «Участок транспортирования опасных веществ», рег. № А54-00925-0003, IV класс опасности. В результате проверки нарушений обязательных требований промышленной безопасности не выявлено.

Проведены 2 проверки органами прокуратуры с привлечением представителей Уральского управления Ростехнадзора 2 объектов ООО «Октан-К»: 1 ОПО III класса опасности «Участок транспортирования опасных веществ» (СУГ) и 1 объекта, связанного с транспортированием опасных веществ (ГСМ) АО «Калиновский химический завод» ОПО «Склад взрывчатых материалов» II класса опасности. В результате проверок выявлено 10 нарушений обязательных требований промышленной безопасности, в том числе при транспортировании опасных веществ.

По результатам проверки на директора ООО «Октан-К» наложено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Штраф оплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа в соответствии с частью 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ.

При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ за отчетный период проведены следующие виды профилактических мероприятий в отношении 592 предприятий:

информирование – 4;

объявление предостережений – 2;

консультирование – 11

профвизитов – 0.

В целом состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий химического комплекса и транспортирования опасных веществ с учетом организации усиленного надзора за объектами предприятий оценивается как удовлетворительное.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Безопасность и противоаварийная устойчивость организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, обеспечивается соблюдением требований промышленной безопасности, обеспечением своевременного и качественного проведения необходимых ремонтов и экспертиз промышленной безопасности.

Основной нерешенной проблемой подконтрольных предприятий, влияющей на состояние промышленной безопасности, является недостаточность темпов обновления основных фондов, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, внедрения передовых технологий из-за отсутствия необходимых финансовых средств на предприятиях и нежелание собственников предприятий инвестировать в модернизацию производств.

Поднадзорными организациями проводится работа по продлению сроков безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на эксплуатируемых объектах.

Анализ внесенных в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности показал, что поднадзорными организациями в основном проводятся экспертизы промышленной безопасности технических устройств, фактический срок  службы которых превышает десять лет, а также в случаях истечения срока эксплуатации здания или сооружения.

Контроль за обеспечением проведения экспертиз промышленной безопасности в организациях осуществляется до начала проведения плановых проверок, в режиме постоянного государственного надзора, оценках соискателей лицензии и лицензиатов при получении и переоформлении ими лицензий, а также при анализе поступающей информации в сведениях об организации и осуществлении производственного контроля, но при этом выявляются случаи эксплуатации технических устройств без продления срока безопасной эксплуатации или их замены.

На опасных производственных объектах Свердловской области, связанных с транспортированием опасных веществ, на отчетный период имеется в собственности в аренде или на другом законном основании: путей (дорог) необщего пользования протяженностью 644,566 км, в том числе железнодорожных – 290,520 км, из них отремонтировано капитальным ремонтом 4,6 км (капитальный ремонт проводится в тёплый период года), автодорог необщего пользования 354,046 км. Большинство железнодорожных подъездных путей, используемых для транспортирования опасных веществ, эксплуатируются длительное время, как следствие появляются большой количество отклонений от требований нормативно-технических документов, угрожающих привести к аварийным ситуациям. При этом предприятия планируют недостаточно мероприятий по их текущему содержанию, ремонту и обновлению, износ путей составляет от 20 – 60 %.

Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов (веществ) на опасных производственных объектах 1186, единиц в том числе – автомобильных – 383, – железнодорожных –799 износ путей составляет от 20 – 60 %, транспортные средства с истекшим сроком эксплуатации, отсутствуют.

Указанные данные уточнялись ходе проведения всех видов проверок, при согласовании внесения изменений в сведения характеризующих ОПО и регистрации ОПО, через Автоматизированную информационную систему Ростехнадзора (далее – ЦП АИС).

Количество ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ, изменилось в связи получением дополнительной информации из ЦП АИС о количестве ОПО и классов опасности в ходе внесения изменений в сведения характеризующих ОПО, а также с исключением в установленном порядке ОПО, на которых осуществляется хранение и транспортирование высоковязких и высокозастывающих нефтепродуктов (нефтяной битум и гудрон), веществ, не обладающих признаками опасности.

Количество эксплуатируемого железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляющих транспортирование опасных веществ на ОПО в Свердловской области остается на прежнем уровне, при списании транспортных средств для транспортирования опасных веществ, вследствие достижения установленного предприятием-изготовителем срока службы, заменятся новыми.

  - Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения  
и переработки растительного сырья

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 111, эксплуатирующих 152 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 0 |
| III класса опасности | 35 |
| IV класса опасности | 117 |

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

АО «Агентство по Развитию Рынка продовольствия»,

АО «Птицефабрика «Свердловская»,

ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»,

АО «Богдановичский комбикормовый завод»,

ОАО «Хлебная база № 65»,

АО «Ирбитский комбикормовый завод».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За 12 месяцев 2025 года проведено 15 внеплановых выездных проверок, из них:

- 4 проверки выполнения предписания в отношении ОАО «Хлебная база № 65», АО «Агентство по Развитию Рынка Продовольствия» (2 проверки), ООО «Агрофирма «Северная»;

- 3 проверки по факту выявления индикатора риска нарушений обязательных требований ПБ5 (исключение сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), эксплуатирующем опасный производственный объект III, IV класса опасности, сведения о котором содержатся в государственном реестре опасных производственных объектов, из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в отношении ООО «Белоярский мукомольный завод», АО «Совхоз «Шумихинский», ООО «МК «АЗИМУТ»;

- 1 проверка ПБ4 (наличие сведений об опасном производственном объекте III, IV класса опасности в государственном реестре опасных производственных объектов по истечении 2 лет с даты внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности об экспертизе промышленной безопасности, проведенной в отношении документации на консервацию или ликвидацию такого объекта (при условии, что в отношении опасного производственного объекта не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты внесения сведений об экспертизе в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности) в отношении ООО «Птицефабрика Ирбитская»;

- 7 проверок ПБ6, ПБ7, ПБ9 (отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем срок дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте III или IV класса опасности, или сведений о выводе из эксплуатации такого технического устройства по истечении года после установленного срока его эксплуатации (при условии, что в течение указанного года в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия), (отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем вывод о соответствии здания или сооружения на опасном производственном объекте III или IV класса опасности требованиям промышленной безопасности, либо сведений о выводе из эксплуатации такого здания или сооружения по истечении года с даты внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключения, содержащего вывод о несоответствии такого здания или сооружения требованиям промышленной безопасности (при условии, что в течение указанного года в отношении объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия), (непоступление в территориальный орган Ростехнадзора от юридического лица (индивидуального предпринимателя), эксплуатирующего опасный производственный объект III или IV класса опасности, заявления о внесении изменений в сведения об указанном объекте, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, по истечении двух лет с даты внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключения, содержащего вывод о соответствии документации на техническое перевооружение, связанной с модернизацией или заменой технических устройств на указанных объектах, требованиям промышленной безопасности (при условии отсутствия информации о не проведении технического перевооружения на объекте)) в отношении ООО «Агрофирма «Нива», ООО «Агрофирма «Манчажская» (2 проверки), СПК «Искра», СПК «Мир» (2 проверки), АО «Режевской хлебокомбинат».

Работники всех организаций своевременно проходят подготовку и аттестацию в строгом соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» от 13.01.2023 № 13.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (далее – ОПО) в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ при проверке отчетов по производственному контролю за 2024 год. Поднадзорными предприятиями своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО.

На всех предприятиях разработаны технические паспорта взрывобезопасности ОПО и приведены в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.09.2020 года № 331.

За отчетный период на ОПО хранения и переработки растительного сырья разработана документация на техническое перевооружение ОПО: «Цех по производству комбикормов» ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна)» СПК «Килачевский», «Элеватор отделения «Баженовское» АО «Птицефабрика «Свердловская», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна)» СПК «Заветы Ильича», «Цех по производству комбикормов» ООО «Кольцовский комбикормовый завод» и проведены экспертизы промышленной безопасности данной документации.

На всех поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах (далее ПМЛЛА).

Персонал предприятий, обслуживающий опасные производственные объекты, обучен и ознакомлен под роспись с оперативной частью ПМЛЛА.

В ходе мониторинга отчетной информации за 2024 год осуществлялся также контроль за наличием на предприятиях Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах, качеством их разработки, наличием и выполнением графиков учебных тревог, реализацией мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую устойчивость объектов, разработкой мероприятий, обеспечивающих защищенность подконтрольных объектов в случаях возникновения стихийных бедствий, наличием и достаточностью резервов материальных и финансовых средств, для локализации и ликвидации последствий аварий, наличием договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, наличием и квалификацией на объектах нештатных аварийно-спасательных формирований.

Предприятиями заключены договора с аварийно-спасательными формированиями.

За 12 месяцев 2025 года проверки соблюдения лицензионных требований соискателей лицензии не проводились.

Приостановка действия лицензий, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензии за отчетный период не было.

Основные направления производственного контроля на ОПО поднадзорных предприятий в отчетном периоде - это выполнение планов мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, укомплектованность ОПО первичными средствами пожаротушения, исправность систем сигнализации и связи, выполнение графиков планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования, организация и проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений ОПО и проектной документации, поддержание взрывобезопасного пылевого режима ОПО. На всех предприятиях разработаны Положения о производственном контроле.

Анализ эффективности производственного контроля свидетельствует о том, что на крупных предприятиях производственный контроль, как правило, функционирует в соответствие с нормативными документами, оказывает положительное влияние на решение вопросов промышленной безопасности.

Профилактические мероприятия проводились в виде направления информационных писем, проведения совещания в форме ВКС, объявления предостережений и консультирований.

Общее состояние промышленной безопасности на наиболее крупных поднадзорных предприятиях следует считать удовлетворительным. Вопросам обеспечения промышленной безопасности уделяется должное внимание, результатом чего является отсутствие в отчетном периоде аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние (удовлетворительное), износ оборудования (45% износа), доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации (45%), программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения), ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.).

Программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения): информация не поступала.

На предприятиях поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора аварий, несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

  - Надзор за объектами металлургической промышленности

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 78, эксплуатирующих 144 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 2 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 45 |
| III класса опасности | 93 |
| IV класса опасности | 4 |

      - по типам объектов

- литейно-плавильное производство – 79;

- прокатное – 19;

- ПРВ и газовое хозяйство – 23;

- аглококсодоменное производство – 14;

- ферросплавное производство – 5;

- электролизное производство – 4.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

–	АО «Уралэлектромедь»;

–	АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»;

–	АО «ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат»;

–	АО «Каменск-Уральский металлургический завод»;

–	АО «Северский трубный завод»;

–	АО «Первоуральский новотрубный завод»;

–	АО «Синарский трубный завод»;

–	АО «Надеждинский металлургический завод»;

–	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского;

–	АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

–	АО «Святогор»;

–	АО «Среднеуральский медеплавильный завод».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За 12 месяцев 2025 года инспекторами-металлургами Свердловской области были проведены 34 проверки, из которых 18 плановых проверок, 16 внеплановых проверок, 24 контрольных (надзорных) действий в соответствии с утверждённым графиком, проведённых в рамках режима постоянного государственного надзора. За аналогичный период 2024 года инспекторами-металлургами Свердловской области были проведены 97 проверок (90 плановых и 7 внеплановых), из которых в отношении 2 организаций составлен акт о невозможности проведения проверки, в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом.

При проверках за 12 месяцев 2025 года выявлено 291 нарушение против 612 нарушений за 2024 год. Снижение количества выявленных нарушений в 2025 году объясняется меньшим количеством проверок по сравнению с 2024 годом. За 12 месяцев 2025 года по факту нарушений требований промышленной безопасности инспекторским составом было вынесено 103 постановления по делам об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов в итоге составила 3136 тысяч рублей. За 12 месяцев 2024 года по факту нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было вынесено 118 постановлений по делам об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов в итоге составила 3186 тысяч рублей.

Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности:

- допущена эксплуатация технических устройств без заключений экспертизы промышленной безопасности;

- не разработаны инструкции по эксплуатации технологических и вспомогательных емкостей;

- не создана постоянно действующая комиссия, для проведения осмотров объектов газового хозяйства доменного цеха, в составе: начальник цеха - ответственный за производственный контроль и работник - ответственный за безопасную эксплуатацию и техническое состояние газового хозяйства цеха, а также работники, ответственные за безопасную эксплуатацию и техническое состояние соответствующих технических устройств, сооружений и оборудования;

- не проводится техническое обслуживание внутренних газопроводов природного газа и газоиспользующего оборудования в срок не реже 1 раза в месяц (предусмотрено проведение 1 раз в год);

- допущена прокладка трубопровода кислоты в пешеходной зоне купоросного цеха без желоба с отводом утечек кислот в безопасное место;

- не обеспечены связью для оперативной координации действий при выполнении работ по перекачке серной кислоты из ж/д цистерны, требующих одновременного участия двух и более работников, на рабочих местах,  расположенных  на значительном удалении;

- не осуществляется контроль состояния воздушной среды стационарными автоматическими газоанализаторами.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

За 12 месяцев 2025 года состояние поднадзорных объектов металлургической промышленности в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях Свердловской области периодически проводятся экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств. Экспертизы промышленной безопасности проводятся специализированными (экспертными) организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности. По результатам проведенных экспертиз предписывается и исполняется предприятиями значительный объем мероприятий направленных на улучшение состояния промышленной безопасности поднадзорных объектов.

На предприятиях проводится в установленном порядке техническое перевооружение и модернизация действующих производств.

За 12 месяцев 2025 года на крупных и средних предприятиях продолжалась работа по модернизации, реконструкции и новому строительству:

- продолжается строительство нового электролизного производства АО «Уралэлектромедь»;

- Реконструкция с внедрением технологии Аусмелт «АО «Святогор».

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

    - На ОПО

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024 г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 107 | 149 | 149 | 120 |
| 1.1 | плановые проверки | 96 | 105 | 105 | 46 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 11 | 44 | 44 | 74 |
| 2 | Количество контрольных действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, из них: | 359 | 426 | 426 | 480 |
| 2.1 | осмотр | 343 | 412 | 412 | 467 |
| 2.2 | опрос | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.3 | получение письменных объяснений | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.4 | истребование документов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | эксперимент | 13 | 18 | 18 | 15 |
| 3 | Выявлено правонарушений, всего | 3979 | 4132 | 4132 | 3 509 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, из них: | 330 | 523 | 523 | 514 |
| 4.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 7 | 7 | 5 |
| 4.2 | предупреждение | 122 | 234 | 234 | 251 |
| 4.3 | административный штраф | 208 | 280 | 280 | 258 |
| 5 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 22465 | 11682 | 11682 | 14 336,00 |
| 6 | Количество объявленных предостережений | 472 | 238 | 238 | 142 |
| 7 | Количество профилактических визитов | 0 | 207 | 207 | 0 |
| 8 | Количество проведенных консультирований | 1139 | 1099 | 1099 | 2574 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший к дате представления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ПБ, п/п 2, 2.1 – из строки 1.3, 1.3.1 УТ-ПБ, п/п 3-5 – общее количество, в том числе вне проверок.

    - На объектах горного надзора (не ОПО)

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024 г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество проведенных консультирований | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший к дате представления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

1.2	Надзор за объектами нефтегазодобычи и геологоразведочными работами,

1.7	Надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности,

1.10	Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения:

Проблемных вопросов в ходе контрольных (надзорных) мероприятий не выявлено.

1.3	Надзор за объектами нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения:

Проблемные вопросы в рамках осуществления контроля (надзора) отсутствуют.

1.4	Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта,

1.5	Надзор за объектами газораспределения и газопотребления:

Проблемные вопросы в рамках осуществления контроля (надзора) отсутствуют.

1.8	Надзор за оборудованием, работающим под давлением:

отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности;

отсутствие либо разработка с нарушениями производственных инструкций, инструкций ответственных специалистов;

не соблюдение требования по ведению технической (эксплуатационной, ремонтной) документации.

при осуществлении производственного контроля отсутствие контроля состояния контрольно-измерительных приборов, установленных на оборудовании, работающем под давлением.

отсутствуют комплекты технической документации, которые должны прилагаться изготовителем в соответствии с пунктом 16 ТР ТС 032/2013к оборудованию, работающему под давлением, изготовленному в период действия ТР ТС 032/2013.

1.9	Надзор за подъёмными сооружениями:

Проблемными вопросами при эксплуатации опасных производственных объектов с подъемными сооружениями являются следующие.

Отсутствие квалифицированных кадров, в первую очередь крановщиков и стропальщиков. Существующая система обучения и профессиональной подготовки рабочих не позволяет обеспечить должный уровень теоретических знаний указанных профессий, а также практических навыков работы. В результате формального проведения обучения квалификация присваивается рабочим, не обладающим знаниями и умениями, рабочие при выполнении работы не обеспечивают требования к безопасному проведению работы как при управлении подъемными сооружениями, так и при строповке грузов.

Недостаточное знание требований промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, в том числе ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. Работники проходят аттестацию в области промышленной безопасности, при этом не обладают  необходимым для исполнения должностных обязанностей уровнем знаний в области промышленной безопасности, чему способствует, в том числе отсутствие обязательной предаттестационной подготовки. Незнание установленных требований промышленной безопасности к подъемным сооружениям не позволяет руководителям и специалистам обеспечить должный уровень промышленной безопасности таких опасных производственных объектов.

Неудовлетворительное осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов с подъемными сооружениями. В большинстве случаев производственный контроль в эксплуатирующих организациях организован, однако не осуществляется на должном уровне, что приводит к эксплуатации опасных производственных объектов с нарушениями требований промышленной безопасности, которые своевременно не выявляются и не устраняются.

Эксплуатация подъемных сооружений физическими лицами, в первую очередь кранов-манипуляторов. Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и действующими федеральными нормами и правилами не предусмотрена эксплуатация опасных производственных объектов с подъемными сооружениями физическими лицами. Однако, не смотря на это, неопределенное количество подъемных сооружений, и в первую очередь автомобильных кранов-манипуляторов, а также автомобильных кранов, эксплуатируется именно физическими лицами, не позволяющими обеспечить выполнение установленных требований промышленной безопасности. Невыполнение установленных требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений физическими лицами приводит к случаям аварийности и травматизма, о чем свидетельствует их увеличение в последнее время. Механизм, не позволяющий физическим лицам эксплуатировать подъемные сооружения, в настоящее время отсутствует.

Кроме того, в настоящее время существует проблема организации поставки комплектующих для подъемных сооружений западных производителей, приостановивших деятельность на территории Российской Федерации, что приводит к приостановлению использования таких подъемных сооружений на длительный период и вывод из работы.

1.11	Надзор за предприятиями химического комплекса и транспортирования опасных веществ:

Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора) за предприятиями химического комплекса в Свердловской области являются:

- большое количество находящегося в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчётный срок службы (ресурс);

- низкий уровень исполнительской дисциплины обслуживающего оборудование персонала, руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих его эксплуатацию, ремонт, освидетельствование, диагностирование и экспертизу промышленной безопасности, в связи с чем необходимо повышение эффективности контрольной (надзорной) деятельности.

Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора) за  транспортированием опасных веществ в Свердловской области:

-	большинство железнодорожных подъездных путей, используемых для транспортирования опасных веществ, эксплуатируются длительное время, как следствие, появляются отклонения от требований нормативно-технических документов, угрожающие привести к аварийным ситуациям, но предприятия недостаточно вкладывают средств на их текущее содержание, ремонт и обновление;

-	не установлен контроль за своевременным проведением экспертиз промышленный безопасности для оценки состояния промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ.

-	не организован контроль за прохождением обучения и аттестации, области промышленной безопасности А1, Б-10.1, Б-10.2 руководящих работников, специалистов, связанных с транспортированием опасных веществ;

-	многие эстакады, фронты слива/налива опасных веществ построенные 30 - 40 лет назад не в полной мере отвечают требованиям ГОСТов, СНиПов и ВУП СНЭ, однако руководители предприятий недостаточно уделяют внимания мероприятиям по приведению данных технических устройств и сооружений в соответствие с действующими нормам;

-	на отдельных предприятиях не уделяется внимание безопасности работников участвующих в транспортировании (сливе/наливе) опасных веществ (кислот и щелочей) отсутствуют кожухи и желоба под трубопроводами в местах прохода людей и проезда транспорта, а также души – самоспасатели в непосредственной близости от проведения операций по транспортированию опасных веществ (кислот и щелочей).

-	на многих предприятиях оптимизация численности работников связанных осуществлением проверок, текущего содержания и ремонта подъездных путей предназначенных для транспортирования опасных веществ в соответствии с установленными требованиями привела недостатку или полному отсутствию квалифицированных работников этой сферы;

-	не в полном объеме проводится работа по ежегодному проведению неразрушающего контроля диагностики (дефектоскопии) железнодорожных подъездных путей, предназначенных для транспортирования опасных веществ аттестованными лабораториями неразрушающего контроля;

-	грузовые фронта сливов кислот на железнодорожном пути необщего пользования не оборудованы датчиками контроля загазованности с сигнализацией превышения ПДК;

-	в связи с уменьшением объемов потребления опасных веществ, предприятия переходят на транспортирование опасных веществ автотранспортом. Однако руководство предприятий (организаций) не уделяет должного внимания безопасности транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом, в том числе:

-	утверждению маршрутов транспортирования (перевозки) опасных веществ (грузов) по территории предприятия для собственных автотранспортных средств и согласованию этих маршрутов для сторонних организаций,

-	 установке дорожных знаков «Направление движения с опасными грузами», «железнодорожные переезды» по утвержденным маршрутам на территории промышленных предприятий,

-	назначению лиц, ответственных за безопасное транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом.

1.12	Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения  и переработки растительного сырья:

Недостаточная обеспеченность поднадзорных организаций квалифицированными кадрами в отрасли.

1.14 Надзор за объектами металлургической промышленности:

Основной проблемой является изношенность основных производственных фондов, что решается путем проведения капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по результатам проведенных экспертиз. Металлургические предприятия области были введены в эксплуатацию в 30-е, 40-е годы прошлого века.

Одной из проблем при обеспечении безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и противоаварийной устойчивости, является низкая  подготовка обслуживающего персонала  в связи с большой текучестью кадров при их дефиците, а также медленная  замена оборудования работающего на опасных производственных объектах. Достаточно остро стоит проблема несовершенства конструкции технических устройств и низкая степень механизации производства,  неудовлетворительная организация производства работ.

Учитывая вышеуказанное, следует отметить, что все проблемы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов металлургического производства, находятся на постоянном контроле Управления и являются приоритетными направлениями профилактической работы инспекторского состава.

# Энергетический надзор в сфере электроэнергетики

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории (Свердловской области) федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики в отношении 28555 организаций, в том числе:

      - по категориям риска

| высокого риска | 46 |
| --- | --- |
| значительного риска | 200 |
| среднего риска | 291 |
| умеренного риска | 7045 |
| низкого риска | 20973 |

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Свердловской области, являются:

- Акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания»,

- Публичное акционерное общество «Россети Урал»,

- Акционерное общество «Облкоммунэнерго»,

- Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский Металлургический Комбинат»,

- Акционерное общество «Научно-Производственная Корпорация «Уралвагонзавод» Имени Ф.Э. Дзержинского».

      - число поднадзорных объектов

| Общее число поднадзорных объектов | 38296 |
| --- | --- |
| Гидроэлектростанции, ед. | 2 |
| Электрических подстанций, ед. | 38267 |
| Протяжённость линий электропередачи, км, в том числе: | 463855 |
| напряжением до 1 кВ, км | 388760 |
| напряжением выше 1 до 110 кВ, км | 54382 |
| напряжением 220 кВ и выше, км | 20713 |

За 12 месяцев 2025 г. на территории Свердловской области  Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 284 новых, реконструированных  электроустановок.

В том числе:

АО «Ледовая арена» - Многофункциональная ледовая арена на 15 000 зрителей в городе Екатеринбурге;

Производственное отделение Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Урал» - "Свердловэнерго" - Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская;

ПАО «Россети» - Реконструкция ПС 500 кВ Южная;

ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Техническое перевооружение турбины ст. № 6.

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024г. | 12 мес. 2024 г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего, в том числе: | 1 |  | 0 | 0 |
| гидроэлектростанции |  |  | 0 | 0 |
| электроустановки потребителей |  |  | 0 | 0 |
| электрические сети | 1 |  | 0 | 0 |
| Смертельный травматизм, чел., всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 |
| гидроэлектростанции |  |  | 0 | 0 |
| электроустановки потребителей |  |  | 0 | 0 |
| электрические сети |  |  | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующих период предыдущего года.

Информация об авариях и несчастных случаях, включая групповые несчастные случаи, в текстовом формате (с описанием причин) за период текущего года и соответствующий период предыдущего года.

  - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние - удовлетворительное, износ оборудования в среднем составляет на объектах электроэнергетики 40-60% износа,  на объектах теплоэнергетики 50-70%  износа, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 40-60%, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) реализуются в соответствии с утвержденными планами и графиками, ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.) – информация отсутствует.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12мес. 2024г. | 12мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 5 | 20 | 20 | 13 |
| 1.1 | плановые проверки | 4 | 11 | 11 | 5 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 1 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 157 | 1501 | 1501 | 1719 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 63 | 98 | 98 | 93 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности |  |  |  |  |
| 3.2 | предупреждение | 10 | 9 | 9 | 5 |
| 3.3 | административный штраф | 53 | 89 | 89 | 88 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 1111 | 320,5 | 320,5 | 352 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 38 | 36 | 36 | 27 |
| 6 | Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц |  |  |  |  |
| 7 | Количество проведённых консультирований |  |  |  | 1 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ЭЭ, п/п 2-4 – общее количество, в том числе вне проверок.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Отсутствуют

- Энергетический надзор в сфере теплоснабжения

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории (Свердловской области) федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения в отношении 331 организации, в том числе:

      - по категориям риска

| высокого риска | 3 |
| --- | --- |
| значительного риска | 42 |
| среднего риска | 212 |
| умеренного риска | 60 |
| низкого риска | 14 |

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Свердловской области, являются:

- АО «Единая теплосетевая компания» ,

- АО «Регионгаз-инвест»,

- ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»,

- ПАО «Т Плюс».

      - число поднадзорных объектов

| Общее число поднадзорных объектов | 1311 |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций, ед. | 20 |
| Малых технологических электростанций, ед. | 2 |
| Котельных, ед., из них: | 1289 |
| производственных, ед. | 50 |
| отопительно-производственных, ед. | 143 |
| отопительных, ед. | 1096 |
| Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км | 7751,103 |

За 12 месяцев 2025 г. на территории Свердловской области  Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 360 новых, реконструированных  тепловых энергоустановок.

В том числе: (по крупным объектам)

Котельная Новокольцевская – ПАО «Т ПЛЮС»,

Установка блочно-модульной котельной 16 МВт с водогрейными котлами на территории котельной № 3 по улице Декабристов 1, г. Кировград» - АО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ",

Газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 6.0 МВт здания центра метрологического обеспечения производства, входного контроля и настройки, по адресу: Свердловская обл.. г. Каменск-Уральский. ул. Розы Люксембург. 20. промплощадка № 2 - АО «УПКБ «Деталь».

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023г. | 2024 г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего, в том числе: | 0 | 1 | 1 | 2 |
| тепловые электростанции |  |  |  |  |
| теплогенерирующие установки и сети |  | 1 | 1 | 2 |
| Смертельный травматизм, чел., всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловые электростанции |  |  |  |  |
| теплогенерирующие установки и сети |  |  |  |  |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующих период предыдущего года.

Свердловская область, г. Заречный - 14.01.2024 в результате отсутствия циркуляции теплоносителя, системы дренирования произошло перемерзание теплоностителя в трубопроводах тепловой сети ДУ 40, расположенных в квартале ул. Мамина – Сибиряка, Дзержинского, Попова, Садовая, Южная, приведшее к прекращению теплоснабжения потребителей тепловой энергии. В результате данной аварийной ситуации отключены от теплоснабжения 56 жилых домов).

Свердловская обл., г. Верхняя Тура - 17.01.2025 в результате уменьшения давления на подающем трубопроводе водогрейной газовой котельной 27,9 МВт, расположенной по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, 247А, произведено ограничение теплоснабжения 2-ой категории потребителей тепла с целью предотвращения аварийной ситуации на котельной.

Прекращение теплоснабжения потребителей (52 МКД и 11 социально значимых объектов) г. Верхняя Тура произошло вследствие аварийной ситуации при теплоснабжении, произошедшей на подающем трубопроводе тепловой сети диаметром 159 мм около перекрестка улиц Гробова и Володарского г. Верхняя Тура, приведшее к вынужденной остановке подачи теплоснабжения на водогрейной газовой котельной 27,9 МВт, расположенной по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, 247А.

В результате данной аварийной ситуации - прекращена поставка теплоносителя в 52 многоквартирных домах и 11 социально значимых объектов г. Верхняя Тура с 15 часов 40 минут 17 января 2025 года до 08 часов 00 минут 18 января 2025 года (16 часов 20 минут), с последующим сохранением постоянной подпитки и циркуляции сети теплоснабжения (во избежание ее замерзания), а на срок более 24 часов - прекращена поставка теплоснабжения в ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» с 13 часов 55 минут 17 января 2025 года до 19 часов 00 минут 19 января 2025 года (53 часа 05 минут), что обусловлено длительностью проведения восстановительно-ремонтных работ по устранению причин технологического нарушения, а именно:

- отсутствием порядка действий и подготовки персонала ООО «Новые технологии» при аварийном отключении;

- невозможностью резервирования теплоснабжения потребителей тепловой энергии города Верхняя Тура;

- отсутствием технического освидетельствования и настройки тепловой сети;

-  отсутствием необходимого аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

- не организован водно-химический режим с целью обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла.

Свердловская область, г. Полевской - 14.10.2025 прекращение теплоснабжения потребителей южной части г. Полевского произошло вследствие аварийной ситуации при теплоснабжении, произошедшей на подающем трубопроводе магистральной тепловой сети Ду 500 мм.

В результате данной аварийной ситуации при теплоснабжении прекращена поставка теплоносителя в 136 жилых домов, 20 объектов образования, 6 объектов здравоохранения, 1 объект культуры, что обусловлено длительностью проведения восстановительно-ремонтных работ по устранению причин технологического нарушения, а именно:

- отсутствием порядка действий и подготовки персонала ООО «ПКК Энерго» при аварийном отключении;

- невозможностью резервирования теплоснабжения потребителей тепловой энергии города Полевской;

- отсутствием в нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей, а также секционируемых участках штуцеров с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства) на участке сети;

- отсутствием уклона трубопроводов тепловых сетей не менее 0,002 независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки теплопроводов;

- отсутствием трассировки трубопроводов, исключающей образование застойных зон и обеспечивающей возможность полного дренирования.

  - Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
и его прохождению

    - Итоги прошедшего отопительного сезона

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103, в 2024 году Уральским управлением Ростехнадзора проведена оценка готовности муниципальных образований (далее – МО) к отопительному периоду 2024-2025 гг.

В 2024 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду было запланировано участие в работе 15 комиссий органов местного самоуправления

по проведению проверок в отношении 40 теплоснабжающих организаций, 4 теплосетевых организаций.

По состоянию на 15 ноября 2024 г. представителями Ростехнадзора принято участие в работе 15 комиссий по оценке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов 40 теплоснабжающих и 4 теплосетевых организаций на территории 15 МО.

Проведено обследование 171 отопительной и отопительно-производственной котельной. Выявлено 1330 нарушений требований по готовности.

Также Управлением принято участие в работе комиссий муниципальных образований по оценке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов 10 потребителей тепловой энергии, являющихся социально-значимыми объектами (городские больницы, дома инвалидов, дома сирот и т.д.), выявлено 277 нарушений обязательных требований.

Всего в 2024 году подлежало оценке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов 92 МО, 38 МО не получили паспорта готовности.

Готово к отопительному периоду 54 МО (58,7 %).

Основные нарушения, послужившие причинами отказа в выдаче паспортов готовности:

- не проведено техническое диагностирование тепловых энергоустановок, отработавших расчетный ресурс, специализированными организациями, в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу, с оценкой фактического состояния металла неразрушающими методами контроля или по вырезкам образцов

- несоблюдение водно-химического режима;

- наличие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации, в том числе и в области промышленной безопасности;

- не проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.

- отсутствие подтверждения готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (проверка знаний, неявка составляет в среднем 28%).

До 15.11.2024 повторно за проведением оценки готовности обратилось 52 муниципальных образования.

После 15.11.2024 повторно обратилось за проведением оценки готовности - 19 муниципальных образований, из них получили акты готовности - 7 .

Управлением на территории Свердловской области подтверждена готовность 61 муниципального образования и признаны не готовыми 31 муниципальное образование.

    - О ходе подготовки к предстоящему/ текущему отопительному сезону

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации

от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234, в 2025 году Уральским управлением Ростехнадзора (далее – Управление) в рамках участия в работе комиссий муниципальных образований завершена оценка обеспечения готовности 323 организаций на территории Свердловской области.

В результате оценки обеспечения готовности теплоснабжающих теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, без статуса теплосетевой организации, установлено:

готовы – 275;

готовы с условиями –10;

не готовы – 38.

Выявлено зафиксированных в актах замечаний – 9170.

Установлено при повторных оценках обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций устранение замечаний - 4859.

Оценка обеспечения готовности муниципальных образований.

87 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, подлежат оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Управлением проведена оценка обеспечения готовности - 87 муниципальных образований со следующим выводом:

готовы – 62 (71%);

готовы с условиями – 21 (24%);

не готовы – 4 (4,6%).

Выявлено зафиксированных в актах замечаний – 200.

Проведено 17 повторных оценок обеспечения готовности. В результате проведенных повторных оценок обеспечения готовности установлено устранение 82 замечаний.

За аналогичный период прошлого года признано готовыми к отопительному периоду 58,7% муниципальных образований, оцениваемых Управлением.

Готовность муниципальных образований увеличилась на 36,7%.

    - Проблемные вопросы

Новая система оценки на основе «индекса готовности» не учитывает, а точнее не создает нужного «веса» грубых нарушений допущенных при эксплуатации объектов теплоснабжения.

Управлением проведен анализ возможных рисков, связанных с прохождением теплоснабжающими и теплосетевыми организациями отопительного периода 2025-2026 годов, независимо от уровня оценки готовности, касающиеся фактического (технического) состояния эксплуатируемых объектов теплоснабжения по результатам проведения в 2025 году всего комплекса контрольно-надзорных профилактических, оценочных мероприятий в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения и надзора в области промышленной безопасности.

Не смотря на высокий процент готовности (91,2%) теплоснабжающих организаций отмечаем:

1)	Не выполнены (в полном объеме) требования по проведению испытаний трубопроводов тепловых сетей, наладки котельного оборудования в организациях.

2)	Не проведено техническое диагностирование оборудования и трубопроводов по истечении срока службы, не выполнены (в полном объеме) мероприятия по результатам диагностирования.

3)	Не соблюдаются графики ремонтов, не в полном объеме выполняется ремонтная программа.

4)	Отсутствуют экспертизы промышленной безопасности, не выполняются мероприятия (рекомендации), предусмотренные экспертизами.

Имеются факты эксплуатация с грубыми нарушениями требований (в т.ч. промышленной безопасности) зданий и сооружений объектов теплоснабжения, наличие дефектов (разрушений) строительных конструкций.

Например, МУП «Жилкомсервис - СЛ» в июле 2025 года провело и зарегистрировало в Уральском управлении Ростехнадзора (далее - Управление) за № ЭПБ-2025-012/003 от 25.07.2025 экспертизу промышленной безопасности здания котельной № 19, содержащую вывод о несоответствии здания котельной № 19 требованиям промышленной безопасности и не содержащую данных о разрешенном сроке эксплуатации здания котельной № 19. При проведении экспертизы выявлены повреждения и дефекты строительных конструкций здания, которые влияют на несущую способность здания и согласно приложению 5 заключения ЭПБ зданию присвоена 4 категория технического состояния строительных конструкций, которое характеризуется следующим образом: «Неудовлетворительное (неработоспособное) состояние. Существующие повреждения свидетельствуют о снижении несущей способности и непригодности к эксплуатации. Для продолжения нормальной эксплуатации требуется капитальный ремонт с усилением поврежденных конструкций». Никаких мероприятий по приведению здания к безопасному состоянию в межотопительный период не проводилось. На региональном штабе Управление уведомлялось только о планируемом проведении «независимой» экспертизы.

Однако при проведении оценки обеспечения готовности данной организации, в составе комиссии муниципального образования, при отсутствии проведения мероприятий с целью устранения выявленных повреждений и дефектов индекс готовности приблизился к единице.

Основные нарушения, выявляемые при оценке обеспечения готовности муниципальных образований:

- отсутствует утвержденная актуализированная схема теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении);

- нарушение порядка при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234.

Недостаток подробных разъяснений и рекомендаций, в связи с новизной документа, приводит к спорным или сложным вопросам, а также к разногласиям в толковании правил и ошибкам в их применении.

Например, недопонимание требований пункта 8 Порядка со стороны муниципального образования Верхняя Тура Свердловской области в части комиссионного принятия решения в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности об установлении их уровня готовности к отопительному периоду привело к нарушению порядка, т.к. даже отрицательное решение, а именно нулевой индекс готовности должен быть принят при участии всех членов комиссии, а не только представителями муниципального образования.

  - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние, износ оборудования (50-70% износа), доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения), реализуются в соответствии с утвержденными планами и графиками, ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.) – информация отсутствует.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки |  |  |  | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки |  | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 1933 | 5430 | 5430 | 9693 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 24 | 36 | 36 | 6 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности |  |  |  |  |
| 3.2 | предупреждение | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 3.3 | административный штраф | 21 | 32 | 32 | 5 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 42 | 64 | 64 | 48 |
| 5 | Количество направленных предостережений | 62 | 129 | 129 | 27 |
| 6 | Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц |  |  |  |  |
| 7 | Количество проведённых консультирований |  |  |  | 14 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ТЭ, п/п 2-4 – общее количество, в том числе вне проверок.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Оценка обеспечения готовности муниципальных образований с применением установленных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 показателей соблюдения требований обеспечения готовности не учитывает уровень готовности и состояния объектов теплоснабжения, расположенных на территории оцениваемых муниципальных образований.

Неточности, допущенные при написании данных правил привели к сложности применения документа на практике.

Например, «справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности …» в отношении потребителей тепловой энергии, как правило, не относящимся к поднадзорным организациям практически парализовала работу Управления. Предписания потребителям тепловой энергии (жилищному фонду) выдаются Государственной жилищной инспекцией субъекта Российской Федерации.

# Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории (Свердловской области) федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении 97 организаций, 
эксплуатирующих 155  ГТС, в том числе:

      - по классам

| I класса | 5 |
| --- | --- |
| II класса | 17 |
| III класса | 110 |
| IV класса | 23 |

      - по назначению

| ГТС промышленности, ед. | 31 |
| --- | --- |
| ГТС энергетики, ед. | 12 |
| ГТС водохозяйственного комплекса, ед. | 112 |

      - по уровням безопасности

| нормальный | 38 |
| --- | --- |
| пониженный | 61 |
| неудовлетворительный | 48 |
| опасный | 8 |

Режим постоянного государственного надзора установлен на 5 объектах:

1)	комплекс гидротехнических сооружений филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»;

2)	комплекс ГТС хвостового хозяйства АО «ЕВРАЗ КГОК»;

3)	ГТС на Гуринском водохранилище, д. Гурина;

4)	ГТС на р. Тугулымка в пгт Тугулым;

5)	ГТС Заводоуспенского водохранилища.

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, являются:

- АО «РУСАЛ УРАЛ»;

- АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»;

- АО «Среднеуральский медеплавильный завод»;

- ПАО «ЕВРАЗ»;

- АО «Первоуральский новотрубный завод»;

- АО «Северский трубный завод»;

- Филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь»;

- Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Белоярская атомная станция;

- ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго»;

- Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго».

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных ГТС, расположенных на территории Свердловской области, за 12 месяцев 2025 года не зарегистрировано.

  - Информация о состоянии ГТС, в том числе о прохождении весеннего половодья и паводков

По результатам осуществления контроля (надзора) за состоянием и эксплуатацией поднадзорных гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и паводков 2025 года, представителями Управления в Свердловской области за 12 мес. 2025 года выполнено:

- контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом – 7;

- принято участие в работе 19 противопаводковых комиссиях (штабов);

- принято участие в 60 предпаводковых обследованиях;

- проведено 47 консультаций;

- объявлено 22 предостережения;

- проведено 1521 информирований, из них: проинформировано 1520 поднадзорных организаций, и 1 информирование размещено на сайте Уральского управления Ростехнадзора;

- 1 обобщение правоприменительной практики.

По состоянию на 31.12.2025 случаев аварийности при эксплуатации поднадзорных Управлению гидротехнических сооружений не зафиксировано.

На данный момент все поднадзорные Управлению ГТС Свердловской области работают в штатном режиме.

  - Меры, направленные на обеспечение эксплуатационной надёжности 
и безопасности бесхозяйных ГТС

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российский Федерации от 5 октября 2020 г. № 1606 Уральское управление Ростехнадзора формирует и ведёт перечень ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, а также осуществляет мониторинг выполнения (Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области) плана мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС.

В настоящее время на территории Свердловской области насчитывается 4 бесхозяйных гидротехнических сооружений.

За 12 месяцев 2025 года количество бесхозяйных ГТС сокращено на 0 при вновь выявленных 0 бесхозяйных ГТС.

Таким образом, сводное количество бесхозяйных ГТС увеличилось на 0 ГТС или на 0 % в сравнении с соответствующим показателем на 31 декабря прошлого года (3 бесхозяйных ГТС).

| Количество вновь выявленных бесхозяйных ГТС в отчётном периоде | Мониторинг действий органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации: |  |  |  | Общее количество бесхозяйных ГТС на отчётную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оформлено право собственности | Находятся в стадии ликвидации | Ликвидированы | Исключены из перечня бесхозяйных |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

  - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов по уровню безопасности:

- ГТС, требующие ремонта – 48;

- ГТС, требующие капитального ремонта – 8.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность на ГТС

| № п/п | Наименование показателя | 2023 г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 6 | 11 | 11 | 2 |
| 1.1 | плановые проверки | 6 | 8 | 8 | 1 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Количество контрольных (надзорных) действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, в том числе: | 16 | 9 | 9 | 14 |
| 2.1 | осмотр | 16 | 10 | 10 | 14 |
| 2.2 | опрос | 16 | 9 | 9 | 13 |
| 2.3 | получение письменных объяснений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | истребование документов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | инструментальное обследование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Выявлено правонарушений, всего | 70 | 90 | 90 | 51 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 14 | 12 | 12 | 5 |
| 4.1 | административное приостановление деятельности | - | - | - | - |
| 4.2 | предупреждение | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4.3 | административный штраф | 11 | 9 | 9 | 5 |
| 5 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 140 | 162 | 162 | 60 |
| 6 | Количество направленных предостережений | 12 | 15 | 15 | 22 |
| 7 | Количество проведённых консультирований | 31 | 13 | 13 | 42 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ГТС табл. 2, п/п 2, 2.1 – из строки 6, 6.1 УТ-ГТС табл. 2, 
п/п 3-5 – общее количество, в том числе вне проверок.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

При проведении контрольно-надзорных мероприятий с помощью мобильного приложения «Инспектор» наблюдаются следующие наиболее частые проблемы:

- отсутствие интернета;

- постоянное прерывание, отсутствие звука, изображения по причине нестабильной работы интернета;

- плохое качество связи;

- специалисты поднадзорных организаций, отвечающие за безопасность гидротехнических сооружений, не наделены полномочиями общения с федеральными органами надзора через Единый портал государственных услуг.

# Государственный строительный надзор

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Ростехнадзор осуществляет на территории Свердловской области федеральный государственный строительный надзор при строительстве/реконструкции 69 объектов капитального строительства, в том числе:

      - по количеству объектов

| Объекты по автомобильным дорогам федерального значения | 4 |
| --- | --- |
| Объекты авиационной инфраструктуры | 1 |
| Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта | 1 |
| Морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы | 0 |
| Опасные производственные объекты | 23 |
| Магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты | 6 |
| Нефтегазоперерабатывающие заводы | 0 |
| иные объекты | 44 |

      - перечень наиболее крупных объектов строительства/ реконструкции

Наиболее крупными объектами строительства/ реконструкции являются:

– «Реконструкция здания Екатеринбургского государственного цирка» (г. Екатеринбург);

- «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень. км 35 – км 104+244» (Свердловская область, Белоярский район, Богдановичский район, г. Заречный).

      - перечень наиболее крупных социально-значимых объектов

Новые пущенные крупные социально-значимые объекты:

«Реконструкция аэровокзального комплекса международного аэропорта Екатеринбург (Кольцово) 0 этап»

«Здание учебного корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий (№2.1. по ПЗУ) - 2 этап строительства»

"Реконструкция виадука со строительством нового виадука на 1411 км нечетного пути участка Агрыз-Дружинино Горьковской железной дороги. 1 этап"

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных объектах капитального строительства/реконструкции, расположенных на территории Свердловской области, в 2024 году и за истекший период 2025 года не зарегистрировано.

  - Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС)

В рамках осуществления федерального государственного строительного надзора Ростехнадзором с начала 2025 года выдано 18  ЗОС, в том числе:

объекты по автомобильным дорогам федерального значения – 1

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р – 351 Екатеринбург-Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги Р – 351 Екатеринбург – Тюмень км 35 - км 104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович), Свердловская область (1.2,2,3,4,5,6 участки): 5 участок (5 этап)»;

объекты авиационной инфраструктуры – 1;

«Реконструкция аэровокзального комплекса международного аэропорта Екатеринбург (Кольцово) 0 этап»;

объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта – 1

«Реконструкция четной сортировочной системы станции Екатеринбург - Сортировочный Свердловской железной дороги. Парк приема и сортировочная горка. 1 этап строительства – реконструкция путей южной секции парка приема и пучков 4-6 спускной части сортировочной горки»;

морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы – 0;

(перечень объектов);

магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты – 1

«Подключение к газопроводу-отводу проектируемой газораспределительной компрессорной станции (АГНКС) с комплексом СПГ вблизи АГРС-АО "Уралэлектромедь" в пос. Садовый» шифр 176-21-00";

нефтегазоперерабатывающие заводы – 0;

(перечень объектов);

иные опасные производственные объекты – 1;

(перечень объектов);

иные объекты – 13

«Здание сборочно-окрасочного цеха с АБК»,

«Строительство центра метрологического обеспечения производства, входного контроля и настройки» I этап – строительство центра метрологического обеспечения производства, входного контроля и настройки» шифр 905Р»

«Реконструкция ПС 500 кВ Южная (замена выключателей и реконструкция системы пожаротушения). Корректировка»

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность на объектах строительного надзора

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий | 109 | 146 | 146 | 113 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 16 | 16 | 16 | 19 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 17 | 21 | 21 | 19 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 10 | 11 | 11 | 16 |
| 3.3 | административный штраф | 7 | 10 | 10 | 3 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 480 | 1130 | 1130 | 660 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 29 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | Количество проведенных профилактических визитов | 46 | 30 | 30 | 1 |
| 7 | Количество проведенных консультирований | 10 | 6 | 6 | 3 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Транспортные проблемы при осуществлении выездных проверок на севере Свердловской области.

Отсутствует возможность привлечения при проверках специалистов и экспертов, имеющих опыт при строительстве и реконструкции уникальных и технически-сложных объектов капитального строительства, в том числе с выделением в состав комиссии сотрудников сторонних организаций, институтов и лабораторий для своевременной оценки применяемых материалов и оборудования.

# Государственный надзор в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений

  - О поднадзорных организациях и объектах

Ростехнадзор осуществляет на территории Свердловской области федеральный государственный надзор в отношении 20686 опасных технических устройств зданий и сооружений, в том числе:

| Лифты, в том числе | 20115 |
| --- | --- |
| отработавшие назначенный срок службы (более 25 лет) | 2912 |
| Подъёмные платформы для инвалидов | 104 |
| Эскалаторы (вне метрополитенов) | 383 |
| Пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки) | 84 |

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 12 месяцев 2024 г. | 12 месяцев 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Смертельный травматизм, чел., всего | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующих период предыдущего года.

За отчетный период на поднадзорных объектах произошло 1 учетное событие.

Аварии:

19.08.2025 ИП Борзенков И.А.

В 19:50 (время местное) при спуске на эскалаторе торгового центра «Ботаника молл» со второго этажа на первый мальчик сидел на ступени эскалатора, мать стояла на ступени ниже. Правая рука мальчика оказалась зажатой между ступенью эскалатора и балюстрадой с правой стороны эскалатора. При подходе к посадочной площадке в месте установки гребней произошел отрыв части правой руки мальчика в месте ниже локтя. Эскалатор был выключен аварийной кнопкой одним из пассажиров, мальчику оказали первую помощь и увезли в детскую травматологическую больницу.

Расследование аварии не завершено.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

| № п/п | Наименование показателя | 2023 г. | 2024 г. | 12 мес. 2024 г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего | 46 | 18 | 18 | 13 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 154 | 176 | 176 | 67 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 5 | 10 | 10 | 3 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 34 | 22 | 22 | 49,5 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 138 | 125 | 125 | 85 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

# Государственный лицензионный контроль

  - Лицензионный контроль_экспертиза промышленной безопасности

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 14 | 1 | 1 | 3 |
| 1.1 | плановые проверки | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 108 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество проведенных профилактических визитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проведенных консультирований | 2 | 0 | 0 | 1 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Лицензионный контроль_деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 14 | 13 | 13 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки | 14 | 13 | 13 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 240 | 20 | 20 | 0 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Количество проведенных профилактических визитов | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Количество проведенных консультирований | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Лицензионный контроль_производство маркшейдерских работ

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 12 | 10 | 10 | 2 |
| 1.1 | плановые проверки | 12 | 10 | 10 | 2 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество проведенных профилактических визитов | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Количество проведенных консультирований | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

Информация об осуществлении Ростехнадзором контрольной (надзорной) деятельности на поднадзорных объектах на территории

Челябинской области

# Надзор в области промышленной безопасности

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет на территории (Челябинской области) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности в отношении 1947 организаций, эксплуатирующих в совокупности 4333 опасных производственных объекта (далее – ОПО), в том числе:

      - по классам опасности

| I класса опасности | 20 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 115 |
| III класса опасности | 2396 |
| IV класса опасности | 1803 |

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Челябинской области, являются:

Перечень наиболее крупных организаций

Пример:

АО «Томинский ГОК»,

– ПАО «Группа Магнезит»,

– ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,

– ФГКУ «Оптово-распределительный центр № 6»,

– ООО «ЛУКОЙЛ–Уралнефтепродукт»,

– ООО ТЗК «Волга»,

– ООО «Газпромнефть–АЭРО»,

– ОАО «Российские железные дороги»,

– ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,

– ПАО «Карабашмедь»,

– ПАО «Челябинский цинковый завод»,

– МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»,

– ООО «Донкарб Графит»,

– АО «Кыштымский медеэлектролитный завод»,

– ООО «Объединение «Союзпищепром»,

– АО «МАКФА»,

– АО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО»,

– ООО «Агрофирма Ариант»,

– ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,

– АО «Газпром газораспределение Челябинск»,

– ООО «Капитал – Сити»,

– ООО «Коелга – Сервис»,

– ОГУП «Региональные газовые сети»,

– ООО «НОВАТЭК-Челябинск»,

– ООО ««НОВАТЭК-СПГ Топливо»,

– ООО «Озерскгаз»,

– ПАО «Форвард Энерго»,

– АО «УСТЭК-Челябинск»,

– МУП ЧКТС,

– ПАО ОГК-2,

– ПАО ЮГРЭС-Электрогенерация,

– АО «Русатом Инфраструктурные Решения»,

– АО "Трансэнерго",

– ОАО ""ММК-МЕТИЗ"

    - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 12 месяцев 2024 г. | 12 месяцев 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Смертельный травматизм, чел., всего | 8 | 7 | 7 | 29 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующий период предыдущего года.

  - Надзор за объектами нефтегазодобычи и геологоразведочными работами

    - О поднадзорных организациях и объектах

Число поднадзорных организаций составляет 0, эксплуатирующих 0 ОПО, в том числе:

      - по классам опасности

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности |  |
| III класса опасности |  |
| IV класса опасности |  |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

– _____ фонды скважин;

– _____ участки предварительной подготовки нефти;

– _____ участки ведения буровых работ;

– _____ участки комплексной подготовки газа;

– _____ системы промысловых и межпромысловых трубопроводов;

– _____ площадки буровой установки (плавучая, включая буровые суда);

– _____ площадки склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

Пример:

- АО «ННК – Амурнефтепродукт»;

- ООО «Газпром переработка Благовещенск»;

- ООО «Дунай Терминал»;

- ООО «АБС Благовещенск».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях, проведённых 
в отношении крупных ОПО.

Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности.

Меры, принятые для устранения нарушений.

Проблемные вопросы, выявленные в ходе КНМ.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние, износ оборудования (% износа), доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения), ход выполнения мероприятий 
по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, непродление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.).

  - Надзор за объектами нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения

    - О поднадзорных объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 69, эксплуатирующих 100 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 1 |
| III класса опасности | 96 |
| IV класса опасности | 3 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

- 2 нефтегазоперерабатывающих;

- 2 мини-НПЗ;

- 1 база товарно-сырьевая;

95 объектов нефтепродуктообеспечения

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

Пример:

- ФГКУ «Оптово-распределительный центр № 6»,

- ООО «ЛУКОЙЛ–Уралнефтепродукт»,

- ООО ТЗК «Волга»,

- ООО «Газпромнефть–АЭРО».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За 12 месяцев 2025 года плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

В отчетном периоде проведена 1 оценка соответствия лицензионным требованиям соискателя лицензии ООО «Энергия». По результатам оценки установлено соответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям. Проблемные вопросы в ходе КНМ не выявлены.

На основании приказа МЧС России от 20.09.2021 № 1652/330/22588/1048/617/87 «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов на территории Челябинской области» должностные лица Уральского управления Ростехнадзора принимали участие в комиссиях на 21 объекте.

Факты незаконного оборота промышленной продукции не выявлены (письмо Ростехнадзора от 27.02.2019 № 00-02-05/343). Фото- и видеоматериалы в подсистеме «Аварийность и травматизм» ЦП АИС Ростехнадзора не размещались в связи с отсутствием событий авариного характера на поднадзорных опасных производственных объектах (письмо Ростехнадзора от 07.11.2022 № 00-08-05/943).

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Общее состояние поднадзорных объектов – удовлетворительное.

Износ оборудования  ≈74%.

Доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации ≈62%.

В настоящее время в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) реализуется проект реконструкции ОПО «Склад ГСМ» (рег. № А56-00366-0001, II класс опасности), эксплуатируемом ФГКУ «Оптово-распределительный центр № 6». Реализация проекта реконструкции при условии достаточного финансирования рассчитана до 2027 года.

Первый этап реконструкции завершен в конце 2023 года. В 2025 году проводились работы по 2, 3, 4 и 6 этапу реконструкции. Окончание работ по 2 и 4 этапу запланировано на апрель 2026 года, по 3, 6 этапу на октябрь и декабрь 2026 соответственно. Начало работ по 5 этапу реконструкции запланировано на II квартал 2026 года.

За 12 месяцев 2025 года на поднадзорных объектах нефтехимической промышленности аварий не зарегистрировано.

Выявленные проблемы – отсутствуют.

  - Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта

    - Об организациях и объектах
(Информация представляется об организациях и объектах, как находящихся под надзором Управления, так и расположенных 
на территории данного субъекта Российской Федерации, 
но не поднадзорных Управлению)

      - по классам опасности

Число организаций составляет 5, эксплуатирующих 39 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 5 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 21 |
| III класса опасности | 4 |
| IV класса опасности | 9 |

Общая протяжённость магистральных трубопроводов составила 3341,4   км, в том числе:

газопроводов – 3341,4   км;

нефтепроводов – ______ км.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

- АО «Газпром газораспределение Челябинск»

- ООО «Капитал – Сити»

- ООО «Коелга – Сервис»

- ПАО «Форвард Энерго»

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За отчетный период инспекторским составом проведено 7 плановых и 2 внеплановые проверки, по результатам которых выявлено 44 нарушение.  Юридическое лицо привлечено к административной ответственности на 200 тыс. рублей по ч.11 ст.19.5 КоАП РФ.

За отчетный период инспекторским составом по надзору за объектами магистрального трубопроводного в соответствии с утвержденными графиками проведены 16 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора в отношении 4 опасных производственных объектов опасных производственных объектов I класса опасности - магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», расположенных на территории Челябинской области:

- А54-0083-0010	Участки магистральных газопроводов Челябинского ЛПУМГ;

- А54-0083-0007	Участки магистральных газопроводов Красногорского ЛПУМГ;

- А54-00834-0003	Участки магистральных газопроводов Карталинского ЛПУМГ;

- А54-00834-0004	Участки магистральных газопроводов Магнитогорского ЛПУМГ.

По результатам КНМ в рамках постоянного государственного надзора выявлено 34 нарушения обязательных требований при эксплуатации опасных производственных объектов.

К административной ответственности по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ привлечено 7 должностных лиц (2 административных штрафа по 20000 руб., 5 предупреждение).

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Техническое состояние поднадзорных объектов подтверждается проектной и исполнительной документацией. Проводятся мероприятия по техническому диагностированию объектов в соответствии с разработанными и утвержденными графиками. В рамках производственного контроля проводятся контрольные проверки с использованием Чек – листов, выявленные нарушения предусматриваются в соответствии с планами работ. Здания, сооружения и технические устройства с истекшим сроком безопасной эксплуатации подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности. Готовность организации к ликвидации и локализации последствий аварий обеспечена на должном уровне, созданы собственные НАСФ и заключены договора с ПАСФ в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий, а также проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия, при проведении проверок не выявлено.

  - Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 691, эксплуатирующих 1271 ОПО, в том числе:

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности | 12 |
| III класса опасности | 1254 |
| IV класса опасности | 5 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

- сеть (система) газопотребления – 1136;

- сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая – 37;

- станция газораспределения – 24;

- газонаполнительная станция – 74.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

ООО «НОВАТЭК-Челябинск»;

ООО ««НОВАТЭК-СПГ Топливо»;

АО «Газпром газораспределение Челябинск»;

АО «Челябинскгоргаз»;

АО «Трансэнерго»;

ООО «Индустриальный парк Станкомаш»;

ООО «Озерскгаз»;

АО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

      - Информация по вопросам социальной газификации (за 2025 период)

- принято участие в комиссиях по приёмке в рамках оценки соответствия 516 объектов, протяжённостью 35.06  систем газораспределения, газопотребления.

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Плановые контрольно-надзорные мероприятия не проводились.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Обеспечение безопасности, эксплуатируемых на опасных  производственных объектах технических устройств, обеспечивается наличием эксплуатационной, технологической документации, сопровождающей устройства на всех стадиях технологического цикла.

Страхование ответственности за последствия возможных аварий поднадзорные  крупные предприятия осуществляли своевременно.

Из анализа рассмотренных сведений о производственном контроле поднадзорных организаций следует, что средний расчетный коэффициент   износ оборудования  составляет 40%.

  - Надзор за объектами угольной промышленности

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 0, эксплуатирующих 0 ОПО, в том числе:

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности |  |
| III класса опасности |  |
| IV класса опасности |  |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

– _____ шахты;

– _____ угольные разрезы;

– _____ обогатительные фабрики

В государственном реестре опасных производственных объектов Уральского управления Ростехнадзора не зарегистрированы объекты угольной промышленности

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

Пример:

- АО «Амурский уголь»;

- ООО «Огоджинская угольная компания»

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях, проведённых 
в отношении крупных ОПО.

Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности. Меры, принятые для устранения нарушений.

Проблемные вопросы, выявленные в ходе КНМ.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние, износ оборудования (% износа), доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения), ход выполнения мероприятий 
по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, непродление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта 
и т.д.).

  - Надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 98, эксплуатирующих 201 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 8 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 34 |
| III класса опасности | 149 |
| IV класса опасности | 10 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

– 9 объекты добычи полезных ископаемых подземным способом;

– 142 объекты добычи полезных ископаемых открытым способом;

– 16 обогатительные фабрики.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- АО «Южуралзолото Группа Компаний»,

- АО «Томинский ГОК»,

- ПАО «Группа Магнезит»,

- ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

- АО «Михеевский ГОК»

      - Число поднадзорных организаций и объектов горного надзора 
(не ОПО)

Число поднадзорных организаций составляет 265, эксплуатирующих 265 объектов.

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Контрольно-профилактическая работа инспекторского состава проводится по годовому плану Уральского управления Ростехнадзора и месячным планам отдела и государственных инспекторов, осуществляющих надзор в горнорудной и нерудной промышленности

Работы, предусмотренные планами управления и отделов, выполнены в полном объеме.

За  2025 год инспекторским составом проведено:  7 плановых и 3 внеплановых  контрольных (надзорных) мероприятия 209 мероприятий,  проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора. Выявлено 900 нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе 822 в рамках постоянного государственного  надзора. По итогам проверок   общее количество административных наказаний составило 113, привлечено к административной ответственности 99 должностных лица,  на общую сумму 2290 тыс. руб., 3 должностных лица,  на общую сумму 750 тыс. руб. За грубые нарушения требований промышленной безопасности произведено 7  административных приостановлений деятельности  на 90 суток.

Инспекторским составом в ходе контрольных надзорных мероприятий  проводятся проверки антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов горнорудной промышленности. На предприятиях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты от террористических актов, в мероприятиях по  локализации и ликвидации  последствий аварий внесены позиции по отражению нападений на производственные объекты.

В результате мер, принимаемых предприятиями, правоохранительными и надзорными органами, за 2025  год террористических проявлений на территории подконтрольных объектов не зарегистрировано.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Нарушений с истекшим сроком действия экспертиз промышленной безопасности на технические устройства эксплуатируемые на опасном производственном объекте при проведении контрольных (надзорных) мероприятий не выявлено.

  - Надзор за оборудованием, работающим под давлением

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 487, эксплуатирующих 895 ОПО, в том числе:

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности |  |
| III класса опасности | 650 |
| IV класса опасности | 245 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

котлы – 1895;

сосуды, работающие под давлением – 8301;

трубопроводы пара и горячей воды – 2750

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

–	ПАО «Форвард Энерго»;

–	АО «УСТЭК-Челябинск»;

–	МУП ЧКТС;

–	ПАО Мечел;

–	ПАО ОГК-2;

–	ПАО ЮГРЭС-Электрогенерация

–	АО «Русатом Инфраструктурные Решения»

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За 2025 год принято участие:

- в 10 внеплановых проверках;

- в 5 комплексных проверках (по нескольким видам надзора).

Выявлено 98 нарушений обязательных требований.

Наложено 39 административных наказаний (34 предупреждения, 5 штрафов: 3 на должностное лицо, 1 на юридическое лицо, 1 на индивидуального предпринимателя).

Количество примененных мер профилактического воздействия:

информирование – 7,

объявление предостережений – 29,

консультирование – 5.

Проблемные вопросы, выявленные в ходе КНМ, отсутствуют.

Внеплановые проверки:

- АО «УСТЭК-Челябинск», по выявленным индикаторам риска, проведена в период с 06.02.2025 по 19.02.2025. Выявлено 14 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. 2 должностных лица привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 т.руб. В отношении юридического лица материалы по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ направлены в суд на приостановку. Заменены штрафом в размере 100 т.руб.

- АО «УСТЭК-Челябинск», по выявленным индикаторам риска, проведена в период с 03.12.2025 по 16.12.2025. Выявлено 2 нарушения обязательных требований промышленной безопасности. В отношении  должностного лица возбуждено административное производство по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.

По требованию прокуратуры проведены внеплановые проверки

- ИП Кокшаров, в период с 15.04.2025 по 17.04.2025. Выявлено  11 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. В отношении юридического лица материалы по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ направлены в суд на приостановку. В связи с продажей ИП Кокшаровым Д.А. АГЗС, суд вынес решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в  100000 руб.

- ИП Думендяк, в период с 22.04.2025 по 25.04.2025. Выявлено  5 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. В отношении юридического лица материалы по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ направлены в суд на приостановку.

- ООО «АЗС-Ресурс», в период с 22.04.2025 по 25.04.2025. Составлен Акт о невозможности проведения проверки в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом.

- ООО Промчелгаз, в период с 06.06.2025 по 17.06.2025. Составлен Акт о невозможности проведения проверки в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом.

- ООО «Газ-Инвест», в период с 24.06.2025 по 27.06.2025. Выявлено  7 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. В отношении директора ООО «Газ-Инвест» возбуждено административное производство по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.

На основании отсутствия лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности:

- ИП Эдуардов В.В. в период 09.07.2025 по 16.07.2025. Выявлено  4 нарушения обязательных требований промышленной безопасности. В отношении юридического лица материалы по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ направлены в суд на приостановку.

- ООО «Металлсторй» в период 10.07.2025 по 17.07.2025. Выявлено  2 нарушения обязательных требований промышленной безопасности. В отношении юридического лица материалы по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ направлены в суд на приостановку.

- ООО «Ман Систем» в период 11.07.2025 по 18.07.2025. Составлен Акт о невозможности проведения проверки в связи с отсутствием контролируемого лица.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Общее состояние поднадзорных объектов удовлетворительное, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации составляет  60%, информация по программам реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) находится в заключениях экспертиз ПБ у владельцев технических устройств, расположенных на ОПО.

  - Надзор за подъёмными сооружениями

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 818, эксплуатирующих 1398 ОПО, в том числе:

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности |  |
| III класса опасности | 10 |
| IV класса опасности | 1388 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

грузоподъёмные краны – _______;

подъёмники (вышки) – _______;

подвесные канатные дороги – _____;

буксировочные канатные дороги – _____;

фуникулёры – ____;

эскалаторы в метрополитенах – ____;

строительные подъёмники – ______.

лифты – 15468;

подъёмные платформы для инвалидов – 69;

эскалаторы (вне метрополитенов) – 134;

пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 17

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

АО "Трансэнерго";

АО "Троицкий электромеханический завод";

ООО "Литейно-механический завод";

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод";

ОАО "Челябинский механический завод";

ООО Челябинский завод стройиндустрии "КЕММА";

АО "КОНАР";

АО "Копейский машиностроительный завод";

ОАО ""ММК-МЕТИЗ";

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат";

АО "Соединительные Отводы Трубопроводов";

ООО "Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций"

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За 2025 год принято участие:

- в 4 внеплановых выездных проверках

- в 7 комплексных проверках (по нескольким видам надзора).

Выявлено 168 нарушений обязательных требований.

Наложено 110 административных наказаний (7 административных штрафов  на должностных лиц на сумму 280 тыс. руб., 12 административных штрафов  на юридическое лицо на сумму 2400 тыс.руб., 91 предупреждение).

Количество примененных мер профилактического воздействия:

информирование – 6,

объявление предостережений – 2,

консультирование – 9.

Проблемные вопросы, выявленные в ходе КНМ, отсутствуют.

По поручению Правительства Российской Федерации проведены внеплановые выездные проверки:

- ООО ГЛК «Солнечная Долина» в период с 02.09.2025 по 05.09.2025. Выявлено 11 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. В отношении юридического лица материалы по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ направлены в суд на приостановку. Суд заменил штрафом 150 тыс.руб.

- ООО «Евразия Сервис» в период с 16.09.2025 по 19.09.2025. Выявлено 12 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. В отношении юридического лица материалы по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ направлены в суд на приостановку. Материалы вернули на доработку

- ЧРОО «Федерация фристайла Челябинской области» в период с 30.09.2025 по 03.10.2025. Составлен Акт о невозможности проведения проверки в связи со сменой эксплуатирующей организации.

- МБУ ДО «СШОР № 1» в период 14.10.2025 по 17.10.2025. Выявлено 5 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

На поднадзорных ОПО 80% технических устройств отработали нормативный срок эксплуатации, установленный заводами-изготовителями.

Продолжение эксплуатации технических устройств осуществляется на основании положительных заключений экспертиз промышленной безопасности (далее-ЭПБ).

При осуществлении надзорной деятельности выявляются случаи эксплуатации технических устройств с истекшим сроком безопасной эксплуатации, указанных в заключениях ЭПБ, без проведения ЭПБ для оценки возможности продолжения эксплуатации.

По всем выявленным случаям принимаются меры реагирования в виде объявления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, при большом проценте ТУ  с истекшим сроком безопасной эксплуатации, указанных в заключениях ЭПБ, готовятся документы для проведения внеплановой выездной проверки.

  - Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 32, эксплуатирующих 32 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 1 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 6 |
| III класса опасности | 23 |
| IV класса опасности | 2 |

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- АО «Южуралзолото Группа Компаний»,

- АО «Томинский ГОК»,

- ПАО «Группа Магнезит»,

- ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

- АО «Михеевский ГОК»

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях, проведённых 
в отношении крупных ОПО.

Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности. Меры, принятые для устранения нарушений.

Проблемные вопросы, выявленные в ходе КНМ.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Основными видами деятельности подконтрольных организаций являются применение, хранение и производство ВМ.

Изготовление ВМ производится на  площадках подготовки ВВ  АО «Учалинского ГОКа», ООО «Миньярский карьер», ООО «Промвзрыв», ООО «Уральский Сибирит», АО «РВС», ООО «ЮУВП», НАО «НИПИГОРТЕХМАШ», ООО «АВТ-УралСервис», ПАО «ЮГК».

Количество мест постоянного хранения ВМ   составляет 20, в т.ч. 7 подземных складов. Зарегистрированы и эксплуатируются  6 передвижных складов ВМ.

За  12 месяцев  2025 года Управлением выдано 114 разрешений на проведение взрывных работ.

Работа инспекторского состава проводилась в соответствии с Планами работы и указаниями Федеральной службы  и Уральского управления Ростехнадзора. Надзорную деятельность в  2025 году осуществляли 4 государственных инспектора, которые совмещают этот вид надзора с надзором за безопасным ведением горных работ.

За   12 месяцев 2025 года  проведено 8 проверок (участие в проверках), в том числе 3 плановые и 5 в режиме постоянного государственного надзора. В ходе проверок  выявлено 35 нарушений требований промышленной безопасности, выдано 8 предписаний, назначено 4 административных наказания,   на общую сумму 125 тыс. руб.)

  - Надзор за предприятиями химического комплекса 
и транспортирования опасных веществ

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 138, эксплуатирующих 172 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 10 |
| III класса опасности | 132 |
| IV класса опасности | 30 |

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского управления Ростехнадзора осуществляет на территории Челябинской области федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности транспортирования опасных веществ.

Число поднадзорных организаций на 30.12.2025 составляет 196, эксплуатирующих 284 опасных производственных объектов, связанных с транспортирования опасных веществ (далее – ОПО), в том числе:

| Показатель | Надзор за транспортированием опасных веществ |  |
| --- | --- | --- |
|  | отдельных ОПО «участков транспортирования опасных веществ», | «участков транспортирования опасных веществ», входящих в состав других ОПО |
| I класса опасности | 0 | 1 |
| II класса опасности | 4 | 23 |
| III класса опасности | 64 | 162 |
| IV класса опасности | 10 | 20 |
| Всего | 78 | 206 |

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

– ОАО «Российские железные дороги»,

– ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,

– ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,

– ПАО «Карабашмедь»,

– ПАО «Челябинский цинковый завод»,

– МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»,

– ООО «Донкарб Графит»,

– АО «Кыштымский медеэлектролитный завод».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За 12 месяцев 2025 года плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

Проведена внеплановая проверка ранее выданного предписания в отношении опасного производственного объекта «Площадка извлечения золота «Перерабатывающий комплекс на месторождении «Светлинское» (рег. № А56-70996-0028, II класс опасности), эксплуатируемого Публичным акционерным обществом «Южуралзолото группа компаний» (ИНН 7424024375, ОГРН 1077424000686). Головной отдел, участвующий в проверке – Межрегиональный отдел горного надзора.

В ходе проверки установлено невыполнение 3 пунктов ранее выданного предписания от 19.02.2024 № Р-330-9-рш.

Оформлены Предписание № П-66250111000017276845-Х от 14.03.2025, Акт проверки № 66250111000017276845 от 14.03.2025, Протокол осмотра № ПО-66250111000017276845-Х от 14.03.2025, а также требование о предоставлении документов от 10.03.2025. В отношении должностного лица возбуждено административное дело по ч.11 ст.19.5 КоАП РФ. Наложен административный штраф на сумму 30 тыс. руб.

21.05.2025 на основании представленных ПАО «ЮГК» материалов проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), по результатам которого установлено, что предписание Уральского управления Ростехнадзора от 14.03.2025 № П-66250111000017276845-Х исполнено полностью. Составлены Акт по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) от 21.05.2025 № П-66250111000017276845-Х. Протокол оценки исполнения предписания Уральского управления Ростехнадзора от 14.03.2025 № П-66250111000017276845-Х.

По выявленному индикатору риска ПБ 4 было согласовано с прокуратурой Челябинской области и проведено внеплановое КНМ в отношении ООО «Южуралкондитер» на ОПО «Участок аммиачно-холодильной установки № 2» (рег. № А56-00229-0007). По результатам КНМ нарушений не выявлено.

Факты незаконного оборота промышленной продукции не выявлены (письмо Ростехнадзора от 27.02.2019 № 00-02-05/343). Фото- и видеоматериалы в подсистеме «Аварийность и травматизм» ЦП АИС Ростехнадзора не размещались в связи с отсутствием событий авариного характера на поднадзорных опасных производственных объектах (письмо Ростехнадзора от 07.11.2022 № 00-08-05/943).

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Общее состояние поднадзорных объектов – удовлетворительное.

Износ оборудования  ≈73%.

Доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации ≈65%.

Программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) – информация не поступала.

За 12 месяцев 2025 года на поднадзорных объектах химической промышленности и транспортирования опасных веществ аварий не зарегистрировано.

Выявленные проблемы – отсутствуют

  - Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения  
и переработки растительного сырья

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 31, эксплуатирующих 87 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 0 |
| III класса опасности | 46 |
| IV класса опасности | 41 |

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

– ООО «Объединение «Союзпищепром»,

– АО «МАКФА»,

– ООО «Ресурс».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводились на основании постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (с изменениями на 10.03.2023).

В соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности» в отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований.

18.02.2025 под председательством заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Шувалова Ю.А. с участием сотрудников Отдела было проведено совещание в формате видео-конференц связи с представителями поднадзорных организаций на тему «Об аварийности и травматизме на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья. Эксплуатационная устойчивость взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья». В совещании также приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Челябинской области;

24.12.2025 было проведено совещание в формате видео-конференц связи с представителями поднадзорных организаций на тему «Вопросы предупреждения аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья». В ходе совещания рассмотрены вопросы:

– Об эксплуатационной устойчивости взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья.

– Об обязательных профилактических визитах в отношении опасных производственных объектов.

– Об идентификации объектов хранения и переработки растительного сырья при их регистрации в государственном реестре.

– О реализации комплекса мер, обеспечивающих стабильность функционирования объектов в период длительных выходных и праздничных дней (с 31.12.2025 по 11.01.2025).

Выработанные в рамках совещания решения отражены в итоговом протоколе от 24.12.2025 № 25-00-14/17.

Во исполнение письма ФСЭТАН от 16.01.2025 № 08-00-08/17 в поднадзорные организации направлены информационные письма «О состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья в 2024 г.» (исх. от 19.02.2025 № 330-562);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 04.03.2025 № 08-00-08/100 в поднадзорные организации направлены информационные письма «О дополнительных мерах предупреждения аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья (исх. от 18.03.2025 № 330-987);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 18.04.2025 № 00-08-05/442 в поднадзорные организации направлены информационные письма «О дополнительных мерах предупреждения аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья» (исх. от 23.04.2025 № 330-1712);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 17.04.2025 № 00-08-05/433 в поднадзорные организации направлены информационные письма «О состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья» (исх. от 05.05.2025 № 330-1857);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 17.04.2025 № 00-08-05/433 заместителю Губернатора – Министру сельского хозяйства Челябинской области направлено информационное письмо «О состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья» (исх. от 05.05.2025 № 330-1868);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 14.07.2025 № 00-08-05/675 в поднадзорные организации направлены информационные письма «О состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья в I полугодии 2025г.» (исх. от 11.08.2025 № 330-3003);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 14.07.2025 № 00-08-05/675 заместителю Губернатора – Министру сельского хозяйства Челябинской области направлено информационное письмо «О состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья в I полугодии 2025г.» (исх. от 11.08.2025 № 330-3004);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 29.07.2025 № 00-07-06/661 в поднадзорные организации направлены информационные письма «Об обеспечении готовности предприятий зернового комплекса к приему и хранению нового урожая зерновых культур» (исх. от 14.08.2025 № 330-3051);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 29.07.2025 № 00-07-06/661 заместителю Губернатора – Министру сельского хозяйства Челябинской области направлено информационное письмо «Об обеспечении готовности предприятий зернового комплекса к приему и хранению нового урожая зерновых культур» (исх. от 19.08.2025 № 330-3113);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 29.07.2025 № 00-07-06/660 в поднадзорные организации направлены информационные письма «О предупреждении рисков травмирования персонала при проведении работ на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья» (исх. от 26.08.2025 № 330-3267);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 29.07.2025 № 00-07-06/660 направлено информационное письмо руководителю Государственной инспекции труда в Челябинской области – главному государственному инспектору труда в Челябинской области «Об организации взаимодействия» (исх. от 27.08.2025 № 330-3285);

Во исполнение Поручения руководителя Ростехнадзора от 12.08.2025 № Пч-7 в поднадзорные организации направлены информационные письма «О необходимости усиления мер безопасности в период проведения выборов» (исх. № 330-3191 от 20.08.2025);

Во исполнение писем ФСЭТАН от 10.10.2025 № 00-02-05/1224, от 05.11.2025 № 00-02-05/1330 в поднадзорные организации направлены информационные письма «О проведении опроса хозяйствующих субъектов в форме анкетирования на официальном сайте Ростехнадзора с целью расчета уровня административной нагрузки на организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности» (исх. от 15.10.2025 № 330-3821, от 12.11.2025 № 332-6903);

Во исполнение письма ФСЭТАН от 19.12.2025 № 00-08-05/1277 в поднадзорные организации направлены информационные письма «О дополнительных мерах предупреждения аварийности и смертельного травматизма организаций химического комплекса, транспортирования опасных веществ и взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» (исх. от 22.12.2025 № 330-4723).

По инициативе Уральского управления Ростехнадзора в поднадзорные организации были направлены информационные письма:

«О предоставлении сведений об организации производственного контроля» (исх. От 18.02.2025 № 330-548);

«О случаях мошеннических и противоправных действий, совершаемых от имени Ростехнадзора» (исх. № 332-3743 от 04.06.2025);

«Об актуализации правовых актов» (исх. № 330-2341 от 16.06.2025);

«Об идентификации, консервации ОПО» (исх. № 330-2379 от 18.06.2025);

«Об идентификации ОПО «Цех по производству комбикормов» ООО «Чебаркульская птица» (исх. № 330-2387 от 19.06.2025);

«Об экспертизе промышленной безопасности» (исх. № 330-2444 от 20.06.2025);

«О мониторинге действующего законодательства» (об утверждении руководства по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения акустико-эмиссионного контроля») (исх. № 330-4618 от 15.12.2025).

Всего подготовлено и направлено в поднадзорные организации 21 информационное письмо. Из них 7 – по инициативе Уральского управления Ростехнадзора.

В соответствии с графиком реализации профилактических мероприятий Уральским управлением Ростехнадзора на 2025 год при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, утвержденным Приказом от 20.12.2024 № ПР-332-958-о, а также Приказа от 11.02.2025 № ПР-332-99-о «Об осуществлении консультирования контролируемых лиц должностными лицами Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на объектах химической, нефтехимической промышленности, предприятиях хранения и переработки растительного сырья, оборонно-промышленного комплекса и транспортирования опасных веществ» проведены консультации представителей контролируемых лиц с использованием телефонной связи (всего 5 консультирований).

Консультирования проводились по вопросам:

Порядок переоформления лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности при добавлении нового адреса осуществления деятельности.

Требования промышленной безопасности к консервации опасных производственных объектов.

Об ответственности за сокрытие или искажение отчетной информации.

Идентификация ОПО РС, заполнение сведений, характеризующих ОПО.

Также в отчетном периоде объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Согласно приложению к приказу Уральского управления Ростехнадзора от 31.07.2025 № ПР-332-370-о в III, IV кварталах 2025 года проведен анализ информации о контролируемом лице ООО «Ресурс» (ИНН 7440007056) и эксплуатируемых им поднадзорных объектах: Цех № 1 Производственно-логистического комплекса ООО «Ресурс», рег. № А56-01824-0012, III класс опасности; Элеваторный участок «Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс», рег. № А56-01824-0011, III класс опасности, Цех по производству крупы рег. № А56-01824-0002, III класс опасности. Нарушения требований промышленной безопасности не выявлены.

По выявленному индикатору риска ПБ5 проведено 4 контрольных (надзорных) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (выездные обследования). По результатам КНМ из базы данных территориального раздела государственного реестра ОПО Уральского управления Ростехнадзора исключено 5 ОПО (1 - III класса опасности, 4 – IV класса опасности).

Факты незаконного оборота промышленной продукции не выявлены (письмо Ростехнадзора от 27.02.2019 № 00-02-05/343). Фото- и видеоматериалы в подсистеме «Аварийность и травматизм» ЦП АИС Ростехнадзора не размещались в связи с отсутствием событий авариного характера на поднадзорных опасных производственных объектах (письмо Ростехнадзора от 07.11.2022 № 00-08-05/943).

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Общее состояние поднадзорных объектов – удовлетворительное.

Износ оборудования (≈45%).

Доля оборудования с истекшими сроками эксплуатации (≈45%).

Программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения): информация не поступала.

За 12 месяцев 2025 года на объектах хранения и переработки растительного сырья, поднадзорных отделу, аварий не зарегистрировано.

Выявленные проблемы – отсутствуют.

  - Надзор за объектами металлургической промышленности

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 60, эксплуатирующих 152 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 3 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 46 |
| III класса опасности | 100 |
| IV класса опасности | 3 |

      - по типам объектов

- литейно-плавильное производство – 68;

- прокатное – 17;

- ПРВ и газовое хозяйство – 44;

- аглококсодоменное производство – 12;

- ферросплавное производство – 10;

- электролизное производство – 1.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ПАО «Челябинский металлургический комбинат»;

- ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»;

- ООО «Златоустовский металлургический завод»;

- ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»;

- АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;

- АО «Карабашмедь»;

- ПАО «Челябинский цинковый завод»;

- ПАО «Ашинский металлургический завод»;

- АО «Саткинский чугуноплавильный завод»;

- ООО «Механоремонтный комплекс»;

-  ООО «Завод ЭСКОН».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За 12 месяцев 2025 года инспекторами-металлургами Челябинской области было проведено 34 проверки, из которых 3 плановые проверки, 4 внеплановые проверки, 36 контрольных (надзорных) действий в соответствии с утверждённым графиком, проведённых в рамках режима постоянного государственного надзора. За аналогичный период 2024 года инспекторами-металлургами Челябинской области было проведено 81 проверка, из которых 45 плановых проверок, 36 контрольных (надзорных) действий в соответствии с утверждённым графиком, проведённых в рамках режима постоянного государственного надзора.

При проверках было выявлено 126 нарушений против 878 нарушений за 2024 год. За 12 месяцев 2025 года по факту нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было вынесено 33 постановлений по делам об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов в итоге составила 570 тысяч рублей. За 12 месяцев 2024 года по факту нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было вынесено 84 постановлений по делам об административных правонарушениях.

Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности:

Допускается эксплуатация зданий на ОПО без выполнения мероприятий указанных в ЭПБ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

За 12 месяцев 2025 года состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах металлургии в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях Челябинской области в целом проводятся работы по диагностированию (обследованию) опасных производственных объектов отработавших нормативный срок службы, специализированными организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности, на возможность  дальнейшей эксплуатации опасных производственных объектов.

Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно по внутризаводским графикам. На территории  Челябинской  области в настоящий момент эксплуатируется 152 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют  лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически  производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

В большинстве случаях капитальные ремонты технических устройств металлургического оборудования проводятся согласно утверждённым графикам организаций.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

    - На ОПО

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 69 | 139 | 139 | 94 |
| 1.1 | плановые проверки | 65 | 112 | 112 | 17 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 4 | 27 | 27 | 77 |
| 2 | Количество контрольных действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, из них: | 421 | 444 | 444 | 417 |
| 2.1 | осмотр | 368 | 332 | 332 | 337 |
| 2.2 | опрос | 16 | 18 | 18 | 2 |
| 2.3 | получение письменных объяснений | 16 | 16 | 16 | 3 |
| 2.4 | истребование документов | 63 | 71 | 71 | 78 |
| 2.5 | эксперимент | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 3 | Выявлено правонарушений, всего | 2592 | 3741 | 3741 | 1864 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, из них: | 333 | 517 | 517 | 445 |
| 4.1 | административное приостановление деятельности | 5 | 5 | 5 | 14 |
| 4.2 | предупреждение | 73 | 300 | 300 | 231 |
| 4.3 | административный штраф | 255 | 216 | 216 | 200 |
| 5 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 18432 | 9464 | 9464 | 14908 |
| 6 | Количество объявленных предостережений | 190 | 295 | 295 | 275 |
| 7 | Количество профилактических визитов | 0 | 361 | 361 | 0 |
| 8 | Количество проведенных консультирований | 545 | 262 | 262 | 73 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший к дате представления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ПБ, п/п 2, 2.1 – из строки 1.3, 1.3.1 УТ-ПБ, п/п 3-5 – общее количество, в том числе вне проверок.

    - На объектах горного надзора (не ОПО)

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий |  |  |  |  |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего |  |  |  |  |
| 3 | Общее количество административных наказаний, из них: |  |  |  |  |
| 3.1 | административное приостановление деятельности |  |  |  |  |
| 3.2 | предупреждение |  |  |  |  |
| 3.3 | административный штраф |  |  |  |  |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| 5 | Количество объявленных предостережений |  | 8 | 8 |  |
| 6 | Количество проведенных консультирований |  |  |  |  |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший к дате представления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

1) Приказом Ростехнадзора от 23.11.2021 № 397 утверждён Перечень индикаторов риска, среди которых имеется индикатор № 6: отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем срок дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте III или IV класса опасности, или сведений о выводе из эксплуатации такого технического устройства по истечении года после установленного срока его эксплуатации (при условии, что в течение указанного года в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия).

Вопрос: правильно ли трактовать данный индикатор таким образом, что после окончании срока дальнейшей эксплуатации технического устройства, назначенного паспортом или заключением экспертизы промышленной безопасности, в течение года такое техническое устройство должно быть выведено из эксплуатации, о чем должно быть известно Ростехнадзору, в противном случае через год возникает индикатор риска и основание для внеплановой выездной проверки?

2) Пунктом 11_12 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 установлено, что Решение о проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, информация о котором вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», принимается путем внесения соответствующей информации в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий и ее подписания без необходимости вынесения отдельного решения и внесения его в единый реестр. При этом в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий предусматривается возможность формирования выписки, содержащей информацию об указанном решении с QR-кодом, обеспечивающим переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую соответствующую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Вопрос: каким образом до контролируемого лица должна доводиться информация о должностных лицах контрольного (надзорного) органа, если ни в выгруженном (распечатанном) паспорте контрольного (надзорного) мероприятия, ни на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при переходе по QR-коду такая информация не отражается?

3) Подпунктом «в» пункта 1 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13, (далее – Положение об аттестации) установлено, что аттестацию, в том числе первичную аттестацию, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14_1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», проходят работники, на которых возложено руководство производственной деятельностью при осуществлении видов деятельности, отнесенных к предмету регулирования законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Вопрос: кто относится к категории таких работников на предприятии (мастер цеха, бригадир, начальник цеха и т.п.)? Имеется ли нормативно-правовой акт, устанавливающий такой перечень работников?

4) Подпунктом «б» пункта 1 Положения об аттестации установлено, что аттестацию, в том числе первичную аттестацию, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14_1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», проходит работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Согласно п/п «а» п. 7 Положения об аттестации указанный выше работник проходит первичную и периодическую аттестацию в территориальной аттестационной комиссии.

Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168, (далее – Положение о производственном контроле) помимо функций, обязанностей и требований к лицу, ответственному за осуществление производственного контроля, (пункты 7, 11, 12, 13_1 Положения о производственном контроле) также установлены функциональные обязанности работников, осуществляющих производственный контроль (пункты 14, 15 Положения о производственном контроле).

Вопрос: каков порядок аттестации работников, осуществляющих производственный контроль, которые не подпадают ни под одну из категорий, предусмотренных пунктами «а» - «г» п. 2 Положения об аттестации?

5) Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 утвержден Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения. При этом на сегодняшний день отсутствует нормативно-правовой акт в области промышленной безопасности, утверждающий порядок проведения технического расследования причин утраты взрывчатых материалов непромышленного назначения, то есть на объектах отрасли боеприпасов и спецхимии.

6) Пунктом 538 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.11.2020 № 458, установлено, что к руководству и ведению испытаний взрывопожароопасных веществ и изделий могут быть допущены лица, получившие в установленном порядке единую книжку взрывника. При этом данным нормативно-правовым актом порядок получения единой книжки взрывника не установлен.

Порядок выдачи и ведения Единых книжек взрывника установлен пунктами 82-94 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494. При этом согласно п. 2 данные правила не распространяются на объекты предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса, к которым также относятся объекты производств боеприпасов и спецхимии.

Таким образом, на сегодняшний день никаким из нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности не установлен порядок выдачи и ведения единых книжек взрывника должностных лиц, осуществляющих свою деятельность на опасных производственных объектах предприятий оборонно-промышленного комплекса отрасли производства боеприпасов и спецхимии.

7) Согласно п. 653, п. 654 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования безопасности для объектов производства боеприпасов и спецхимии», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 458 (далее – ФНП № 458), организация обязана вести учет прихода и расхода взрывчатых веществ и составов на их основе, а также изделий, их содержащих, в Книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов и Книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов. Книги должны вести заведующие и раздатчики складов. Книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью или пломбой территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

При этом порядок принятия к рассмотрению надзорным органом указанной документации, а также требования к ее ведению эксплуатирующей организацией, на сегодняшний день ФНП № 458 не установлены.

8) В соответствии с таблицей 2 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к видам опасных веществ относятся в том числе: «Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах», «Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу». При этом на сегодняшний день в Федеральных нормах и правилах «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533, не установлено определение понятий «Технологический процесс» и «Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе».

# Энергетический надзор в сфере электроэнергетики

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории Челябинской области федеральный государственный энергетический надзор в отношении 6680 организаций, в том числе:

      - по категориям риска

| высокого риска | 9 |
| --- | --- |
| значительного риска | 95 |
| среднего риска | 63 |
| умеренного риска | 256 |
| низкого риска | 6257 |

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Челябинской области, являются:

- ПАО «Россети» филиал Южно-Уральское ПМЭС,

- ПАО «Россети Урал» филиал Челябэнерго,

- ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» филиал Троицкая ГРЭС,

- ПАО «Форвард Энерго» (Челябинские ТЭЦ 1, ТЭЦ 2, ТЭЦ 3, ТЭЦ 4),

- АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Южноуральская ГРЭС», «ЮГРЭС-1» филиал ООО «Каширская ГРЭС»,

- АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»,

- ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,

- ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,

- ООО «Мечел-Энерго»

- ФГУП производственное объединение «Маяк»,

- АО «Златоустовский машиностроительный завод».

      - число поднадзорных объектов

| Общее число поднадзорных объектов | 15221 |
| --- | --- |
| Гидроэлектростанции, ед. | 0 |
| Электрических подстанций, ед. | 22413 |
| Протяжённость линий электропередачи, км, в том числе: | 62715 |
| напряжением до 1 кВ, км | 19680 |
| напряжением выше 1 до 110 кВ, км | 40059 |
| напряжением 220 кВ и выше, км | 2976 |

За 12 месяцев 2025 г. на территории Челябинской области 
Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 250 новых, реконструированных 
электроустановок.

В том числе:

- Кислородная станция №6, комплекс воздухоразделительной установки АКАр-60/60 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

- Электрооборудование комплекса коксовой батареи № 12КХП ПАО "ММК" ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

- «Станция УФ - обеззараживания фильтровальной воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска, в том числе ПИР»;

- Создание троллейбусной инфраструктуры в г. Челябинск. Этап №2.2.

- Реконструкция очистных сооружений канализации г. Челябинска IV этап строительства.

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

- Газопоршневые электрические станции ГПЭС Карабаш-3 мощностью 17,2 МВт и ГПЭС Кыштым-2  мощностью 8,6.

- КВЛ 110кВ ПС60-ПС15, ПС11-ПС15, ПС 110 кВ 15 ЦЭСиП и коксовой ТЭС ПСЦ ПАО «ММК».

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 12 мес. 2024 г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гидроэлектростанции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроустановки потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрические сети | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смертельный травматизм, чел., всего, в том числе: | 2 | 2 | 2 | 0 |
| гидроэлектростанции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроустановки потребителей | 2 | 2 | 2 | 0 |
| электрические сети | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующих период предыдущего года.

Информация об авариях и несчастных случаях, включая групповые несчастные случаи, в текстовом формате (с описанием причин) за период текущего года и соответствующий период предыдущего года.

  - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние - удовлетворительное, износ оборудования в среднем составляет на объектах электроэнергетики 30-50%  износа,  доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 50-70%. Программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) реализуются в соответствии с утвержденными в организациях планами и графиками. О срыве сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д., информация отсутствует. По оценке готовности Аргаяшской ТЭЦ АО «РИР» Министерством энергетики России установлен индекс готовности объекта 0,73 (не готов), в связи, в том числе, с частичным выполнением показателя по выполнению годового плана ремонта основного оборудования и программы технического перевооружения и реконструкции.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 1.1 | плановые проверки | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки |  | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 1987 | 1742 | 1742 | 1706 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 24 | 22 | 22 | 28 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 6 | 19 | 19 | 25 |
| 3.3 | административный штраф | 18 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 695 | 12 | 12 | 33 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 25 | 15 | 15 | 13 |
| 6 | Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проведённых консультирований | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ЭЭ, п/п 2-4 – общее количество, в том числе вне проверок.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

При участии представителей Управления в проверке, проведенной прокуратурой Озерского городского округа в отношении Аргаяшской ТЭЦ АО «РИР» выявлены нарушения обязательных требований, установленных Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго от 04.10.2022 № 1070  (далее – ПТЭЭСиС):

| 1 | # Не выполнено требование пункта 53 "Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденными приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013, а именно, не представлен приказ филиала АО «РиР» в Озерске, управляющего работой Аргаяшской ТЭЦ, утверждающий номенклатуру вспомогательного оборудования с указанием места его установки, ремонт которого производится: # ˗ в сроки, определяемые сроками ремонта основного оборудования; # ˗ в процессе эксплуатации основного оборудования; # ˗ при нахождении в резерве основного оборудования. | ПТЭЭСиС п. 29 |
| --- | --- | --- |
| 2 | # Отсутствует план мероприятий по устранению, а также документальное подтверждение устранения выявленных нарушений по результатам тепловых испытаний турбоагрегата тип Т-35-90 ст. № 2, выполненных ООО «УралТеплоТехСервис» в 2024 году шифр № 2024-70-ТИ, а именно установлено: # - не удовлетворительное состояние проточной части высокого давления (ЧВД); # - не удовлетворительная работа конденсационной установки (значительное превышение основных показателей: давление отработавшего пара и температурный напор); # Отсутствует подтверждение соответствия энергетических характеристик указанной выше паротурбинной установки нормативным характеристикам. | ПТЭЭСиС п. 280 |
| 3 | # Отсутствует план мероприятий по устранению, а также документальное подтверждение устранения выявленных нарушений по результатам тепловых испытаний турбоагрегата тип П-35-90/10-2 ст. № 3, выполненных ООО «УралТеплоТехСервис» в 2024 году шифр № 2024-71-ТИ, а именно установлено: # - не удовлетворительная работа подогревателей группы ПВД (температурные напоры ПВД и ПНД в целом по подогревателям высокого и низкого давления превышают установленные нормативные значения); # - не удовлетворительная работа конденсационной установки (значительное превышение основных показателей: давление отработавшего пара и температурный напор); # Отсутствует подтверждение соответствия энергетических характеристик указанной выше паротурбинной установки нормативным характеристикам. | ПТЭЭСиС п. 280 |
| 4 | # Отсутствует план мероприятий по устранению, а также документальное подтверждение устранения выявленных нарушений по результатам тепловых испытаний турбоагрегата тип ТР-40-90/0,7-2 ст. № 5, выполненных ООО «УралТеплоТехСервис» в 2024 году шифр № 2024-73-ТИ, а именно установлено не удовлетворительное состояние проточной части высокого давления (ЧВД) – фактическое значение внутреннего относительного КПД ЧВД при расходе свежего пара Dо= 185 т/ч составило 72% при нормативном показателе 74%. # Отсутствует подтверждение соответствия энергетических характеристик указанной выше паротурбинной установки нормативным характеристикам. | ПТЭЭСиС п. 280 |
| 5 | # Отсутствует план мероприятий по устранению, а также документальное подтверждение устранения выявленных нарушений по результатам тепловых испытаний сетевых подогревателей бойлерных установок Аргаяшской ТЭЦ, выполненных в 2021 году – по результатам испытаний установлена степень загрязнения сетевых подогревателей пиковых бойлеров БПО № 1, № 4 - 29-30% (допустимая 30%). # Не представлен график очистки трубной системы теплообменных аппаратов, утвержденный техническим руководителем. | ПТЭЭСиС п. 359 |
| 6 | # Отсутствуют результаты тепловых испытаний паровой турбины ПТ-30-90/10-3 ст. № 7 в процессе эксплуатации (должны выполняется не реже 1 раза в 5 лет) для подтверждения соответствия энергетических характеристик паротурбинной установки нормативным характеристикам, последнее испытание проведено в 2017 году (технический отчет ОАО «Инженерно-диагностический центр). | ПТЭЭСиС п. 280 |
| 7 | # Отсутствуют результаты периодических (должны выполняется не реже 1 раза в 5 лет) тепловых испытаний котла ПК-14 ст. № 7 в процессе эксплуатации на подтверждение соответствия нормативным характеристикам, последнее испытание проведено в 2017 году (технический отчет ОАО «Инженерно-диагностический центр). | ПТЭЭСиС п. 251 |
| 8 | # Не представлен порядок контроля за состоянием металла оборудования, не входящего в состав опасных производственных объектов, установленный техническим руководителем. | ПТЭЭСиС п. 388 |

- Энергетический надзор в сфере теплоснабжения

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории Челябинской области федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения в отношении 283 организаций, в том числе:

      - по категориям риска

| высокого риска | 6 |
| --- | --- |
| значительного риска | 28 |
| среднего риска | 91 |
| умеренного риска | 68 |
| низкого риска | 90 |

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Челябинской области, являются:

- АО «УСТЭК-Челябинск»;

- МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»;

- Акционерное общество "Челябкоммунэнерго";

- Акционерное общество «Челябоблкоммунэнерго»;

- Муниципальное предприятие трест «Теплофикация»;

- Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети".

      - число поднадзорных объектов

| Общее число поднадзорных объектов | 787 |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций, ед. | 8 |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | 4 |
| Малых технологических электростанций, ед. | 0 |
| Котельных, ед., из них: | 775 |
| производственных, ед. | 125 |
| отопительно-производственных, ед. | 263 |
| отопительных, ед. | 387 |
| Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км | 8203,104 |

За 12 месяцев 2025 г. на территории Челябинской области 
Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 194 новых, реконструированных 
тепловых энергоустановок.

В том числе:

1.	Корпуса А9.1 и А9.2 Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (I этап, I.1 этап строительства);

2.	"Комплексное развитие территории бывшего ТСС города Магнитогорска. Парк "Притяжение". "Детский крытый парк развлечений",

3. 4-ый этап реконструкции очистных сооружений г. Челябинска.

4. Создание троллейбусной инфраструктуры в г. Челябинск. Реконструкция Депо №2.

5. Реконструкция здания репетиционной базы филармонии.

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 12 мес. 2024 г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловые электростанции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплогенерирующие установки и сети | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Смертельный травматизм, чел., всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловые электростанции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплогенерирующие установки и сети |  |  |  |  |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующих период предыдущего года.

Информация об авариях и несчастных случаях, включая групповые несчастные случаи, в текстовом формате (с описанием причин) за период текущего года и соответствующий период предыдущего года.

  - Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
и его прохождению

    - Итоги прошедшего отопительного сезона

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103, в 2024 году Ростехнадзором проведена оценка готовности муниципальных образований (далее – МО) к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Всего в 2024 году подлежало оценке готовности к отопительному периоду 244 МО Челябинской области. 58 МО не получили паспорта готовности.

Готово к отопительному периоду (в разрезе количества населения) 39 %.

Основные нарушения, послужившие причинами отказа в выдаче паспортов готовности:

- наличие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования тепловых сетей сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- не проведение испытаний тепловых сетей (режимно-наладочных, на максимальную температуре теплоносителя, на тепловые и гидравлические потери), испытаний котлов (гидравлических и режимно-наладочных), ревизии и наладки водоподготовительных установок котельных;

- не проведение контроля за металлом трубопроводов тепловых сетей, включая шурфовой контроль, а также не проведение ремонта тепловых сетей по замене участков трубопроводов, имеющих утонение стенки трубопроводов 20% и более;

- не восстановление разрушенной тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия тепловых сетей;

- отсутствие защиты обратных трубопроводов тепловых сетей от внезапного повышения давления.

    - О ходе подготовки к предстоящему/ текущему отопительному сезону

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации

от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234, в 2025 году Уральским управлением Ростехнадзора проведена оценка готовности МО к отопительному периоду 2025-2026 годов. Срок окончания оценки готовности – не позднее 15 ноября 2025 г.

В текущем году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду участвовали в работе 43 комиссий органов местного самоуправления (16 городских округов, 27 муниципальных округов) по проведению проверок в отношении 276 теплоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов на территориях 43 МО Челябинской области.

По состоянию на 22.12.2025 г. представителями Ростехнадзора принято участие в работе 565 комиссий по проверкам 276 теплоснабжающих и теплосетевых организаций (в том числе 258 теплоснабжающих и 18 теплосетевых) на территории 43 МО.

Проведено обследование 0 отопительных и отопительно-производственных котельных.

Выявлено 9348 нарушений требований по готовности.

    - Проблемные вопросы

1.	Порядки (планы) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципальных образований не содержали сведения, предусмотренные пунктом 8.3.1. Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (Чесменский МО).

2. Схемы теплоснабжения муниципальных образований, не содержали все сведения, предусмотренные  частью 3 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Чесменский МО, Локомотивный ГО, Варненский МО, Брединский МО, Снежинский ГО, Уйский МО, Кизильский МО, Чебаркульский МО, Агаповский МО Карталинский МО, Аргаяшский МО, Верхнеуральский МО, Нагайбакский МО, Сосновский МО, Увельский МО, Кунашакский МО, Катав-Ивановский МО).

3. Несвоевременное предоставление муниципальными образованиями на дату, указанную в уведомлении комиссии Уральского управления Ростехнадзора, документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-11 Правил и заполненных оценочных листов (Аргаяшский МО, Чесменский МО).

4.	Предоставление муниципальным образованием актов оценки обеспечения готовности с оценочными листами не на объекты оценки обеспечения готовности, эксплуатируемые ТСО и потребителями тепловой энергии, а в целом на организацию или один оценочный лист на несколько объектов оценки обеспечения готовности, а также незаполненных оценочных листов с отсутствием подтверждающих документов, замечаний и сроков их устранения.

  - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние - удовлетворительное, износ оборудования в среднем составляет на объектах теплоэнергетики 50-70%  износа, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 50-70%. Программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) реализуются в соответствии с утвержденными в организациях планами и графиками. О срыве сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д., информация отсутствует.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 745 | 3085 | 3085 | 10470 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 5 | Количество направленных предостережений | 13 | 24 | 24 | 3 |
| 6 | Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проведённых консультирований | 0 | 0 | 0 | 3 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ТЭ, п/п 2-4 – общее количество, в том числе вне проверок.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

В особом мнении представителя Управления по оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов АО «УСТЭК-Челябинск» и МУП «ЧКТС» Челябинского городского округа указано, что проведенные организациями гидравлические испытания тепловых сетей не обеспечили выявление дефектов трубопроводов и их элементов в межотопительный период, что очевидно следует из 446 аварийных ситуаций, произошедших с начала отопительного периода на тепловых сетях АО «УСТЭК-Челябинск» и 18 аварийных ситуаций, произошедших с начала отопительного периода на тепловых сетях МУП «ЧКТС», приведших к прекращению теплоснабжения потребителей тепловой энергии Челябинского городского округа.

По этой же причине с начала отопительного периода 2025-2026 годов на тепловых сетях ООО «Златсеть» произошло 17 аварийных ситуаций при теплоснабжении потребителей тепловой энергии Златоустовского городского округа.

# Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору Уральское управление Ростехнадзора осуществляет 
на территории Челябинской области федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении 40 организаций, эксплуатирующих 62 ГТС, в том числе:

      - по классам

| I класса | 5 |
| --- | --- |
| II класса | 8 |
| III класса | 41 |
| IV класса | 8 |

      - по назначению

| ГТС промышленности, ед. | 12 |
| --- | --- |
| ГТС энергетики, ед. | 6 |
| ГТС водохозяйственного комплекса, ед. | 44 |

      - по уровням безопасности

| нормальный | 14 |
| --- | --- |
| пониженный | 28 |
| неудовлетворительный | 13 |
| опасный | 7 |

Режим постоянного государственного надзора установлен на 5 объектах:

- ГТС Шершневского гидроузла на реке Миасс;

- Долгобродский гидроузел на реке Уфа;

- ГТС Миасского городского пруда на реке Миасс Миасского городского округа;

- ГТС Поликарповского пруда на реке Миасс Миасского городского округа;

- ГТС Верхнеуфалейского водохранилища на реке Уфалейка.

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Челябинской области, являются:

- Филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;

- Филиал ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС;

- ФГУП «Производственное объединение «Маяк»;

- АО «Александринская горнорудная компания»;

- ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

- АО «Михеевский ГОК».

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных ГТС, расположенных на территории Челябинской области, за 12 месяцев 2025 года не зарегистрировано.

  - Информация о состоянии ГТС, в том числе о прохождении весеннего половодья и паводков

По результатам осуществления контроля (надзора) за состоянием и эксплуатацией поднадзорных гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и паводков 2025 года, представителями Управления в Челябинской области за 12 мес. 2025 года выполнено:

контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом – 7;

принято участие в работе 24 противопаводковых комиссиях (штабов);

принято участие в 30 предпаводковых обследованиях;

проведено 42 консультации;

объявлено 21 предостережение;

проинформированы 561 поднадзорные организации;

1 обобщение правоприменительной практики.

По состоянию на 31.12.2025 случаев аварийности при эксплуатации поднадзорных Управлению гидротехнических сооружений не зафиксировано.

На данный момент все поднадзорные Управлению ГТС Челябинской области работают в штатном режиме.

  - Меры, направленные на обеспечение эксплуатационной надёжности 
и безопасности бесхозяйных ГТС

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российский Федерации от 5 октября 2020 г. № 1606 Уральское управление Ростехнадзора формирует и ведёт перечень ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, а также осуществляет мониторинг выполнения (Министерство экологии Челябинской области) плана мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС.

В настоящее время на территории Челябинской области насчитывается 0 бесхозяйных гидротехнических сооружений.

За 12 месяцев 2025 года количество бесхозяйных ГТС сокращено

на 0 при вновь выявленных 0 бесхозяйных ГТС.

| Количество вновь выявленных бесхозяйных ГТС в отчётном периоде | Мониторинг действий органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации: |  |  |  | Общее количество бесхозяйных ГТС на отчётную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оформлено право собственности | Находятся в стадии ликвидации | Ликвидированы | Исключены из перечня бесхозяйных |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов по уровню безопасности:

ГТС, требующие ремонта – 13;

ГТС, требующие капитального ремонта – 7.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность на ГТС

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 17 | 10 | 10 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество контрольных (надзорных) действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, в том числе: | 14 | 8 | 8 | 18 |
| 2.1 | осмотр | 15 | 8 | 8 | 18 |
| 2.2 | опрос | 13 | 8 | 8 | 18 |
| 2.3 | получение письменных объяснений | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.4 | истребование документов | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.5 | инструментальное обследование | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Выявлено правонарушений, всего | 61 | 15 | 15 | 36 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 13 | 6 | 6 | 7 |
| 4.1 | административное приостановление деятельности |  |  |  |  |
| 4.2 | предупреждение | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4.3 | административный штраф | 11 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 95,0 | 86,0 | 86,0 | 44 |
| 6 | Количество направленных предостережений | 15 | 3 | 3 | 21 |
| 7 | Количество проведённых консультирований | 31 | 10 | 10 | 42 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ГТС табл. 2, п/п 2, 2.1 – из строки 6, 6.1 УТ-ГТС табл. 2, 
п/п 3-5 – общее количество, в том числе вне проверок.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

При проведении контрольно-надзорных мероприятий с помощью мобильного приложения «Инспектор» наблюдаются следующие наиболее частые проблемы:

отсутствие интернета;

постоянное прерывание, отсутствие звука, изображения по причине нестабильной работы интернета;

плохое качество связи;

специалисты поднадзорных организаций, отвечающие за безопасность гидротехнических сооружений, не наделены полномочиями общения с федеральными органами надзора через Единый портал государственных услуг.

# Государственный строительный надзор

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Ростехнадзор осуществляет на территории Челябинской области федеральный государственный строительный надзор при строительстве/реконструкции 60 объектов капитального строительства, в том числе:

      - по количеству объектов

| Объекты по автомобильным дорогам федерального значения | 4 |
| --- | --- |
| Объекты авиационной инфраструктуры | 0 |
| Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта | 1 |
| Морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы | 0 |
| Опасные производственные объекты | 13 |
| Магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты | 10 |
| Нефтегазоперерабатывающие заводы | 0 |
| иные объекты | 41 |

      - перечень наиболее крупных объектов строительства/ реконструкции

Наиболее крупными объектами строительства/ реконструкции являются:

«Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия «Север – Юг». Этап 1.6.1. Сооружение и оснащение стартового котлована для щитовой проходки тоннелей. Площадка № 115. Ул. Овчинникова» (г. Челябинск.);

«ПАО «ММК». КХП. Комплекс коксовой батареи № 12. Этап 1» (Челябинская обл., г. Магнитогорск);

«ПАО «ММК». КХП. Комплекс коксовой батареи № 12. Этап 2» (Челябинская обл., г. Магнитогорск);

«Производство сульфат аммония, NPK, DAP, MAP» (Челябинская обл., г. Карабаш);

«Цинковый электролизный завод» (Челябинская обл., г. Верхний Уфалей);

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область».

      - перечень наиболее крупных социально-значимых объектов

Новые пущенные крупные социально-значимые объекты:

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном»

«Административное здание прокуратуры Калининского района г. Челябинска»

(перечень наиболее крупных объектов)

отсутствуют.

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных объектах капитального строительства/ реконструкции, расположенных на территории Челябинской области, в 2024 году и за истекший период 2025 года не зарегистрировано.

  - Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС)

В рамках осуществления федерального государственного строительного надзора Ростехнадзором с начала 2025 года выдано 11 ЗОС, в том числе:

объекты по автомобильным дорогам федерального значения – 1

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 “Урал” – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1564+000 – км 1609+000, Челябинская область (1 этап)” по адресу: Челябинская область Ашинский муниципальный район;

объекты авиационной инфраструктуры – 0;

(перечень объектов);

объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта – 0

(перечень объектов);

морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы – 0;

(перечень объектов);

магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты – 1;

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструк-ция автомобильной дороги М-5 «Урал» – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1564+000 – км 1609+000, Че-лябинская область» III б этап. Реконструкция газопровода-отвода к ГРС г. Аша (инв. № 027731) и инженерных сетей - технологической связи газопроводов отводов к ГРС г. Аша, к ГРС г. Сим, к ГРС г. Миньяр (инв. № 480216)» (Челябинская область, Ашинский муниципальный район)

«Приемо-сдаточный пункт ЛПДС «Челябинск». Челябинское НУ. Строительство».

нефтегазоперерабатывающие заводы – 0;

(перечень объектов);

иные опасные производственные объекты – 1;

"Производство сульфат аммония, NPK, DAP, MAP"

иные объекты – 8

"Рекультивация городской левобережной свалки в г. Магнитогорске Челябинской области" (Челябинская область, Магнитогорский городской округ, город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, проезд Санитарный, дом 16/2).

«ППКД-3, ГЛК «Солнечная долина», г. Миасс»

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном»

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность на объектах строительного надзора

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий | 115 | 88 | 65 | 97 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 29 | 32 | 25 | 28 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 26 | 21 | 15 | 21 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 16 | 18 | 12 | 16 |
| 3.3 | административный штраф | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 1390 | 400 | 400 | 1460 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 15 | 11 | 9 | 3 |
| 6 | Количество проведенных профилактических визитов | 14 | 22 | 17 | 1 |
| 7 | Количество проведенных консультирований | 0 | 0 | 0 | 5 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Отсутствует возможность привлечения при проверках специалистов и экспертов, имеющих опыт при строительстве и реконструкции уникальных и технически-сложных объектов капитального строительства, в том числе с выделением в состав комиссии сотрудников сторонних организаций, институтов и лабораторий для своевременной оценки применяемых материалов и оборудования.

# Государственный надзор в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений

  - О поднадзорных организациях и объектах

Ростехнадзор осуществляет на территории Челябинской области федеральный государственный надзор в отношении 15688 опасных технических устройств зданий и сооружений, в том числе:

| Лифты, в том числе | 15468 |
| --- | --- |
| отработавшие назначенный срок службы (более 25 лет) | 2281 |
| Подъёмные платформы для инвалидов | 69 |
| Эскалаторы (вне метрополитенов) | 134 |
| Пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки) | 17 |

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 12 месяцев 2024 г. | 12 месяцев 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смертельный травматизм, чел., всего | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующих период предыдущего года.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 58 | 79 | 79 | 88 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 5 | 5 | 5 | 14 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3.3 | административный штраф | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 46 | 46 | 46 | 40 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 2 | 15 | 15 | 27 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

# Государственный лицензионный контроль

  - Лицензионный контроль_экспертиза промышленной безопасности

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 14 |  |  | 9 |
| 1.1 | плановые проверки | 14 |  |  | 4 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 |  |  | 5 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 97 |  |  | 20 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 11 |  |  | 4 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности |  |  |  | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 2 |  |  | 4 |
| 3.3 | административный штраф | 9 |  |  | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 500 |  |  | 0 |
| 5 | Количество объявленных предостережений |  |  |  |  |
| 6 | Количество проведенных профилактических визитов |  |  |  |  |
| 7 | Количество проведенных консультирований |  |  |  |  |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Лицензионный контроль_деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 15 | 7 | 7 | 7 |
| 1.1 | плановые проверки | 15 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2 | внеплановые проверки |  |  |  |  |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего |  | 7 | 7 | 5 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: |  | 2 | 2 |  |
| 3.1 | административное приостановление деятельности |  |  |  |  |
| 3.2 | предупреждение |  |  |  |  |
| 3.3 | административный штраф |  | 2 | 2 |  |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) |  | 50 | 50 |  |
| 5 | Количество объявленных предостережений |  |  |  |  |
| 6 | Количество проведенных профилактических визитов |  |  |  |  |
| 7 | Количество проведенных консультирований |  |  |  |  |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Лицензионный контроль_производство маркшейдерских работ

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 13 | 6 | 6 |  |
| 1.1 | плановые проверки | 13 | 6 | 6 |  |
| 1.2 | внеплановые проверки |  |  |  |  |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 7 | 3 | 3 |  |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.1 | административное приостановление деятельности |  |  |  |  |
| 3.2 | предупреждение |  |  |  |  |
| 3.3 | административный штраф | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 260 | 40 | 40 |  |
| 5 | Количество объявленных предостережений |  |  |  |  |
| 6 | Количество проведенных профилактических визитов |  |  |  |  |
| 7 | Количество проведенных консультирований |  |  |  |  |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

Информация об осуществлении Ростехнадзором контрольной (надзорной) деятельности на поднадзорных объектах на территории

Курганской области

# Надзор в области промышленной безопасности

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет на территории Курганской области федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности в отношении 480 организаций, эксплуатирующих в совокупности 1212 опасных производственных объектов (далее – ОПО), в том числе:

      - по классам опасности

| I класса опасности | 4 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 10 |
| III класса опасности | 828 |
| IV класса опасности | 370 |

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Курганской области, являются:

- ПАО «НК «Роснефть»- Курганнефтепродукт»

- АО «Курганмашзавод»;

- АО «Шадринский автоагрегатный завод»;

- ООО «Курганхиммаш»;

- АО «НПО «Курганприбор»;

- ЗАО «Курганстальмост»;

- АО «Далур»;

- ПАО «Синтез»;

- ПАО «Курганская генерирующая компания»;

- ООО «САФ-НЕВА» филиал г. Курган;

- АО «Газпром газораспределение Курган»;

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

- ООО «КАВЗ»;

- ООО «Курганская ТЭЦ»;

- ООО «Зауральские напитки»;

- АО «Акционерная компания «Корвет»;

- АО «Кургансемена»;

- АО «Мукомольный завод «МуЗа»;

- ОАО «Курганоблгаз»;

- ОАО «Завод Старт»;

- АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов»;

- АО Торговый дом «Синара»;

- ООО «Ремстанкомаш»;

- ООО «Точинвест Цинк».

    - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 12 месяцев 2024 г. | 12 месяцев 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Смертельный травматизм, чел., всего | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 0 | 1 | 1 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующий период предыдущего года.

  - Надзор за объектами нефтегазодобычи и геологоразведочными работами

    - О поднадзорных организациях и объектах

Число поднадзорных организаций составляет ___, эксплуатирующих ____ ОПО, в том числе:

      - по классам опасности

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности |  |
| III класса опасности |  |
| IV класса опасности |  |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

– _____ фонды скважин;

– _____ участки предварительной подготовки нефти;

– _____ участки ведения буровых работ;

– _____ участки комплексной подготовки газа;

– _____ системы промысловых и межпромысловых трубопроводов;

– _____ площадки буровой установки (плавучая, включая буровые суда);

– _____ площадки склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

Пример:

- АО «ННК – Амурнефтепродукт»;

- ООО «Газпром переработка Благовещенск»;

- ООО «Дунай Терминал»;

- ООО «АБС Благовещенск».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях, проведённых в отношении крупных ОПО.

Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности.

Меры, принятые для устранения нарушений.

Проблемные вопросы, выявленные в ходе КНМ.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние, износ оборудования (% износа), доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения), ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.).

  - Надзор за объектами нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения

    - О поднадзорных объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет _13_, эксплуатирующих _21_ ОПО, в том числе:

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности |  |
| III класса опасности | 21 |
| IV класса опасности |  |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

- 1 нефтегазоперерабатывающих;

- 0 мини-НПЗ;

- 0 база товарно-сырьевая;

- 20 объекта нефтепродуктообеспечения.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ПАО «НК «Роснефть» – Курганнефтепродукт»;

- ПАО «Курганская генерирующая компания»;

- АО «Курганмашзавод».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

1.	Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.

В Уральском управлении Ростехнадзора (Курганская область) на учёте находится 13 организаций, эксплуатирующих 21 объект нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе 21 опасных производственных объекта III класса опасности.

За 12 месяцев 2025 года контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения не проводились.

В отчетном периоде 2025 года должностным лицом Управления при рассмотрении материалов административного дела в отношении юридического лица ООО «Терминал» на основании постановления о возбуждении дела об административном правонарушении прокуратуры Далматовского района было вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. В отношении юридического лица ООО «Терминал» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей. За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в отношении юридического лица ООО «Терминал» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 KoAП РФ, отправлено заявление о привлечении к административной ответственности в мировой суд, В отношении ООО «Терминал» мировым судом назначено административное наказание по ч. 1 ст. 20.25 KoAП РФ в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.

1. Количество ОПО на 31.12.2025: 21

| Вид надзора | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Н |  |  | 21 |  |

2. Количество ОПО, находящихся в стадии консервации (т.е. наличие заключения на проект по консервации в реестре ЗЭПБ) на 31.12.2025: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Н |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Количество ОПО, исключенных из реестра ОПО на основании вывода
из эксплуатации (т.е. наличие подтверждающих документов о реализации проекта по консервации) на 31.12.2025: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Н |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Количество ОПО, находящихся в стадии ликвидации (т.е. наличие заключения на проект по ликвидации в реестре ЗЭПБ) на 31.12.2025: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Н |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Количество ОПО, исключенных из реестра ОПО на основании ликвидации (т.е. наличие подтверждающих документов о реализации проекта по ликвидации) на 31.12.2025: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Н |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Статус юридического лица (индивидуального предпринимателя), эксплуатирующего ОПО в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), указывающий на начало / окончание процедуры банкротства / ликвидации юридического, в том числе об его исключении на 31.12.2025: 1

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  | Статус в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| Н |  |  |  |  |  |
| ООО "Нефтетрейд+" ИНН 7204147935 Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов № А57-20250-0001 |  |  | 1 |  | Предприятие прекратило деятельность 09.03.2022 |

В отчётном периоде 2025 года государственный инспектор отдела принял участие в  проведении  комплексных учений совместно с МЧС на опасном производственном объекте Курганского территориального управления Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»  по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов после согласования Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Также было принято участие в комплексных учениях по подтверждению готовности  к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и  нефтепродуктов на площадке нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «Профит-ойл» и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям. Проведенные практические мероприятия на комплексных учениях подтвердили достаточность имеющихся сил и средств для локализации и ликвидации максимально возможных объемов разливов нефти и нефтепродуктов на Курганском территориальном управлении Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ООО «Профит-ойл» и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям.

2. Анализ государственного контроля (надзора).

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. приведен в таблице.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 12 месяцев 2025 г. | 12 месяцев 2024 г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество обследований | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество плановых проверок | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество проверок по поручению Правительства РФ | 0 | 1 | -1 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 0 | 9 | -9 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 2 | 0 | +2 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 400 | 0 | +400 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 1 | 1 | 0 |

В отчетном периоде 2025 года, как и в аналогичном периоде 2024 года, отмечается снижение всех показателей контрольно-надзорной деятельности, что объясняется отсутствием плановых и внеплановых проверок в связи с отменой контрольных (надзорных) мероприятий в отношении подконтрольных предприятий на основании Постановления Правительства РФ от 10 марта             2022 г. № 336.

3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За 12 месяцев 2025 года на объектах нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения,  поднадзорных Курганскому отделу по технологическому надзору, аварий, несчастных случаев и инцидентов не зарегистрировано.

За аналогичный период 2024 года на объектах нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения, поднадзорных Курганскому отделу по технологическому надзору, аварий, несчастных случаев и инцидентов не зарегистрировано.

Учетных событий за 12 месяцев 2025 года на территории Курганской области не зарегистрировано, в связи с чем, информация в  ЦП АИС Ростехнадзора во исполнение письма Ростехнадзора 00-08-05/943 от 07.11.2022 «О размещении информационных фото- и видеоматериалов в ЦП АИС Ростехнадзора» не вносилась.

4. Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований

В отчетном периоде 2025 года Курганским отделом по технологическому надзору проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности поднадзорных предприятий, эксплуатирующих ОПО нефтепродуктообеспечения.

За 12 месяцев 2025 года проведено 12 информирований поднадзорных предприятий:

- о предоставлении сведений об организации производственного контроля (исх. № 331-248 от 19.02.2025);

- об усилении противоаварийной устойчивости (исх. № 331-309 от 24.02.2025);

- об усилении контроля за квалификацией работников (исх. № 331-380 от 05.03.2025);

- о мерах по обеспечению устойчивого функционирования ОПО в период возможного паводка (исх. № 331-474 от 21.03.2025);

- о мерах по обеспечению устойчивого функционирования на поднадзорных ОПО (исх. № 331-636 от 22.04.2025);

- о мошеннических действиях (исх. № 332-3743 от 04.06.2025);

- об усилении мер по противодействию терроризму на ОПО АО «НПО «Курганприбор» (исх. № 331-882 от 10.06.2025);

- о мерах по обеспечению противоаварийной устойчивости опасных производственных объектов лакокрасочных и иных пожароопасных производств (исх. № 331-1265 от 16.10.2025);

- о проведении опроса (исх. № 331-1266 от 16.10.2025);

- о направлении информации ООО «Кособродский нефтебитумный завод» (исх. № 331-1367 от 24.11.2025);

- на официальном сайте Уральского управления Ростехнадзора размещен пресс-релиз о проверке готовности к ликвидации чрезвычайных происшествий на Курганском территориальном управлении Южно-Уральской железной дороги;

- на официальном сайте Уральского управления Ростехнадзора размещен пресс-релиз о проверке готовности к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ООО «Профит-ойл».

За 12 месяцев 2025 года проведено 4 консультирования поднадзорного предприятия по вопросам контрольно-надзорной деятельности на ОПО - консультирования сотрудников АО «Курганмашзавод», проведенные совместно с прокуратурой Курганской области (№ ПЛ-331-16-о от 25.02.2025, № ПЛ-331-132-о от 30.09.2025, № ПЛ-331-152-о от 27.11.2025, № ПЛ-331-160-о от 25.12.2025).

За отчетный период 2025 года с целью выявления индикаторов риска нарушений обязательных требований проведена соответствующая оценка параметров деятельности 2 поднадзорных ОПО АО «Курганмашзавод», в результате которой соответствие параметрам, указанным в перечне индикаторов риска нарушения обязательных требований, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 23.11.2021 № 397, не выявлено.

Факты незаконного оборота промышленной продукции за 12 месяцев 2025 года не выявлены. Проверки таможенных складов (логистического типа) в соответствии с письмом Ростехнадзора № 00-02-05/343 от 27.02.2019 не проводились.

5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию

В отчетном периоде 2025 года отмечается снижение всех отчетных показателей контрольной (надзорной) деятельности, как и за аналогичный период 2024 года, что связано с отменой контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных предприятий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022.

Среди положительных моментов следует отметить, что в отчетном периоде 2025 года на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих объекты нефтепродуктообеспечения, аварий, несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

1. Обеспечение инспекторского состава современной оргтехникой (сканерами и принтерами).

2. Наладить работу системы ЕРКНМ, так как при согласовании проверок с прокуратурой очень часто возникает проблема в работе системы ЕРКНМ: происходят постоянные технические сбои, в результате которых отсутствует возможность заполнения паспорта КНМ в полном  объеме, происходит утрата части внесенной в паспорт КНМ информации, не происходит своевременно интеграция сведений об ОПО из ЕРВК в ЕРКНМ, а также отсутствует возможность входа в ЕРКНМ. Служба техподдержки ЕРКНМ не устраняет оперативно возникающие проблемы.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние опасных производственных объектов удовлетворительное, износ оборудования составляет примерно 60, реконструкция (модернизация и/или капитальный ремонт) в настоящее время на поднадзорных объектах не ведется.

  - Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 2, эксплуатирующих 8 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 2 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 4 |
| III класса опасности | 0 |
| IV класса опасности | 2 |

Общая протяжённость поднадзорных магистральных трубопроводов составила 957,7 км, в том числе:

газопроводов – 957,7 км;

нефтепроводов – 0 км.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За отчетный период в соответствии с утвержденным графиком проведена 1 плановая проверка в отношении ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», эксплуатирующего 4 опасных производственных объекта II класса опасности на территории Курганской области:

1) А54-00834-0011 Площадка компрессорной станции Шатровская Шадринского ЛПУ МГ;

2) А54-00834-0090 Станция газораспределительная Далматовского линейного производственного управления магистральных газопроводов;

3) А54-00834-0091 Площадка компрессорной станции Далматовского линейного производственного управления магистральных газопроводов;

4) А54-00834-0096 Станция газораспределительная Шадринского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

В результате проверки выявлено 14 нарушений обязательных требований. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Должностные лица, ответственные за выявленные нарушения, привлечены к административной ответственности.

За отчетный период инспекторским составом по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта в соответствии с утвержденными графиками проведены 8 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора в отношении 2 опасных производственных объектов I класса опасности – участки магистральных газопроводов, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», на территории Курганской области:

А54-00834-0010	Участки магистрального газопровода Шадринского ЛПУМГ;

А54-00834-0003	Участки магистральных газопроводов Далматовского ЛПУМГ.

По результатам проверок в рамках постоянного государственного надзора выявлено 24 нарушения обязательных требований при эксплуатации опасных производственных объектов.

К административной ответственности привлечено 5 должностных лиц по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Одно должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа 20 тыс. рублей, 4 должностным лицам вынесены предупреждения.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Техническое состояние поднадзорных объектов подтверждается проектной и исполнительной документацией. Проводятся мероприятия по техническому диагностированию объектов в соответствии с разработанными и утвержденными графиками. Здания, сооружения и технические устройства с истекшим сроком безопасной эксплуатации подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности. Готовность организации к ликвидации и локализации последствий аварий обеспечена на должном уровне, созданы собственные НАСФ и заключены договора с ПАСФ в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий, а также проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия, при проведении проверок не выявлены.

  - Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 393, эксплуатирующих 738 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 1 |
| III класса опасности | 695 |
| IV класса опасности | 42 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

- сеть (система) газопотребления – 570;

- сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая – 29;

- станция газораспределения – 0;

- газонаполнительная станция – 2;

- газонаполнительный пункт – 6;

- АГЗС – 97;

- резервуарная установка – 34.

      - перечень наиболее крупных организаций

- АО «Газпром газораспределение Курган»;

- ООО «КАВЗ»;

- ООО «Курганская ТЭЦ».

- АО «Курганмашзавод»;

- АО «Шадринский автоагрегатный завод»;

- ООО «Курганхиммаш»;

- АО «НПО «Курганприбор»;

- ЗАО «Курганстальмост»;

- ПАО «Курганская генерирующая компания».

      - Информация по вопросам социальной газификации (за отчетный  период)

В течение 12 месяцев  2025 г. государственными инспекторами по газовому надзору принято участие в комиссиях по приёмке в рамках оценки соответствия 106 объектов систем газораспределения, газопотребления, протяжённостью 199 км.

Проблемные вопросы:

В соответствии с п. 93 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. Постановлением Правительства РФ     № 870 от 29.10.2010 приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, в состав которой, помимо прочего, входят представители федерального органа, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности. При этом, давление газа в сетях газораспределения не учитывается. В связи с программой газификации Газпрома, в настоящее время приходят много писем от АО «Газпром газораспределение Курган» на участие в комиссии распределительных газопроводов низкого давления в разных районах области, что затрудняет своевременное участие представителя Ростехнадзора в работе комиссии. Необходимо внести изменения в Технический регламент утв. постановлением Правительства Российской Федерации  от 29.10.2010  № 870, в части исключения из состава комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления давлением менее 0,005 МПа представителя Ростехнадзора.

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

1. Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.

Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2025 год, размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

На отчетный период под надзором за объектами газораспределения и газопотребления Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора находится 393 организации (юридических лиц) осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов и 228 организаций по эксплуатации объектов технического регулирования.

Вышеуказанными организациями эксплуатируется 738 ОПО, из них: 1 ОПО II класса опасности, 695 ОПО III класса опасности, 42 ОПО IV класса опасности.

На территории Курганской области зарегистрировано 3 газотранспортных предприятия, входящих в состав ПАО «Газпром»: АО «Газпром газораспределения Курган», АО «Кургангоргаз», АО «Курганоблгаз», эксплуатирующие 24 ОПО.

В составе опасных производственных объектов осуществляют деятельность 3 газораспределительные организации, эксплуатирующие сети; 3 тепловые электростанции; 12 ГТУ и ПГУ; 518 газифицированных котельных; 3 организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, в том числе эксплуатирующие 97 АГЗС; 6 ГНП, 2 ГНС и баз хранения СУГ. Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов составляет 6388,; км из них 5141,4 подземных, в том числе полиэтиленовых 4105,5 км.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами в соответствии со штатным расписанием.

Ведется работа с организациями, эксплуатирующими сети газопотребления без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III класса опасности.

Проведены две внеплановые выездные проверки: ПАО «КГК» и АО «Газпром газораспределения Курган», в результате которых выявлено 7 нарушений требований промышленной безопасности,  привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ 2 должностных лица.

За отчетный период 2025г. проведено 12 внеплановых документарных проверок: ИП Камальдинов Р.Р.; ООО «Кургангазстрой»; ГАУ КО «Содействие детскому отдыху»; ООО «Мир связи-1»; ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»; ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций»; ООО «Пульсар»; МУП «Водолей», ООО «Боникс», в результате которых выявлено 22 нарушения требований промышленной безопасности. На руководителей предприятий составлены протоколы об административных правонарушениях.

За 12 месяцев 2025 года проведены 47 оценок соответствия лицензионных требований в отношении лицензиатов и соискателей лицензий: ООО «ГазПромК»; ООО «ЛНК ПромГазИспытание»; ИП Рыбалов М.А.; ИП Шарапов А.И.; ООО «Урал-Гранит»; ООО «ЮТЭК»; ООО «Авангард»; ООО «Газсистем»; МКП «Ресурсник»; ООО АК «Мартыновский»; ИП Колташов А.Н.; АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов»; МКП Катайского муниципального округа «Ларга»; ИП Федотов П.В.; ООО «ГАЗ-ИНВЕСТ»; ООО «ГазПромК»; МКП «Энергия»; ООО «Газсистем»; ООО «Газ-Комплект-К»; АО «Свинокомплекс «Уральский»; ООО «Автотехпроект»; МКП «Ларга»; Государственное автономное нетиповое образовательное упреждение Курганской области «Центр развития современных компетенций»; ООО «Уют»; ОАО «СКС»; ООО «Универсал-5»; МУП «Тепло» с. Белозерское; МКП «Ресурсник»; ООО «Прогресс»; ИП Мяготина Г.А.; МУП «Водоканал»; МКП «Энергия»; ООО «Завод цветного литья»; ООО «Ключевой элемент»; ООО «ЖКХ Юго-запад; МУП «Комхоз»; ООО «Промэкология»; ООО ПКЩК «Кварц»; МУП «Водолей»; ООО «Боникс».

Отказано в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности четырем заявителям: ООО «ЮТЭК»; ИП Мяготина Г.А.; МУП «Водоканал»; ООО «Завод цветного литья» по причинам отсутствия аттестации руководителя предприятия на знание  общих требований промышленной безопасности, а также отсутствия документов, подтверждающих ввод объекта в эксплуатацию или положительные заключения экспертиз промышленной безопасности.

Отказано в переоформлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности девяти заявителям: ООО «ГазПромК» - по причине отсутствия документов, подтверждающих ввод объекта в эксплуатацию или положительные заключения экспертиз промышленной безопасности; ООО «Газсистем» - при проведении идентификации выявлено не всё оборудование подлежащее регистрации в госреестре ОПО; ИП Колташова А.Н. - отсутствуют аттестованные специалисты по вопросам промышленной безопасности, не представлен действующий договор страхования ОПО; МКП «Ларга», ОАО «СКС»; МУП «Тепло» с. Белозерское; ООО «Промэкология» - отсутствие документов, подтверждающих ввод объекта в эксплуатацию или положительные заключения экспертиз промышленной безопасности; ООО «ЖКХ Юго-запад»; ООО ПКЩК «Кварц» - отсутствие аттестации руководителя предприятия на знание  общих требований промышленной безопасности.

Приостановок действия лицензий и обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий за отчетный период (12 мес. 2025 г.) не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2025 года инспекторы Курганского отдела по технологическому надзору приняли участие в 10 выездных проверках в рамках осуществления постоянного государственного надзора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», эксплуатирующего ОПО магистрального трубопроводного транспорта.

В результате проверок выявлено 48 нарушений обязательных требований. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Должностным лицам, ответственным за выявленные нарушения, вручены уведомления на составление  протоколов об административных нарушениях.

При проведении проверок инспекторы, согласно графику ПГН, участвовали в проведении экспериментов, заключающихся в использовании тест-ситуаций (объявлении учебной тревоги), имитирующей возникновение аварии на ОПО.

При проведении проверок, в рамках осуществления постоянного государственного надзора,  инспекторы проводили проверки выполнения замечаний по ранее выданным предписаниям. Все замечания по ранее выданным предписаниям устранены.

В Уральское управление Ростехнадзора по Курганской области поступила информация об итогах работы служб производственного контроля за 2024 год от 316 организаций, (в 2024 году – от 337 организации), эксплуатирующих ОПО, зарегистрированные в Курганской области, что составило (88,7%), (в 2025 году – (83,2%).

В течение 12 месяцев 2025 г. в группу газового надзора поступило 11 обращений граждан. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам  рассмотрения обращений подготовлены и направлены заявителям письменные ответы. За отчетный период 2025 года жалобы системы ГИС ТОР отсутствуют.

2. Анализ государственного контроля (надзора).

Основные показатели надзорной деятельности за 12 месяцев  2025 года по сравнению с  аналогичным периодом 2024 года, выглядят таким образом:

Общее количество проведенных проверок требований промышленной безопасности составило 12 (2024 г.  2) +10, в том числе: плановых 0 (2024 г. 1) -1, внеплановых 12 (2024 г. 1) +11.

Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятия по инициативе предприятий, связанных с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов 106 (2024 г.  139)      -33.

Количество выявленных нарушений 58 (2024 г. 37) +21.

За отчетный период инспекторами газового надзора отдела возбуждено 20 дел об административных правонарушениях, привлечено к ответственности в установленном порядке 20 (2024г. 21), -1.

Из них в форме штрафов 10 (2024 г. 8), +2, на общую сумму 920 тыс. руб.  (2024г. 340 тыс. руб.) +580 тыс. руб. В форме предупреждения 10 (2024 г. 13) -3.

Количество проверок в отношении соискателей лицензии, представивших заявление о предоставлении лицензии, или лицензиатов, представивших заявление о переоформлении лицензии: 47 (2024 г. 31) +16.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2025 года приведен в таблице №1:

|  |  | 12 месяцев 2024г. | 12 месяцев 2025г. | +/_ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 2 (139)* | 12 (106)* | +10 (-33)* |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 31 | 47 | +16 |
| 1.3 | Всего проверок | 2 | 12 | +10 |
| 2 | количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 37 | 58 | +21 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 21 | 20 | -1 |
| 3.1 | административный штраф | 8 | 10 | +2 |
| 3.2 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | предупреждение | 13 | 10 | -3 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 340 | 920 | +580 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 200 | 800 | +600 |
| 4.2 | на должностное лицо | 140 | 120 | -20 |
| 4.3 | на индивидуального предпринимателя и гражданина | 0 | 0 | 0 |
| 5 | количество штатных должностей | 3 | 3 | 0 |

*- Мероприятия, связанные с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов.

Основные показатели надзорной деятельности за 12 месяцев  2025 года по сравнению с  аналогичным периодом 2024 года, выглядят таким образом:

-     увеличилось общее количество проведенных проверок: 12 в 2025г. (2024 г. 2) +10;

-  увеличилось количество внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований в отношении лицензиатов и соискателей лицензий: 47 в 2025г. (2024 г. 31), +16;

- увеличилось количество выявленных нарушений 58 (2024 г. 37) +21;

- увеличилось количество административных штрафов: 10 в 2025г. (2024г. 8) +2;

- значительно увеличилась общая сумма наложенных административных штрафов: 920 тыс. рублей  в 2025г. (2024 г. 340), +580 тыс. рублей, в том числе на юридическое лицо: 800 тыс. рублей  в 2025г. (2024 г. 200), +600 тыс. рублей;

несколько уменьшились показатели:

- уменьшилось общее количество административных наказаний:20 в 2025г. (2024г. 21) -1;

-уменьшилось количество проведенных контрольно-надзорных мероприятия по инициативе предприятий, связанных с приемкой объектов: 106 в 2025г. (2024 г. 139) -33;

- уменьшилось количество предупреждений: 10 в 2025г. (2024г. 13) -3;

- уменьшилась сумма наложенных административных штрафов на должностное лицо: 120 тыс. рублей  в 2025г. (2024 г. 140), -20 тыс. рублей.

# Соблюдение требований технических регламентов.

Газовым надзором Курганской области  на территории Курганской области контролируется 228 организаций, эксплуатирующие  объекты сетей газораспределения и газопотребления. Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами.

В течение  12 месяцев  2025 года проверки  требований технического регламента объектов сетей газораспределения и газопотребления не проводились.

3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За 12 месяцев 2025 года на объектах, поднадзорных газовому надзору Уральского управления Ростехнадзора, зарегистрирована 1 авария.

06.08.2025 поступило оперативное сообщение вх. № 331/2826 от АО «Газпром газораспределение Курган»  о произошедшей аварии, на основании которого издан приказ № ПР-331-379-о от 06.08.2025 о назначении комиссии по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения г. Кургана». Суть аварии:

03.08.2025 в 14-45 на опасном производственном объекте АО «Газпром газораспределение Курган»  - «Сеть газоснабжения г. Кургана», рег. № 55-03605-0011 по адресу – Курганская область, г. Курган, ул. Чернореченская, 109, на территории ГГРП-3 произошло возгорание на фланцевом соединении диаметром 500мм с последующим разрывом надземного стального газопровода высокого давления диаметром 300 мм. В последствии аварии надземного стального газопровода высокого давления на территории ГГРП-3 было прекращено газоснабжение 8700 абонентов и пяти потребителей, из них один крупный - ООО Курганская ТЭЦ-2. Пострадавших нет.

По результатам расследования данной аварии установлена техническая причина аварии: разгерметизация фланцевого соединения стального газопровода высокого давления 2 категории р=0,6 МПа на входе в землю диаметром 530 мм произошло по причине разрушения крепежного болта, металл которого был подвержен деградационным усталостным изменениям, вследствие длительного воздействия на аварийное фланцевое соединение знакопеременных изгибных напряжений, связанных с сезонными подвижками грунтов.

Организационными причинами аварии явились:

1. АО «Газпром газораспределение Курган» не обеспечил осуществление мониторинга грунтовых условий (выявление просадки, вымывания грунта и иных явлений, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов);

2. АО «Газпром газораспределение Курган» не обеспечил проведение экспертизы промышленной безопасности стального надземного участка газопровода высокого давления 2 категории (Р=0,6 МПа) диаметром 530 мм, идущем от ГГРП-3 до АО «Курганмашзавод», введенного в эксплуатацию в 1994 году.

В результате произошедшей аварии всего затраты составили 6 141 529 (Шесть миллионов сто сорок одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей 30 коп, без НДС.

По итогам расследования аварии за допущенные нарушения требований промышленной безопасности юридическому лицу (АО «Газпром газораспределение Курган») вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначено наказание в виде административных штрафа в размере 200 000 рублей.

Информация об аварии, произошедшей 03.08.2025 на ОПО АО «Газпром газораспределение Курган», внесена в ЦП АИС Ростехнадзора 06.08.2025, согласно поступившему оперативному сообщению от 06.08.2025.

За 12 месяцев 2025 года на объектах поднадзорных газовому надзору Уральского управления Ростехнадзора инцидентов не зарегистрировано.

За аналогичный период 2024 года на объектах Курганской области поднадзорных газовому надзору Уральского управления Ростехнадзора аварий, несчастных случаев не зарегистрировано.

За аналогичный период 2024 года на объектах Курганской области поднадзорных газовому надзору Уральского управления Ростехнадзора инцидентов не зарегистрировано.

4.	  Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.

В течение 12 месяцев 2025 года Курганским отделом по технологическому надзору проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности: проведены 135 консультаций с поднадзорными предприятиями по вопросам контрольно-надзорной деятельности на ОПО газового надзора.

Ведется работа с организациями, эксплуатирующими сети газопотребления, без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III класса опасности: проведены 12 внеплановых документарных проверок: ИП Камальдинов Р.Р.; ООО «Кургангазстрой»; ГАУ КО «Содействие детскому отдыху»; ООО «Мир связи-1»; ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»; ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций»; ООО «Пульсар»; МУП «Водолей»; ООО «Боникс»; ООО «Завод цветного литья»; ООО «Спецавтотранс», в результате которых выявлено 22 нарушения требований промышленной информации.

По результатам проверок: вынесено два постановления о назначении административных наказаний по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридических лиц и назначены наказания в виде административных штрафов в размере 200 000 рублей каждый; вынесены пять постановлений о назначении административных наказаний по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностных лиц и назначены наказания в виде административных штрафов в размере 20 000 рублей каждый.

5.	Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию.

В целом за 12 месяцев 2025 года отмечается увеличение показателей контрольно-надзорной деятельности, несмотря на ограничения проведения плановых и внеплановых проверок в связи с отменой контрольных (надзорных) мероприятий в отношении подконтрольных предприятий на основании Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022г. № 336.

Среди положительных моментов следует отметить, что в отчетном периоде 2025 года на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих объекты газового надзора, несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

Совершенствованию надзорной деятельности способствовало бы внесение дополнений и изменений в отдельные нормативные и законодательные акты.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

- проведение курсов повышения квалификации инспекторов в  специализированных учебных учреждениях с учётом последних  изменений требований безопасности по данному виду надзора;

- увеличить срок внесения результатов проведенных контрольно-наблюдательных мероприятий в систему ЕРКНМ, в связи с удаленностью ОПО, а также нестабильной работай указанной системы;

- снижение (сокращение объема) форм отчетности, в связи дублирующей друг друга требуемой при заполнении данного отчета информации, что неизбежно приводит: к ошибкам при внесении требуемой информации; к увеличению неэффективных затрат рабочего времени;

- предусмотреть интеграцию систем АИС и ЕРКНМ, чтобы исключить необходимость внесения идентичных данных в каждую из систем в отдельности.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Основные фонды опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в основном эксплуатируются в пределах назначенного срока эксплуатации, т.к. строительство газораспределительных сетей в Курганской области начато в 1988 году, число газопроводов и технических устройств, у которых истек нормативный срок службы, не проведена замена и требуется проведение работ по диагностированию незначительно.

  - Надзор за объектами угольной промышленности

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет ___, эксплуатирующих ____ ОПО, в том числе:

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности |  |
| III класса опасности |  |
| IV класса опасности |  |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

– _____ шахты;

– _____ угольные разрезы;

– _____ обогатительные фабрики

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

Пример:

- АО «Амурский уголь»;

- ООО «Огоджинская угольная компания»

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях, проведённых в отношении крупных ОПО.

Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности. Меры, принятые для устранения нарушений.

Проблемные вопросы, выявленные в ходе КНМ.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние, износ оборудования (% износа), доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения), ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.).

  - Надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 5, эксплуатирующих 5 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 0 |
| III класса опасности | 4 |
| IV класса опасности | 1 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

– 0 объекты добычи полезных ископаемых подземным способом;

– 4 объекта добычи полезных ископаемых открытым способом;

– 1 обогатительная фабрика.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ООО «Торговый дом «Синара».

      - Число поднадзорных организаций и объектов горного надзора 
(не ОПО)

Число поднадзорных организаций составляет 52, эксплуатирующих 75 объектов.

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в Курганской области контрольных (надзорных) мероприятий не проводилось.

Проблемных вопросов не выявлено.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние, износ оборудования (% износа), доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения), ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.).

  - Надзор за оборудованием, работающим под давлением

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 108, эксплуатирующих 265 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 5 |
| III класса опасности | 153 |
| IV класса опасности | 107 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

- котлы – 66 (434 ТУ);

- сосуды, работающие под давлением – 197 (2076 ТУ);

- трубопроводы пара и горячей воды – 2 (187 ТУ).

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт»

- АО «Курганмашзавод»;

- ООО «Курганхиммаш»;

- ЗАО «Курганстальмост»;

- ПАО «Синтез»;

- ПАО «Курганская генерирующая компания»;

- ООО «САФ-НЕВА» филиал г. Курган;

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

- ООО «Курганская ТЭЦ»;

- ООО «Зауральские напитки».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

1.Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.

Инспекторский состав (в кол-ве 2 чел.) Курганского отдела по технологическому надзору по надзору (сокращенное наименование – КОТН) Уральского управления Ростехнадзора, осуществляющий надзор за ОПО, на которых используется ОРПД, в течение 12 месяцев 2025 года не участвовал в совместных комиссиях с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.

В течение 12 месяцев 2025 г. на территории Курганской области проведено:

- 1 плановая проверка ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

- 1  внеплановая выездная проверка ПАО «Курганская генерирующая компания» в связи с выявлением соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров (3 и более инцидента), проведение контрольно-наблюдательного мероприятия согласовано с прокуратурой Курганской области, решение прокурора от 16.04.2025 № ЕРКНМ-07-835-25-823.

- 2 внеплановые документарные проверки по контролю выполнения предписания ООО «Акрополь», согласованных с прокуратурой Курганской области, решение прокурора от 20.06.2025 № ЕРКНМ-07-1688-25-1651, от 02.10.2025 ЕРКНМ-07-2859-25.

Представитель КОТН привлекался для участия в плановых выездных проверках в отношении АО «Северский трубный завод», АО «Кузбассэнерго».

Надзор за ОПО, на которых используется ОРПД, проводится с учетом анализа состояния промышленной безопасности конкретно каждого поднадзорного предприятия, аварийности и травматизма, количества и характера выявляемых нарушений обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации ОРПД.

На поднадзорных инспекторскому составу КОТН ОПО, состояние промышленной безопасности оценивается как удовлетворительное.

В отчетном периоде к административной ответственности привлечено 1 юридическое лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, сумма штрафов составила 300 тыс. руб.; 3 должностное лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, сумма штрафов составила 60 тыс. руб. (из которых одно должностное лицо привлекалось по итогам проверки завершившейся в декабре 2024 года); 1 должностное лицо по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ, сумма штрафов составила  30 тыс. руб.

Во исполнение письма Ростехнадзора от 29.01.2021 № 00-02-05/75 «Об увеличении случаев аварийности на ОПО, имеющих в своем составе  трубопроводы тепловых сетей» в Курганский отдел по технологическому надзору информации об авариях и инцидентах при эксплуатации трубопроводов тепловой сети подлежащих регистрации как опасные производственные объекты не поступало.

Во исполнение письма Ростехнадзора 00-03-05/533 от 24.08.2021 «О предоставлении информации во исполнение пункта 10 протокола от 18.08.2021 №18/ОС» (о состоянии дел по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов тепловых сетей) ПАО «Курганская генерирующая компания» (далее –ПАО «КГК») проведена реконструкция Курганской ТЭЦ-1 (на проект проведена негосударственная экспертиза) для предотвращения подачи теплоносителя с параметрами выше 115°С, проведены работы по пуско-наладке и комплексному опробованию после проведенных изменений. ООО «Курганская ТЭЦ» проведено техническое перевооружение ОПО Площадка главного корпуса ТЭЦ (на проект проведена ЭПБ) для предотвращения подачи теплоносителя с параметрами выше 115°С, проведены работы по пуско-наладке и комплексному опробованию после проведенных изменений. На основании проведенных мероприятий были внесены изменения в сведения, характеризующие опасные производственные объекты ПАО «КГК» и ООО «Курганская ТЭЦ», в части касающейся подающих трубопроводов тепловой сети (температура теплоносителя на выходе до 115°С). Иных источников с температурой теплоносителя выше 115°С на территории города Кургана не установлено. После чего ПАО «КГК» обратилось с заявлением (вх. № ЗД.45.070666.24 от 27.12.2024) в Управление для исключения «Магистральные трубопроводы тепловой сети города Кургана» рег. № А55-03465-0064, данное заявление было рассмотрено, ОПО исключено. Также ПАО «КГК» было направлено письмо о снятии с учета 35 трубопроводов горячей воды в г. Кургане (вх. № 331/575 от 12.02.2025), ТУ были сняты с учета в Курганском отделе по технологическому надзору, в связи с утратой признака 2.2.

2. Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяца 2024г. и 2025 г.:

| № | Показатель | 12 месяца 2024 | 12 месяца 2025 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в проведённых комплексных проверках (по котлонадзору) | 10 | 7 | -3 |
| 1.1 | Проведение внеплановых КНМ в отношении субъектов малого предпринимательства | 0 | 2 | +2 |
| 2. | Количество проверок с привлечением представителей территориального органа | 1 | 1 | 0 |
| 2.1 | органами прокуратуры | 1 | 1 | 0 |
| 2.2 | иными органами | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия, связанные с приёмкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативно правовых актов | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Иные проверки, в том числе осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) (участие во внеплановых проверках со строй надзором + обследования по пунктам технического освидетельствования баллонов) | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество проведенных выездных оценок соответствия соискателей лицензий, в том числе на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности из них: | 2 | 2 | 0 |
| 5.1 | по результатам которых выявлено несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям | 0 | 1 | +1 |
| 6. | Количество проведенных выездных оценок соответствия лицензиата, в том числе эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности из них: | 7 | 12 | +5 |
| 6.1 | по результатам которых выявлено несоответствие лицензиата лицензионным требованиям | 2 | 4 | +2 |
| 7. | Выявлено правонарушений (нарушение обязательных требований законодательства) – всего, из них: | 45 | 46 | +1 |
| 7.1 | в рамках проверок | 42 | 39 | -3 |
| 7.2 | плановые | 20 | 7 | -13 |
| 7.3 | внеплановые | 22 | 32 | +10 |
| 7.4 | режим постоянного государственного надзора | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.1 | вне проверок: | 3 | 7 | +4 |
| 7.5.2 | по непредоставлению сведений об организации ПК | 3 | 3 | 0 |
| 7.5.3 | при расследовании аварий и несчастных случаев | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.4 | по результатам административного расследования | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.5 | иные | 0 | 4 | +4 |
| 8. | Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях | 1 | 3 | +2 |
| 9. | Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений рассмотрены дела об административных правонарушениях | 1 | 4 (1 возбуждено 2024) | +3 |
| 10. | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 1 | 5 | +4 |
| 11 | Общее количество административных наказаний, наложенных вне проверок (в рамках анализа отчетов ПК, по результатам проведенных расследований аварий, рассмотрение материалов административных дел поступивших из иных органов). | 7 | 3 | -4 |
| 12. | Количество примененных мер профилактического воздействия (ед.) | 46 | 33 | -13 |
| 12.1 | информирование | 8 | 11 | +3 |
| 12.2 | объявлено предостережений, из них | 13 | 3 | -10 |
| 12.2.1 | получено возражений | 1 | 0 | -1 |
| 12.3 | консультирование | 25 | 19 | -6 |
| 13. | Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора принимается равной | 2 | 2 | 0 |
| 14. | Количество комплексных проверок (по котлонадзору) на 1 инспектора. | 5 | 3,5 | -1,5 |
| 15. | Количество мероприятий, связанных с приёмкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования + иных проверок, в том числе осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) на 1 инспектора | 2 | 2 | 0 |
| 16. | Количество выявленных правонарушений на 1 инспектора | 22,5 | 23 | +0,5 |
| 17. | Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок на 1 инспектора | 4 | 4 | 0 |
| 18. | Количество примененных мер профилактического воздействия на 1 инспектора | 23 | 16,5 | -6,5 |

Снижение количества участия в комплексных проверках связано с меньшим количеством проводимых плановых проверок за 12 месяцев 2025 года. Снижение показателей профилактического воздействия связано с уменьшением выявления оснований для выдачи предостережения, снижение количества консультирований связано с меньшим количеством обращений для предоставления консультирования.

3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За 12 месяцев 2025 года на объектах, эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, поднадзорных КОТН Уральского управления Ростехнадзора аварий и травматизма не зарегистрировано.

За аналогичный период 2024 года на объектах, эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, поднадзорных КОТН Уральского управления Ростехнадзора зарегистрированы 1 авария, 1 групповой несчастный случай, в результате которого тяжелый вред здоровью получили два работника организации, в последствии один из пострадавших умер.

За 12 месяцев 2025 года на объектах, эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, зарегистрировано 4 инцидента.

На территории Курганской области за 12 месяцев произошло 4 инцидента на объектах, на которых используется оборудование, работающее под давлением. Все инциденты произошли на ОПО «Площадка главного корпуса Курганской ТЭЦ» рег. № А55-03465-0001 ПАО «КГК». 3 инцидента были связаны с повреждением технических устройств (котлов), 1 – с отклонением от режима технологического процесса. Информация об одном инциденте направлялось только в рамках расследования причин аварий в электроэнергетике, после чего ПАО «КГК» было направлено информационное письмо об учете инцидентов на ОПО исх. № 331-163 от 05.02.2025. На основании поступившей информации о трех и более инцидентах Курганским отделом по технологическому надзору была инициирована внеплановая выездная проверка (согласованная с прокуратурой) в отношении ПАО «КГК», в ходе которой выявлено 24 нарушения при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. По итогам проверки к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ привлечено юридическое лицо, наложен штраф 300 тыс. руб.

За аналогичный период 2024 года на объектах, эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, поднадзорных КОТН Уральского управления Ростехнадзора инцидентов не зарегистрировано.

По результатам анализа ежеквартальной информации об инцидентах в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 503 от 08.12.2020 «Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» представленной ПАО «КГК», эксплуатирующим опасные производственные объекты, в составе которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением, нарушений не выявлено. На постоянной основе осуществляется контроль за проведением расследований инцидентов на опасных производственных объектах и за выполнением запланированных профилактических мероприятиях.

Учетных событий за 12 месяца 2025 года на территории Курганской области не зарегистрировано, в связи с чем, информация в  ЦП АИС Ростехнадзора во исполнение письма Ростехнадзора 00-08-05/943 от 07.11.2022 «О размещении информационных фото- и видеоматериалов в ЦП АИС Ростехнадзора» не вносилась.

4. Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований;

За 12 месяцев 2025 года Курганским отделом по технологическому надзору проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

За 12 месяцев 2025 года проведено 33 профилактических мероприятия:

- 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при  эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением на ОПО;

- 19 консультирований по вопросам эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением на ОПО;

- 11 информирований по вопросам страхования, постановки учет и регистрации магистральных трубопроводов тепловой сети, предоставлению отчетов о производственном контроле и др.

5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию.

Показатели контрольно-надзорной деятельности значительно уменьшились, что объясняется отсутствием плановых проверок в отношении объектов III класса опасности.

Предложения по совершенствованию:

- снижение (сокращение объема) форм отчетности, в связи дублирующей друг друга требуемой при заполнении данного отчета информации, что неизбежно приводит: к ошибкам при внесении требуемой информации; к увеличению неэффективных затрат рабочего времени;

- предусмотреть интеграцию систем АИС и ЕРКНМ, чтобы исключить необходимость внесения идентичных данных в каждую из систем в отдельности;

- увеличить срок внесения результатов проведенных контрольно-наблюдательных мероприятий в систему ЕРКНМ, в связи с удаленностью ОПО, а также нестабильной работой указанной системы;

– внести в отчеты по ПК в раздел эксплуатации зданий и сооружений, графу со сроками безопасной эксплуатации зданий и сооружений, для возможности оперативно отследить указанные сроки;

– внести в отчеты по ПК в раздел эксплуатации технических устройств, графу со сроками безопасной эксплуатации технических устройств, для возможности оперативно отследить указанные сроки;

– внести в нормативную документацию информацию о штатной численности службы по производственному контролю, с учетом размера предприятия. Для недопущения не укомплектованности указанной службы с учетом перечня выполняемых работ.

- внедрить в СИЭР систему поиска аналогичную ЦП АИС для поиска и анализа заключений экспертиз промышленной безопасности (в настоящее время поиск не всегда осуществляется даже по регистрационному номеру ЗЭПБ).

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние оборудования, работающего под избыточным давлением, в целом удовлетворительное. Однако, наиболее проблемным вопросом в настоящее время является высокий износ оборудования более 90 %. Реконструкция (модернизация и/или капитальный ремонт) на поднадзорных объектах осуществляется в малых объемах.

  - Надзор за подъемными сооружениями

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет _105__, эксплуатирующих _171___ ОПО, в том числе:

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности |  |
| III класса опасности | 12 |
| IV класса опасности | 159 |

      - по типовым наименованиям объектов

Среди поднадзорных ОПО:

грузоподъёмные краны – ___1296__;

подъёмники (вышки) – ___180____;

подвесные канатные дороги – __0___;

буксировочные канатные дороги – ___0__;

фуникулёры – __0__;

эскалаторы в метрополитенах – _0___;

строительные подъёмники – ___28___.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- (АО «Курганмашзавод»

- ЗАО «Курганстальмост»

- АО «НПО «Курганприбор»

- ООО «Курганхиммаш»

- ПАО «СУЭНКО»

- ОАО «Завод Старт»

- АО «Далур»

- ОАО «ШААЗ»

- ПАО «Курганская генерирующая компания»

- ЗАО «Катайский насосный завод»

- ООО «КАВЗ»

- ООО «Курганская ТЭЦ»

- АО «АК Корвет»

- АО «Транснефть-Урал».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях, проведённых в отношении крупных ОПО: контрольно-надзорные мероприятия проводились Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности – нарушений не выявлено.

Меры, принятые для устранения нарушений – меры применялись.

Проблемные вопросы, выявленные в ходе КНМ – вопросов нет.

Инспекторский состав (в кол-ве 2 чел.) Курганского отдела по технологическому надзору по надзору (сокращенное наименование – КОТН) Уральского управления Ростехнадзора, осуществляющий надзор за ОПО, на которых используются подъемные сооружения, в течение 12 месяцев 2025 года не участвовали в совместных комиссиях с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.

В течение 12 месяцев 2025 г. проверки на территории Курганской области

проводились: по индикаторам риска - ПАО «КГК», выявлено 7 нарушений, внеплановая выездная проверка по угрозе ЗАО «Курганстальмост» выявлено 50 нарушений, мероприятие по контролю в качестве специалиста с прокуратурой, выявлено 12 нарушений. Представитель КОТН привлекался для участия в плановых выездных проверках в отношении ОПО ООО «Визсталь», АО «Северский трубный завод», АО «Кузбассэнерго» НАО «Рефтинская ГРЭС», ПАО «Уралмашзавод», на территории Свердловской области, по итогам которых выявлено 30 нарушений.

Принято участие в проведении 41 мероприятия, связанного с пуском в работу ПС. Вынесено 1 предостережение по ПС.

Надзор за ОПО, на которых используются подъемные сооружения, проводится с учетом анализа состояния промышленной безопасности конкретно каждого поднадзорного предприятия, аварийности и травматизма, количества и характера выявляемых нарушений обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации ПС.

По итогам плановых проверок на территории Свердловской области к административной ответственности не привлекались должностные и юридические лица по причине оформления их головными отделами, проводившими плановые проверки.

На поднадзорных инспекторскому составу КОТН ОПО, состояние промышленной безопасности оценивается как удовлетворительное.

По результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом, произошедшим на ЗАО «Курганстальмост» в конце 2024 года было привлечено к административной ответственности 4 должностных лица по ст. 9.1 ч. 3. Сумма наложенного штрафа составила 160 тыс. рублей. По внеплановой выездной проверке по угрозе ЗАО «Курганстальмост» в 2025 году было привлечено к административной ответственности 3 должностных лица по ст. 9.1 части 1. Сумма наложенного штрафа составила 60 тыс. рублей

Общая сумма взысканных штрафов, с учетом 50% скидки  составила 190,0 тыс. руб.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние технических устройств удовлетворительное, неисправное оборудование выводится в ремонт до устранения выявленных неисправностей, износ оборудования (90,4 % износа), доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации составляет 82,78%, На крупных предприятиях разрабатываются программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта) в зависимости от степени изношенности оборудования или изменения требований технологических процессов, исполняются в установленные сроки), мероприятий по устранению причин аварийности не разрабатывались (в 2023-2025 годах аварии не зарегистрированы), срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта  не выявлено.

Продление срока службы подъемных сооружений производится в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». По результатам анализа сведений об организации производственного контроля, направленных в Управление эксплуатирующими организациями, подъемным сооружениям, применяемым на опасных производственных объектах, отработавшим срок службы и находящимся в работе, проведена экспертиза промышленной безопасности, срок службы их продлен.

На предприятиях производится замена подъемных сооружений, отработавших срок службы, однако темпы таких работ в настоящее время недостаточны для того, чтобы значительно обновить парк находящихся в работе подъемных сооружений.

  - Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 2, эксплуатирующих 2 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 1 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 0 |
| III класса опасности | 1 |
| IV класса опасности | 0 |

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

(перечень организаций)

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в Курганской области проведено 1 контрольное (надзорное) мероприятие в режиме постоянного государственного надзора. Выявлено 1 нарушение требований промышленной безопасности. Привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ должностное лицо в виде штрафа на сумму 20 тыс. руб.

Проблемных вопросов не выявлено.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация отсутствует.

  - Надзор за предприятиями химического комплекса 
и транспортирования опасных веществ

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций химнадзора составляет _36_, эксплуатирующих _53_ ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 3 |
| III класса опасности | 36 |
| IV класса опасности | 14 |

Число поднадзорных организаций транспортирования опасных веществ составляет 29, эксплуатирующих  43  ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| II класса опасности | 2 | 2 |
| III класса опасности | 36 | 34 |
| IV класса опасности | 5 | 5 |

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- АО «Курганмашзавод»;

- АО «Шадринский автоагрегатный завод»;

- ООО «Курганхиммаш»;

- ЗАО «Курганстальмост»;

- АО «Далур»;

- ПАО «Курганская генерирующая компания»;

- ООО «САФ-НЕВА» филиал г. Курган;

- ООО «Зауральские напитки»;

- ПАО «Синтез».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За  12 месяцев 2025 года  на территории Курганской области  проверок  в отношении крупных предприятий химического комплекса и транспортирования опасных веществ не проводилось.

Химнадзор.

1. Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.

На территории Курганской области под надзором Уральского управления Ростехнадзора находится 36 организаций (юридических лиц), эксплуатирующих 53 взрывоопасных и химически опасных объектов, в том числе: 3 объекта  II класса опасности, 36 объектов III класса опасности, 14 объектов IV класса опасности.

За отчетный период на химически опасных производственных объектах проведено 1 контрольное (надзорное) мероприятие:

- внеплановая документарная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Завод цветного литья» по индикаторам риска, в ходе которой выявлено 1 нарушение требований промышленной безопасности, выдано предписание, назначено административное наказание по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностного лица ООО «Завод цветного литья» в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.

Также проведено 5 оценок соответствия лицензиата и соискателя лицензии лицензионным требованиям:

- внеплановая выездная оценка соответствия соискателя лицензии  Общества с ограниченной ответственностью «Химагро Плюс», по результатам которой составлен Акт о соответствии лицензионным требованиям;

-  внеплановая выездная оценка соответствия лицензиата лицензионным требованиям  Акционерного общества «Далур» (ОПО II класса опасности «Склад серной кислоты и нитрита натрия», ОПО III класса опасности «Склад серной кислоты №7»), по результатам которой составлен Акт о несоответствии лицензионным требованиям в связи с отсутствием декларации промышленной безопасности и договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями на объект II класса опасности АО «Далур» - «Склад серной кислоты и нитрита натрия»;

- внеплановая выездная оценка соответствия лицензиата лицензионным требованиям  Акционерного общества «Далур» (ОПО III класса опасности «Склад серной кислоты №7»), по результатам которой составлен Акт о соответствии лицензионным требованиям;

- две внеплановые выездные оценки соответствия соискателя лицензии  Общества с ограниченной ответственностью «Завод цветного литья» (ОПО III класса опасности «Площадка участка гальванических покрытий»), по результатам одной из которых составлен Акт о несоответствии лицензионным требованиям в связи с отсутствием положительных заключений экспертиз промышленной безопасности на технические устройства на опасном производственном объекте, по результатам второй составлен Акт о соответствии лицензионным требованиям.

Государственный инспектор по химнадзору принял участие в четырех проверках в рамках строительного надзора:

- объекта капитального строительства «Опытно-промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении АО «Далур» этап 2», в результате которой нарушения требований промышленной безопасности и отступления от проектной документации не выявлены;

- объекта капитального строительства «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II класса опасности «Щучье», в результате которой выявлены 3 нарушения требований промышленной безопасности;

- две проверки объекта капитального строительства «Реконструкция Арбинских водопроводных очистных сооружений в г. Кургане»,  в результате которых нарушения требований промышленной безопасности и отступления от проектной документации не выявлены.

1. Количество ОПО на 31.12.2025: 53

| Вид надзора | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Х | 0 | 3 | 36 | 14 |

2. Количество ОПО, находящихся в стадии консервации (т.е. наличие заключения на проект по консервации в реестре ЗЭПБ) на 31.12.2025: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Х |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Количество ОПО, исключенных из реестра ОПО на основании вывода
из эксплуатации (т.е. наличие подтверждающих документов о реализации проекта по консервации) на 31.12.2025: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Х |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Количество ОПО, находящихся в стадии ликвидации (т.е. наличие заключения на проект по ликвидации в реестре ЗЭПБ) на 31.12.2025: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Х |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Количество ОПО, исключенных из реестра ОПО на основании ликвидации (т.е. наличие подтверждающих документов о реализации проекта по ликвидации) на 31.12.2025: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Х |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Статус юридического лица (индивидуального предпринимателя), эксплуатирующего ОПО в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), указывающий на начало / окончание процедуры банкротства / ликвидации юридического лица, в том числе об его исключении на 31.12.2025: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  | Статус в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| Х |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

2. Анализ государственного контроля (надзора)

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. приведен в таблице.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 12 месяцев 2025 г. | 12 месяцев 2024 г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество обследований (с учетом оценок соответствия лицензионных требований | 6 | 3 | +3 |
| 2. | Количество плановых проверок | 0 | 1 | - 1 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 4 | 7 | - 3 |
| 4. | Количество внеплановых проверок | 1 | 2 | - 1 |
| 4.1. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Количество проверок по Поручению Правительства РФ | 0 | 1 | - 1 |
| 4.3. | Количество проверок, инициированных предприятиями | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Количество проверок при угрозе жизни и здоровью | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество проверок в рамках осуществления постоянного госконтроля | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 1 | 2 | - 1 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 20 | 20 | 0 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 1 | 1 | 0 |

В отчетном периоде 2025 года низкие показатели контрольно-надзорной деятельности  связаны с отсутствием  плановых проверок в связи с отменой контрольно-надзорных мероприятий в отношении подконтрольных предприятий на основании Постановления Правительства РФ от 10 марта          2022 г. № 336.

За 12 месяцев 2025 года проведена одна внеплановая документарная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Завод цветного литья», в ходе которой выявлено 1 нарушение требований промышленной безопасности, назначено административное наказание по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностного лица в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.

За 12 месяцев 2025 года проведены также 2 выездные оценки соответствия лицензиата лицензионным требованиям Акционерного общества «Далур», по результатам которых составлены Акты о несоответствии и соответствии лицензионным требованиям; 2 выездные оценки соответствия лицензиата лицензионным требованиям Общества с ограниченной ответственностью «Завод цветного литья», по результатам которых составлены Акты о несоответствии и соответствии лицензионным требованиям; внеплановая выездная оценка соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям Общества с ограниченной ответственностью «Химагро Плюс», по результатам которой составлен Акт о соответствии лицензионным требованиям.

3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За 12 месяцев 2025 года на химически опасных производственных объектах,  поднадзорных Курганскому отделу по технологическому надзору, аварий, несчастных случаев и инцидентов не зарегистрировано.

За аналогичный период 2024 года на химически опасных производственных объектах, поднадзорных Курганскому отделу по технологическому надзору, аварий, несчастных случаев и инцидентов не зарегистрировано.

Учетных событий за 12 месяцев 2025 года на территории Курганской области не зарегистрировано, в связи с чем, информация в ЦП АИС Ростехнадзора во исполнение письма Ростехнадзора 00-08-05/943 от 07.11.2022 «О размещении информационных фото- и видеоматериалов в ЦП АИС Ростехнадзора» не вносилась.

4. Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований

За 12 месяцев 2025 года Курганским отделом по технологическому надзору проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

В отчетном периоде 2025 года проведено 7 консультирований поднадзорного предприятия по вопросам контрольно-надзорной деятельности на ОПО: консультирования сотрудников АО «Курганмашзавод», проведенные совместно с прокуратурой Курганской области (№ ПЛ-331-16-о от 25.02.2025, № ПЛ-331-38-о от 28.03.2025, № ПЛ-331-57-о от 30.04.2025, № ПЛ-331-70-о от 28.05.2025, № ПЛ-331-94-о от 27.06.2025, № ПЛ-331-107-о от 31.07.2025,         № ПЛ-331-120-о от 28.08.2025) и 1 консультирование сотрудников ООО «Химагро плюс» по вопросам хранения пестицидов посредством приложения «Мобильный инспектор».

За 12 месяцев 2025 года проведено 16 информирований поднадзорных предприятий:

- о предоставлении сведений об организации производственного контроля (исх. № 331-248 от 19.02.2025);

- по повышению противоаварийной устойчивости функционирования ОПО химического комплекса и транспортирования ОВ (исх. № 331-306 от 24.02.2025);

- об усилении противоаварийной устойчивости (исх. № 331-309 от 24.02.2025);

- об усилении контроля за квалификацией работников (исх. № 331-380 от 05.03.2025);

- о мерах по обеспечению устойчивого функционирования ОПО в период возможного паводка (исх. № 331-474 от 21.03.2025);

- о мерах по обеспечению устойчивого функционирования на поднадзорных ОПО (исх. № 331-636 от 22.04.2025);

- о мошеннических действиях (исх. № 332-3743 от 04.06.2025);

- об усилении мер по противодействию терроризму  на ОПО АО «НПО «Курганприбор» (исх. № 331-882 от 10.06.2025);

- об усилении мер по противодействию терроризму на ОПО                           АО «Курганмашзавод» (исх. № 331-883 от 10.06.2025);

- о направлении информации ООО «Фирма Техцентр» (исх. № 331-1210 от 26.09.2025);

- о мерах по обеспечению противоаварийной устойчивости опасных производственных объектов лакокрасочных и иных пожароопасных производств (исх. № 331-1265 от 16.10.2025);

- о проведении опроса (исх. № 331-1266 от 16.10.2025);

- о направлении информации АО «Водный союз» (исх. № 331-1251 от 10.10.2025);

- о направлении информации ООО «Завод цветного литья» (исх. № 331-1257 от 13.10.2025);

- о направлении информации ПАО «Синтез» (исх. № 331-1425 от 15.12.2025);

- о дополнительных мерах предупреждения аварийности и смертельного травматизма организаций химического комплекса, транспортирования опасных веществ и взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья (исх. № 331-1449 от 23.12.2025).

В отчетном периоде вынесено 5 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в отношении Акционерного общества  «Курганмашзавод», Акционерного общества «Молоко», Общества с ограниченной ответственностью «Криоген-Курган», Закрытого акционерного общества «Шадринский завод ЖБИМ», Акционерного общества «СКТБ Курганприбор».

За 12 месяцев 2025 года проведено 3 наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в отношении ООО «Завод цветного литья», АО «Молоко» и ООО «Криоген-Курган», по результатам которых составлены Акты, и одно выездное контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом на объекте возле деревни Крутиха на территории совхоза Ольховский Шадринского района Курганской области по обращению Казеко И.И., по результатам которого составлен Акт выездного обследования.

В отчетном периоде 2025 года с целью выявления индикаторов риска нарушений обязательных требований проведена соответствующая оценка параметров деятельности 7 поднадзорных ОПО (3 ОПО АО «Курганмашзавод», 2 ОПО АО «НПО «Курганприбор», 1 ОПО ООО «Химагро Плюс», 1 ОПО      ООО «Завод цветного литья»), в результате которой выявлено соответствие параметрам двух ОПО (ООО «Химагро Плюс», ООО «Завод цветного литья»), указанным в перечне индикаторов риска нарушения обязательных требований, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 23.11.2021 № 397, и оценка параметров деятельности экспертной организации ООО «Фирма Техцентр», в результате которой соответствие параметрам не выявлено.

За 12 месяцев 2025 года во исполнение протокола вебинара «Профилактика аварийности и смертельного травматизма на опасных производственных объектах химического комплекса» № 00-08-10/63 от 23.01.2025 проведен анализ деятельности расположенных на территории Курганской области предприятий, эксплуатирующих объекты, связанные с хранением и (или) транспортированием аммиачной селитры в форме удобрений. Направлены запросы главам администраций муниципальных округов Курганской области об организациях, эксплуатирующих объекты, связанные с хранением и (или) транспортированием аммиачной селитры в форме удобрений, незарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов (исх. № 331-308 от 24.02.2025).

За отчетный период 2025 года во исполнение протокола № 00-08-10/63 от 23.01.2025 проведен сбор информации о площадках (участках) «слива-налива» и технических устройствах, представленных вагонами-цистернами (ж/д-цистернами) и контейнерами-цистернами (танк-контейнерами) на опасных производственных объектах, поднадзорных Курганскому отделу по технологическому надзору.

Во исполнение протокола вебинара на тему: «Вопросы контрольно-надзорной деятельности на объектах химического комплекса и транспортирования опасных веществ» № 00-08-10/979 от 01.08.2024 проведен анализ ОПО, зарегистрированных в государственном реестре ОПО в 2020-2024 годах, на предмет корректности их отнесения к объектам химического комплекса и транспортирования опасных веществ, а также наличия у организаций их эксплуатирующих соответствующей лицензии. По результатам работы вынесено предостережение АО «Курганмашзавод».

В отчетном периоде 2025 года проводится анализ представленных поднадзорными организациями отчетов по производственному контролю. При выявлении нарушений, предоставлении сведений не в полном объеме принимаются меры реагирования. Проведено 2 мероприятия без взаимодействия, составлены Акты наблюдения за соблюдением, объявлены 2 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в отношении АО «Молоко» и ООО «Криоген-Курган».

Факты незаконного оборота промышленной продукции за 12 месяцев 2025 года не выявлены. Проверки таможенных складов (логистического типа) в соответствии с письмом Ростехнадзора № 00-02-05/343 от 27.02.2019 не проводились.

5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию.

В целом за 12 месяцев 2025 года продолжается снижение отчетных показателей контрольной (надзорной) деятельности, что связано с отменой контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных предприятий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022.

Среди положительных моментов следует отметить, что в отчетном периоде 2025 года на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих химически опасные  производственные объекты, аварий, несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

1. Необходимо обеспечить инспекторский состав современной оргтехникой (компьютерами, сканерами, принтерами).

2.   Наладить работу системы ЕРКНМ, так как при согласовании проверок с прокуратурой очень часто возникает проблема в работе системы ЕРКНМ: происходят постоянные технические сбои, в результате которых отсутствует возможность заполнения паспорта КНМ в полном  объеме, происходит утрата части внесенной в паспорт КНМ информации, не происходит своевременно интеграция сведений об ОПО из ЕРВК в ЕРКНМ, а также отсутствует возможность входа в ЕРКНМ. Служба техподдержки ЕРКНМ не устраняет оперативно возникающие проблемы.

Надзор за транспортированием ОВ.

1. Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.

В отчетном периоде 2025 года Курганским отделом по технологическому надзору проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности поднадзорных предприятий, эксплуатирующих ОПО транспортирования опасных веществ.

За 12 месяцев 2025 года контрольных (надзорных) мероприятий не проводилось. Число организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, связанной с транспортированием опасных веществ, на 01.01.2026 по Курганской области составило - 29, опасных производственных объектов - 43.

| Наименование показатели /классы опасности, период | Классы |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |
|  | Динамика, сравнение с аналогичным периодом прошлого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Количество ОПО, из них: | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 25 | 5 | 5 | 43 | 31 |
| отдельных «участков транспортирования опасных веществ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| «участков транспортирования опасных веществ», входящих в состав других ОПО | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 15 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортирование одновременно автомобильным и железнодорожным транспортом, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Транспортирование только автомобильным транспортом | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 16 | 5 | 5 | 32 | 22 |
| Транспортирование только железнодорожным транспортом | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Количество организаций, предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты связанных с транспортированием опасных веществ. |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 27 |  |

1. Количество ОПО на 01.01.2026: 43

| Вид надзора | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Т | 0 | 2 | 36 | 5 |

2. Количество ОПО находящихся в стадии консервации (т.е. наличие заключения на проект по консервации в реестре ЗЭПБ) на 01.01.2026: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Т |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Количество ОПО исключенных из реестра ОПО на основании вывода
из эксплуатации (т.е. наличие подтверждающих документов о реализации проекта по консервации) на 01.01.2026: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Т |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Количество ОПО находящихся в стадии ликвидации (т.е. наличие заключения на проект по ликвидации в реестре ЗЭПБ) на 01.01.2026:0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Т |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Количество ОПО исключенных из реестра ОПО на основании ликвидации (т.е. наличие подтверждающих документов о реализации проекта по ликвидации) на 01.01.2026: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Т |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. Статус юридического лица (индивидуального предпринимателя), эксплуатирующего ОПО в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), указывающий на начало / окончание процедуры банкротства / ликвидации юридического, в том числе об его исключении на 01.01.2026: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  | Статус в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| Т |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Анализ государственного контроля (надзора)

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12  месяцев 2025 года приведен в таблице.

| № п/п | 12 месяцев 2025г. | 12 месяцев 2024г. | +/- | Показатель надзорной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 | 4 | +1 | Общее количество проверок (с учетом лицензионных) |
| 2. | 0 | 1 | -1 | Количество плановых проверок |
| 3. | 0 | 1 | -1 | Количество внеплановых проверок |
| 4. | 0 | 0 | 0 | Количество проверок ранее выданных предписаний |
| 5. | 0 | 3 | -3 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности |
| 6. | 0 | 1 | -1 | Назначено административных наказаний |
| 7. | 0 | 0 | 0 | Предупреждение |
| 8. | 0 | 20 | -20 | Сумма штрафов, тыс.руб. |
| 9. | 5 | 2 | +3 | Количество проверок проведенных в отношении соискателя лицензии или лицензиата предоставившего заявление |
| 10. | 0 | 0 | 0 | Количество приостановок |
| 11. | 1 | 1 | 0 | Количество инспекторов |

В отчетном периоде за 12 месяцев 2025 года проведено 5 внеплановых выездных оценок соответствия лицензиата лицензионным требованиям - ООО «Газсистем» (3), АО «Далур» (2) (за 12 месяцев 2024 года проведено 2 выездных оценки соответствия лицензиата лицензионным требованиям). По результатам выездных оценок составлены акты.

3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

В отчетном периоде за 12 месяцев 2025 года, как и за аналогичный период 2024 года на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих объекты транспортирования опасных веществ, аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

4. Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.

За отчетный период государственным инспектором проводилась работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

За 12 месяцев 2025 года проведена следующая работа:

- составлен список поднадзорных предприятий на 2025 год, с последующей актуализацией в течение года,

- проведена работа с предприятиями по предоставлению отчетов по ПК за 2024 год,

- ежемесячно ведется работа по внесению в реестр ЕРВК всех новых ОПО по отделу, работа по выявлению дублей в системе ЕРВК и заявки на исключение в техническую поддержку, направление писем в ЦА по новым карточкам ЕРВК,

- проведены профилактические мероприятия: 15 консультирований (из них 2 по Мобильному инспектору), объявлено 8 предостережений, подготовлено 11 информирований в отношении поднадзорных предприятий:

1) №331-248 от 19.02.25 о предоставлении сведений об организации производственного контроля,

2) №331-306 от 24.02.25 по повышению противоаварийной устойчивости функционирования ОПО химического комплекса и транспортирования ОВ,

3) №331-474 от 21.03.2025 о мерах по обеспечению устойчивого функционирования ОПО в период возможного паводка в Курганской области,

4) №331-636 от 22.04.25 о мерах по обеспечению устойчивого функционирования ОПО в период предстоящих длительных майских выходных дней,

5) №332-3743 от 04.06.20255 о мошеннических действиях,

6) Размещение на сайте УуР пресс-релиза по комплексным учениям ООО «Профит-ойл». Уральское управление Ростехнадзора проверило готовность к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на площадке нефтебазы при хранении и транспортировании опасных веществ,

7) №331-1210 от 26.09.25 о новых изменениях в законодательстве (экспертной организации),

8) №331-1265 от 16.10.2025  о мерах по обеспечению противоаварийной устойчивости ОПО  лакокрасочных и иных пожароопасных производств,

9) №331-1266 от 16.10.2025 о проведении опроса руководителей с целью расчета уровня административной нагрузки на организации,

10) Размещение на официальном сайте УуР пресс-релиза. Уральское управление Ростехнадзора приняло участие в общероссийской научно-практической конференции «Экология. Риск. Безопасность» письмо   ФГБОУ ВО "Курганский государственный университет" № 332/15882 от 09.10.25,

11) №331-1449 от 23.12.25 о дополнительных мерах предупреждения аварийности на опасных производственных объектах.

- проведение анализа представленных поднадзорными организациями отчетов по производственному контролю до 1 апреля. При выявлении нарушений, предоставлении сведений не в полном объеме принимаются меры реагирования. Так проведено 5 мероприятий без взаимодействия, составлены Акты наблюдения за соблюдением, объявлены 5 предостережений (ООО «КНЗ», ООО «Автогазсистема», ООО «Зауральские напитки», АО «ШААЗ», ООО «Профит-ойл»),

- работа в ЦП АИС, в СИЭР по аттестации и профилактическим мерам, по индикаторам риска в разделе ЭПБ (объявлено предостережение 10.06.2025 № 66250111000018311379 ООО «Энергосервис» о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено своевременно провести экспертизы промышленной безопасности на технические устройства и сооружения, до истечения установленных сроков, получен ответ - предостережение исполнено),

- ведется работа по рассмотрению документов поднадзорных предприятий на внесение изменений в сведения об опасных объектах и вынесение решения в ЦП АИС (ПАО «НК «Роснефть – Курганнефтепродукт», ООО «Газ-Комплект-К», ООО «Газсистем», ИП Погорелов С.Н, ООО «Катайскгаз», ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ», ООО «ГЭС Оренбург»),

- подготовка предложений по актуализации федеральных норм и правил в области промышленной безопасности в ФНП  №500 от 07.12.2020  «Правила безопасности химически опасных производственных объектов»,

- подготовка сведений за 2024 о выполнении поднадзорным организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты II класса опасности, пунктов ранее выданных предписаний,

- анализ ОПО по надзору Т на предмет корректности отнесения и наличия лицензий по п. 3 раздела II протокола ЦА от 01.08.2024 № 00-08-10/979, анализ страхования опасных производственных объектов поднадзорных предприятий,

- участие в работе территориальной аттестационной комиссии Уральского управления Ростехнадзора,

- подготовка служебных записок по протоколам совещаний Уральского управления,  по запросам информации  ЦА,

- сбор информации по надзорам Х,Т,РС по бесхозяйным объектам в Межрегиональный отдел,

- подготовка отчетной информации по профилактике за 2024 г (Т,Х,РС,ОПК,Н) по Приказу №332-737-о от 10.10.24,

- подготовка информации (60 вопросов) к проверке ЦА,  работа по устранению замечаний, выявленных проверкой ЦА (по срокам), подготовка отчетов с подтверждающими документами в межрегиональный отдел,  подготовка и направление предложений в приказ о ведении КНД от 03.02.22 № Пр-332-48-о в межрегиональный отдел,

-  отчетные формы за 3, 6, 9, 12 месяцев,

- подготовлены письма в МЧС России по Курганской области №331-1187 об участии нашего представителя в комплексном учении  по действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», №331-1191 о включении в состав комиссии Главного управления МЧС России по Курганской области, также переадресовано письмо в Департамент строительства госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области №331-1185 по вопросу собственников телекоммуникационной вышки, расположенной на крыше нежилого здания,

- планирование на 2026 год, занесение в ЕРКНМ плановых проверок, формирование и направление заявок по работе ЕРКНМ в техническую поддержку.

5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности.

Показатели по проверкам за 12 месяцев 2025 года остались на том же уровне, что и за аналогичный период 2024 года. Это связано с отменой контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных предприятий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022.

Среди положительных моментов следует отметить, что в отчетном периоде 2025 года на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих объекты транспортирования опасных веществ, аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано. Также в отчетном периоде 2025 года увеличилось число лицензионных оценок соответствия и число объявленных предостережений.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

1. Обеспечение инспекторского состава современной оргтехникой (сканерами и принтерами), компьютерными стульями.

2. Внести дополнения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (утв. Приказом Ростехнадзора №500 от 07.12.2020) и «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утв. Приказом Ростехнадзора №529 от 15.12.2020), содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при  осуществлении надзора за безопасным транспортированием опасных веществ (в том числе, с использованием ссылок на обязательные требования Федеральных законов и действующих нормативно технических документов МПС, Минтранс РФ, Таможенный союз, ООН (ДОПОГ), Государственных стандартов, СНиП).

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Общее состояние поднадзорных объектов химического комплекса удовлетворительное, износ оборудования составляет 60%, оборудование с истекшим сроком эксплуатации отсутствует, реконструкция (модернизация и/или капитальный ремонт) в настоящее время на химически опасных производственных объектах не проводится.

Техническое состояние  на поднадзорных объектах транспортирования опасных веществ можно считать удовлетворительным: износ оборудования составляет примерно  40%, оборудование с истекшим сроком эксплуатации отсутствует, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) в настоящее время не проводятся.

  - Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения  
и переработки растительного сырья

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 63, эксплуатирующих 116 ОПО, в том числе:

| I класса опасности |  |
| --- | --- |
| II класса опасности |  |
| III класса опасности | 41 |
| IV класса опасности | 75 |

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ООО «Зауральские напитки»;

- АО «Кургансемена»;

- АО «Мукомольный завод «МуЗа»;

- АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

1.	Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по существующим сферам деятельности, в том числе в динамике на основании сведений, содержащихся в формах отчётности.

В Уральском управлении Ростехнадзора на территории Курганской области на учете по надзору за взрывопожароопасными производственными объектами по хранению и переработке растительного сырья состоят 63 предприятия, на которых эксплуатируется 116 опасных производственных объектов, из них III класса опасности - 41 и IV класса опасности – 75.

1. Количество ОПО на 31.12.2025: 116

| Вид надзора | Класс опасности |
| --- | --- |

|  | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| РС | 0 | 0 | 41 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Количество ОПО находящихся в стадии консервации (т.е. наличие заключения на проект по консервации в реестре ЗЭПБ) на 31.12.2025: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |
| --- | --- |

|  | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| РС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Количество ОПО исключенных из реестра ОПО на основании вывода
из эксплуатации (т.е. наличие подтверждающих документов о реализации проекта по консервации) на 31.12.2025: 1

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |
| --- | --- |

|  | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| РС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 2 |

4. Количество ОПО находящихся в стадии ликвидации (т.е. наличие заключения на проект по ликвидации в реестре ЗЭПБ) на 31.12.2025:0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |

| РС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Количество ОПО исключенных из реестра ОПО на основании ликвидации (т.е. наличие подтверждающих документов о реализации проекта по ликвидации) за  12 месяцев  2025 года: 0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности |
| --- | --- |

|  | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| РС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. Статус юридического лица (индивидуального предпринимателя), эксплуатирующего ОПО в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), указывающий на начало / окончание процедуры банкротства / ликвидации юридического, в том числе об его исключении на 31.12.2025:0

| Наименование организации, ИНН; Наименование ОПО, № | Класс опасности | Статус в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) |
| --- | --- | --- |

| РС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

За 12 месяцев 2025 года проведено 3 внеплановых выездных контрольных (надзорных) мероприятия в отношении ИП Фоминых А.В., ОАО «Петуховский элеватор, ООО «РусАгроТрейдинг», согласованных с прокуратурой Курганской области, в связи с выявлением индикаторов риска, а именно: отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем срок дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, и сведений о выводе из эксплуатации таких технических устройств по истечении года после установленного срока его эксплуатации. По результатам проверок выявлено 13 нарушений требований промышленной безопасности. Привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа 2 юридических лица на сумму 400 тыс.руб. Применено 1 административное приостановление деятельности на 60 суток по решению суда.

Также в отчетном периоде проведено 7 мероприятий без взаимодействия: 4 наблюдения за соблюдением обязательных требований, 3 выездных обследования. Наблюдения за соблюдением требований (мониторинг безопасности) проведены в отношении ИП Фоминых А.В., ОАО «Петуховский элеватор», ООО «РусАгроТрейдинг», ООО «Агро-Клевер».

Проведено 3 выездных мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (ООО «ТД «Далмат», ООО «Каргапольский элеватор», ООО «Чумлякский элеватор») в связи с прекращением хозяйственной деятельности юридических лиц. В результате мероприятий опасный производственный объект «Цех по производству комбикормов» рег. № А55-04055-0002  , зарегистрированный за ООО «ТД «Далмат», «Механизированный склад бестарного напольного хранения» рег. № А55-04069-0001,  «Сушильно-очистительная башня» рег.№ А55-04069-0002, «Сеть газопотребления ООО «Каргапольский элеватор», рег.№А55-04069-0003, зарегистрированные за ООО Каргапольский элеватор, исключены из государственного реестра опасных производственных объектов.

За 12 месяцев 2025 года проведено три оценки соответствия соискателей и лицензиатов лицензионным требованиям (АО «ШКХП», ООО «Колос Зауралья», ООО «Агро-Клевер). По результатам двух проверок сделаны положительные выводы. ООО «Агро-Клевер» отказано в переоформлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности  в связи с не выполненными в полной мере мероприятиями по приведению здания элеватора в соответствие с требованиями промышленной безопасности, указанными в заключении экспертизы промышленной безопасности на здание элеватора.

Рассмотрены документы 6 организаций по хранению и переработке растительного сырья (ООО «Свинокомплекс Уральский», ООО «Петуховский элеватор, ИП Фоминых А.В., АО «Кургансемена», ООО «Рассвет», ООО «Просеково») при внесении изменений в сведения об опасных производственных объектах. ИП Фоминых А.В. направлен аргументированный отказ на основании обязательных требований  ч.2 ст.8 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ и пункта 8 приказа Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 «Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», а именно:

- отсутствие проектной документации  объекта, с учетом внесенных изменений в технологический регламент при смене типа, модели и конструкции технических устройств.

- не представлены технологические регламенты на опасные производственные объекты.

- отсутствует экспертиза промышленной безопасности на проектную документацию при проведении технического перевооружения опасного производственного объекта.

Проводится  анализ отчётов по производственному контролю предприятий на предмет нарушений обязательных требований. По результатам анализа проведено 1 мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в отношении ИП Фоминых А.В. составлен акт наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) ПЧ-331-27-р и размещён на цифровой платформе Единого реестра контрольно-надзорных мероприятий (номер паспорта в ЕРКНМ  66250111000000266384), вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

2. Анализ государственного контроля (надзора).

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12  месяцев 2025 года приведен в таблице.

| № п/п | 12 месяца 2025г. | 12 месяцев 2024г. | +/- | Показатель надзорной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 0 | +6 | Общее количество проверок (с учетом лицензионных) |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Количество плановых проверок |
| 3 | 3 | 0 | +3 | Количество внеплановых проверок |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Количество проверок ранее выданных предписаний |
| 5 | 16 | 28 | -12 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности |
| 6 | 6 | 2 | +4 | Назначено административных наказаний |
| 7 | 2 | 2 | 0 | Предупреждение |
| 8 | 600 | 0 | +600 | Сумма штрафов, тыс.руб. |
| 9 | 3 | 0 | +3 | Количество проверок проведенных в отношении соискателя лицензии или лицензиата предоставившего заявление |
| 110 | 1 | 0 | +1 | Количество приостановок |
| 11 | 1 | 1 | 0 | Количество инспекторов |

3. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

В 2025 году, как и в аналогичном периоде 2024 года, на предприятиях Курганской области, эксплуатирующих взрывопожароопасные производственные объекты по хранению и переработке растительного сырья, аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

4. Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.

В соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности» в 2025 году проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований.

За 12 месяцев 2025 проведено 20 информирований поднадзорных организаций:

- во исполнение письма № 08-00-08/17 от 16.01.2025 проведено информирование  поднадзорных предприятий о состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья (исх. № 331-299 от 11.03.2025);

- во исполнение письма № 08-00-08/100  от 04.03.2025 проведено информирование  поднадзорных предприятий о дополнительных мерах предупреждения аварийности (исх. № 331-434 от 18.03.2025);

- информирование о мерах по обеспечению устойчивого функционирования ОПО в период возможного паводка (исх. № 331-474 от 21.03.2025).

- во исполнение письма № 08-00-10/1512 от 28.12.2024 проведено информирование  поднадзорных предприятий о состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья в 2024 году (исх. № 331-530 от 01.04.2025);

- во исполнение письма № 08-00-05/433  от 17.04.2025 проведено информирование  поднадзорных предприятий о состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья (исх. № 331-630 от 21.04.2025);

- во исполнение письма № 00-08-05/433 от 17.04.2025 проведено информирование о состоянии аварийности на объектах по хранению и переработки растительного сырья за I квартал 2025 (исх.№331-636 от 22.04.2025);

- во исполнение письма № 00-08-05/442 от 18.04.2025 проведено информирование о мерах по обеспечению устойчивого функционирования на поднадзорных объектах хранения и переработки растительного сырья (исх.№331-649 от 22.04.2025);

- проведено информирование Департамента АПК Курганской области о состоянии аварийности и смертельного травматизма на предприятиях по хранению и переработки растительного сырья (исх.№ 331-653 от 23.04.2025);

- во исполнение письма № 00-08-05/947, 00-08-05/506 проведено информирование о результатах анализа организационных причин состоянии аварийности на объектах хранения и переработки растительного сырья (исх.№ 331-777 от 16.05.2025);

-  во исполнение письма № 00-08-05/657 от 14.07.2025, проведено информирование о  состоянии аварийности и смертельного травматизма за I полугодие 2025 г. на предприятиях, эксплуатирующих ОПО хранения и переработки растительного сырья (исх.№331-1061 от 12.08.25);

- во исполнение письма 00-07-06-661 от 29.07.2025 об обеспечении готовности предприятий зернового комплекса к приёму зерна нового урожая, проведено информирование организаций, эксплуатирующих объекты хранения и переработки растительного сырья (исх.331-1040 от 08.08.2025);

- пресс-релиз на сайте Уральского управления Ростехнадзора об участии в проверке готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении учебной тренировки на АО «Кургансемена»  с отработкой действий обслуживающего персонала и подразделений АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций «ЭКОСПАС»;

- информирование о возможных мошеннических действиях (исх. № 332-3743 от 04.06.2025);

- информирование об актуализации правовых актов (исх. № 331-984 от 17.07.2025);

- во исполнение письма № 00-07-06/660 от 29.07.2025, № 00-08-05/675 от 14.07.2025, № 00-08-05/433 от 17.04.2025 о предупреждении рисков травмирования персонала при проведении работ на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья (исх. № 331-1072 от 14.08.2025);

- во исполнение письма № 00-08-05/552 от 27.04.2024 о проведении совещания с организациями, эксплуатирующими объекты хранения и переработки растительного сырья Курганской области, накануне приёма нового урожая зерновых и масличных культур (исх. № 331-1020 от 30.07.2025);

- во исполнение письма  № 00-02-05/1224  от 10.10.2025 проведено информирование «О проведении опроса» (исх. № 331-1266 от 16.10.2025);

- пресс-релиз на сайте Уральского управления Ростехнадзора о приостановке эксплуатации механизированного склада бестарного напольного хранения зерна;

- информирование «О проведении совещания с организациями, эксплуатирующими  объекты хранения и переработки растительного сырья Курганской области» (исх. № 331-1419 от 11.12.2025);

- во исполнение письма 00-08-05/1277 от 19.12.2025 проведено информирование «О дополнительных мерах предупреждения аварийности и смертельного травматизма в связи с предстоящим периодом длительных выходных дней (с 31.12.2025 по 11.01.2025)» (исх. №331-1449 от 23.12.2025).

В соответствии с графиком реализации профилактических мероприятий и обеспечении соблюдения требований пункта 60 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1082  Уральским управлением Ростехнадзора на 2025 год при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, утвержденным Приказом от 17.12.2024 № ПР-332-951-о, проведены устные консультации при личном обращении представителей контролируемых лиц, а также с использованием телефонной связи (всего 17 консультирований), в том числе 5 совещаний с подконтрольными организациями:

- во исполнение Протокола совещания у заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.04.2024 № 00-08-05/552 «Аварийность и смертельный травматизм на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья», в рамках взаимодействия с высшими должностными лицами субъектов Федерации на базе Департамента агропромышленного комплекса Курганской области состоялось два совещания в формате ВКС с участием представителей местных органов власти и эксплуатирующих организаций (протокол совещания от 24.04.2025 №б/н, протокол совещания от 22.05.2025 № ПЛ-331-68-о, протокол совещания от 18.08.2025 № ПЛ-331-116-о);

- совещание с сельхозпроизводителями Куртамышского Муниципального округа Курганской области по вопросу регистрации в государственном реестре ОПО зерносушилок (протокол совещания от 25.03.2025);

- в целях проведения разъяснительной работы с организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья на территории Курганской области, в соответствии с решением п.3.4 протокола оперативного совещания у руководителя Уральского управления Ростехнадзора от 01.12.2025 № ПЛ-332-93-р организовано совещание семинар (протокол 18.12.2025 № 331-157-о).

За 12 месяцев 2025 года вынесено 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований:

- в  отношении ИП Фоминых А.В. в связи с отсутствием у него аттестации в области промышленной безопасности;

- в отношении Акционерного общества «Шадринский комбинат хлебопродуктов»  в связи с  отсутствием в реестре лицензий сведений о лицензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

- в отношении ООО «Миллениум» в связи с отсутствием аттестации в области промышленной безопасности генерального директора;

- в отношении ИП Невзоров А.Ф. в связи с некорректной идентификацией опасного производственного объекта «Склад силосного типа (зернохранилище)» в результате чего подвергся снижению класс опасности.

- в отношении ИП Фоминых А.В. по результатам проведения анализа сведений по производственному контролю.

Государственным инспектором принято участие в проверке готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении учебной тренировки на АО «Кургансемена»  с отработкой действий обслуживающего персонала и подразделений АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций «ЭКОСПАС». По результатам проверки на цифровом ресурсе Уральского управления размещён пресс-релиз.

5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) и предложения по совершенствованию.

Показатели за 12 месяцев 2025 года изменились  в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, по причине проведения контрольных (надзорных) мероприятий, осуществлённых с согласованием прокуратуры Курганской области, при выявлении индикаторов риска.

Анализ состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов позволяет сделать вывод, что   действующие «надзорные каникулы» некоторые эксплуатирующие организации не воспринимают, как возможность привести объекты в надлежащее техническое состояние, а продолжают эксплуатировать объекты, не отвечающие требованиям безопасности, о чем свидетельствуют выявленные индикаторы риска, а также применение мер профилактики, как предостережения  о недопустимости нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

По информации, представленной в сведениях об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья общее состояние оборудования находится в работоспособном состоянии (износ технологического   оборудования  составляет около 76%).

В Курганский отдел по технологическому надзору сведения о модернизации и  капитальных ремонтах за 12 месяцев 2025 года на предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты по хранению и переработке растительного сырья, не предоставлялись.

  - Надзор за объектами металлургической промышленности

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 9, эксплуатирующих 10 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 0 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 2 |
| III класса опасности | 8 |
| IV класса опасности | 0 |

      - по типам объектов

–	литейно-плавильное производство – 8;

–	горячее цинкования – 2.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

- ООО «Ремстанкомаш»;

- ООО «Точинвест Цинк».

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За 12 месяцев 2025 года проверки инспекторами на предприятиях металлургической промышленности Курганской области не проводились.

За аналогичный период 2024 года инспекторами-металлургами в Курганской области были проведены 2 плановых проверок.

При плановой проверке было выявлено 24 нарушений требований промышленной безопасности.

Инспекторским составом в 2025 году постановлений по делам об административных правонарушениях не выносилось.

За аналогичный период 2024 года - 3 административных наказания, два по итогам плановых проверок (административный штраф на юридическое лицо в сумме 100 тыс. руб. и предупреждение на должностное лицо) и одно по результатам расследования тяжёлого несчастного случая (административный штраф на должностное лицо в сумме 40 тыс. руб.).

Выявленные нарушения, существенно влияющие на уровень промышленной безопасности:

- допускается эксплуатация зданий на ОПО при выполнении мероприятий указанных в ЭПБ не в полном объёме, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания.

    - О техническом состоянии поднадзорных объектов

За 12 месяцев 2025 года состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах металлургии в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях Курганской области проводятся работы по диагностированию (обследованию) опасных производственных объектов отработавших нормативный срок службы, специализированными организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности, на возможность дальнейшей эксплуатации опасных производственных объектов.

Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно по внутризаводским графикам. На территории Курганской  области в настоящий момент эксплуатируется 10 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют  лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

В большинстве случаях капитальные ремонты технических устройств металлургического оборудования проводятся согласно утверждённым графикам организаций.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

    - На ОПО

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 4 | 13 | 13 | 22 |
| 1.1 | плановые проверки | 4 | 8 | 8 | 2 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | Количество контрольных действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, из них: | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 2.1 | осмотр | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 2.2 | опрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | получение письменных объяснений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | истребование документов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | эксперимент | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Выявлено правонарушений, всего | 536 | 403 | 403 | 369 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, из них: | 72 | 57 | 57 | 58 |
| 4.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.2 | предупреждение | 42 | 22 | 22 | 26 |
| 4.3 | административный штраф | 30 | 32 | 32 | 31 |
| 5 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 2954,5 | 1734 | 1734 | 2620 |
| 6 | Количество объявленных предостережений | 103 | 37 | 37 | 30 |
| 7 | Количество профилактических визитов | 0 | 73 | 73 |  |
| 8 | Количество проведенных консультирований | 303 | 236 | 236 | 246 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший к дате представления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ПБ, п/п 2, 2.1 – из строки 1.3, 1.3.1 УТ-ПБ, п/п 3-5 – общее количество, в том числе вне проверок.

    - На объектах горного надзора (не ОПО)

| № п/п | Наименование показателя | 202__г. | 202__г. | __ мес. 202__г. | __ мес. 202__г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий |  |  |  |  |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего |  |  |  |  |
| 3 | Общее количество административных наказаний, из них: |  |  |  |  |
| 3.1 | административное приостановление деятельности |  |  |  |  |
| 3.2 | предупреждение |  |  |  |  |
| 3.3 | административный штраф |  |  |  |  |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| 5 | Количество объявленных предостережений |  |  |  |  |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший к дате представления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Важным вопросом, связанным с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов Курганской области, является изношенность основных производственных фондов. Замена зданий и сооружений, технических устройств со стороны поднадзорных предприятий часто компенсируется проведением капитальных ремонтов и выполнением мероприятий проведенных экспертиз, в угоду получению максимальной прибыли. При эксплуатации технических устройств и промышленных зданий, проблема невыполнения мероприятий по результатам экспертиз достаточна актуальна.

Можно выделить следующие основные проблемы, встречающиеся при эксплуатации опасных производственных объектов металлургического производства:

- не своевременное проведение капитального ремонта, реконструкции и нового строительства на действующих производствах;

- не соблюдение обязательных требований действующего законодательства, технических условий, проектов;

- низкая подготовка обслуживающего персонала в связи с большой текучестью кадров.

Учитывая вышеуказанное, следует отметить, что все проблемы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов металлургического производства, находятся на постоянном контроле Управления, и являются приоритетными направлениями профилактической работы инспекторского состава.

- внедрить в СИЭР систему поиска аналогичную ЦП АИС для поиска и анализа заключений экспертиз промышленной безопасности (в настоящее время поиск не всегда осуществляется даже по регистрационному номеру ЗЭПБ);

- внести в отчеты по ПК в раздел эксплуатации зданий и сооружений, графу со сроками безопасной эксплуатации зданий и сооружений, для возможности оперативно отследить указанные сроки;

- внести в отчеты по ПК в раздел эксплуатации технических устройств, графу со сроками безопасной эксплуатации технических устройств, для возможности оперативно отследить указанные сроки;

- внести в отчеты по ПК в раздел «Сведения о работнике(-ах), ответственном(-ых) за осуществление производственного контроля» графу с областями аттестации;

- отсутствуют Федеральные нормы и правила по транспортированию опасных веществ железнодорожным и  автомобильным транспортом. Не установлены  обязательные требования, соблюдение которых оценивается  при  осуществлении надзора за безопасным транспортированием опасных веществ (в том числе с использованием ссылок на обязательные требования Федеральных законов и действующих нормативно технических документов МПС, Минтранс РФ, Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), Государственных стандартов, СНиП);

-  в профилактических мероприятиях (иные решения) в системе ФГИС ЕРКНМ при загрузке объектов контроля из ЕРВК не всегда загружается адрес местонахождения объекта, требуется постоянно обновлять карточки ЕРВК. Объект контроля будет доступен к выбору в ФГИС ЕРКНМ в течение 24 часов после переподписания карточки. В связи с этим, теряется время. Самостоятельное редактирование блока «Сведения об объектах контроля» доступно только в статусе «В процессе заполнения». В статусе «Завершено» даже без подписи невозможно исправить и загрузить новую карточку из ЕРВК. Таким образом, даже при своевременном обнаружении неполноценной интеграции сведений об объекте из ЕРВК в ЕРКНМ, невозможно поменять вновь переподписанную карточку, чтобы появился адрес объекта.

# Энергетический надзор в сфере электроэнергетики

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории (Курганская область) федеральный государственный энергетический надзор в отношении 7006 организаций, в том числе:

      - по категориям риска

| высокого риска | 3 |
| --- | --- |
| значительного риска | 4 |
| среднего риска | 28 |
| умеренного риска | 1121 |
| низкого риска | 5850 |

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Курганской области, являются:

- АО «Курганмашзавод»;

- АО «НПО «Курганприбор»;

- АО «СУЭНКО»;

- ПАО «Курганская генерирующая компания»;

- ОАО «Синтез»;

- ЗАО «Курганстальмост»;

- АО «Далур»;

- ООО «КАВЗ».

      - число поднадзорных объектов

| Общее число поднадзорных объектов | 11082 |
| --- | --- |
| Гидроэлектростанции, ед. | 0 |
| Электрических подстанций, ед. | 11082 |
| Протяжённость линий электропередачи, км, в том числе: | 31368 |
| напряжением до 1 кВ, км | 10174 |
| напряжением выше 1 до 110 кВ, км | 16828 |
| напряжением 220 кВ и выше, км | 4366 |

За 12 месяцев 2025 г. на территории Курганской области Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 58 новых, реконструированных электроустановок.

В том числе:

- АО «Далур», ВЛ 10 кВ, площадка локально-сорбционной установки «Восточная» (ЛСУ № 2) на Хохловском месторождении урана, Шумихинский округ;

- ООО «Индустриальный парк Катайск», индустриальный парк РИД Катайск, 1й этап строительства.

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 12 мес. 2024 г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гидроэлектростанции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроустановки потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрические сети | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смертельный травматизм, чел., всего, в том числе: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| гидроэлектростанции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроустановки потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электрические сети | 0 | 1 | 1 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующих период предыдущего года.

Аварий, расследуемых Ростехнадзором, несчастных случаев со смертельным исходом за 2025 год на территории Курганской области не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2024 года на предприятиях Курганской области зарегистрирован 1 несчастный случай со смертельным исходом с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей Уксянского ПУ Далматовского РЭС филиала АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети Журавлёвым Игорем Викторовичем, 05.12.1966 г.р.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

1.	На Уксянском производственном участке Далматовского РЭС  филиала АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети ослаблен контроль за организацией и обеспечением безопасного производства работ (п. 10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённые приказом Минэнерго РФ от 04.10.22 № 1070,  п. 1.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н, в редакции от 29.04.2022 № 279н (далее - ПОТЭЭ).

2.	Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Уксянского ПУ Далматовского РЭС филиала АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети, являясь допускающим и производителем работ, самовольно проводил работы в действующих электроустановках, а также расширил рабочее место и объем задания, определенный нарядом-допуском; приблизился на недопустимое расстояние до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением; не выполнил технические мероприятия по подготовке рабочего места: не произвёл личный осмотр и не сверил диспетчерское наименование ВЛ 10 кВ Лебяжье с указанным в наряде-допуске диспетчерским наименованием ВЛ 10 кВНовопетропавловка; без проверки отсутствия напряжения, установки переносного заземления и без присутствия ответственного руководителя работ приступил к выполнению ревизии разъединителя (п. 61 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда № 782н от 16.11.2020).

3.	Машинист автогидроподъёмника Далматовского РЭС филиала АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети, в нарушение требований охраны труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъёмных сооружений и механизмов установил и работал на подъёмном механизме без непрерывного руководства и надзора мастера, ответственного за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений; самовольно проводил работы в действующих электроустановках, а также расширил рабочее место и объем задания, определенный нарядом-допуском (п.п. 4.2, 45.3 ПОТЭЭ).

4.	Мастер Уксянского ПУ Далматовского РЭС филиала АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети, в строке наряда-допуска «Отдельные указания» не указал, какие работы должны выполняться под непрерывным управлением ответственного руководителя работ; в таблице «Изменения в составе бригады» не указал тип закреплённого за машинистом АГП механизма (п.п. 6.28, 6.31(3) ПОТЭЭ).

Установленные причины несчастного случая - организационные.

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, выполнены в установленные сроки.

  - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние - удовлетворительное, износ оборудования в среднем составляет на объектах электроэнергетики 30-40% износа, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 30-40%, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) реализуются в соответствии с утвержденными планами и графиками, ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.) – информация отсутствует.

  - Контрольная (надзорная) деятельность

| № п/п | Наименование показателя | 2023 г. | 2024 г. | 12 мес. 2024 г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 597 | 453 | 453 | 319 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 43 | 10 | 10 | 22 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.3 | административный штраф | 43 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 474,5 | 92 | 92 | 938 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 32 | 51 | 51 | 3 |
| 6 | Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проведённых консультирований | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ЭЭ, п/п 2-4 – общее количество, в том числе вне проверок.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

1. Необходима разработка и принятие нормативных документов, определяющих порядок организации работы должностных лиц, осуществляющих энергетический надзор, их права и обязанности при выполнении следующих функций, входящих в компетенцию Ростехнадзора:

–	выдача заключений о наличии (отсутствии) возможности технологического присоединения, предусмотренных п. 31 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства Российской Фнднопции от 27.12.04г. №861;

–	согласование сроков ремонта объектов электросетевого хозяйства, предусмотренное п. 31.6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Фелерации от 27.12.04г. №861.

- Энергетический надзор в сфере теплоснабжения

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории (Курганская область) федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения в отношении 74 организаций, в том числе:

      - по категориям риска

| высокого риска | 1 |
| --- | --- |
| значительного риска | 3 |
| среднего риска | 12 |
| умеренного риска | 41 |
| низкого риска | 17 |

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории Курганской области, являются:

- ПАО «Курганская генерирующая компания»;

- –ООО «Курганская ТЭЦ»;

- –АО «ШААЗ»;

- –ОАО «СКС»;

- –ООО «Шадринские тепловые сети».

      - число поднадзорных объектов

| Общее число поднадзорных объектов | 453 |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций, ед. | 2 |
| Малых технологических электростанций, ед. | 0 |
| Котельных, ед., из них: | 451 |
| производственных, ед. | 42 |
| отопительно-производственных, ед. | 36 |
| отопительных, ед. | 373 |
| Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км | 1236,97 |

За 12 месяцев 2025 г. на территории Курганской области 
Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 106 новых, реконструированных 
тепловых энергоустановок.

В том числе:

- ОАО «СКС», центральная блочно-модульная газовая котельная мощностью 15 МВт, Куртамышский округ;

- ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», котельная  установленной мощностью 18 МВт, Кетовский округ.

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 12 мес. 2024 г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловые электростанции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплогенерирующие установки и сети | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смертельный травматизм, чел., всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тепловые электростанции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплогенерирующие установки и сети | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующих период предыдущего года.

Аварий, расследуемых Ростехнадзором, несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев 2025 года, а также за 2023-2024 г.г. на территории Курганской области не зафиксировано.

  - Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
и его прохождению

    - Итоги прошедшего отопительного сезона

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103, в 2024 году Ростехнадзором проведена оценка готовности муниципальных образований (далее – МО) к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Всего в 2024 году подлежало оценке готовности к отопительному периоду 26 МО Курганской области. 4 МО не получили паспорта готовности.

Готово к отопительному периоду (в разрезе количества населения) 92,1%.

Основные нарушения, послужившие причинами отказа в выдаче паспортов готовности:

- непредставление документов в соответствии с программой проверки;

- отсутствие организованного коммерческого учёта приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- отсутствие организации контроля соблюдения водно-химического режима;

- неготовность теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

    - О ходе подготовки к предстоящему/ текущему отопительному сезону

Оценка обеспечения готовности к предстоящему отопительному периоду проводится в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении, Правил и Порядка обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила и Порядок).

По состоянию на 30.12.2025 представители Уральского управления Ростехнадзора прининяли участие в работе комиссий 26 муниципальных образований по оценке готовности 74 теплоснабжающих, теплосетевых организаций. Из 74 теплоснабжающих, теплосетевых организаций признаны готовыми - 71 (96 %) и готовыми с условиями - 3 (4 %). В результате проведенных оценок обеспечения готовности выявлено 1112 нарушений обязательных требований Правил и Порядка. При повторных оценках обеспечения готовноститеплоснабжающих, теплосетевых организаций устранено 507 замечаний.

Основные проблемные вопросы, выявленные при оценке обеспечения готовности ЕТО и ТСО:

- отсутствие программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок;

- не проведение измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов;

- отсутствие в полном объеме необходимого количества аварийного запаса оборудования и материалов;

- отсутствие лицензии Ростехнадзора и адресов эксплуатируемых опасных производственных объектов в имеющейся лицензии Ростехнадзора;

- отсутствие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки;

- отсутствие проверки знаний у ответственных лиц и обслуживающего персонала, предусмотренной Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

К отопительному периоду 2025-2026 гг. подлежат оценке готовности 26 МО Курганской области.

По результатам работы комиссии, образованной Управлением по оценке обеспечения готовности муниципальных образований Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 гг. установлены уровни готовности: «готов» – 12 (46 %); «готов с условиями» –14 (54 %), «не готов» – 0.

Основное нарушение, выявленное при оценке обеспечения готовности муниципальных образований:

- отсутствует утвержденная актуализированная схема теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).

    - Проблемные вопросы

По итогам оценок готовности муниципальных образований к отопительным периодам в динамике наблюдается рост числа технологических сбоев.

Основной причиной технологических сбоев остается ветхость коммунальных сетей, процент которой составляет около 20 % от общего количества. Темпы замены ветхих сетей являются недостаточными.

  - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов: общее состояние - удовлетворительное, на объектах теплоэнергетики 30-40%  износа, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 30-40%, программы реконструкции (модернизации и/или капитального ремонта, степень их исполнения) реализуются в соответствии с утвержденными планами и графиками, ход выполнения мероприятий по устранению причин аварийности (при наличии аварий), выявленные проблемы (срывы сроков реконструкции, капитального ремонта, не продление сроков безопасной эксплуатации, ограниченная работоспособность объекта и т.д.) – информация отсутствует.

  - Контрольная (надзорная) деятельность на объектах энергетики

| № п/п | Наименование показателя | 2023 г. | 2024 г. | 12 мес. 2024 г. | 12 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 597 | 453 | 453 | 31 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 43 | 10 | 10 | 13 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 43 | 10 | 10 | 3 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 474,5 | 92 | 92 | 6 |
| 5 | Количество направленных предостережений | 32 | 51 | 51 | 5 |
| 6 | Количество проведённых профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проведённых консультирований | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ТЭ, п/п 2-4 – общее количество, в том числе вне проверок.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Развёрнутое описание проблемных вопросов, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности (включая проблемы, выявленные в отношении конкретных крупных объектов).

# Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет 
на территории (Курганская область) федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении 23 организаций, эксплуатирующих 36  ГТС, в том числе:

      - по классам

| I класса | 0 |
| --- | --- |
| II класса | 0 |
| III класса | 31 |
| IV класса | 5 |

      - по назначению

| ГТС промышленности, ед. | 0 |
| --- | --- |
| ГТС энергетики, ед. | 1 |
| ГТС водохозяйственного комплекса, ед. | 35 |

      - по уровням безопасности

| нормальный | 2 |
| --- | --- |
| пониженный | 14 |
| неудовлетворительный | 18 |
| опасный | 2 |

Режим постоянного государственного надзора установлен на 0 объектах:

(перечень объектов, на которых установлен режим ПГН)

      - перечень наиболее крупных организаций

Наиболее крупными поднадзорными организациями, расположенными 
на территории Курганской области, являются:

	ПАО «Курганская генерирующая компания».

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных ГТС, расположенных на территории Курганской области, за 12 месяцев 2025 года не зарегистрировано.

  - Информация о состоянии ГТС, в том числе о прохождении весеннего половодья и паводков

По результатам осуществления контроля (надзора) за состоянием и эксплуатацией поднадзорных гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и паводков 2025 года, представителями Управления в Курганской области за 12 мес. 2025 года выполнено:

- контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом – 18;

- принято участие в работе 3 противопаводковых комиссиях (штабов);

- принято участие в 58 предпаводковых обследованиях;

- проведено 38 консультаций;

- объявлено 38 предостережений;

- проведено 379 информирований, из них: проинформировано 378 поднадзорных организаций, и 1 информирование размещено на сайте Уральского управления Ростехнадзора.

По состоянию на 31.12.2025 случаев аварийности при эксплуатации поднадзорных Управлению гидротехнических сооружений не зафиксировано.

На данный момент все поднадзорные Управлению ГТС Курганской области работают в штатном режиме.

  - Меры, направленные на обеспечение эксплуатационной надёжности 
и безопасности бесхозяйных ГТС

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российский Федерации от 5 октября 2020 г. № 1606 Уральское управление Ростехнадзора формирует и ведёт перечень ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, а также осуществляет мониторинг выполнения (Департамент гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов Курганской области) плана мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС.

В настоящее время на территории Курганской области насчитывается 0 бесхозяйных гидротехнических сооружений.

За 12 месяцев 2025 года количество бесхозяйных ГТС сокращено на 0 при вновь выявленных 0 бесхозяйных ГТС.

| Количество вновь выявленных бесхозяйных ГТС в отчётном периоде | Мониторинг действий органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации: |  |  |  | Общее количество бесхозяйных ГТС на отчётную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оформлено право собственности | Находятся в стадии ликвидации | Ликвидированы | Исключены из перечня бесхозяйных |  |

  - О техническом состоянии поднадзорных объектов

Информация о техническом состоянии поднадзорных объектов по уровню безопасности:

- ГТС, требующие ремонта – 18;

- ГТС, требующие капитального ремонта – 2.

  - Контрольная (надзорная) деятельность на ГТС

| № п/п | Наименование показателя | 2023 г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество контрольных (надзорных) действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | осмотр | - | - | - | - |
| 2.2 | опрос | - | - | - | - |
| 2.3 | получение письменных объяснений | - | - | - | - |
| 2.4 | истребование документов | - | - | - | - |
| 2.5 | инструментальное обследование | - | - | - | - |
| 3 | Выявлено правонарушений, всего | 18 | 4 | 4 | 33 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | административное приостановление деятельности | - | - | - | - |
| 4.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3 | административный штраф | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество направленных предостережений | 23 | 16 | 16 | 38 |
| 7 | Количество проведённых консультирований | 35 | 15 | 15 | 38 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года;

**п/п 1 – из строки 1 УТ-ГТС табл. 2, п/п 3-5 – общее количество, в том числе вне проверок.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Развёрнутое описание проблемных вопросов, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

# Государственный строительный надзор

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Ростехнадзор осуществляет на территории _______________ федеральный государственный строительный надзор при строительстве/реконструкции 8 объектов капитального строительства, в том числе:

      - по количеству объектов

| Объекты по автомобильным дорогам федерального значения | 0 |
| --- | --- |
| Объекты авиационной инфраструктуры | 0 |
| Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта | 0 |
| Морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы | 0 |
| Опасные производственные объекты | 0 |
| Магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты | 3 |
| Нефтегазоперерабатывающие заводы | 0 |
| иные объекты | 5 |

      - перечень наиболее крупных объектов строительства/ реконструкции

Наиболее крупными объектами строительства/ реконструкции являются:

«Производственно-технический комплекс по обращению, утилизации и обезвреживанию отходов I-II класса опасности «Щучье» (Курганская обл., Щучанский район).

      - перечень наиболее крупных социально-значимых объектов

Новые пущенные крупные социально-значимые объекты:

«Реконструкция Арбинских водопроводных очистных сооружений в г. Кургане» (г. Курган.)

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных объектах капитального строительства/ реконструкции, расположенных на территории Курганской области, в 2024 году и за истекший период 2025 года не зарегистрировано.

  - Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС)

В рамках осуществления федерального государственного строительного надзора Ростехнадзором с начала 2025 года выдано 6 ЗОС, в том числе:

объекты по автомобильным дорогам федерального значения – 0;

объекты авиационной инфраструктуры – 0;

объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта – 0

морские порты, терминалы и перегрузочные комплексы – 0;

магистральные газопроводы и нефтепроводы, включая технологические объекты – 5;

(«Газопровод-отвод и ГРС «Альменево» Курганской области»,

«Замена участка подводящего и напорного трубопровода МН ТОН-2. ЛПДС «Юргамыш». Курганское НУ. Реконструкция»);

нефтегазоперерабатывающие заводы – 0;

иные опасные производственные объекты – 0;

иные объекты – 1.

  - Контрольная (надзорная) деятельность на объектах строительного надзора

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий | 13 | 22 | 22 | 23 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 4 | 6 | 6 | 2 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 3.3 | административный штраф | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 0 | 850 | 850 | 100 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Развёрнутое описание проблемных вопросов, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

- Государственный надзор в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений

  - О поднадзорных организациях и объектах

Ростехнадзор осуществляет на территории _Курганской области_ федеральный государственный надзор в отношении _2052_ опасных технических устройств зданий и сооружений, в том числе:

| Лифты, в том числе | 2052 |
| --- | --- |
| отработавшие назначенный срок службы (более 25 лет) | 543 |
| Подъёмные платформы для инвалидов | 17 |
| Эскалаторы (вне метрополитенов) | 16 |
| Пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки) | 4 |

  - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023_ г. | 2024_ г. | _12_ месяцев 2024_ г. | _12_ месяцев 2025_ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смертельный травматизм, чел., всего | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующих период предыдущего года.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

| № п/п | Наименование показателя | 2023_г. | 2024_г. | 12_ мес. 2024_г. | _12_ мес. 2025__г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 1 | 1 | 1 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

# Государственный лицензионный контроль

  - Лицензионный контроль_экспертиза промышленной безопасности

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Лицензионный контроль_деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Лицензионный контроль_производство маркшейдерских работ

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

Информация об осуществлении Ростехнадзором контрольной (надзорной) деятельности на поднадзорных объектах на территории

_________Оренбургской области_______

# Надзор в области промышленной безопасности

  - Общая информация

    - О поднадзорных организациях и объектах

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности за 1 организацией, осуществлявшей эксплуатацию на территории (Оренбургской области) 11 опасных производственных объектов (далее – ОПО) магистрального трубопроводного транспорта, в том числе:

      - по классам опасности

| I класса опасности | 5 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 6 |
| III класса опасности |  |
| IV класса опасности |  |

      - перечень наиболее крупных организаций

Поднадзорная организация расположена на территории Свердловской области:

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

    - Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 12 месяцев 2024 г. | 12 месяцев 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность, ед., всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смертельный травматизм, чел., всего | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, а также за период 
на дату представления справки и соответствующий период предыдущего года.

  - Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта

    - О поднадзорных организациях и объектах

      - по классам опасности

Число поднадзорных организаций составляет 1, эксплуатирующих 11 ОПО, в том числе:

| I класса опасности | 5 |
| --- | --- |
| II класса опасности | 6 |
| III класса опасности | 0 |
| IV класса опасности | 0 |

Общая протяжённость поднадзорных магистральных трубопроводов составила 2832,2 км, в том числе:

газопроводов 2832,2 км;

нефтепроводов – ____0__ км.

      - перечень наиболее крупных организаций

На территории региона расположены следующие крупные предприятия 
и организации (включая компании-бенефициары (крупные холдинги или финансово-промышленные группы):

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

    - О результатах контрольной (надзорной) деятельности в отношении крупных поднадзорных объектов

За отчетный период инспекторским составом по надзору за объектами магистрального трубопроводного в соответствии с утвержденными графиками проведено 20 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора в отношении 5 опасных производственных объектов I класса опасности – участков магистральных газопроводов, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», на территории Оренбургской области:

- А54-00834-0168	Участки магистральных газопроводов Оренбургского ЛПУМГ;

- А54-00834-0180	Участки магистральных газопроводов Бузулукского ЛПУМГ;

- А54-00834-0174	Участки магистральных газопроводов Алексеевского ЛПУМГ;

- А54-00834-0005	Участки магистральных газопроводов Медногорского ЛПУМГ;

- А54-00834-0001	Участки магистральных газопроводов Домбаровского ЛПУМГ.

Проведено 5 экспериментов на подконтрольных объектах.

По результатам КНМ в рамках постоянного государственного надзора, выявлено 65 нарушений обязательных требований при эксплуатации опасных производственных объектов.

В соответствии с Планом проведены 2 плановые проверки:

- Площадка компрессорной станции Оренбургского ЛПУ МГ;

- Станция газораспределительная Оренбургского ЛПУ МГ.

По результатам плановых проверок нарушений не выявлено.

О техническом состоянии поднадзорных объектов

Техническое состояние поднадзорных объектов подтверждается проектной и исполнительной документацией. Проводятся мероприятия по техническому диагностированию объектов в соответствии с разработанными и утвержденными графиками. В рамках производственного контроля проводятся контрольные проверки с использованием Чек – листов, выявленные нарушения предусматриваются в соответствии с планами работ. Здания, сооружения и технические устройства с истекшим сроком безопасной эксплуатации подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности. Готовность организации к ликвидации и локализации последствий аварий обеспечена на должном уровне, созданы собственные НАСФ и заключены договора с ПАСФ в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий, а также проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия, при проведении проверок за 12 месяцев 2025 года не выявлено.

  - Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность

    - На ОПО магистрального трубопроводного транспорта

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12 мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 22 | 28 | 8 | 2 |
| 1.1 | плановые проверки | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество контрольных действий, проведённых в рамках постоянного государственного надзора, из них: | 48 | 48 | 48 | 25 |
| 2.1 | осмотр | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2 | опрос | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 2.3 | получение письменных объяснений | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.4 | истребование документов | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.5 | эксперимент | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Выявлено правонарушений, всего | 82 | 57 | 57 | 65 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, из них: | 15 | 8 | 8 | 11 |
| 4.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | предупреждение | 3 | 7 | 7 | 9 |
| 4.3 | административный штраф | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) | 64,5 | 20 | 20 | 50 |
| 6 | Количество объявленных предостережений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество профилактических визитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество проведенных консультирований | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший к дате представления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.

  - Проблемные вопросы, выявляемые в рамках осуществления контроля (надзора)

Отсутствуют

- Государственный лицензионный контроль

  - Лицензионный контроль_экспертиза промышленной безопасности

| № п/п | Наименование показателя | 2023 г. | 2024г. | 12 мес. 2024г. | 12мес. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | внеплановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявлено правонарушений, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | административный штраф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество объявленных предостережений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество проведенных профилактических визитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проведенных консультирований | 0 | 0 | 0 | 0 |

*информация за 2 предшествующих отчётному года, за отчётный период, ближайший 
к дате предоставления справки, а также за соответствующий период предыдущего года.