| На бланке организации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОБРАЗЕЦ (на временное разрешение) Руководителю Уральского управления Ростехнадзора Таранову А.Н. |

З А Я В Л Е Н И Е

о проведении осмотра и выдаче разрешения

на допуск в эксплуатацию (временного разрешения)1

энергопринимающей установки (объекта по производству

электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства,

объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)2

Филиал ООО «Е2» в г. Екатеринбурге. Место нахождения: 620085 г. Екатеринбург,

ул. Металлургов, 1, ИНН 6667084532.

(наименование заявителя, место нахождения и адрес, ИНН)3

| Телефон3 | 8 (343) 388-88-09 | E-mail3 | ee@mail.ru |
| --- | --- | --- | --- |
| В лице3 | директора Петрова Сергея Петровича |
| (ф.и.о.) |

| для физического лица |  |
| --- | --- |
| (ф.и.о.) |
| (почтовый индекс, адрес и номер телефона) |

| паспортные данные4 |  |
| --- | --- |
| (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) |

просит произвести проверку документации, осмотр и выдать разрешение

на допуск в эксплуатацию энергоустановки (временное разрешение)1

| на | многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземной |
| --- | --- |
| автостоянкой, трансформаторную подстанцию ТП-41432, 2 КЛ-10 кВ по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 177. |
| (наименование допускаемого объекта, местонахождение) |

| на период | проведения пусконаладочных работ до 01.05.2022 (согласно графика проведения пусконаладочных работ от 01.02.2022 № 1) |
| --- | --- |
| (указываются даты, ограничивающие период временного разрешения, а также вид испытаний и (или) работ) |

Состав и характеристики допускаемого объекта5:

- Кабельная линия 10кВ: КЛ-10 кВ АПвПуг-10 3х(1х240/50) «ТП № 41433 яч.3 до ТП № 41432 яч. 4», L=85 м; КЛ-10 кВ АПвПуг-10 3х(1х240/50) «ТП № 41434 яч.7 до ТП №41432 яч. 8» L=85 м.

- Трансформаторная подстанция ТП № 41432: силовой трансформатор ТСГЛ-1000/10/0,4 кВ (2 шт); комплектное распределительное устройство 10 кВ с элегазовой изоляцией типа SafeRing CCCV+ ABB (630А) (2 ком-та); распределительное устройство низкого напряжения (РУНН1, РУНН2).

- Вводно-распределительные устройства, электрооборудование и электроосвещение: многоэтажного жилого дома (ВРУ 1А-13-20 (ВРУ 1), ВРУ 1А-17-70 (АВР 1); ВРУ 1А-17-70 (АВР 2-ППУ); встроенно-пристроенной подземной автостоянки (2 уровня) (ВРУ 1А-13-20 (ВРУ 3)).

Приложения: 1. Опись прилагаемых документов на __2__ листах в __1__ экз.;

2. Комплект документов на __12__ листах в __1__ экз.

Руководитель (заявитель):

| Петров С.П. |
| --- |
| « | 20 | » | января | 20 | 22 | г. |

М.П.

1Подчеркивается вид требуемого разрешения.

2Подчеркивается вид объекта, допускаемого в эксплуатацию.

3Для юридических лиц указывается должность и ф.и.о. руководителя, для индивидуальных предпринимателей – ф.и.о. индивидуального предпринимателя.

4Для физических лиц.

5Состав и характеристики допускаемого объекта включают его описание – наименование (в том числе диспетчерское) допускаемого объекта, перечень основного оборудования допускаемого объекта (в случае поэтапного ввода – в объеме соответствующего этапа), подлежащего осмотру, определяемый в соответствии с пунктом 25 Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», из числа оборудования, предусмотренного приложением № 3 к указанным Правилам, с указанием типа, номинальной мощности, напряжения, скорости вращения, рабочего давления, температуры, вместимости сосудов, протяженности кабельных и воздушных линий электропередачи, тепловых сетей, количества опор, марки и сечения кабеля (провода), диаметра трубопроводов.