**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 января 2020 г. по 30 сентября 2020 г.**

**Свердловская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белоярского городского округа | 08-22.06. 2020 | Акт № РП-332-1418-о/А, предписания  № РП-332-1418-о/П1, № РП-332-1418-о/П2, № РП-332-1418-о/П3  от 22.06.2020 | Гидроузел Камышевского водохранилища:   1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – эксплуатация ГТС не соответствует проектным показателям, допускается подъем уровня воды в водохранилище выше отметки НПУ при полностью опущенных затворах (п.1.1 Проверочного листа). 01.10.2020. 2. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – конструкция площадки управления подъемными механизмами не соответствует проекту (отсутствует навес над рабочей зоной затворов) (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2020. 3. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – эксплуатация ГТС не соответствует проектным показателям (сороудерживающие решетки не установлены) (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2020. 4. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – эксплуатация ГТС не соответствует проектным показателям (в пролетах установлены ремонтные шандоры) (п.1.1 Проверочного листа). 01.10.2020. 5. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС - имеется возможность несанкционированного входа на огражденную территорию водосброса - дужка замка пропилена (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2020. 6. Не разработаны критерии безопасности ГТС (п.2.1 Проверочного листа).01.06.2021. 7. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с органом надзора (п.3 Проверочного листа).01.06.2021. 8. Квалификация работников эксплуатирующей организации не соответствует обязательным требованиям - действующие протоколы аттестации работников Камышевской сельской управы в Уральском управлении Ростехнадзора (область аттестации Д3) не представлены (п.6 Проверочного листа). 01.10.2020. 9. Сведения о ГТС не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений (п.7 Проверочного листа).01.10.2021. 10. У собственника отсутствует декларация безопасности ГТС (п.8.1 Проверочного листа).01.06.2021. 11. Собственником не проведено преддекларационное обследование, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС(п.15 Проверочного листа).01.10.2020.   Гидроузел Верхне- Бобровского пруда:   1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не осуществлены мероприятия по приведению состояния паводкового водосброса в технически исправное состояние (ремонт) (п.1.1 Проверочного листа). 01.10.2021. 2. Не разработаны критерии безопасности ГТС (п.2.1 Проверочного листа).01.06.2021. 3. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с органом надзора (п.3 Проверочного листа).01.06.2021. 4. Квалификация работников эксплуатирующей организации не соответствует обязательным требованиям - действующие протоколы аттестации работников Косулинской сельской управы в Уральском управлении Ростехнадзора (область аттестации Д3) не представлены (п.6 Проверочного листа). 01.10.2020. 5. Сведения о ГТС не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений (п.7 Проверочного листа).01.10.2021. 6. У собственника отсутствует декларация безопасности ГТС (п.8.1 Проверочного листа).01.06.2021.   Гидроузел Некрасовского водохранилиша № 2 (нижнего):   1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не осуществлены мероприятия по приведению состояния паводкового водосброса в технически исправное состояние (капитальный ремонт) (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2021.   Гидроузел Некрасовского водохранилиша № 1 (верхнего):   1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не осуществлены мероприятия по приведению состояния паводкового водосброса в технически исправное состояние (капитальный ремонт) (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2021.   Соколовский гидроузел:   1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не осуществлены мероприятия по приведению состояния ГТС в технически исправное состояние (капитальный ремонт) (п.1.1 Проверочного листа).01.10.2021. 2. Не в полной мере проводится мониторинг за показателями состояния ГТС – не ведется мониторинг за уровнями воды в водохранилище (водомерная рейка отсутствует) (п.1.2 Проверочного листа). 01.10.2020. 3. Не разработаны критерии безопасности ГТС (п.2.1 Проверочного листа).01.06.2021. 4. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с органом надзора (п.3 Проверочного листа).01.06.2021. 5. Квалификация работников эксплуатирующей организации не соответствует обязательным требованиям - действующие протоколы аттестации работников Хромцовской сельской управы в Уральском управлении Ростехнадзора (область аттестации Д3) не представлены (п.6 Проверочного листа). 01.10.2020. 6. У собственника отсутствует декларация безопасности ГТС.01.06.2021. | Протокол в отношении ЮЛ по ст.9.2 КоАП РФ от 22.06.2020. Постановление 14-00-30/15-20 от 26.06.2020 - штраф 20 тыс.руб.  Протокол в отношении ДЛ по ст.9.2 КоАП РФ от 26.06.2020. Постановление 14-00-30/18-20 от 10.07.2020 – штраф 2 тыс.руб. |
| Администрация городского поселения Верхние Серги гидроузла | 03-14.08.2020 | Акт № РП-332-2242-о/А, предписания РП-332-2242-о/П1, РП-332-2242-о/П2, РП-332-2242-о/П3 от 14.08.2020. | Комплекс ГТС Верхнесергинского гидроузла.  1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не осуществлен капитальный ремонт для приведения состояния ГТС к нормальному уровню безопасности. 20.12.2022.  2. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в соответствии с критериями безопасности – не осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в три года проверка состояния подъемного оборудования (механизмов подъема рабочих и ремонтных затворов, тросов, приводов ручного подъема основных затворов). 01.04.2021.  3. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС - не выполнены завершающие работы по обратной засыпке левой бетонной стенки лотка-быстротока. 01.11.2020.  4. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – для комиссионных обследований не привлекается ОАО «Уралбурмаш», являющийся собственником приплотинного трубчатого водозабора, входящего в комплекс ГТС Верхнесергинского гидроузла. 01.04.2021.  5. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС - отсутствует инструкция по эксплуатации ГТС, регламентирующая порядок эксплуатации ГТС. 01.11.2020.  6. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не осуществляется оперативная оценка состояния ГТС путем сравнения результатов мониторинга с критериями безопасности. 01.04.2021.  7. Не в полной мере проводится мониторинг за уровнем воды в водохранилище - водомерная рейка деформирована, на рейке не нанесена отметка НПУ. 01.11.2020.  8. Не в полной мере проводится мониторинг за уровнем воды в водохранилище – в журнале регистрации сбросных расходов не ведутся записи уровней воды в Балтийской системе высот. 01.11.2020.  9. Не обеспечен достоверный мониторинг сбросных расходов – отсутствуют графики зависимостей величины сбросного расхода от высоты открытия затворов. 01.11.2020.  10. Не в полной мере проводится мониторинг за показателями состояния ГТС – не ведутся визуальные наблюдения за состоянием ГТС в (журнал наблюдений отсутствует). 01.11.2020.  11. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с органом надзора. 01.04.2021.  12. Квалификация работников эксплуатирующей организации не соответствует обязательным требованиям - лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию ГТС (Казаков А.В.) не аттестовано в области безопасности гидротехнических сооружений. 01.11.2020.  13. Квалификация работников эксплуатирующей организации не соответствует обязательным требованиям - руководитель организации, осуществляющей обслуживание и мониторинг ГТС (Клепалов А.М.) не аттестован в области безопасности гидротехнических сооружений. 01.11.2020.  14. В Российском регистре гидротехнических сооружений не обновлены сведения о классе ГТС. 01.04.2021. | Протокол на ЮЛ по ст.9.2 от 14.08.2020. Постановление 14-00-30/24-20 от 21.08.2020 – штраф 20 тыс.руб. |