**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.**

**Челябинская область.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| Администрация Миасского городского округа  ГТС- Гидроузел на оз. Ильменское, плотина №17 на р. Миасс | 01.06.-29.06.2020 | Акт проверки от 29.06.2020 № РП-330-1527-о-А, предписание от 29.06.2020 № 330-1527-о-П. | **Гидроузел на оз. Ильменское**   1. Не разработаны критерии безопасности ГТС, 2. Не уточнены критерии безопасности ГТС, 3. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Ростехнадзором , 4. Не внесены в Российский регистр ГТС сведения о ГТС, 5. Отсутствует декларация безопасности ГТС при эксплуатации ГТС, 6. Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС, 7. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, 8. Не представлен расчет размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, 9. Не согласован расчет размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых функционирует ГТС, 10. Не проведено обследование ГТС, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС.   **Плотина № 17 на р. Миасс**   1. Не разработаны критерии безопасности ГТС, 2. Не уточнены критерии безопасности ГТС, 3. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Ростехнадзором, 4. Не внесены в Российский регистр ГТС сведения о ГТС, 5. Отсутствует декларация безопасности ГТС при эксплуатации ГТС, 6. Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС, 7. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, 8. Не представлен расчет размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, 9. Не согласован расчет размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых функционирует ГТС, 10. Не проведено обследование ГТС, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС-10.05.2021г.. Срок устранения 10.05.2021г |  |