**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.**

**Курганская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Яланского сельсовета Сафакулевского района Курганской областиАдминистрации Обуховского сельсовета Притобольного района Курганской областиАдминистрации Чернавского сельсовета Притобольного района Курганской области | 11.03.2020- 27.03.202017.04.202012.05.202020.05.202020.05.202009.06.2020 | Акт № А-331-533, предписания № 331-533/П от 27.03.2020Акт № 331-1144/А, предписания № 331-1144/П1, №331-1144/П2 от 12.05.2020Акт № РП-331-Акт № РП-331-1431/А Акт №РП -331-1431/А, предписания № РП -331-1431/П1, № РП- 331-1431/П2от 09.06.2020 | комплекса ГТС водохранилища на реке Чумляк у села Яланское:1. Отсутствуют Правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с органом надзора (п.3 Проверочного листа). 31.03.2021.
2. Отсутствует эксплуатирующая организация с квалифика-цией работников установленными обязательными требованиями нормативно - правовых актов Российской Федерации (п.6 Проверочного листа). 31.03.2021
3. Не внесены изменения в Российский регистр ГТС

(п.7 Проверочного листа). 31.03.2021.1. Нет разработанной и утвержденной в Ростехнадзоре декларации безопасности (п.8 Проверочного листа). 31.03.2021

5.Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии по эксплуатации ГТС (п.176 Проверочного листа). 31.03.2021. 6. Отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, ГТС (п.177 Проверочного листа). 31.03.2021.7. Отсутствуют протоколы аттестации членов аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС (п.178 Проверочного листа). 31.03.2021комплекса ГТС водохранилища на реке р. Чернявая с. Обухово:1. Не ведется контроль и мониторинг за показателями состояния ГТС-не соответствует проектным показателям (п.1 Проверочного листа). 31.10.2020
2. Нет разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации (п.3 Проверочного листа). 31.01.2021.

3. Отсутствует эксплуатирующая организация с квалификацией работников установленными обязательными требованиями нормативно - правовых актов Российской Федерации (п.6 Проверочного листа).31.01.2021.4. Собственником не внесены изменения в Российский регистр комплекса ГТС (п.6 Проверочного листа). 31.01.2021. 5. Собственником не произведен расчет размера максимального вреда (п.12 Проверочного листа).31.01.2021. 1. Нет согласованного с органами исполнительной власти расчета размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате в результате аварии ГТС (п.13 Проверочного листа).31.01.2021

7. Собственником не осуществляется ежегодная индексация, с учетом уровня инфляции, величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС (п.14 Проверочного листа).31.01.20218. Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии по эксплуатации ГТС (п.176 Проверочного листа).31.10.2020.9. Отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности гидротехнических сооружений(п.177 Проверочного листа).31.10.2020.комплекс ГТС водохранилища на реке Чернавка д. Осиновка:1. Не ведется контроль и мониторинг за показателями состояния ГТС- не соответствует проектным показателям (п.1 Проверочного листа). 31.12.20202. Нет разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации (п.3 Проверочного листа).28.02.2021.3. Отсутствует эксплуатирующая организация с квалификацией работников установленными обязательными требованиями нормативно - правовых актов Российской Федерации (п.6 Проверочного листа).28.02.2021.4. Собственником не внесены изменения в Российский регистр комплекс ГТС (п.6 Проверочного листа). 28.02.2021.5. Собственником не проведено: обучение по безопасности рабочих осуществляющих эксплуатацию ГТС;-проверка знаний по безопасности рабочих осуществляющих эксплуатацию ГТС ( п.169 Проверочного листа). 31.12.2020.6. Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии по эксплуатации ГТС (п.176 Проверочного листа).31.12.2020.7.Отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности гидротехнических сооружений(п.177 Проверочного листа).31.12.20208. Отсутствуют протоколы аттестации членов аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС (п.178 Проверочного листа). 31.12.2020 | Протокол в отношении ЮЛ по ст.9.2 КоАП РФ от 27.03.2020. Постановление 14-00-30/08-20 от 06.04.2020 - штраф 20 тыс.руб.Протокол в отношении ЮЛ по ст.9.2 КоАП РФ от 12 05.2020. Постановление 14-00-30/10-20 от 15.05.2020 - штраф 20 тыс.руб.Протокол в отношении ЮЛ по ст.9.2 КоАП РФ от 09.06.2020. Постановление 14-00-30/14-20 от 16.06.2020 - штраф 20 тыс.руб. |