ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРОТОКОЛ № 4

Заседание Общественного совета при Уральском управлении Ростехнадзора

г. Екатеринбург                                                                                                       9 августа 2016 г.

Присутствовали: 12 членов Совета.

Повестка дня:

- Прием в состав Общественного совета Семичева Юрия Станиславовича, директора по техническому обеспечению и ремонтам  оборудования ВСМПО.

- Анализ работы УУ Ростехнадзора по выполнению приказа № 212 от 07.04.2008 г. «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок»

Ответственные: Семёнов М.Т., Щелоков Я.М.

- О состоянии безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора

Ответственные: Семячков А.И., Ярков П.И.

- Информация Уральского управления Ростехнадзора о совместной работе с ГИБДД Свердловской области по регистрации автомобильных кранов, кранов-манипуляторов, подъёмников (вышек) после их постановки на учёт в Ростехнадзоре.

Ответственные: Ворожева С.В., Бухмастов А.В.

По первому вопросу:

Рассмотрено заявление Семичева Ю.С. и ходатайство Министерства промышленности и науки Свердловской области о приеме его в состав Общественного совета при Уральском управлении Ростехнадзора.

Общественный Совет при Уральском управлении Ростехнадзора решил:

Принять в состав Общественного совета при Уральском управлении Ростехнадзора Семичева Юрия Станиславовича, директора по техническому обеспечению и ремонтам  оборудования ВСМПО.

По второму вопросу:

Заслушано выступление члена Общественного совета при УУ РТН Щелокова Я.М. (Доклад прилагается).

Общественный Совет при Уральском управлении Ростехнадзора решил:

- Информацию принять к сведению.

- Руководителям комиссий сделать анализ по направленным запросам, когда не были получены ответы.

По третьему вопросу:

Заслушано выступление члена Общественного совета при УУ РТН Семячкова А.И. (Доклад прилагается).

Общественный Совет при Уральском управлении Ростехнадзора решил:

- Направить слайды руководителям Ростехнадзора в Челябинскую и Курганскую области.

- Делегировать Яркова П.И. на заседание Союза малого и среднего бизнеса по вопросам эксплуатации гидротехнических сооружений 25 августа 2016 г.

- Обратить внимание руководства МЧС по Свердловской области на неудовлетворительную организацию работ по обследованию гидротехнических сооружений.

По четвертому вопросу:

Общественный Совет при Уральском управлении Ростехнадзора решил:

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание 15 ноября 2016 года.

Председатель Общественного совета

при УУ Ростехнадзора                                                                                                Солобоев И.С.

Ответственный секретарь                                                                                       Серебряков Д.В.

Приложение вопросу 2:

Анализ работы УУ Ростехнадзора по выполнению приказа № 212 от 07.04.2008 г. «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок»

г. Екатеринбург                                                                            09 августа 2016 г.

Выбор темы. Порядок организации надзорных работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, в соответствии с Приказом от 07.04.2008 № 212. Данная тема относится к одной из основных задач в работе межрегиональных отделов Энергонадзора. Причем в информационных изданиях темы соблюдения требований ПТЭ, правил устройства и др. регулярно обсуждаются, что позволяет выделить и скомпоновать выявленные нарушения в следующие блоки:

-ввод энергоустановок без разрешения органов Ростехнадзора,

-не обеспечен требуемый уровень квалификации персонала,

-отсутствие заключений промышленной экспертизы.

Также считаем, что анализ данных, предоставленных отделом энергонадзора Уральского управления Ростехнадзора, по соблюдению  требований по проведению приемосдаточных, пусконаладочных испытаний, в том числе, и для оборудования, которое не относиться к опасным производственным объектам, позволяет сделать следующие выводы, что:

-без допуска (разрешения органов Ростехнадзора) в 2014 г. 1 %, 2015 г. 1,5 %, составило явный рост,

-уровень квалификации персонала по косвенным признакам вырос, в 2015 г. количество предписаний сократилось на 6,5 %, а количество вводов резко возросло на 35 %.

-отсутствие заключений промышленной экспертизы не выявлено.

Следует отметить, что вводов электроустановок примерно в 40 раз больше чем тепловых установок. А также учитывая, что объекты электросетевого хозяйства с 01.09.2016 окончательно будут отнесены к не опасным производственным объектам (170-ФЗ от 02.06.2016 г.), поэтому,  вполне возможно, что в комплексе всех перечисленных объективных и субъективных причин это может привести к самопроизвольному сокращению всякого рода наладочных работ на этих видах оборудования.

Статистика. Отделом Энергонадзора предоставлены данные:

Показатели                                                                       2014г.        2015г.        +/-

Выдано разрешений на допуск в

эксплуатацию:

Электроустановок                                                         514              678        + 164

Котельных                                                                          4                15           +11

Тепловых энергоустановок и тепловых

сетей                                                                                  8                15             +7

Выдано предписаний в части

выявленных нарушений правил

технической эксплуатации                                          145              136             - 9

Отсутствие заключения

промышленной экспертизы                                              0                  0              0

Ввод в эксплуатацию без допуска

органов Ростехнадзора                                                 	  6               11           + 5

В порядке информации для членов общественного совета. Согласно 170-ФЗ от 02.06.2016, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 МПа включительно, сети газораспределения и сети газопотребления подлежат исключению из государственного реестра ОПО в порядке, установленным правительством РФ, или по результатам проведения мероприятий по контролю в отношении организаций, эксплуатирующих указанные газовые сети, поэтому во исполнение данного ФЗ следует ожидать появление новых нормативных актов и других руководящих документов.

Заключение

1.Приказ  № 212 от 07.04.2008 г. «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» в целом выполняется, как предприятиями, так и управлением Ростехнадзора.

2.Считаем целесообразным обратить внимание общественного совета, что в нашем регионе предприятия допускают нарушения правил технической эксплуатации и других нормативных документов, вплоть до ввода в эксплуатацию энергообъектов без разрешения органов Ростехнадзора. Более того, возможен рост нарушений такого вида вдвое, по сравнению с предыдущим годом. Очевидно, что это происходит при вводе электроустановок, а этот вид объектов с 01.09.2016 не относится к опасным производственным объектам (170-ФЗ от 02.06.2016 г.).

3.Следует обратить внимание также на то, что на настоящее время не достаточно четко выстроены отношения общественного совета с органами Ростехнадзора по решению отдельных вопросов (наши письма иногда остаются без ответа), что является определенным препятствием в решении назревших вопросов в области промышленной безопасности при работе предприятий Свердловской области.

Приложение по вопросу 3

О состоянии промышленной безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений подконтрольных Уральскому управлению

Ответственные:	Семячков А.И.

Ярков П.И.

Нормативные документы

Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303;

Положение об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности, на которое собственник отказался, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.1999 № 237.

# Text boxes

Юридически не оформленные (бесхозяйные) гидротехнические сооружения

Проверка состояния безопасности ГТС поднадзорных предприятий и объектов

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных органов ГТС

Схема защиты 
Северского водохранилища с помощью

биоинженерных сооружений

Схема расположения створов отбора проб и замера расходов

Ств.1 – новое русло р. Железянки (отбор проб, замер расходов).

Ств.2-  старое русло р. Железянки (отбор проб, замер расходов).

Ств.3  - шахтный водоотлив (отбор проб, замер расходов).

Ств.4  - сток в Северское водохранилище (отбор проб, замер расходов).

Ств. 10  - сток из Штангового пруда (отбор проб, замер расходов).

Ств. 5, 6, 7 – условный выход из Железянского залива (отбор проб).

Ств.8, 9 – зоны смешения вод, поступающих из 1,2,3 источников (отбор проб).

Схема ботанической площадки

Изменение концентрации ионов мышьяка  в растворе во времени: ряд1 – рН=7; ряд2 – рН=6; ряд3 – рН=9, t =20°С; Ряд 4 – рН=7,t=3°С)